PMS2.0系统

数据核查规则

安全生产类数据资产管理支撑项目组

2018年3月

目录

一、垃圾数据	2

(一) 数据是否重复	2

(二) 垃圾表	2

二、缺项数据	2

(一) 数据是否完整	2

(二) 空表	3

(三) 空字段	3

(四) 表和字段注释是否完整	3

三、不符合标准	4

(一) 编码类字段数据是否与符合标准编码	4

(二) 数据不准确	4

附件：	5

附件1.必填字段清单	5

附件2. 编码类字段清单	84

附件3. 数据不准确规则清单	285

针对PMS2.0系统从垃圾数据、缺项数据、不符合标准等方面制定核查规则，并在核查过程中持续优化完善核查规则。

一、垃圾数据

(一)数据是否重复

根据表主键信息，结合业务含义检查数据表中是否存在重复数据，如:主变压器数据表中，存在相同的变压器ID为不规范数据。

检查方法：

Select obj_id,count(1) from T_SB_ZNYC_ZBYQ

Group by obj_id having count(1)>1

(二)垃圾表

甄别垃圾表，主要包括临时表、备份表、测试表等，如表名后缀有bak、test、yyyymmdd等。

二、缺项数据

(一)数据是否完整

1、必填字段核查

根据字段业务含义或数据模型设计，必填数据项信息不能为空，如：变压器ID字段不能为空等。

必填数据项详见：附件1.必填字段清单。

2、数据项完整性核查

根据字段业务含义或数据模型设计，数据项信息未能填报完整，如：设备台账中是电缆，线路，杆塔、变压器、隔离开关、电站、断路器、互感器、电抗器等基础设备信息是否完整。

检查方法：详细见附件“PMS2.0数据核查规则SQL-汇总.txt”

附件：

(二) 空表

检查每张业务表数据记录是否存在条数为零或数据容量为零。

检查方法：SELECT COUNT(T.TABLESPACE_NAME) FROM USER_TABLES T WHERE T.OWNER=’SCYW’and T.NUM_ROWS = 0。

(三) 空字段

检查数据表中的冗余列，不存储任何数据的字段列。

检查方法：逐个检查数据中是否有空余列的情况。

(四) 表和字段注释是否完整

检查数据表、字段属性注释信息是否完整，其中数据表注释要明确业务含义、用途;字段属性注释要明确业务含义；对于编码类字段需罗列编码键值和描述。

表注释完整性检查方法：SELECT COUNT(TABLE_NAME)   FROM ALL_TAB_COMMENTS  WHERE OWNER='SCYW' and TABLE_TYPE = 'TABLE'    AND COMMENTS IS NULL。

字段注释完整性检查方法：SELECT *  FROM ALL_COL_COMMENTS  WHERE   OWNER='SCYW' and COMMENTS IS NULL。

三、不符合标准

(一) 编码类字段数据是否与符合标准编码

核查PMS2.0系统编码类字段数据与标准编码不符，根据标准编码表核查实际数据是否与标准编码一致，如：电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、88:直流320kV等)、结构型式(01:断路器共箱、母线共箱02: 断路器分箱、母线分箱03:断路器分箱、母线共箱04:断路器分箱05:断路器共箱)、运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废)等出现其他或为空情况，为不符合标准编码规范情况。

编码类字段项详见：附件2.编码类字段清单。

(二) 数据不准确

核查PMS2.0系统数据不准确情况，根据pms2.0实际业务和基本的数据逻辑关系查核数据是否准确，如：开始时间小于或等于结束时间、投运日期大于出厂日期、退役日期大于原投运日期等规则为不数据准确情况。

数据准确规则详见：附件3.数据不准确规则清单。

附件：

附件1.必填字段清单

| 序号 | 表英文名 | 表中文名 | 字段名 | 字段中文名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T_DW_BPBJDB_BPBJDBD | 备品备件调拨单数据表 | OBJ_ID | 备品备件调拨单主键 |
| 2 | T_DW_BPBJDB_BPBJQD | 调拨备品备件清单数据表 | OBJ_ID | 备品备件清单主键 |
| 3 | T_DW_BZZX_BHGNFL | 保护功能分类表 | OBJ_ID | 字段唯一标示 |
| 4 | T_DW_BZZX_BHGNFLDM | 保护功能分类代码数据表 | OBJ_ID | 保护功能分类ID |
| 5 | T_DW_BZZX_BZBGSQD | 标准变更申请单数据表 | OBJ_ID | 标准变更申请单ID |
| 6 | T_DW_BZZX_BZFLB | （电网）标准分类表 | OBJ_ID | 标准分类ID |
| 7 | T_DW_BZZX_BZXXPZ | 标准信息配置表 | OBJ_ID | 标准信息配置ID |
| 8 | T_DW_BZZX_CJCPLXB | 厂家产品类型数据表 | OBJ_ID | 产品厂家类型表ID |
| 9 | T_DW_BZZX_GGDMB | （电网）公共代码表 | OBJ_ID | 公共代码ID |
| 10 | T_DW_BZZX_GNWZBM | 功能位置编码表 | GNWZBM | 功能位置编码 |
|  |  |  | SBID | 设备ID |
| 11 | T_DW_BZZX_GZQXYYDM | 故障缺陷原因代码数据表 | OBJ_ID | 故障(缺陷)原因ID |
| 12 | T_DW_BZZX_ORDER | 功能位置编码数值数据表 | PREFIX | 功能位置编码 |
| 13 | T_DW_BZZX_SBBZCSMB | 设备标准参数定义表 | OBJ_ID | 设备型号标准参数ID |
| 14 | T_DW_BZZX_SBFL | （电网）设备分类表 | OBJ_ID | 设备分类ID |
| 15 | T_DW_BZZX_SBXHB | 设备型号表 | OBJ_ID | 设备型号ID |
| 16 | T_DW_BZZX_SBXHB_BF | 标准中心设备型号数据表 | OBJ_ID | 设备型号ID |
| 17 | T_DW_BZZX_SBXHB_ZJ_TEMP | 设备型号中间数据表 | OBJ_ID | 设备型号ID |
| 18 | T_DW_BZZX_SBXHBZCSB | 设备型号标准参数表 | OBJ_ID | 设备型号标准参数ID |
| 19 | T_DW_BZZX_SCCJ | 生产厂家数据表 | OBJ_ID | 生产厂家ID |
| 20 | T_DW_BZZX_SCCJ_GFSJ_TEMP | 生产厂家规范库数据表 | OBJ_ID | 生产厂家ID |
| 21 | T_DW_BZZX_SCCJINFO | 生产厂家数据，来源：厂家历史库，ECP推送数据表 | OBJ_ID | 生产厂家数据 |
| 22 | T_DW_DDZZJG | 调度组织机构表 | OBJ_ID | 组织机构ID |
| 23 | T_DW_DWZY_PWGM | 配网规模表 | OBJ_ID | 主键id |
| 24 | T_DW_JK_ERPSERVICENAME | 集中部署ERP服务方法名配置表 | JKBH | 接口编号 |
| 25 | T_DW_JK_GNWZ | 功能位置数据表 | OBJ_ID | 功能位置表ID |
| 26 | T_DW_JK_IMS_CONFIG | Ims指标统计sql数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 27 | T_DW_JK_IMS_DEPART | IMS集成部门表 | OBJ_ID | 主键 |
| 28 | T_DW_JK_IMS_FORZTJCPARAM | IMS集成指标缓存数据表 FOR 状态监测 | OBJ_ID | 主键 |
| 29 | T_DW_JK_IMS_LOG | IMS日志数据表 | OBJ_ID | 主键id |
| 30 | T_DW_JK_IMS_PARAM | IMS集成指标缓存数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 31 | T_DW_JK_IMS_PARAM_HISTORY | IMS集成指标历史记录数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 32 | T_DW_JK_JHBPZ | 交换数据表配置 | OBJ_ID | 主键ID |
| 33 | T_DW_JK_JHBSXPZ | 交换数据表属性配置 | OBJ_ID | 主键 |
| 34 | T_DW_JK_LOG | 调ERP服务日志电网资源数据表 | OBJ_ID | 调ERP服务日志(电网资源)ID |
| 35 | T_DW_JK_SBZSJ | 设备主数据数据表 | OBJ_ID | 设备主数据ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 |
| 36 | T_DW_JK_SBZSJ_TEMP | 设备主数据中间数据表 | OBJ_ID | 设备主数据中间表ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 37 | T_DW_PZ_TYXH_FW_TEMP | 统一型号配置表 | OBJ_ID | 记录主键 |
| 38 | T_DW_QJ_CBDE | 储备定额表 | OBJ_ID | 储备定额ID |
| 39 | T_DW_QJ_CFDD | 存放地点数据表 | OBJ_ID | 存放地点ID |
| 40 | T_DW_QJ_JDDW | 检定单位数据表 | OBJ_ID | 单位ID |
| 41 | T_DW_QJ_JYZQWHB | 检验周期维护数据表 | OBJ_ID | 周期维护ID |
| 42 | T_DW_QJ_SYGHJL | 工器具使用归还记录数据表 | OBJ_ID | 维护试验记录ID |
| 43 | T_DW_QJ_WHSYJL | 维护试验记录数据表 | OBJ_ID | 维护试验记录ID |
| 44 | T_DW_QJ_ZTB | 工器具及仪器仪数据表状态数据表 | OBJ_ID | 设备ID |
|  |  |  | SYZT | 使用状态 |
| 45 | T_DW_QJ_ZTB_ERP | 工器具及仪器仪表状态表ERP表 | OBJ_ID | 设备ID |
|  |  |  | SYZT | 使用状态 |
| 46 | T_DW_SBBG_BGMPXX | 变更名牌信息数据表 | OBJ_ID | 变更名牌信息ID |
| 47 | T_DW_SBBG_BGSBLB | 变更设备列数据表 | OBJ_ID | 变更设备列表ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 48 | T_DW_SBBG_BGSBLB_GDK | 变更设备列数据表归档库 | OBJ_ID | 变更设备列表ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 |
| 49 | T_DW_SBBG_BGSBQD | 变更设备清单数据表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 50 | T_DW_SBBG_GCBHPZ | 工程编号配置数据表 | OBJ_ID | 工程编号配置ID |
| 51 | T_DW_SBBG_RWFBRZ | 任务发布日志数据表 | OBJ_ID | 任务发布日志ID |
| 52 | T_DW_SBBG_RWGL | 任务管理表 | OBJ_ID | 任务管理ID |
| 53 | T_DW_SBBG_SBBGSQD | 设备变更申请单数据表 | OBJ_ID | 设备变更申请单ID |
| 54 | T_DW_SBBG_SBBGSQD_YX | 设备变更申请单营销用数据表 | OBJ_ID | 设备变更申请单ID |
| 55 | T_DW_SBBG_SBBGSQFJ | 设备变更申请相关附件数据表 | OBJ_ID | 设备变更申请附件ID |
| 56 | T_DW_YC_FWYCCLLXDEB | 服务用车车辆类型定额数据表 | CLLX_ID | 车辆类型ID |
| 57 | T_DW_YC_FWYCCLTZXXB | 服务用车车辆台账信息数据表 | CLBM_ID | 车辆编码ID |
| 58 | T_DW_ZCGL_BFBHXX | 报废驳回信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 59 | T_DW_ZCGL_BFSBXX | 报废设备信息数据表 | BFLYID | 报废来源ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 报废设备信息ID |
|  |  |  | SBBFSQDID | 设备报废申请单ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 60 | T_DW_ZCGL_BPBJ | 备品备件数据表 | OBJ_ID | 转备品备件设备ID |
| 61 | T_DW_ZCGL_DBSBXX | 调拨设备信息数据表 | OBJ_ID | 调拨设备信息ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 62 | T_DW_ZCGL_ERPZZPZB | ERP专责配置表 | OBJ_ID | 主键 |
| 63 | T_DW_ZCGL_SBBFDB | 设备报废打包数据表 | OBJ_ID | 设备报废打包表ID |
| 64 | T_DW_ZCGL_SBBFSQD | 设备报废申请单数据表 | OBJ_ID | 设备报废申请单ID |
| 65 | T_DW_ZCGL_SBDBGZB | 设备打包规则表 | OBJ_ID | 设备打包规则表ID |
| 66 | T_DW_ZCGL_TCSBXX | 退出设备信息数据表 | SBID | 设备ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 退出设备信息ID |
| 67 | T_DW_ZCGL_TCZBPBJSBXX | 退出转备品备件设备信息数据表 | OBJ_ID | 转备品备件设备ID |
| 68 | T_DW_ZCGL_XMDY | 项目定义表 | OBJ_ID | 项目定义 |
|  |  |  | XMDYMC | 项目定义名称 |
| 69 | T_DW_ZCGL_ZCQC | 资产清册数据表 | PSSBID | PS设备ID |
|  |  |  | ZCJWBSBM | 资产级WBS编码 |
| 70 | T_DW_ZCGL_ZCQCPDB | 设备核查清单数据表 | OBJ_ID | 资产清查盘点单ID |
|  |  |  | SSDZ | 所属电站 |
| 71 | T_DW_ZCGL_ZCQCPDSBLB | 设备核查列数据表 | SBID | 设备ID |
|  |  |  | ZCQCPDDID | 资产清查盘点单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 资产清查盘点列表ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 72 | T_DW_ZCGL_ZCYJQC | 资产移交清册数据表 | OBJ_ID | 资产移交清册ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 73 | T_DW_ZCGL_ZCYJQCFILE | 资产移交清册文件数据表 | OBJ_ID | 资产移交清册文件ID |
| 74 | T_DW_ZCGL_ZDGTBGCBH | 实物资产-正在打包同步的工程编号数据表 | GCBH | 工程编号 |
|  |  |  | YWDW | 运维单位 |
| 75 | T_DW_ZCGL_ZLY | 再利用设备历史信息数据表 | TCSBXXID | 退出设备信息ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 再使用设备信息ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 76 | T_PWGC_PWXQ_TCGZJXSBZB | 配网工程退出/改造/检修对象子表 | TYRQ | 投运日期 |
| 77 | T_PWGM_ZB_TJB | 专变统计表 | SFDW | 是否代维 |
| 78 | T_PWYW_KXJR_JLB | 配网运维馈线接入记录表 | TYRQ | 投运日期 |
| 79 | T_PWYW_PBJR_JLB | 配网运维配变接入记录表 | TYRQ | 投运日期 |
| 80 | T_PWYX_PB_TZSJ | 配变台帐数据表 | TYRQ | 投运日期 |
| 81 | T_PWYX_PBDYYH_TJB | 配变低压用户统计表 | SFDW | 是否代维 |
| 82 | T_SB_BPBJ_BHJAZJL | 备品备件保护及安自装置基类数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 83 | T_SB_BPBJ_BJFJ | 设备部件/附件数据表 | OBJ_ID | 部件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 84 | T_SB_BPBJ_BLQ | 备品备件避雷器数据表 | OBJ_ID | 避雷器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
| 85 | T_SB_BPBJ_BPBJDG | 备品大纲数据表 | OBJ_ID | 备品台账ID |
| 86 | T_SB_BPBJ_BPSBDYGLB | 备品设备和设备的对应关系数据表 | OBJ_ID | 主键ID |
| 87 | T_SB_BPBJ_DAOXIAN | 备品备件导线数据表 | OBJ_ID | 导线ID |
| 88 | T_SB_BPBJ_DKQ | 备品备件电抗器数据表 | OBJ_ID | 电抗器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
| 89 | T_SB_BPBJ_DLD | 备品备件电缆段数据表 | OBJ_ID | 电缆ID |
| 90 | T_SB_BPBJ_DLDRQ | 备品备件电力电容器数据表 | OBJ_ID | 电力电容器ID |
| 91 | T_SB_BPBJ_DLHGQ | 备品备件电流互感器数据表 | OBJ_ID | 电流互感器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | MFXS | 密封型式 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
| 92 | T_SB_BPBJ_DLQ | 备品备件断路器数据表 | OBJ_ID | 断路器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TGPDJL | 套管爬电距离计量单位:mm |
| 93 | T_SB_BPBJ_DYHGQ | 备品备件电压互感器数据表 | OBJ_ID | 电压互感器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
| 94 | T_SB_BPBJ_GLKG | 备品备件隔离开关数据表 | OBJ_ID | 隔离开关ID |
| 95 | T_SB_BPBJ_JDB | 备品备件接地变数据表 | OBJ_ID | 接地变ID |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
| 96 | T_SB_BPBJ_KCDD | 库存地点数据表 | OBJ_ID | 库存地点ID |
| 97 | T_SB_BPBJ_KZCS | 设备部件/附件扩展参数数据表 | OBJ_ID | 参数ID |
| 98 | T_SB_BPBJ_KZCS_DY | 备品备件设备部件/附件扩展参数定义数据表 | OBJ_ID | 参数定义ID |
| 99 | T_SB_BPBJ_OHDRQ | 备品备件耦合电容器数据表 | OBJ_ID | 耦合电容器ID |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
| 100 | T_SB_BPBJ_SBFL | 备品备件设备分类表 | OBJ_ID | 备品备件设备分类表ID |
| 101 | T_SB_BPBJ_WLG | 备品备件物理杆数据表 | OBJ_ID | 物理杆ID |
| 102 | T_SB_BPBJ_XDC | 备品备件蓄电池数据表 | OBJ_ID | 蓄电池ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 103 | T_SB_BPBJ_ZBYQ | 备品备件主变压器数据表 | OBJ_ID | 变压器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
| 104 | T_SB_BPBJ_ZLDYXT | 备品备件直流电源系统数据表 | OBJ_ID | 直流电源系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 105 | T_SB_DYSB_DXMPYXK | 低压设备电系铭牌运行库数据表 | OBJ_ID | 电系铭牌运行库(低压)ID |
| 106 | T_SB_DYSB_DYBLQ | 低压避雷器数据表 | OBJ_ID | 低压避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 107 | T_SB_DYSB_DYBLQ_ERP | 低压避雷器ERP表 | OBJ_ID | 低压避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 108 | T_SB_DYSB_DYBLQ_VER | 低压避雷器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 109 | T_SB_DYSB_DYBX | 低压数据表箱 | OBJ_ID | 低压表箱ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 110 | T_SB_DYSB_DYBX_ERP | 低压ERP表箱ERP表 | OBJ_ID | 低压表箱ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 111 | T_SB_DYSB_DYBX_VER | 低压版本表箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压表箱ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 112 | T_SB_DYSB_DYDL | 低压电缆数据表 | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 113 | T_SB_DYSB_DYDL_ERP | 低压电缆ERP表 | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 114 | T_SB_DYSB_DYDL_VER | 低压电缆版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 115 | T_SB_DYSB_DYDLD | 低压电缆段数据表 | OBJ_ID | 低压电缆段ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 116 | T_SB_DYSB_DYDLD_ERP | 低压电缆段ERP表 | OBJ_ID | 低压电缆段ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 117 | T_SB_DYSB_DYDLD_VER | 低压电缆段版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压电缆段ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 118 | T_SB_DYSB_DYDLFZX | 低压电缆分支箱数据表 | OBJ_ID | 低压电缆分支箱ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 119 | T_SB_DYSB_DYDLFZX_ERP | 低压电缆分支箱ERP表 | OBJ_ID | 低压电缆分支箱ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 120 | T_SB_DYSB_DYDLFZX_VER | 低压电缆分支箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压电缆分支箱ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 121 | T_SB_DYSB_DYDLHGQ | 低压电流互感器数据表 | OBJ_ID | 低压电流互感器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 122 | T_SB_DYSB_DYDLHGQ_ERP | 低压电流互感器ERP表 | OBJ_ID | 低压电流互感器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 123 | T_SB_DYSB_DYDLHGQ_VER | 低压电流互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压电流互感器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 124 | T_SB_DYSB_DYDLJT | 低压电缆接头数据表 | OBJ_ID | 电缆接头ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 125 | T_SB_DYSB_DYDLJT_ERP | 低压电缆接头ERP表 | OBJ_ID | 电缆接头ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 126 | T_SB_DYSB_DYDLJT_VER | 低压电缆接头版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆接头ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 127 | T_SB_DYSB_DYDLZD | 低压电缆终端数据表 | OBJ_ID | 低压电缆终端ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 128 | T_SB_DYSB_DYDLZD_ERP | 低压电缆终端ERP表 | OBJ_ID | 低压电缆终端ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 129 | T_SB_DYSB_DYDLZD_VER | 低压电缆终端版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压电缆终端ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 130 | T_SB_DYSB_DYDRQ | 低压电容器数据表 | OBJ_ID | 低压电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 131 | T_SB_DYSB_DYDRQ_ERP | 低压电容器ERP表 | OBJ_ID | 低压电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 132 | T_SB_DYSB_DYDRQ_VER | 低压电容器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 133 | T_SB_DYSB_DYDX | 低压导线数据表 | OBJ_ID | 低压导线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 134 | T_SB_DYSB_DYDX_ERP | 低压导线ERP表 | OBJ_ID | 低压导线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 135 | T_SB_DYSB_DYDX_VER | 低压导线版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压导线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 136 | T_SB_DYSB_DYGLKG | 低压隔离开关数据表 | OBJ_ID | 低压隔离开关ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 137 | T_SB_DYSB_DYGLKG_ERP | 低压隔离开关ERP表 | OBJ_ID | 低压隔离开关ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 138 | T_SB_DYSB_DYGLKG_VER | 低压隔离开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压隔离开关ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 139 | T_SB_DYSB_DYGT | 低压杆塔数据表 | OBJ_ID | 低压运行杆塔ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 140 | T_SB_DYSB_DYGT_ERP | 低压杆塔ERP表 | OBJ_ID | 低压运行杆塔ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 141 | T_SB_DYSB_DYGT_VER | 低压杆塔版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压运行杆塔ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 142 | T_SB_DYSB_DYKG | 低压开关数据表 | OBJ_ID | 低压开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 143 | T_SB_DYSB_DYKG_ERP | 低压开关ERP表 | OBJ_ID | 低压开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 144 | T_SB_DYSB_DYKG_VER | 低压开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 145 | T_SB_DYSB_DYKGG | 低压开关柜数据表 | OBJ_ID | 低压开关柜ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 146 | T_SB_DYSB_DYKGG_ERP | 低压开关柜ERP表 | OBJ_ID | 低压开关柜ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 147 | T_SB_DYSB_DYKGG_VER | 低压开关柜版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压开关柜ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 148 | T_SB_DYSB_DYMX | 低压母线数据表 | OBJ_ID | 低压母线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 149 | T_SB_DYSB_DYMX_ERP | 低压母线ERP表 | OBJ_ID | 低压母线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 150 | T_SB_DYSB_DYMX_VER | 低压母线版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压母线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 151 | T_SB_DYSB_DYPDP | 低压配电盘数据表 | OBJ_ID | 低压配电盘ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 152 | T_SB_DYSB_DYPDP_ERP | 低压配电盘ERP表 | OBJ_ID | 低压配电盘ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 153 | T_SB_DYSB_DYPDP_VER | 低压配电盘版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压配电盘ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 154 | T_SB_DYSB_DYRDQ | 低压熔断器数据表 | OBJ_ID | 低压熔断器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 155 | T_SB_DYSB_DYRDQ_ERP | 低压熔断器ERP表 | OBJ_ID | 低压熔断器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 156 | T_SB_DYSB_DYRDQ_VER | 低压熔断器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压熔断器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 157 | T_SB_DYSB_DYRS | 低压熔丝数据表 | OBJ_ID | 低压熔丝ID |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 158 | T_SB_DYSB_DYRS_ERP | 低压熔丝ERP表 | OBJ_ID | 低压熔丝ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 159 | T_SB_DYSB_DYRS_VER | 低压熔丝版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压熔丝ID |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 160 | T_SB_DYSB_DYRSX | 低压熔丝箱数据表 | OBJ_ID | 低压熔丝箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 161 | T_SB_DYSB_DYRSX_ERP | 低压熔丝箱ERP表 | OBJ_ID | 低压熔丝箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 162 | T_SB_DYSB_DYRSX_VER | 低压熔丝箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压熔丝箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 163 | T_SB_DYSB_DYSBDGB | 低压设备大纲数据表 | OBJ_ID | 导线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 164 | T_SB_DYSB_DYSBDGB_VER | 低压设备大纲版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 导线ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 165 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ | 低压剩余电流保护器数据表 | OBJ_ID | 低压剩余电流保护器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 166 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ_ERP | 低压剩余电流保护器ERP表 | OBJ_ID | 低压剩余电流保护器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 167 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ_VER | 低压剩余电流保护器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压剩余电流保护器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 168 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ | 低压剩余电流动作保护器数据表 | OBJ_ID | 低压剩余电流动作保护器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 169 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ_ERP | 低压剩余电流动作保护器ERP表 | OBJ_ID | 低压剩余电流动作保护器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 170 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ_VER | 低压剩余电流动作保护器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压剩余电流动作保护器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 171 | T_SB_DYSB_DYWGBCZZ | 低压无功补偿装置数据表 | OBJ_ID | 低压无功补偿装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 172 | T_SB_DYSB_DYWGBCZZ_ERP | 低压无功补偿装置ERP表 | OBJ_ID | 低压无功补偿装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 173 | T_SB_DYSB_DYWGBCZZ_VER | 低压无功补偿装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压无功补偿装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 174 | T_SB_DYSB_DYWLG | 低压物理杆数据表 | OBJ_ID | 低压物理杆ID |
| 175 | T_SB_DYSB_DYWLG_ERP | 低压物理杆ERP表 | OBJ_ID | 低压物理杆ID |
| 176 | T_SB_DYSB_DYWLG_VER | 低压物理杆版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压物理杆ID |
| 177 | T_SB_DYSB_DYXL | 低压线路数据表 | OBJ_ID | 低压线路ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 178 | T_SB_DYSB_DYXL_ERP | 低压线路ERP表 | OBJ_ID | 低压线路ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 179 | T_SB_DYSB_DYXL_VER | 低压线路版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压线路ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 180 | T_SB_DYSB_DYZF | 低压站房数据表 | ZCDW | 资产单位 |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压站房ID |
|  |  |  | JDDZ | 接地电阻 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 |
|  |  |  | XH | 型号 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 |
|  |  |  | YWDW | 运维单位 |
|  |  |  | ZCBH | 资产编号 |
|  |  |  | YXZT | 运行状态 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 181 | T_SB_DYSB_DYZF_VER | 低压站房版本表 | ZCDW | 资产单位 |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压站房ID |
|  |  |  | JDDZ | 接地电阻 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 |
|  |  |  | XH | 型号 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YWDW | 运维单位 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 |
|  |  |  | ZCBH | 资产编号 |
|  |  |  | YXZT | 运行状态 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 182 | T_SB_DYSB_DYZSBLQ | 低压柱上避雷器数据表 | OBJ_ID | 低压柱上避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 183 | T_SB_DYSB_DYZSBLQ_ERP | 低压柱上避雷器ERP表 | OBJ_ID | 低压柱上避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 184 | T_SB_DYSB_DYZSBLQ_VER | 低压柱上避雷器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压柱上避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 185 | T_SB_DYSB_DYZSDRQ | 低压柱上电容器数据表 | OBJ_ID | 低压柱上电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 186 | T_SB_DYSB_DYZSDRQ_ERP | 低压柱上电容器ERP表 | OBJ_ID | 低压柱上电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 187 | T_SB_DYSB_DYZSDRQ_VER | 低压柱上电容器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压柱上电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 188 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG | 低压柱上隔离开关数据表 | OBJ_ID | 低压柱上隔离开关ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 189 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG_ERP | 低压柱上隔离开关ERP表 | OBJ_ID | 低压柱上隔离开关ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 190 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG_VER | 低压柱上隔离开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压柱上隔离开关ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 191 | T_SB_DYSB_DYZSKG | 低压柱上开关数据表 | OBJ_ID | 低压柱上负荷开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 192 | T_SB_DYSB_DYZSKG_ERP | 低压柱上开关ERP表 | OBJ_ID | 低压柱上负荷开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 193 | T_SB_DYSB_DYZSKG_VER | 低压柱上开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压柱上负荷开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 194 | T_SB_DYSB_DYZSRDQ | 低压柱上熔断器数据表 | OBJ_ID | 低压柱上熔断器ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 195 | T_SB_DYSB_DYZSRDQ_VER | 低压柱上熔断器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 低压柱上熔断器ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 196 | T_SB_DYSB_FGDZZ | 反孤岛装置数据表 | OBJ_ID | 反孤岛装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 197 | T_SB_DYSB_FGDZZ_ERP | 反孤岛装置ERP表 | OBJ_ID | 反孤岛装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 198 | T_SB_DYSB_FGDZZ_VER | 反孤岛装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 反孤岛装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 199 | T_SB_DYSB_QZJ | 墙支架数据表 | OBJ_ID | 墙支架ID |
| 200 | T_SB_DYSB_QZJ_ERP | 墙支架ERP表 | OBJ_ID | 墙支架ID |
| 201 | T_SB_DYSB_QZJ_VER | 墙支架版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 墙支架ID |
| 202 | T_SB_DYSB_YH | 低压/中压用户信息数据表 | YHBH | 用户编号 |
| 203 | T_SB_DZ_XL_GX | 电站-线路关系数据表 | OBJ_ID | 电站线路关系ID |
| 204 | T_SB_ECSB_AKXT | 安控系统数据表 | OBJ_ID | 安控系统ID |
| 205 | T_SB_ECSB_AKXT_VER | 安控系统版本表 | OBJ_ID | 安控系统ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 206 | T_SB_ECSB_AQZDHZZ | 安全自动化装置数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 207 | T_SB_ECSB_AQZDHZZ_ERP | 安全自动化装置ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 208 | T_SB_ECSB_AQZDHZZ_VER | 安全自动化装置版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 209 | T_SB_ECSB_BB | 背板数据表 | OBJ_ID | 背板ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 210 | T_SB_ECSB_BB_VER | 背板版本表 | OBJ_ID | 背板ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 211 | T_SB_ECSB_BHGZXXXTZZ | 保护故障信息系统子站数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 212 | T_SB_ECSB_BHGZXXXTZZ_ERP | 保护故障信息系统子站ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 213 | T_SB_ECSB_BHGZXXXTZZ_VER | 保护故障信息系统子站版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 214 | T_SB_ECSB_BHJAZJL | 保护及安自装置基类数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 215 | T_SB_ECSB_BHJAZJL_ERP | 保护及安自装置基类ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 216 | T_SB_ECSB_BHJAZJL_VER | 保护及安自装置基类版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 217 | T_SB_ECSB_BHRJBBBZK | 保护软件版本标准库数据表 | OBJ_ID | 唯一ID |
| 218 | T_SB_ECSB_BHRJBBBZK_VER | 保护软件版本标准库版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一ID |
| 219 | T_SB_ECSB_BK | 板卡数据表 | OBJ_ID | 控保系统板卡ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 220 | T_SB_ECSB_BK_VER | 板卡版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 控保系统板卡ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 221 | T_SB_ECSB_CJ | 保护及自动装置插件数据表 | OBJ_ID | 保护及自动装置插件ID |
| 222 | T_SB_ECSB_CJ_VER | 保护及自动装置插件版本表 | OBJ_ID | 保护及自动装置插件ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 223 | T_SB_ECSB_CKBHZZ | 测控保护装置数据表 | OBJ_ID | 测控保护装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 224 | T_SB_ECSB_CKBHZZ_VER | 测控保护装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 测控保护装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 225 | T_SB_ECSB_DDMNP | 调度模拟屏数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 226 | T_SB_ECSB_DDMNP_ERP | 调度模拟屏ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 227 | T_SB_ECSB_DDMNP_VER | 调度模拟屏版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 228 | T_SB_ECSB_DPM | 大屏幕数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 229 | T_SB_ECSB_DPM_ERP | 大屏幕ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 230 | T_SB_ECSB_DPM_VER | 大屏幕版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 231 | T_SB_ECSB_DY | 电源数据表 | OBJ_ID | 电源ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 232 | T_SB_ECSB_DY_VER | 电源表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电源ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 233 | T_SB_ECSB_DYDLCLHBDY | 电压电流测量合并单元数据表 | OBJ_ID | 电压电流测量合并单元ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 234 | T_SB_ECSB_DYDLCLHBDY_VER | 电压电流测量合并单元版本表 | OBJ_ID | 电压电流测量合并单元ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 235 | T_SB_ECSB_ECP | 二次屏数据表 | OBJ_ID | 二次屏ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 236 | T_SB_ECSB_ECP_ERP | 二次屏ERP表 | OBJ_ID | 二次屏ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 237 | T_SB_ECSB_ECP_VER | 二次屏版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 二次屏ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 238 | T_SB_ECSB_FTFKZZ | 阀厅阀控装置数据表 | OBJ_ID | 阀厅阀控装置ID |
| 239 | T_SB_ECSB_FTFKZZ_VER | 阀厅阀控装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 阀厅阀控装置ID |
| 240 | T_SB_ECSB_FWQ | 服务器数据表 | OBJ_ID | 服务器ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 241 | T_SB_ECSB_FWQ_VER | 服务器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 服务器ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 242 | T_SB_ECSB_FZZZ | 辅助装置数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 243 | T_SB_ECSB_FZZZ_ERP | 辅助装置ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 244 | T_SB_ECSB_FZZZ_VER | 辅助装置版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 245 | T_SB_ECSB_GCTYDMK | 光CT远端模块数据表 | OBJ_ID | 光CT远端模块ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 246 | T_SB_ECSB_GCTYDMK_VER | 光CT远端模块表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 光CT远端模块ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 247 | T_SB_ECSB_GKJ | 工控机数据表 | OBJ_ID | 工控机ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 248 | T_SB_ECSB_GKJ_VER | 工控机版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 工控机ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 249 | T_SB_ECSB_GX | 光纤数据表 | OBJ_ID | 光纤ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 250 | T_SB_ECSB_GX_VER | 光纤版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 光纤ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 251 | T_SB_ECSB_GZCJZZ | 故障测距装置数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 252 | T_SB_ECSB_GZCJZZ_ERP | 故障测距装置ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 253 | T_SB_ECSB_GZCJZZ_VER | 故障测距装置版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 254 | T_SB_ECSB_GZLBQ | 故障录波器数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 255 | T_SB_ECSB_GZLBQ_ERP | 故障录波器ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 256 | T_SB_ECSB_GZLBQ_VER | 故障录波器版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 257 | T_SB_ECSB_GZZ | 工作站数据表 | OBJ_ID | 工作站ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 258 | T_SB_ECSB_GZZ_VER | 工作站版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 工作站ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 259 | T_SB_ECSB_GZZDZDHZZ | 故障诊断自动化装置数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 260 | T_SB_ECSB_GZZDZDHZZ_ERP | 故障诊断自动化装置ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 261 | T_SB_ECSB_GZZDZDHZZ_VER | 故障诊断自动化装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 262 | T_SB_ECSB_HLZKBXT | 换流站控保系统数据表 | OBJ_ID | 换流站控保系统ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 263 | T_SB_ECSB_HLZKBXT_ERP | 换流站控保系统ERP表 | OBJ_ID | 换流站控保系统ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 264 | T_SB_ECSB_HLZKBXT_VER | 换流站控保系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 换流站控保系统ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 265 | T_SB_ECSB_JDQ | 继电器数据表 | OBJ_ID | 继电器ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 266 | T_SB_ECSB_JDQ_ERP | 继电器ERP表 | OBJ_ID | 继电器ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 267 | T_SB_ECSB_JDQ_VER | 继电器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 继电器ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 268 | T_SB_ECSB_JKG | 接口柜数据表 | OBJ_ID | 接口柜ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 269 | T_SB_ECSB_JKG_VER | 接口柜版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 接口柜ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 270 | T_SB_ECSB_JKJDQ | 接口继电器数据表 | OBJ_ID | 接口继电器ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 271 | T_SB_ECSB_JKJDQ_VER | 接口继电器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 接口继电器ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 272 | T_SB_ECSB_JLBHBK | 交流保护装置板卡数据表 | OBJ_ID | 板卡唯一标识 |
| 273 | T_SB_ECSB_JLBHBK_VER | 交流保护装置板卡版本表 | OBJ_ID | 板卡唯一标识 |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 274 | T_SB_ECSB_JLBHGN | 交流保护功能数据表 | OBJ_ID | 保护功能ID |
|  |  |  | SSZZ | 所属保护装置 |
| 275 | T_SB_ECSB_JLBHGN_ERP | 交流保护功能ERP表 | OBJ_ID | 保护功能ID |
|  |  |  | SSZZ | 所属保护装置 |
| 276 | T_SB_ECSB_JLBHGN_VER | 交流保护功能版本表 | OBJ_ID | 保护功能ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SSZZ | 所属保护装置 |
| 277 | T_SB_ECSB_JLBHZZ | 交流保护装置数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 278 | T_SB_ECSB_JLBHZZ_ERP | 交流保护装置ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 279 | T_SB_ECSB_JLBHZZ_VER | 交流保护装置版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 280 | T_SB_ECSB_JSJSB | 计算机设备/调制解调器数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 281 | T_SB_ECSB_JSJSB_VER | 计算机设备/调制解调器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 282 | T_SB_ECSB_JX | 机箱数据表 | OBJ_ID | 机箱ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 283 | T_SB_ECSB_JX_VER | 机箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 机箱ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 284 | T_SB_ECSB_KBFSSBDG | 控保附属设备大纲数据表 | OBJ_ID | 控保附属设备大纲ID |
|  |  |  | SSXT | 所属系统 |
| 285 | T_SB_ECSB_KBFSSBDG_VER | 控保附属设备大纲版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 控保附属设备大纲ID |
|  |  |  | SSXT | 所属系统 |
| 286 | T_SB_ECSB_KBXTBHGNLX | 控保系统保护功能类型数据表 | OBJ_ID | 控保系统保护功能类型ID |
| 287 | T_SB_ECSB_KBXTBHGNLX_ERP | 控保系统保护功能类型ERP表 | OBJ_ID | 控保系统保护功能类型ID |
| 288 | T_SB_ECSB_KBXTBHGNLX_VER | 控保系统保护功能类型表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 控保系统保护功能类型ID |
| 289 | T_SB_ECSB_LCTCTDZMK | 零磁通CT电子模块数据表 | OBJ_ID | 零磁通CT电子模块ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 290 | T_SB_ECSB_LCTCTDZMK_VER | 零磁通CT电子模块版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 零磁通CT电子模块ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 291 | T_SB_ECSB_SZTBZZ | 时钟同步装置数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 292 | T_SB_ECSB_SZTBZZ_ERP | 时钟同步装置ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 293 | T_SB_ECSB_SZTBZZ_VER | 时钟同步装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 294 | T_SB_ECSB_TXZZ | 通信装置数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 295 | T_SB_ECSB_TXZZ_ERP | 通信装置ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 296 | T_SB_ECSB_TXZZ_VER | 通信装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 297 | T_SB_ECSB_WLJTXZZ | 网络及通讯装置数据表 | OBJ_ID | 网络及通讯装置ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 298 | T_SB_ECSB_WLJTXZZ_VER | 网络及通讯装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 网络及通讯装置ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 299 | T_SB_ECSB_XYZHQ | 协议转换器数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 300 | T_SB_ECSB_XYZHQ_ERP | 协议转换器ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 301 | T_SB_ECSB_XYZHQ_VER | 协议转换器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 302 | T_SB_ECSB_YCSBGLB | 一次设备关联数据表 | OBJ_ID | 一次设备关联表ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
| 303 | T_SB_ECSB_YDZDSB | 远动终端设备（RTU）数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 304 | T_SB_ECSB_YDZDSB_ERP | 远动终端设备（RTU）ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 305 | T_SB_ECSB_YDZDSB_VER | 远动终端设备（RTU）版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 306 | T_SB_ECSB_ZDFWQ | 终端服务器数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 307 | T_SB_ECSB_ZDFWQ_ERP | 终端服务器ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 308 | T_SB_ECSB_ZDFWQ_VER | 终端服务器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
| 309 | T_SB_ECSB_ZDHSBJL | 自动化设备基类数据表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 310 | T_SB_ECSB_ZDHSBJL_ERP | 自动化设备基类ERP表 | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 311 | T_SB_ECSB_ZDHSBJL_VER | 自动化设备基类版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化设备基类ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 312 | T_SB_ECSB_ZDHXT | 自动化系统数据表 | OBJ_ID | 自动化系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 313 | T_SB_ECSB_ZDHXT_ERP | 自动化系统ERP表 | OBJ_ID | 自动化系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 314 | T_SB_ECSB_ZDHXT_VER | 自动化系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动化系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 315 | T_SB_ECSB_ZJ | 主机数据表 | OBJ_ID | 主机ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 316 | T_SB_ECSB_ZJ_VER | 主机版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主机ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 317 | T_SB_ECSB_ZLBHGN | 直流保护功能数据表 | SSZZ | 控保系统/直流保护装置 |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流保护功能ID |
| 318 | T_SB_ECSB_ZLBHGN_ERP | 直流保护功能ERP表 | SSZZ | 控保系统/直流保护装置 |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流保护功能ID |
| 319 | T_SB_ECSB_ZLBHGN_VER | 直流保护功能版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SSZZ | 控保系统/直流保护装置 |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流保护功能ID |
| 320 | T_SB_ECSB_ZLBHZZ | 直流保护装置数据表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 321 | T_SB_ECSB_ZLBHZZ_ERP | 直流保护装置表ERP表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
| 322 | T_SB_ECSB_ZLBHZZ_VER | 直流保护装置版本表 | OBJ_ID | 保护及安自装置基类ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
| 323 | T_SB_FBSB_FBSKT | 覆冰实况图数据表 | YBBT | 预报标题 |
|  |  |  | ID | 主键 |
| 324 | T_SB_FBSB_FBYBXX | 覆冰预报信息数据表 | ID | 主键 |
| 325 | T_SB_FBSB_FBYCT | 覆冰预测图数据表 | YBBT | 预报标题 |
|  |  |  | ID | 主键 |
| 326 | T_SB_JK_OMS_AUDITINFO | 设备台帐调度审核数据表 | OMSID | 电系铭牌ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键 |
| 327 | T_SB_JZL_DLDL | 动力电缆数据表 | OBJ_ID | 动力电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 328 | T_SB_JZL_DLDL_ERP | 动力电缆ERP表 | OBJ_ID | 动力电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 329 | T_SB_JZL_DLDL_VER | 动力电缆版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 动力电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 330 | T_SB_JZL_DLX | 动力箱数据表 | OBJ_ID | 动力箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 331 | T_SB_JZL_DLX_ERP | 动力箱ERP表 | OBJ_ID | 动力箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 332 | T_SB_JZL_DLX_VER | 动力箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 动力箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 333 | T_SB_JZL_JLYTHJYJCSB | 交流一体化绝缘监察设备数据表 | OBJ_ID | 绝缘监察设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 334 | T_SB_JZL_JLYTHJYJCSB_VER | 交流一体化绝缘监察设备表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 绝缘监察设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 335 | T_SB_JZL_JLYTHKQKG | 交流一体化空气开关设备数据表 | OBJ_ID | 交流一体化空气开关设备ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZDKDDL | 最大开断电流 |
| 336 | T_SB_JZL_JLYTHKQKG_VER | 交流一体化空气开关设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 交流一体化空气开关设备ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZDKDDL | 最大开断电流 |
| 337 | T_SB_JZL_JLYTHUPS | 交流一体化UPS设备数据表 | OBJ_ID | 交流一体化UPS设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 338 | T_SB_JZL_JLYTHUPS_VER | 交流一体化UPS设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 交流一体化UPS设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 339 | T_SB_JZL_JLYTHXDC | 交流一体化蓄电池数据表 | OBJ_ID | 蓄电池ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 340 | T_SB_JZL_JLYTHXDC_VER | 交流一体化蓄电池表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 蓄电池ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 341 | T_SB_JZL_JLYTHXDCXJSB | 交流一体化蓄电池巡检设备数据表 | OBJ_ID | 蓄电池巡检设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 342 | T_SB_JZL_JLYTHXDCXJSB_VER | 交流一体化蓄电池巡检设备表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 蓄电池巡检设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 343 | T_SB_JZL_JLYTHZLCDZZ | 交流一体化直流充电装置数据表 | OBJ_ID | 直流充电装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 344 | T_SB_JZL_JLYTHZLCDZZ_VER | 交流一体化直流充电装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流充电装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 345 | T_SB_JZL_JXDYX | 检修电源箱数据表 | OBJ_ID | 检修电源箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 346 | T_SB_JZL_JXDYX_ERP | 检修电源箱ERP表 | OBJ_ID | 检修电源箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 347 | T_SB_JZL_JXDYX_VER | 检修电源箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 检修电源箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 348 | T_SB_JZL_JYJCSB | 绝缘监察设备数据表 | OBJ_ID | 绝缘监察设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 349 | T_SB_JZL_JYJCSB_ERP | 绝缘监察设备ERP表 | OBJ_ID | 绝缘监察设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 350 | T_SB_JZL_JYJCSB_VER | 绝缘监察设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 绝缘监察设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 351 | T_SB_JZL_JZLYTHDYXT | 交直流一体化电源系统数据表 | OBJ_ID | 交直流一体化电源系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 352 | T_SB_JZL_JZLYTHDYXT_ERP | 交直流一体化电源系统ERP表 | OBJ_ID | 交直流一体化电源系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 353 | T_SB_JZL_JZLYTHDYXT_VER | 交直流一体化电源系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 交直流一体化电源系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 354 | T_SB_JZL_SGZMQHZZ | 事故照明切换装置数据表 | OBJ_ID | 事故照明切换装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 355 | T_SB_JZL_SGZMQHZZ_ERP | 事故照明切换装置ERP表 | OBJ_ID | 事故照明切换装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 356 | T_SB_JZL_SGZMQHZZ_VER | 事故照明切换装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 事故照明切换装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 357 | T_SB_JZL_XDC | 蓄电池数据表 | OBJ_ID | 蓄电池ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 358 | T_SB_JZL_XDC_ERP | 蓄电池ERP表 | OBJ_ID | 蓄电池ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 359 | T_SB_JZL_XDC_VER | 蓄电池版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 蓄电池ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 360 | T_SB_JZL_XDCXJSB | 蓄电池巡检设备数据表 | OBJ_ID | 蓄电池巡检设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 361 | T_SB_JZL_XDCXJSB_ERP | 蓄电池巡检设备ERP表 | OBJ_ID | 蓄电池巡检设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 362 | T_SB_JZL_XDCXJSB_VER | 蓄电池巡检设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 蓄电池巡检设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 363 | T_SB_JZL_ZLCDZZ | 直流充电装置数据表 | OBJ_ID | 直流充电装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 364 | T_SB_JZL_ZLCDZZ_ERP | 直流充电装置ERP表 | OBJ_ID | 直流充电装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 365 | T_SB_JZL_ZLCDZZ_VER | 直流充电装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流充电装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 366 | T_SB_JZL_ZLDYXT | 直流电源系统数据表 | OBJ_ID | 直流电源系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 367 | T_SB_JZL_ZLDYXT_VER | 直流电源系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流电源系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 368 | T_SB_JZL_ZLUPS | 直流电源系统UPS设备数据表 | OBJ_ID | 直流电源系统UPS设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 369 | T_SB_JZL_ZLUPS_VER | 直流电源系统UPS设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流电源系统UPS设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 370 | T_SB_JZL_ZYDXT | 站用电系统数据表 | OBJ_ID | 站用电系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 371 | T_SB_JZL_ZYDXT_ERP | 站用电系统ERP表 | OBJ_ID | 站用电系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 372 | T_SB_JZL_ZYDXT_VER | 站用电系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 站用电系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 373 | T_SB_PDZDHSB_AQSB | 安全设备数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 374 | T_SB_PDZDHSB_AQSB_VER | 安全设备表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 375 | T_SB_PDZDHSB_CCSB | 配电自动化设备-存储设备数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 376 | T_SB_PDZDHSB_CCSB_VER | 配电自动化设备-存储设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 377 | T_SB_PDZDHSB_DG | 配电自动化设备大纲数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 378 | T_SB_PDZDHSB_DG_VER | 配电自动化设备大纲版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 379 | T_SB_PDZDHSB_DTU | DTU数据表 | OBJ_ID | DTU设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 380 | T_SB_PDZDHSB_DTU_VER | DTU版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | DTU设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 381 | T_SB_PDZDHSB_FTU | 配电自动化FTU设备信息数据表 | OBJ_ID | FTU设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 382 | T_SB_PDZDHSB_FTU_VER | FTU版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | FTU设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 383 | T_SB_PDZDHSB_FZSB | 辅助设备数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 384 | T_SB_PDZDHSB_FZSB_VER | 辅助设备表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 385 | T_SB_PDZDHSB_GLDZ | 关联电站数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
| 386 | T_SB_PDZDHSB_GZZSQ | 故障指示器数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
| 387 | T_SB_PDZDHSB_GZZSQ_VER | 故障指示器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
| 388 | T_SB_PDZDHSB_JHJ | 交换机数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 389 | T_SB_PDZDHSB_JHJ_VER | 交换机版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 390 | T_SB_PDZDHSB_JSJSB | 计算机设备数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 391 | T_SB_PDZDHSB_JSJSB_VER | 计算机设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 392 | T_SB_PDZDHSB_OLT | 配电自动化OLT设备信息数据表 | OBJ_ID | OLT设备ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 393 | T_SB_PDZDHSB_OLT_VER | OLT版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | OLT设备ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 394 | T_SB_PDZDHSB_ONU | 配电自动化ONU设备信息数据表 | OBJ_ID | ONU设备ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 395 | T_SB_PDZDHSB_ONU_VER | ONU版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | ONU设备ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 396 | T_SB_PDZDHSB_WLSB | 网络设备数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 397 | T_SB_PDZDHSB_WLSB_VER | 网络设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 398 | T_SB_PDZDHSB_WXSB | 无线设备数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 399 | T_SB_PDZDHSB_WXSB_VER | 无线设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 400 | T_SB_PDZDHSB_XT | 主站系统数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
| 401 | T_SB_PDZDHSB_XT_VER | 主站系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
| 402 | T_SB_PDZDHSB_ZBSB | 载波设备数据表 | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 403 | T_SB_PDZDHSB_ZBSB_VER | 载波设备表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一编码 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 404 | T_SB_PZ_BATCHINFO | 全站批量维护参数配置表 | OBJ_ID | 全站批量维护参数配置表ID |
| 405 | T_SB_PZ_CSSYFW | 设备参数适用范围配置表 | OBJ_ID | 参数配置ID |
| 406 | T_SB_PZ_CYTJ | 常用统计表 | OBJ_ID | 常用统计ID |
| 407 | T_SB_PZ_DXMP | 主网电系铭牌新增权限配置表 | OBJ_ID | 主网电系铭牌新增权限配置表ID |
| 408 | T_SB_PZ_DYDJYS | 电压等级约束表 | OBJ_ID | 电压等级约束记录ID |
| 409 | T_SB_PZ_ERPGRIDXX | ERP列表信息 | OBJ_ID | 主键 |
| 410 | T_SB_PZ_EXCEL_FIELDS_DEF | 字段与EXCEL对应表 | OBJ_ID | 主键 |
| 411 | T_SB_PZ_EXCEL_TEMP | 台帐导入模板配置表 | OBJ_ID | 主键 |
| 412 | T_SB_PZ_EXCEL_WORKSHEET | 台帐导入工作表配置 | OBJ_ID | 主键 |
| 413 | T_SB_PZ_JBXXZDKZ | 基本信息字段控制表 | OBJ_ID | 主键id |
| 414 | T_SB_PZ_JMMM | 界面命名表 | OBJ_ID | 主键 |
| 415 | T_SB_PZ_JMXX | 界面配置信息表 | OBJ_ID | 配置ID |
| 416 | T_SB_PZ_KBFL | 库表分类 | OBJ_ID | 主键 |
| 417 | T_SB_PZ_KBQD | 电网资源库表清单 | OBJ_ID | 主键 |
| 418 | T_SB_PZ_KQDW | 跨区电网配置表 | OBJ_ID | 主键id |
| 419 | T_SB_PZ_OMS_BTCS | OMS交换必填字段配置表 | OBJ_ID | 配置标识 |
| 420 | T_SB_PZ_PMSERPCOLUMNS | PMSERP字段对应关系表 | OBJ_ID | 主键 |
| 421 | T_SB_PZ_RPT | （设备）报表配置信息 | OBJ_ID | 主键 |
| 422 | T_SB_PZ_SBLL_FZ | 设备履历信息分组表 | OBJ_ID | 分组ID |
| 423 | T_SB_PZ_SBLL_JBX | 设备履历基本项表 | OBJ_ID | 设备履历项ID |
| 424 | T_SB_PZ_SBLL_PZ | 设备履历配置表 | OBJ_ID | 设备履历项ID |
| 425 | T_SB_PZ_SBLXDZB | 设备类型对照表 | OBJ_ID | 主键 |
| 426 | T_SB_PZ_SBQX | 设备权限表 | OBJ_ID | 设备权限ID |
| 427 | T_SB_PZ_SCCJ_UPD_TEMP | 厂家数据刷新配置表 | KBM | 库表名 |
| 428 | T_SB_PZ_TS_FBKB | 图形发布库表-图形发布生成台帐对应的库表 | SBLXBM | 设备类型编码 |
| 429 | T_SB_PZ_TS_FBZD | 图形发布字段配置 | SBLXBM | 设备类型编码 |
|  |  |  | ZDMC | 台帐字段名 |
| 430 | T_SB_PZ_YCSBLXB | 隐藏设备类型表 | OBJ_ID | 主键 |
| 431 | T_SB_PZ_ZDYTJ | 自定义统计表 | OBJ_ID | 自定义统计ID |
| 432 | T_SB_PZ_ZXQY_GXSQL | 站线迁移执行脚本配置表 | KBMC | 表代码 |
|  |  |  | KBMS | 表描述 |
|  |  |  | OBJ_ID | 唯一标识 |
| 433 | T_SB_RPT_2006GSBLDKQCSSHQKTJB | 干式并联电抗器厂商损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 434 | T_SB_RPT_2006ZLHLZBLDRQSHQKTJB | 直流换流站滤波电容器损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 435 | T_SB_RPT_2006ZLHLZLBDRQCSSHQKT | 2006-2012年投运的直流换流站滤波电容器厂商损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 436 | T_SB_RPT_220KVJYQBYQKDLNL | 220kV及以上变压器抗短路能力（未完成校核情)数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 437 | T_SB_RPT_220KVJYQBYQKDLNLYWCXH | 220kV及以上电压等级变压器抗短路能力校核调研数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 438 | T_SB_RPT_66KCJYQBLQTZMXB | 66kV及以上避雷器台账明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 439 | T_SB_RPT_66KVJYQDLHGQZTMXB | 66kV及以上电流互感器台账明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 440 | T_SB_RPT_66KVJYQDYHGQZTMXB | 66kV及以上电压互感器台账明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 441 | T_SB_RPT_66KVJYQSBZTYSJHZB | 66kV及以上设备按投运时间汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 442 | T_SB_RPT_66KVJYQSDXLJBQKTJB | 66kV及以上输电线路基本情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 443 | T_SB_RPT_66KVJYSDZSHGQZYQKHZB | 66kV及以上电子式互感器在运情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 444 | T_SB_RPT_BDSBWJYPZXHQK | 变电设备外绝缘配置校核情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 445 | T_SB_RPT_BDSBWJYPZXHQKFWSZ | 变电设备外绝缘配置校核情况变电设备防污闪治理工作总结数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 446 | T_SB_RPT_BDZHLZWJYPZBMZQYZTQK | 变电站/换流站外绝缘配置不满足要求总体情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 447 | T_SB_RPT_BDZHLZWJYPZXHGZZTQK | 变电站换流站外绝缘配置校核工作总体情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 448 | T_SB_RPT_BDZWJYHCBMZQYTJB | 变电站外绝缘核查不满足要求统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | YQPDBJ | 要求爬电比距 |
|  |  |  | XYPDBJ | 现有爬电比距(范围) |
| 449 | T_SB_RPT_BDZWJYHCBMZQYTJBFW | 变电站外绝缘核查不满足要求统计数据表FW | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | YQPDBJ | 要求爬电比距 |
|  |  |  | XYPDBJ | 现有爬电比距(范围) |
| 450 | T_SB_RPT_BDZXDCHDXFDMXTJB | 变电站蓄电池核对性放电情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 451 | T_SB_RPT_BDZXDCHDXFDQKTJB | 2013年变电站蓄电池核对性放电情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 452 | T_SB_RPT_BDZZLDYXTPZQKB | 变电站直流电源系统配置情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 453 | T_SB_RPT_BDZZLSBZYQKTJB | 变电站直流设备装用情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 454 | T_SB_RPT_BDZZNXJJQRZKTJB | 变电站智能巡检机器人状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 455 | T_SB_RPT_BLDKQSHQKTJB | 2013年并联电抗器损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 456 | T_SB_RPT_BLDKQZYJBYQKHZB | 并联电抗器在运及备用情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 457 | T_SB_RPT_BLDRQJLLBQYXNXTJB | 并联电容器交流滤波器运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 458 | T_SB_RPT_BLQZYQKHZB | 避雷器在运情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 459 | T_SB_RPT_BNDXTYXLJBGMTJB | 本年度新投运线路基本规模统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 460 | T_SB_RPT_BYQLJSBZYQKHZB | 变压器老旧设备在运情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 461 | T_SB_RPT_CDZZTRNXTJB | 充电装置投入年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 462 | T_SB_RPT_DKQYXNXTJB | 电抗器运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 463 | T_SB_RPT_DLDYHGQZYQKHZB | 电流互感器、电压互感器在运情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 464 | T_SB_RPT_DLQTYSJTJB | 断路器投运时间统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 465 | T_SB_RPT_DLQTZMXB | 断路器台帐明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 466 | T_SB_RPT_DLQZYQKHZB | 断路器装用情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 467 | T_SB_RPT_DLTDYWQKTJ | 电缆通道运维情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 468 | T_SB_RPT_DRLBCJLBSBZKTJB | 电容类补偿及滤波设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 469 | T_SB_RPT_DWRXWGBCDTJB | 公司220kV及以下电网容性无功补偿度统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 470 | T_SB_RPT_DWSWZCBFYDBB | 电网实物资产报废月度报数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 471 | T_SB_RPT_DWSWZCZLYQKB | 电网实物资产再利用情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 472 | T_SB_RPT_DZSDLDYZHXHGQTZMXB | 66kV及以上电子式电流电压组合型互感器台账明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 473 | T_SB_RPT_DZSDLHGQTZMXB | 66kV及以上电子式电流互感器台账明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 474 | T_SB_RPT_DZSDYHGQTZMXB | 66kV及以上电子式电压互感器台账明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 475 | T_SB_RPT_FDJSBZKTJB | 发电机设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 476 | T_SB_RPT_FDJYXNXTJB | 发动机运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 477 | T_SB_RPT_GDYDJSDXLSBZKTJB | 各电压等级输电线路设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 478 | T_SB_RPT_GDYDJSDXLYXNXTJB | 各电压等级输电线路运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 479 | T_SB_RPT_GDYDJTXWFGZKTJB | 各电压等级通信网覆盖状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 480 | T_SB_RPT_GDYDJTXWKKXTJB | 各电压等级通信网可靠性统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 481 | T_SB_RPT_GDZBTJB | 供电指标统计数据表（10kV） | OBJ_ID | 主键 |
| 482 | T_SB_RPT_GFDCGKTJB | 各发电厂概况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 483 | T_SB_RPT_GLKGTZMXB | 隔离开关台帐明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 484 | T_SB_RPT_GLKGZYQKHZB | 隔离开关装用情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 485 | T_SB_RPT_GRIDPZ | 电网资源综合报数据表明细类配置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 486 | T_SB_RPT_GSBLDKQCSQKTJB | 干式并联电抗器厂商情况统计数据表（台数） | OBJ_ID | 主键 |
| 487 | T_SB_RPT_GSBLDKQCSSHQKTJB | 2013年干式并联电抗器厂商损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 488 | T_SB_RPT_GXWGBCQKTJB | 感性无功补偿情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 489 | T_SB_RPT_GYBLQSBZKTJB | 高压避雷器设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 490 | T_SB_RPT_GYBLQYXNXTJB | 高压避雷器运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 491 | T_SB_RPT_GYKGGZYQKHZB | 高压开关柜装用情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 492 | T_SB_RPT_GYKGLSBYXNXTJB | 高压开关类设备运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 493 | T_SB_RPT_GYKGLSBZKTJB | （设备）高压开关类设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 494 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBYXNXTJB | 互感器、直流测量设备运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 495 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBZKTJB | 互感器、直流测量设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 496 | T_SB_RPT_HLBJBQKMXB | 换流变压器基本情况明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 497 | T_SB_RPT_HLBYQSBTYNXTJB | 换流变压器设备投运年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 498 | T_SB_RPT_HLBYQSBZKTJB | 换流变压器设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 499 | T_SB_RPT_HLBYQZYQKHZB | 换流变压器在运情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 500 | T_SB_RPT_HLFSBTYNXTJB | 换流阀设备投运年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 501 | T_SB_RPT_HLFSBZKTJB | 换流阀设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 502 | T_SB_RPT_HLZWJYHCBMZYQTJB | 换流站外绝缘核查不满足要求统计数据表 | OBJ_ID | 主键id |
|  |  |  | YQPDBJ | 要求爬电比距 |
|  |  |  | XYPDBJ | 现有爬电比距(范围) |
| 503 | T_SB_RPT_HLZWJYHCBMZYQTJBFW | 换流站外绝缘核查不满足要求统计数据表（FW） | OBJ_ID | 主键id |
|  |  |  | YQPDBJ | 要求爬电比距 |
|  |  |  | XYPDBJ | 现有爬电比距(范围) |
| 504 | T_SB_RPT_JGSZJRYQKTJB | 机构设置及人员情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 505 | T_SB_RPT_JLBDZBLDKQCSQKHZTJB | 交流变电站并联电容器厂商情况汇总统计数据表（台数） | OBJ_ID | 主键 |
| 506 | T_SB_RPT_JLBDZBLDKQSHQKTJB | 交流变电站并联电容器损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 507 | T_SB_RPT_JLBDZBLDKQSHYXNXQKTJB | 2013年交流变电站并联电容器损坏运行年限情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 508 | T_SB_RPT_JLBDZBLDRQSHQKTJ | 2006-2012年投运的交流变电站并联电容器损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 509 | T_SB_RPT_JLBDZJHSDRQCSQKTJB | 交流变电站集合式电容器厂商情况统计数据表（台数） | OBJ_ID | 主键 |
| 510 | T_SB_RPT_JLBDZKJSDRQCSQKTJB | 交流变电站框架式电容器厂商情况统计数据表（台数） | OBJ_ID | 主键 |
| 511 | T_SB_RPT_JLBDZRXWGBCSBPZQKTJB | 交流变电站容性无功补偿设备配置情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 512 | T_SB_RPT_JLBDZWGBCSBJBQKTJB | 35kV及以上交流变电站无功补偿设备基本情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 513 | T_SB_RPT_JLBDZYZTYBYQQKTJB | 35kV及以上交流变电站有载调压变压器情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 514 | T_SB_RPT_JLBYQJBQKMXB | 交流变压器基本情况明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 515 | T_SB_RPT_JLBYQZYQKHZB | 交流变压器在运情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 516 | T_SB_RPT_JLBZDBLDKQJBQKMXB | 交流变电站并联电抗器基本情况明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 517 | T_SB_RPT_JLXLWJYHCBMZYQTJJB | 交流线路外绝缘核查不满足要求统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | XYPDBJ | 现有爬电比距 |
|  |  |  | YQPDBJ | 要求爬电比距 |
| 518 | T_SB_RPT_KGSBTCQKMXB | 开关设备退出情况明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 519 | T_SB_RPT_KKXZBTJB | 可靠性指标统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 520 | T_SB_RPT_NDBDSBSZQYWHDJBHTJB | 年度变电设备所在区域污秽等级变化统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 521 | T_SB_RPT_NDSDSBSZQYWHDJBHTJB | 年度输电设备所在区域污秽等级变化统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 522 | T_SB_RPT_PDKGSBTJB | 省公司-XX年配电开关设备统计数据表（含地市、县公司） | OBJ_ID | 主键 |
| 523 | T_SB_RPT_PDWJBQKTJB | 配电网基本情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 524 | T_SB_RPT_PDXLZTQKTJB | 配电线路总体情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 525 | T_SB_RPT_PDZDHTYGMTJB | 配电自动化投运规模统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 526 | T_SB_RPT_PDZDHXTYYQKTJB | 配电自动化系统应用情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 527 | T_SB_RPT_PWBYQTJB | 省公司-XX年配网变压器统计数据表（含地市、县公司） | OBJ_ID | 主键 |
| 528 | T_SB_RPT_PWDLXLSBTJB | 配网电缆线路设备统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 529 | T_SB_RPT_PWJGQKTJB | 省公司-XX年配网结构情况统计数据表（含地市、县公司） | OBJ_ID | 主键 |
| 530 | T_SB_RPT_PWSBQK | 省公司-XX年县供电企业配网设备情况（直供直管县）数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 531 | T_SB_RPT_PWSBQK_DGX | 省公司-XX年县供电企业配网设备情况（代管县）数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 532 | T_SB_RPT_PWSBQK_KGX | 省公司-XX年县供电企业配网设备情况（控股县）数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 533 | T_SB_RPT_PWXLTJB | 省公司-XX年配网线路统计数据表（含地市、县公司） | OBJ_ID | 主键 |
| 534 | T_SB_RPT_SBTC | 设备退出运行情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 535 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZBMZQYZTQK | 输电线路外绝缘配置不满足要求总体情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 536 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZXHGZZTQK | 输电线路外绝缘配置校核工作总体情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 537 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZXHQK | 输电线路外绝缘配置校核情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 538 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZXHQKFWSZ | 输电线路外绝缘配置校核情况变电设备防污闪治理工作总结数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 539 | T_SB_RPT_SEWGMJNJZZLTJB | 十二五期间电网负荷、电量、装机规模及年均增长率统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 540 | T_SB_RPT_SHJLBDZBLDRQCSQKTJB | 损坏交流变电站并联电容器厂商情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 541 | T_SB_RPT_SHZLHLZLBDRQCSSHQKTJB | 损坏直流换流站滤波电容器厂商损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 542 | T_SB_RPT_TXSBGMXZJYXNXTJB | 通信设备规模现状及运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 543 | T_SB_RPT_WGBCSBKYLQKTJB | 无功补偿设备可用率情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 544 | T_SB_RPT_XDCTRNXTJB | 蓄电池投入年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键id |
| 545 | T_SB_RPT_XJPDZDHGMTJB | 新建配电自动化规模统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 546 | T_SB_RPT_XLJBGMTJB | 线路基本规模统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 547 | T_SB_RPT_YXDWJBQKB | 运行单位基本情况数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 548 | T_SB_RPT_ZBYQLSBZKTJB | 主变压器类设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 549 | T_SB_RPT_ZBYQYXNXTJB | 主变压器运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 550 | T_SB_RPT_ZHDQTYSJTJB | 组合电器投运时间统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 551 | T_SB_RPT_ZHDQTZMXB | 组合电器台帐明细数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 552 | T_SB_RPT_ZHDQZYQKHZB | 组合电器装用情况汇总数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 553 | T_SB_RPT_ZLDLQYXNXTJB | 直流断路器运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 554 | T_SB_RPT_ZLDYSBTZTJB | 直流电源设备台帐统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 555 | T_SB_RPT_ZLHLZBLDRQCSQKTJB | 直流换流站并联电容器厂商情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 556 | T_SB_RPT_ZLHLZBLDRQSHQKTJB | 直流换流站并联电容器损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 557 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQCSQKTJB | 直流换流站滤波电容器厂商情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 558 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQCSSHQKTJB | 直流换流站滤波电容器厂商损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 559 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQSHQKTJB | 2013年直流换流站滤波电容器损坏情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 560 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQSHYXNXQKTJB | 直流换流站并联电容器损坏运行年限情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 561 | T_SB_RPT_ZLLBQYXNXTJB | 直流滤波器运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 562 | T_SB_RPT_ZLPBDKQSBZKTJB | 直流平波电抗器设备状况统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 563 | T_SB_RPT_ZLPBDKQYXNXTJB | 直流平波电抗器运行年限统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 564 | T_SB_RPT_ZLXLWJYBMZYQTJB | 直流线路外绝缘核查不满足要求统计数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | YQPDBJ | 要求爬电比距 |
|  |  |  | XYPDBJ | 现有爬电比距(范围) |
| 565 | T_SB_RPT_ZLXLWJYBMZYQTJBFW | 直流线路外绝缘核查不满足要求统计数据表（FW） | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | YQPDBJ | 要求爬电比距 |
|  |  |  | XYPDBJ | 现有爬电比距(范围) |
| 566 | T_SB_RPT_ZYCLHGQJKFQKTJB | 主要车辆和工器具库房情况统计数据表 | OBJ_ID | 主键id |
| 567 | T_SB_RPT_ZYDLTDYWRYXXB | 重要电缆通道运维人员信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 568 | T_SB_SBID_CACHE | 设备ID中间数据表 | OBJ_ID | 设备ID中间表ID |
| 569 | T_SB_SBQC_PMSERPDYGX | PMS与ERP设备对应关系表表 | OBJ_ID | 对应关系ID |
| 570 | T_SB_SCFZSS_AQJWXT | 安全警卫系统数据表 | OBJ_ID | 安全警卫系统ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 571 | T_SB_SCFZSS_AQJWXT_ERP | 安全警卫系统ERP表 | OBJ_ID | 安全警卫系统ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 572 | T_SB_SCFZSS_AQJWXT_VER | 安全警卫系统表版本表 | OBJ_ID | 安全警卫系统ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 573 | T_SB_SCFZSS_DLFHQ | 电缆防火墙数据表 | OBJ_ID | 电缆防火墙ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 574 | T_SB_SCFZSS_DLFHQ_ERP | 电缆防火墙ERP表 | OBJ_ID | 电缆防火墙ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 575 | T_SB_SCFZSS_DLFHQ_VER | 电缆防火墙版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆防火墙ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 576 | T_SB_SCFZSS_DLG | 电缆沟数据信息数据表 | OBJ_ID | 电缆沟ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 577 | T_SB_SCFZSS_DLG_ERP | 电缆沟ERP表 | OBJ_ID | 电缆沟ID |
| 578 | T_SB_SCFZSS_DLG_VER | 电缆沟版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆沟ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 579 | T_SB_SCFZSS_DLQ | 电缆桥数据信息数据表 | OBJ_ID | 电缆桥ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 580 | T_SB_SCFZSS_DLQ_ERP | 电缆桥ERP表 | OBJ_ID | 电缆桥ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 581 | T_SB_SCFZSS_DLQ_VER | 电缆桥版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆桥ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 582 | T_SB_SCFZSS_DLTD | 电力通道数据表 | OBJ_ID | 电力通道ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 583 | T_SB_SCFZSS_DLTD_VER | 电力通道版本表 | OBJ_ID | 电力通道ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 584 | T_SB_SCFZSS_DLZDZ | 电缆终端站数据表 | OBJ_ID | 电缆终端站ID |
| 585 | T_SB_SCFZSS_DLZDZ_ERP | 电缆终端站表ERP表 | OBJ_ID | 电缆终端站ID |
| 586 | T_SB_SCFZSS_DLZDZ_VER | 电缆终端站表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆终端站ID |
| 587 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS | 房屋土建设施数据表 | OBJ_ID | 房屋土建设施ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 588 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS_ERP | 房屋土建设施ERP表 | OBJ_ID | 房屋土建设施ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
| 589 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS_VER | 房屋土建设施版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 房屋土建设施ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 590 | T_SB_SCFZSS_FWZZ | 防误装置数据表 | OBJ_ID | 防误装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 591 | T_SB_SCFZSS_FWZZ_ERP | 防误装置ERP表 | OBJ_ID | 防误装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 592 | T_SB_SCFZSS_FWZZ_VER | 防误装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 防误装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 593 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB | 防误装置设备数据表 | OBJ_ID | 防误装置设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 594 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB_ERP | 防误装置设备ERP表 | OBJ_ID | 防误装置设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 595 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB_VER | 防误装置设备版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 防误装置设备ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 596 | T_SB_SCFZSS_FZSSJCKZXT | 辅助设施集成控制系统数据表 | OBJ_ID | 辅助设施集成控制系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 597 | T_SB_SCFZSS_FZSSJCKZXT_ERP | 辅助设施集成控制系统ERP表 | OBJ_ID | 辅助设施集成控制系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 598 | T_SB_SCFZSS_FZSSJCKZXT_VER | 辅助设施集成控制系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 辅助设施集成控制系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 599 | T_SB_SCFZSS_GD | 管道数据信息数据表 | OBJ_ID | 管道ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 600 | T_SB_SCFZSS_GD_ERP | 管道ERP表 | OBJ_ID | 管道ID |
| 601 | T_SB_SCFZSS_GD_VER | 管道表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 管道ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 602 | T_SB_SCFZSS_GYDSJGBXT | 工业电视及广播系统数据表 | OBJ_ID | 工业电视及广播系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 603 | T_SB_SCFZSS_GYDSJGBXT_ERP | 工业电视及广播系统ERP表 | OBJ_ID | 工业电视及广播系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 604 | T_SB_SCFZSS_GYDSJGBXT_VER | 工业电视及广播系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 工业电视及广播系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 605 | T_SB_SCFZSS_GYSSHSXT | 工业水、生活水系统数据表 | OBJ_ID | 工业水、生活水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 606 | T_SB_SCFZSS_GYSSHSXT_ERP | 工业水、生活水系统表ERP表 | OBJ_ID | 工业水、生活水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 607 | T_SB_SCFZSS_GYSSHSXT_VER | 工业水、生活水系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 工业水、生活水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 608 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ | 检查井/工井数据表 | OBJ_ID | 检查井/工井ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 609 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ_ERP | 检查井/工井ERP表 | OBJ_ID | 检查井/工井ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 610 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ_VER | 检查井/工井版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 检查井/工井ID |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 611 | T_SB_SCFZSS_KDZZ | 空调装置数据表 | OBJ_ID | 空调装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 612 | T_SB_SCFZSS_KDZZ_ERP | 空调装置ERP表 | OBJ_ID | 空调装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 613 | T_SB_SCFZSS_KDZZ_VER | 空调装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 空调装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 614 | T_SB_SCFZSS_PSXT | 排水系统数据表 | OBJ_ID | 排水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 615 | T_SB_SCFZSS_PSXT_ERP | 排水系统ERP表 | OBJ_ID | 排水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 616 | T_SB_SCFZSS_PSXT_VER | 排水系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 排水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 617 | T_SB_SCFZSS_SD | 隧道数据信息数据表 | OBJ_ID | 隧道ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 618 | T_SB_SCFZSS_SD_ERP | 隧道表ERP表 | OBJ_ID | 隧道ID |
| 619 | T_SB_SCFZSS_SD_VER | 隧道表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 隧道ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 620 | T_SB_SCFZSS_TFK | 通风口数据信息数据表 | OBJ_ID | 通风口ID |
| 621 | T_SB_SCFZSS_TFK_ERP | 通风口ERP表 | OBJ_ID | 通风口ID |
| 622 | T_SB_SCFZSS_TFK_VER | 通风口版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 通风口ID |
| 623 | T_SB_SCFZSS_XFXT | 消防系统数据信息数据表 | OBJ_ID | 消防系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 624 | T_SB_SCFZSS_XFXT_ERP | 消防系统ERP表 | OBJ_ID | 消防系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 625 | T_SB_SCFZSS_XFXT_VER | 消防系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 消防系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 626 | T_SB_SCFZSS_XFXTFJ | 消防系统附件数据表 | OBJ_ID | 消防系统附件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 627 | T_SB_SCFZSS_XFXTFJ_ERP | 消防系统附件ERP表 | OBJ_ID | 消防系统附件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 628 | T_SB_SCFZSS_XFXTFJ_VER | 消防系统附件表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 消防系统附件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 629 | T_SB_SCFZSS_ZMXT | 照明系统数据表 | OBJ_ID | 照明系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 630 | T_SB_SCFZSS_ZMXT_ERP | 照明系统ERP表 | OBJ_ID | 照明系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 631 | T_SB_SCFZSS_ZMXT_VER | 照明系统表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 照明系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 632 | T_SB_SDSB_CSLXB | 水电设备参数类型数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
| 633 | T_SB_SDSB_SBCS | 水电设备参数数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
| 634 | T_SB_SDSB_SBFLCS | 水电设备分类参数数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
| 635 | T_SB_SDSB_SBFLJG | 水电设备分类结构数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
| 636 | T_SB_SDSB_SBLXB | 水电设备类型定义数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
| 637 | T_SB_SDSB_SBTZB | 水电设备台帐数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 638 | T_SB_SDSB_SBWZB | 水电设备位置数据表 | OBJ_ID | 设备位置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 639 | T_SB_SDSB_SBWZCS | 水电设备位置参数数据表 | OBJ_ID | 记录ID |
| 640 | T_SB_SDSB_SDCXXB | 水电厂信息数据表 | OBJ_ID | 水电厂ID |
| 641 | T_SB_SDSB_SDZXXB | 水电站信息数据表 | SDCID | 水电厂ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 水电站ID |
| 642 | T_SB_SHSB_GJGTXX | 告警杆塔信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 643 | T_SB_SHSB_HDYZXX | 火点验证信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 644 | T_SB_SHSB_SHHDXX | 上火火点信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 645 | T_SB_SHSB_SHTXXX | 山火图像信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 646 | T_SB_SHSB_SHYBXX | 山火预报信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 647 | T_SB_SHSB_SHYCT | 山火预测图数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 648 | T_SB_SJBL_NWSBBL | 农网设备补录对应数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 649 | T_SB_SYH_CSXG | 参数修改记录数据表，针对实用化指标使用 | OBJ_ID | 主键 |
| 650 | T_SB_XL_PB_GX | 线路-配电变压器关系表 | OBJ_ID | 线路配变关系ID |
| 651 | T_SB_XL_XL_GX | 线路关系数据表 | OBJ_ID | 线路关系ID |
| 652 | T_SB_YHJRD_PB_GX | 用户接入点-专变/配变关系数据表 | OBJ_ID | 用户接入点配变关系ID |
| 653 | T_SB_ZLSB_B | 泵数据表 | OBJ_ID | 泵ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 654 | T_SB_ZLSB_B_VER | 泵表版本表 | OBJ_ID | 泵ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 655 | T_SB_ZLSB_BJFJ | 备品备件设备部件/附件数据表 | OBJ_ID | 部件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 656 | T_SB_ZLSB_BJFJ_ERP | 设备部件/附件ERP表 | OBJ_ID | 部件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 657 | T_SB_ZLSB_BJFJ_VER | 设备部件/附件版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 部件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 658 | T_SB_ZLSB_BPQRQDQ | 变频器/软启动器数据表 | OBJ_ID | 变频器/软启动器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 659 | T_SB_ZLSB_BPQRQDQ_VER | 变频器/软启动器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 变频器/软启动器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 660 | T_SB_ZLSB_CGQJBJ | 传感器及数据表计 | OBJ_ID | 传感器及表计ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 661 | T_SB_ZLSB_CGQJBJ_VER | 传感器及表计版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 传感器及表计ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 662 | T_SB_ZLSB_DJ | 电机数据表 | OBJ_ID | 电机ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 663 | T_SB_ZLSB_DJ_VER | 电机表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电机ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 664 | T_SB_ZLSB_DKQHLYC | 换流一次_电抗器数据表 | OBJ_ID | 电抗器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 665 | T_SB_ZLSB_DKQHLYC_ERP | 换流一次_电抗器ERP表 | OBJ_ID | 电抗器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 666 | T_SB_ZLSB_DKQHLYC_VER | 换流一次_电抗器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电抗器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 667 | T_SB_ZLSB_DLQKQKG | 断路器/空气开关数据表 | OBJ_ID | 断路器/空气开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 668 | T_SB_ZLSB_DLQKQKG_VER | 断路器/空气开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 断路器/空气开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 669 | T_SB_ZLSB_DRQ | 电容器数据表 | OBJ_ID | 电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 670 | T_SB_ZLSB_DRQ_ERP | 电容器ERP表 | OBJ_ID | 电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 671 | T_SB_ZLSB_DRQ_VER | 电容器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 672 | T_SB_ZLSB_DZQ | 电阻器数据表 | OBJ_ID | 电阻器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距(对应线电压)(mm/kV) |
| 673 | T_SB_ZLSB_DZQ_ERP | 电阻器ERP表 | OBJ_ID | 电阻器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距(对应线电压)(mm/kV) |
| 674 | T_SB_ZLSB_DZQ_VER | 电阻器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电阻器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距(对应线电压)(mm/kV) |
| 675 | T_SB_ZLSB_FNLSFM | 阀内冷水_阀门数据表 | OBJ_ID | 阀门ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 676 | T_SB_ZLSB_FNLSFM_VER | 阀内冷水_阀门表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 阀门ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 677 | T_SB_ZLSB_FNLSJDQ | 阀内冷水_继电器数据表 | OBJ_ID | 继电器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 678 | T_SB_ZLSB_FNLSJDQ_VER | 阀内冷水_继电器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 继电器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 679 | T_SB_ZLSB_GDJSBWG | 管道/金属波纹管数据表 | OBJ_ID | 管道/金属波纹管ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 680 | T_SB_ZLSB_GDJSBWG_VER | 管道/金属波纹管版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 管道/金属波纹管ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 681 | T_SB_ZLSB_GLQ | 过滤器数据表 | OBJ_ID | 过滤器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 682 | T_SB_ZLSB_GLQ_VER | 过滤器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 过滤器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 683 | T_SB_ZLSB_HLB | 换流变数据表 | OBJ_ID | 换流变ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 684 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP | 换流变ERP表 | OBJ_ID | 换流变ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 685 | T_SB_ZLSB_HLB_VER | 换流变版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 换流变ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 686 | T_SB_ZLSB_HLF | 换流阀数据表 | OBJ_ID | 换流阀ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 687 | T_SB_ZLSB_HLF_ERP | 换流阀ERP表 | OBJ_ID | 换流阀ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 688 | T_SB_ZLSB_HLF_VER | 换流阀版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 换流阀ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 689 | T_SB_ZLSB_HLYCSBDG | 换流一次设备电功视图 | HLZ | 换流站 |
|  |  |  | OBJ_ID | 换流站阀内冷水系统ID |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 |
|  |  |  | XTMC | 系统名称 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | YWDW | 运维单位 |
|  |  |  | ZCBH | 资产编号 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 |
|  |  |  | ZCXZ | 组成新增 |
|  |  |  | YXZT | 运行状态 |
| 690 | T_SB_ZLSB_HLZFNLSXT | 换流站阀内冷水系统数据表 | OBJ_ID | 换流站阀内冷水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 691 | T_SB_ZLSB_HLZFNLSXT_ERP | 换流站阀内冷水系统ERP表 | OBJ_ID | 换流站阀内冷水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 692 | T_SB_ZLSB_HLZFNLSXT_VER | 换流站阀内冷水系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 换流站阀内冷水系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 693 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT | 换流站阀外冷却系统数据表 | OBJ_ID | 换流站阀外冷却系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 694 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT_ERP | 换流站阀外冷却系统ERP表 | OBJ_ID | 换流站阀外冷却系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 695 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT_VER | 换流站阀外冷却系统版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 换流站阀外冷却系统ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 696 | T_SB_ZLSB_IGBTHLF | IGBT换流阀数据表 | OBJ_ID | IGBT换流阀ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 697 | T_SB_ZLSB_IGBTHLF_ERP | IGBT换流阀ERP表 | OBJ_ID | IGBT换流阀ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 698 | T_SB_ZLSB_IGBTHLF_VER | IGBT换流阀版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | IGBT换流阀ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 699 | T_SB_ZLSB_JCQ | 接触器数据表 | OBJ_ID | 接触器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 700 | T_SB_ZLSB_JCQ_VER | 接触器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 接触器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 701 | T_SB_ZLSB_JDJ | 接地极数据表 | OBJ_ID | 接地极ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 702 | T_SB_ZLSB_JDJ_ERP | 接地极ERP表 | OBJ_ID | 接地极ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 703 | T_SB_ZLSB_JDJ_VER | 接地极表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 接地极ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 704 | T_SB_ZLSB_JRQ | 加热器数据表 | OBJ_ID | 加热器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 705 | T_SB_ZLSB_JRQ_VER | 加热器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 加热器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 706 | T_SB_ZLSB_PBDKQ | 平波电抗器数据表 | OBJ_ID | 平波电抗器ID |
|  |  |  | ZONGZ | 总重 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 707 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP | 平波电抗器ERP表 | OBJ_ID | 平波电抗器ID |
|  |  |  | ZONGZ | 总重 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 708 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_VER | 平波电抗器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 平波电抗器ID |
|  |  |  | ZONGZ | 总重 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 709 | T_SB_ZLSB_QDDZ | 启动电阻数据表 | OBJ_ID | 启动电阻ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 710 | T_SB_ZLSB_QDDZ_VER | 启动电阻表版本表 | OBJ_ID | 启动电阻ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 711 | T_SB_ZLSB_SBDGB | 换流一次设备大纲数据表 | OBJ_ID | 直流隔离开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 712 | T_SB_ZLSB_TBSFZ | TBS阀组数据表 | OBJ_ID | TBS阀组ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 713 | T_SB_ZLSB_TBSFZ_VER | TBS阀组版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | TBS阀组ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 714 | T_SB_ZLSB_ZLBLQ | 直流避雷器数据表 | OBJ_ID | 直流避雷器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 715 | T_SB_ZLSB_ZLBLQ_ERP | 直流避雷器表ERP表 | OBJ_ID | 直流避雷器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 716 | T_SB_ZLSB_ZLBLQ_VER | 直流避雷器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流避雷器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 717 | T_SB_ZLSB_ZLCQTG | 直流穿墙套管数据表 | OBJ_ID | 直流穿墙套管ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
| 718 | T_SB_ZLSB_ZLCQTG_ERP | 直流穿墙套管ERP表 | OBJ_ID | 直流穿墙套管ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
| 719 | T_SB_ZLSB_ZLCQTG_VER | 直流穿墙套管版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流穿墙套管ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
| 720 | T_SB_ZLSB_ZLDLHGQ | 直流电流互感器数据表 | OBJ_ID | 直流电流互感器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 721 | T_SB_ZLSB_ZLDLHGQ_ERP | 直流电流互感器表ERP表 | OBJ_ID | 直流电流互感器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 722 | T_SB_ZLSB_ZLDLHGQ_VER | 直流电流互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流电流互感器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
| 723 | T_SB_ZLSB_ZLDLQ | 直流断路器数据表 | OBJ_ID | 直流断路器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 724 | T_SB_ZLSB_ZLDLQ_ERP | 直流断路器ERP表 | OBJ_ID | 直流断路器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 725 | T_SB_ZLSB_ZLDLQ_VER | 直流断路器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流断路器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 726 | T_SB_ZLSB_ZLDXZZ | 直流调谐装置数据表 | OBJ_ID | 直流调谐装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 727 | T_SB_ZLSB_ZLDXZZ_ERP | 直流调谐装置ERP表 | OBJ_ID | 直流调谐装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 728 | T_SB_ZLSB_ZLDXZZ_VER | 直流调谐装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流调谐装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 729 | T_SB_ZLSB_ZLDYHGQ | 直流电压互感器数据表 | OBJ_ID | 直流电压互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 730 | T_SB_ZLSB_ZLDYHGQ_ERP | 直流电压互感器ERP表 | OBJ_ID | 直流电压互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 731 | T_SB_ZLSB_ZLDYHGQ_VER | 直流电压互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流电压互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 732 | T_SB_ZLSB_ZLGLKG | 直流隔离开关数据表 | OBJ_ID | 直流隔离开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 733 | T_SB_ZLSB_ZLGLKG_ERP | 直流隔离开关ERP表 | OBJ_ID | 直流隔离开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 734 | T_SB_ZLSB_ZLGLKG_VER | 直流隔离开关表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流隔离开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 735 | T_SB_ZLSB_ZLJDDZ | 直流接地刀闸数据表 | OBJ_ID | 直流接地刀闸ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 736 | T_SB_ZLSB_ZLJDDZ_ERP | 直流接地刀闸ERP表 | OBJ_ID | 直流接地刀闸ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 737 | T_SB_ZLSB_ZLJDDZ_VER | 直流接地刀闸版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流接地刀闸ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 738 | T_SB_ZLSB_ZLJYZ | 直流绝缘子数据表 | OBJ_ID | 直流绝缘子ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 739 | T_SB_ZLSB_ZLJYZ_ERP | 直流绝缘子ERP表 | OBJ_ID | 直流绝缘子ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 740 | T_SB_ZLSB_ZLJYZ_VER | 直流绝缘子表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流绝缘子ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 741 | T_SB_ZLSB_ZLLBQ | 直流滤波器数据表 | OBJ_ID | 直流滤波器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 742 | T_SB_ZLSB_ZLLBQ_ERP | 直流滤波器ERP表 | OBJ_ID | 直流滤波器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 743 | T_SB_ZLSB_ZLLBQ_VER | 直流滤波器版本表 | OBJ_ID | 直流滤波器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 744 | T_SB_ZLSB_ZLZBQ | 直流阻波器数据表 | OBJ_ID | 直流阻波器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 745 | T_SB_ZLSB_ZLZBQ_ERP | 直流阻波器ERP表 | OBJ_ID | 直流阻波器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 746 | T_SB_ZLSB_ZLZBQ_VER | 直流阻波器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流阻波器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 747 | T_SB_ZNWYC_PBBYQ_XGJL | 配电变压器-柱上变压器修改记录数据表 | OPER_ID | 流水号主键 |
| 748 | T_SB_ZNYC_BJFJ | 站内一次设备部件/附件数据表 | OBJ_ID | 部件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 749 | T_SB_ZNYC_BJFJ_ERP | 站内一次设备部件/附件ERP表 | OBJ_ID | 部件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 750 | T_SB_ZNYC_BJFJ_VER | 站内一次设备部件/附件版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 部件ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 751 | T_SB_ZNYC_BLQ | （站内一次）避雷器数据表 | OBJ_ID | 避雷器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 752 | T_SB_ZNYC_BLQ_ERP | 避雷器表ERP表 | OBJ_ID | 避雷器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 753 | T_SB_ZNYC_BLQ_VER | 避雷器版本表 | OBJ_ID | 避雷器ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 754 | T_SB_ZNYC_BLZ | 避雷针数据表 | OBJ_ID | 避雷针ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 755 | T_SB_ZNYC_BLZ_ERP | 避雷针ERP表 | OBJ_ID | 避雷针ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 756 | T_SB_ZNYC_BLZ_VER | 避雷针版本表 | OBJ_ID | 避雷针ID |
|  |  |  | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 757 | T_SB_ZNYC_CLBCZZ | 串联补偿装置表 | OBJ_ID | 串联补偿装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  | 串联补偿装置版本表 | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  | 串联补偿装置表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 758 | T_SB_ZNYC_CLBCZZ_ERP | 串联补偿装置表ERP表 | OBJ_ID | 串联补偿装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 759 | T_SB_ZNYC_CLBCZZ_VER | 串联补偿装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 串联补偿装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 760 | T_SB_ZNYC_CQG | 穿墙管数据表 | OBJ_ID | 开关柜ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 761 | T_SB_ZNYC_CQG_VER | 开关柜版本表 | OBJ_ID | 开关柜ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 762 | T_SB_ZNYC_CQTG | 穿墙套管数据表 | OBJ_ID | 穿墙套管ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SNPDBJ | 室内爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SWPDBJ | 室外爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 763 | T_SB_ZNYC_CQTG_ERP | 穿墙套管ERP表 | OBJ_ID | 穿墙套管ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SNPDBJ | 室内爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SWPDBJ | 室外爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 764 | T_SB_ZNYC_CQTG_VER | 穿墙套管版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 穿墙套管ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SNPDBJ | 室内爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SWPDBJ | 室外爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 765 | T_SB_ZNYC_DKQ | 电抗器数据表 | OBJ_ID | 电抗器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 766 | T_SB_ZNYC_DKQ_ERP | 电抗器表ERP表 | OBJ_ID | 电抗器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 767 | T_SB_ZNYC_DKQ_VER | 电抗器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电抗器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 768 | T_SB_ZNYC_DLDRQ | 电力电容器数据表 | OBJ_ID | 电力电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 769 | T_SB_ZNYC_DLDRQ_ERP | 电力电容器ERP表 | OBJ_ID | 电力电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 770 | T_SB_ZNYC_DLDRQ_VER | 电力电容器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电力电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 771 | T_SB_ZNYC_DLHGQ | 电流互感器数据表 | OBJ_ID | 电流互感器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | MFXS | 密封型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 772 | T_SB_ZNYC_DLHGQ_ERP | 电流互感器表ERP表 | OBJ_ID | 电流互感器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | MFXS | 密封型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 773 | T_SB_ZNYC_DLHGQ_VER | 电流互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电流互感器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | MFXS | 密封型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 774 | T_SB_ZNYC_DLJT | 站内电缆接头数据表 | OBJ_ID | 站内电缆终端ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 775 | T_SB_ZNYC_DLJT_VER | 站内电缆接头版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 站内电缆终端ID |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 776 | T_SB_ZNYC_DLQ | 断路器数据表 | OBJ_ID | 断路器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | TGPDJL | 套管爬电距离计量单位:mm |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 777 | T_SB_ZNYC_DLQ_ERP | 断路器ERP表 | OBJ_ID | 断路器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | TGPDJL | 套管爬电距离计量单位:mm |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 778 | T_SB_ZNYC_DLQ_VER | 断路器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 断路器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | TGPDJL | 套管爬电距离计量单位:mm |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 779 | T_SB_ZNYC_DLZD | 站内电缆终端数据表 | OBJ_ID | 站内电缆接头ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 780 | T_SB_ZNYC_DLZD_VER | 站内电缆终端版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 站内电缆接头ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 781 | T_SB_ZNYC_DXMPYXK | 电系铭牌运行库数据表 | OBJ_ID | 电系铭牌运行库ID |
| 782 | T_SB_ZNYC_DXMPYXK_VER | 电系铭牌运行库版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电系铭牌运行库ID |
| 783 | T_SB_ZNYC_DYHGQ | 电压互感器数据表 | OBJ_ID | 电压互感器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 784 | T_SB_ZNYC_DYHGQ_ERP | 电压互感器表ERP表 | OBJ_ID | 电压互感器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 785 | T_SB_ZNYC_DYHGQ_VER | 电压互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电压互感器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 786 | T_SB_ZNYC_DZ | 电站数据表 | OBJ_ID | 电站ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 787 | T_SB_ZNYC_DZ_ERP | 电站ERP表 | OBJ_ID | 电站ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 788 | T_SB_ZNYC_DZ_TEMP | 电站数据表临时 | OBJ_ID | 电站ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 789 | T_SB_ZNYC_DZ_TEST | 电站数据表测试 | OBJ_ID | 电站ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 790 | T_SB_ZNYC_DZ_TEST2 | 电站数据表（测试2） | OBJ_ID | 电站ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 791 | T_SB_ZNYC_DZ_VER | 电站版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电站ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 792 | T_SB_ZNYC_DZ_XGJL | 电站数据表台账修改记录数据表 | OPER_ID | 流水号主键 |
| 793 | T_SB_ZNYC_FDXQ | 放电线圈数据表 | OBJ_ID | 放电线圈ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 794 | T_SB_ZNYC_FDXQ_ERP | 放电线圈ERP表 | OBJ_ID | 放电线圈ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 795 | T_SB_ZNYC_FDXQ_VER | 放电线圈版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 放电线圈ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 796 | T_SB_ZNYC_FHKG | 负荷开关数据表 | OBJ_ID | 负荷开关ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZDKDDL | 最大开断电流 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 797 | T_SB_ZNYC_FHKG_VER | 负荷开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 负荷开关ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZDKDDL | 最大开断电流 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 798 | T_SB_ZNYC_GLKG | 隔离开关数据表 | OBJ_ID | 隔离开关ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 799 | T_SB_ZNYC_GLKG_ERP | 隔离开关ERP表 | OBJ_ID | 隔离开关ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 800 | T_SB_ZNYC_GLKG_VER | 隔离开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 隔离开关ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 801 | T_SB_ZNYC_GZZSQ | 站内一次故障指示器数据表 | OBJ_ID | 故障指示器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 802 | T_SB_ZNYC_GZZSQ_ERP | 故障指示器ERP表 | OBJ_ID | 故障指示器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 803 | T_SB_ZNYC_GZZSQ_VER | 站内一次故障指示器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 故障指示器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 804 | T_SB_ZNYC_GZZZ | 隔直装置数据表 | OBJ_ID | 隔直装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 805 | T_SB_ZNYC_GZZZ_VER | 隔直装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 隔直装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 806 | T_SB_ZNYC_JDB | 接地变数据表 | OBJ_ID | 接地变ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 807 | T_SB_ZNYC_JDB_ERP | 接地变ERP表 | OBJ_ID | 接地变ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 808 | T_SB_ZNYC_JDB_VER | 接地变版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 接地变ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 809 | T_SB_ZNYC_JDDZ | 接地电阻数据表 | OBJ_ID | 接地电阻ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 810 | T_SB_ZNYC_JDDZ_ERP | 接地电阻表ERP表 | OBJ_ID | 接地电阻ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 811 | T_SB_ZNYC_JDDZ_VER | 接地电阻版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 接地电阻ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 812 | T_SB_ZNYC_JDW | 接地网数据表 | OBJ_ID | 接地网ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 813 | T_SB_ZNYC_JDW_ERP | 接地网ERP表 | OBJ_ID | 接地网ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 814 | T_SB_ZNYC_JDW_VER | 接地网版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 接地网ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 815 | T_SB_ZNYC_JGDY | 间隔单元数据表 | OBJ_ID | 间隔ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 816 | T_SB_ZNYC_JGDY_ERP | 间隔单元ERP表 | OBJ_ID | 间隔ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 817 | T_SB_ZNYC_JGDY_VER | 间隔单元版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 间隔ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 818 | T_SB_ZNYC_JHLBQ | 结合滤波器数据表 | OBJ_ID | 结合滤波器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 819 | T_SB_ZNYC_JHLBQ_ERP | 结合滤波器ERP表 | OBJ_ID | 结合滤波器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 820 | T_SB_ZNYC_JHLBQ_VER | 结合滤波器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 结合滤波器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 821 | T_SB_ZNYC_JLLBQ | 交流滤波器数据表 | OBJ_ID | 交流滤波器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 822 | T_SB_ZNYC_JLLBQ_ERP | 交流滤波器ERP表 | OBJ_ID | 交流滤波器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 823 | T_SB_ZNYC_JLLBQ_VER | 交流滤波器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 交流滤波器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 824 | T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ | 静态无功补偿装置SVC数据表 | OBJ_ID | 静态无功补偿装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 825 | T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ_ERP | 静态无功补偿装置SVCERP表 | OBJ_ID | 静态无功补偿装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 826 | T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ_VER | 静态无功补偿装置SVC版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 静态无功补偿装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 827 | T_SB_ZNYC_JXFS | 接线方式数据表 | OBJ_ID | 主键id |
| 828 | T_SB_ZNYC_JYZ | 绝缘子站内数据表 | OBJ_ID | 绝缘子ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 829 | T_SB_ZNYC_JYZ_ERP | 绝缘子站内ERP表 | OBJ_ID | 绝缘子ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 830 | T_SB_ZNYC_JYZ_VER | 绝缘子站内表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 绝缘子ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 831 | T_SB_ZNYC_JZWGBCFSZZ | 静止无功补偿发生装置SVG数据表 | OBJ_ID | 静止无功补偿发生装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 832 | T_SB_ZNYC_JZWGBCFSZZ_ERP | 静止无功补偿发生装置SVGERP表 | OBJ_ID | 静止无功补偿发生装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 833 | T_SB_ZNYC_JZWGBCFSZZ_VER | 静止无功补偿发生装置SVG版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 静止无功补偿发生装置ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 834 | T_SB_ZNYC_KGG | 开关柜数据表 | OBJ_ID | 开关柜ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 835 | T_SB_ZNYC_KGG_ERP | 开关柜ERP表 | OBJ_ID | 开关柜ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 836 | T_SB_ZNYC_KGG_VER | 开关柜表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 开关柜ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 837 | T_SB_ZNYC_KZCS | 站内一次设备部件/附件扩展参数数据表 | OBJ_ID | 参数ID |
| 838 | T_SB_ZNYC_KZCS_DY | 设备部件/附件扩展参数定义数据表 | OBJ_ID | 参数定义ID |
| 839 | T_SB_ZNYC_KZCS_VER | 设备部件/附件扩展参数版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 参数ID |
| 840 | T_SB_ZNYC_LBDRQ | 滤波电容器数据表 | OBJ_ID | 滤波电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 841 | T_SB_ZNYC_LBDRQ_ERP | 滤波电容器表ERP表 | OBJ_ID | 滤波电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 842 | T_SB_ZNYC_LBDRQ_VER | 滤波电容器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 滤波电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 843 | T_SB_ZNYC_MX | 母线数据表 | OBJ_ID | 母线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 844 | T_SB_ZNYC_MX_ERP | 母线ERP表 | OBJ_ID | 母线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 845 | T_SB_ZNYC_MX_VER | 母线版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 母线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 846 | T_SB_ZNYC_OHDRQ | 耦合电容器数据表 | OBJ_ID | 耦合电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 847 | T_SB_ZNYC_OHDRQ_ERP | 耦合电容器ERP表 | OBJ_ID | 耦合电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 848 | T_SB_ZNYC_OHDRQ_VER | 耦合电容器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 耦合电容器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 849 | T_SB_ZNYC_PDBYQ | 配电变压器数据表 | OBJ_ID | 配电变压器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 850 | T_SB_ZNYC_PDBYQ_VER | 配电变压器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 配电变压器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 851 | T_SB_ZNYC_RDQ | 熔断器数据表 | OBJ_ID | 熔断器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 852 | T_SB_ZNYC_RDQ_ERP | 熔断器ERP表 | OBJ_ID | 熔断器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 853 | T_SB_ZNYC_RDQ_VER | 熔断器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 熔断器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 854 | T_SB_ZNYC_SBTZZL | 设备相关图纸资料数据表 | OBJ_ID | 设备相关图纸资料ID |
| 855 | T_SB_ZNYC_SYB | 所用变数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 所用变ID |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 856 | T_SB_ZNYC_SYB_ERP | 所用变表ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 所用变ID |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 857 | T_SB_ZNYC_SYB_VER | 所用变表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 所用变ID |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 858 | T_SB_ZNYC_XHZZ | 消弧装置数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 消弧装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 859 | T_SB_ZNYC_XHZZ_ERP | 消弧装置表ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 消弧装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 860 | T_SB_ZNYC_XHZZ_VER | 消弧装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 消弧装置ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 861 | T_SB_ZNYC_ZBQ | 阻波器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 阻波器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 862 | T_SB_ZNYC_ZBQ_ERP | 阻波器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 阻波器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 863 | T_SB_ZNYC_ZBQ_VER | 阻波器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 阻波器ID |
|  |  |  | EDDG | 额定电感计量单位:mH |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 864 | T_SB_ZNYC_ZBYQ | 主变压器数据表 | OBJ_ID | 变压器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 865 | T_SB_ZNYC_ZBYQ_ERP | 主变压器ERP表 | OBJ_ID | 变压器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 866 | T_SB_ZNYC_ZBYQ_VER | 主变压器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 变压器ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:t |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 867 | T_SB_ZNYC_ZFBZ | 站房班组数据表 | OBJ_ID | 站房班组表ID |
| 868 | T_SB_ZNYC_ZFBZ_0212 | 站房班组备份数据表 | BZID | 班组ID |
|  |  |  | BZLB | 班组类别 |
|  |  |  | BZMC | 班组名称 |
|  |  |  | SBZR | 设备主人 |
|  |  |  | SBZRMC | 设备主人名称 |
|  |  |  | ZFID | 站房ID |
| 869 | T_SB_ZNYC_ZHDQ | 组合电器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合电器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 870 | T_SB_ZNYC_ZHDQ_ERP | 组合电器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合电器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 871 | T_SB_ZNYC_ZHDQ_VER | 组合电器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合电器ID |
|  |  |  | JGXS | 结构型式 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 872 | T_SB_ZNYC_ZHHGQ | 组合互感器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 873 | T_SB_ZNYC_ZHHGQ_ERP | 组合互感器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 874 | T_SB_ZNYC_ZHHGQ_VER | 组合互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 875 | T_SB_ZNYC_ZLSDXT | 直流输电系统数据表 | OBJ_ID | 直流输电系统ID |
| 876 | T_SB_ZNYC_ZLSDXT_VER | 直流输电系统表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 直流输电系统ID |
| 877 | T_SB_ZNYC_ZNDL | 站内电缆数据表 | OBJ_ID | 电力电缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 878 | T_SB_ZNYC_ZNDL_ERP | 站内电缆ERP表 | OBJ_ID | 电力电缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 879 | T_SB_ZNYC_ZNDL_VER | 站内电缆表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电力电缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 880 | T_SB_ZNYC_ZNHWG | 站内环网柜数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 881 | T_SB_ZNYC_ZNHWG_VER | 站内环网柜版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 882 | T_SB_ZNYC_ZNYCDG | 站内一次大纲数据表 | OBJ_ID | 设备ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 883 | T_SB_ZNYC_ZNYCDG_VER | 站内一次大纲表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 设备ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 884 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN | （站外一次）导线数据表 | OBJ_ID | 导线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 885 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN_ERP | 导线ERP表 | OBJ_ID | 导线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 886 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN_VER | 导线版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 导线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 887 | T_SB_ZWYC_DIXIAN | 地线数据表 | OBJ_ID | 地线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 888 | T_SB_ZWYC_DIXIAN_VER | 地线版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 地线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 889 | T_SB_ZWYC_DL | 电缆数据表 | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 890 | T_SB_ZWYC_DL_ERP | 电缆ERP表 | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 891 | T_SB_ZWYC_DL_VER | 电缆表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 892 | T_SB_ZWYC_DLD | 电缆段数据表 | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 893 | T_SB_ZWYC_DLD_ERP | 电缆段ERP表 | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 894 | T_SB_ZWYC_DLD_VER | 电缆段版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 895 | T_SB_ZWYC_DLFZX | 电缆分支箱数据表 | OBJ_ID | 电缆分支箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 896 | T_SB_ZWYC_DLFZX_VER | 电缆分支箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆分支箱ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 897 | T_SB_ZWYC_DLJCHLX | 电缆交叉互联箱数据表 | OBJ_ID | 电缆交叉互联箱ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 898 | T_SB_ZWYC_DLJCHLX_ERP | 电缆交叉互联箱表ERP表 | OBJ_ID | 电缆交叉互联箱ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 899 | T_SB_ZWYC_DLJCHLX_VER | 电缆交叉互联箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆交叉互联箱ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 900 | T_SB_ZWYC_DLJDX | 电缆接地箱数据表 | OBJ_ID | 电缆接地箱ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 901 | T_SB_ZWYC_DLJDX_ERP | 电缆接地箱ERP表 | OBJ_ID | 电缆接地箱ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 902 | T_SB_ZWYC_DLJDX_VER | 电缆接地箱版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆接地箱ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 903 | T_SB_ZWYC_DLJT | 电缆接头数据表 | OBJ_ID | 电缆接头ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 904 | T_SB_ZWYC_DLJT_ERP | 电缆接头ERP表 | OBJ_ID | 电缆接头ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 905 | T_SB_ZWYC_DLJT_VER | 电缆接头表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆接头ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 906 | T_SB_ZWYC_DLZD | 电缆终端数据表 | OBJ_ID | 电缆终端ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 907 | T_SB_ZWYC_DLZD_ERP | 电缆终端ERP表 | OBJ_ID | 电缆终端ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 908 | T_SB_ZWYC_DLZD_VER | 电缆终端版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 电缆终端ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 909 | T_SB_ZWYC_FJDGB | 站外一次附件大纲数据表 | OBJ_ID | 站外一次附件大纲表ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 910 | T_SB_ZWYC_GBFJB | 杆变分接数据表 | OBJ_ID | 杆变分接表ID |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 911 | T_SB_ZWYC_GBFJB_ERP | 杆变分接ERP表 | OBJ_ID | 杆变分接表ID |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 912 | T_SB_ZWYC_GBFJB_VER | 杆变分接版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 杆变分接表ID |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 913 | T_SB_ZWYC_GL | 光缆ADSS数据表 | OBJ_ID | 光缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 914 | T_SB_ZWYC_GL_VER | 光缆ADSS版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 光缆ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 915 | T_SB_ZWYC_GT | 杆塔运行数据表 | OBJ_ID | 杆塔(运行)ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 916 | T_SB_ZWYC_GT_ERP | 杆塔运行表ERP表 | OBJ_ID | 杆塔(运行)ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 917 | T_SB_ZWYC_GT_VER | 杆塔运行表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 杆塔(运行)ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 918 | T_SB_ZWYC_JJ | 金具数据表 | OBJ_ID | 金具ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 919 | T_SB_ZWYC_JJ_ERP | 金具ERP表 | OBJ_ID | 金具ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 920 | T_SB_ZWYC_JJ_VER | 金具版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 金具ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 921 | T_SB_ZWYC_JYZ | 绝缘子数据表 | OBJ_ID | 绝缘子ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 922 | T_SB_ZWYC_JYZ_ERP | 绝缘子表ERP表 | OBJ_ID | 绝缘子ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 923 | T_SB_ZWYC_JYZ_VER | 绝缘子版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 绝缘子ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | PDBJ | 爬电比距计量单位:mm/kV |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 924 | T_SB_ZWYC_JYZZZTXHK | 绝缘子组装图型号数据表 | OBJ_ID | 绝缘子组装图型号ID |
| 925 | T_SB_ZWYC_LX | 拉线数据表 | OBJ_ID | 拉线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 926 | T_SB_ZWYC_LX_ERP | 拉线ERP表 | OBJ_ID | 拉线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 927 | T_SB_ZWYC_LX_VER | 拉线表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 拉线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 928 | T_SB_ZWYC_PWXLKQWH | 配网线路跨区维护数据表 | OBJ_ID | 主键id |
| 929 | T_SB_ZWYC_WLG | 物理杆数据表 | OBJ_ID | 物理杆ID |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 930 | T_SB_ZWYC_WLG_ERP | 物理杆表ERP表 | OBJ_ID | 物理杆ID |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 931 | T_SB_ZWYC_WLG_VER | 物理杆版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 物理杆ID |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 932 | T_SB_ZWYC_XL | 线路数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 933 | T_SB_ZWYC_XL_ERP | 线路ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 934 | T_SB_ZWYC_XL_VER | 线路版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 935 | T_SB_ZWYC_XL_XGJL | 线路数据表台账修改记录数据表 | OPER_ID | 流水主键 |
| 936 | T_SB_ZWYC_XLBLQ | 线路避雷器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 937 | T_SB_ZWYC_XLBLQ_ERP | 线路避雷器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 938 | T_SB_ZWYC_XLBLQ_VER | 线路避雷器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路避雷器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 939 | T_SB_ZWYC_XLBZ | 线路班组数据表 | WHFWLX | 维护范围类型 |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键id |
| 940 | T_SB_ZWYC_XLFSSS | 附属设施数据表 | OBJ_ID | 附属设施ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 941 | T_SB_ZWYC_XLFSSS_ERP | 附属设施ERP表 | OBJ_ID | 附属设施ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 942 | T_SB_ZWYC_XLFSSS_VER | 附属设施版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 附属设施ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 943 | T_SB_ZWYC_XLGZZSQ | 线路故障指示器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路故障指示器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 944 | T_SB_ZWYC_XLGZZSQ_ERP | 线路故障指示器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路故障指示器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 945 | T_SB_ZWYC_XLGZZSQ_VER | 线路故障指示器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路故障指示器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 946 | T_SB_ZWYC_XLJCKY | 线路交叉跨越数据表 | OBJ_ID | 线路交叉跨越 |
| 947 | T_SB_ZWYC_XLJCKY_VER | 线路交叉跨越版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 线路交叉跨越 |
| 948 | T_SB_ZWYC_XLYWFD | 线路运维分段数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键id |
| 949 | T_SB_ZWYC_YXZB | 营销专变数据表 | EQUIP_ID | 配电变压器标识 |
| 950 | T_SB_ZWYC_YXZX | 营销专线数据表 | LINE_ID | 营销专线ID |
| 951 | T_SB_ZWYC_ZDTYQ | 自动调压器数据表 | OBJ_ID | 自动调压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 952 | T_SB_ZWYC_ZDTYQ_ERP | 自动调压器ERP表 | OBJ_ID | 自动调压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 953 | T_SB_ZWYC_ZDTYQ_VER | 自动调压器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 自动调压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 954 | T_SB_ZWYC_ZLLKZ | 载流量K值数据表 | OBJ_ID | 载流量K值ID |
| 955 | T_SB_ZWYC_ZLLPZ | 载流量配置数据表 | OBJ_ID | 主键id |
| 956 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ | 柱上变压器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上变压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 957 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ_ERP | 柱上变压器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上变压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 958 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ_VER | 柱上变压器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上变压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重计量单位:kg |
|  |  |  | LJZBH | 联接组标号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 959 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ | 柱上重合器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上重合器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 960 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ_ERP | 柱上重合器表ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上重合器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 961 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ_VER | 柱上重合器表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上重合器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 962 | T_SB_ZWYC_ZSDLHGQ | 柱上电流互感器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电流互感器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 963 | T_SB_ZWYC_ZSDLHGQ_ERP | 柱上电流互感器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电流互感器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 964 | T_SB_ZWYC_ZSDLHGQ_VER | 柱上电流互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电流互感器ID |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 965 | T_SB_ZWYC_ZSDLQ | 柱上断路器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上断路器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 966 | T_SB_ZWYC_ZSDLQ_ERP | 柱上断路器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上断路器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 967 | T_SB_ZWYC_ZSDLQ_VER | 柱上断路器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上断路器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 968 | T_SB_ZWYC_ZSDLSRDQ | 柱上跌落式熔断器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上熔断器ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 969 | T_SB_ZWYC_ZSDLSRDQ_ERP | 柱上跌落式熔断器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上熔断器ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 970 | T_SB_ZWYC_ZSDLSRDQ_VER | 柱上跌落式熔断器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上熔断器ID |
|  |  |  | RSGG | 熔丝规格 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 971 | T_SB_ZWYC_ZSDRQ | 柱上电容器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 972 | T_SB_ZWYC_ZSDRQ_ERP | 柱上电容器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 973 | T_SB_ZWYC_ZSDRQ_VER | 柱上电容器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电容器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 974 | T_SB_ZWYC_ZSDYHGQ | 柱上电压互感器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电压互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 975 | T_SB_ZWYC_ZSDYHGQ_ERP | 柱上电压互感器表ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电压互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 976 | T_SB_ZWYC_ZSDYHGQ_VER | 柱上电压互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上电压互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 977 | T_SB_ZWYC_ZSFDQ | 柱上分段器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上分段器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 978 | T_SB_ZWYC_ZSFDQ_ERP | 柱上分段器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上分段器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 979 | T_SB_ZWYC_ZSFDQ_VER | 柱上分段器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上分段器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 980 | T_SB_ZWYC_ZSFHKG | 柱上负荷开关数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上负荷开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 981 | T_SB_ZWYC_ZSFHKG_ERP | 柱上负荷开关表ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上负荷开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 982 | T_SB_ZWYC_ZSFHKG_VER | 柱上负荷开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上负荷开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 983 | T_SB_ZWYC_ZSGLKG | 柱上隔离开关数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上隔离开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 984 | T_SB_ZWYC_ZSGLKG_ERP | 柱上隔离开关ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上隔离开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 985 | T_SB_ZWYC_ZSGLKG_VER | 柱上隔离开关版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | DDCZQ | 调度操作权 |
|  |  |  | DDGXQ | 调度管辖权 |
|  |  |  | DDJKQ | 调度监控权 |
|  |  |  | DDXKQ | 调度许可权 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上隔离开关ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 986 | T_SB_ZWYC_ZSTRBYQ | 柱上调容变压器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上调容变压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 987 | T_SB_ZWYC_ZSTRBYQ_ERP | 柱上调容变压器表ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上调容变压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 988 | T_SB_ZWYC_ZSTRBYQ_VER | 柱上调容变压器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 柱上调容变压器ID |
|  |  |  | ZZ | 总重 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 989 | T_SB_ZWYC_ZSZHHGQ | 柱上组合互感器数据表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合式互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 990 | T_SB_ZWYC_ZSZHHGQ_ERP | 柱上组合互感器ERP表 | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合式互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 991 | T_SB_ZWYC_ZSZHHGQ_VER | 柱上组合互感器版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | OBJ_ID | 组合式互感器ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 992 | T_SB_ZWYC_ZWYCDG | 站外一次大纲数据表 | OBJ_ID | 导线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 993 | T_SB_ZWYC_ZWYCDG_VER | 站外一次大纲表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 导线ID |
|  |  |  | SBPBS | 输变配标识 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | SBBM | 设备编码 |
| 994 | T_SB_ZWYC_ZYYHJRD | 中压用户接入点数据表 | RL | 容量 |
|  |  |  | OBJ_ID | 中压用户接入点ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 995 | T_SB_ZWYC_ZYYHJRD_ERP | 中压用户接入点ERP表 | OBJ_ID | 中压用户接入点ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 996 | T_SB_ZWYC_ZYYHJRD_VER | 中压用户接入点版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | RL | 容量 |
|  |  |  | OBJ_ID | 中压用户接入点ID |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 997 | T_SB_ZXJCZZ_BDSBZXJCLJZZ | 变电设备在线监测装置逻辑装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 998 | T_SB_ZXJCZZ_BDSBZXJCZZ | 变电设备在线监测装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 999 | T_SB_ZXJCZZ_BDSBZXJCZZ_VER | 变电设备在线监测装置表版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1000 | T_SB_ZXJCZZ_DLLJZZ | 输电线路逻辑装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1001 | T_SB_ZXJCZZ_DLTDZXJCLJZZ | 电缆通道在线监测装置逻辑装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1002 | T_SB_ZXJCZZ_DLTDZXJCZZ | 电缆通道在线监测装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1003 | T_SB_ZXJCZZ_DLTDZXJCZZ_VER | 变电设备在线监测装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1004 | T_SB_ZXJCZZ_DLWLZZ | 电路物理装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1005 | T_SB_ZXJCZZ_DLWLZZ_VER | 线路物理装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1006 | T_SB_ZXJCZZ_SDJKXLLJZZ | 输电架空线路逻辑装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1007 | T_SB_ZXJCZZ_SDJKXLWLZZ | 输电架空线路物理装置数据表 | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1008 | T_SB_ZXJCZZ_SDJKXLWLZZ_VER | 输电架空线路物理装置版本表 | BGSQDID | 变更申请单ID |
|  |  |  | OBJ_ID | 主键 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1009 | T_SB_ZXQY_BGSBLB | 站线迁移_变更设备列数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1010 | T_SB_ZXQY_ZXQYSQD | 站外迁移申请单数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1011 | T_SB_ZYGL_COLUMNS | 台账列配置表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1012 | T_SB_ZYGL_FZXX | 台账分组信息数据表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1013 | T_SB_ZYGL_MODEL | 台账页面模板表 | OBJ_ID | 主键 |
| 1014 | T_SB_ZYGL_TABLENAME | 设备存储的库表名 | OBJ_ID | 主键 |
| 1015 | T_YJ_DWYJ_GZTZMXBB | 故障跳闸明细表 | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1016 | T_YJ_DWYJ_QXJL | 缺陷记录表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1017 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHJAZJL | 存储设备选择后的临时保护及安自装置基类表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1018 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SBBLGK | 设备不良工况记录表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1019 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SBCWZJL | 设备测温记录子表 | EDDL | 额定电流 |
| 1020 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_ZNYCDG | 存储设备选择后的临时站内一次大纲表 | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1021 | T_YJ_JC_FWJCD | 防污检测点表 | PDBJ | 绝缘子爬电比距 |
| 1022 | T_YJ_JC_JYZYMHMCSJL | 绝缘子盐密、灰密测试记录表 | PDBJ | 绝缘子爬电比距 |
| 1023 | T_YJ_JC_ZFJDDZCLJL | 站房接地电阻测量记录表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1024 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_BLDKQFJTQK | 并联电抗器非计划停运基本情况表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1025 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_BLQFJTQK | 避雷器非计划停运情况表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1026 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_BYQFJTQK | 变压器非计划停运详细情况统计表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1027 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DLHGQFJTQK | 电流互感器非计划停运情况表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1028 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DLQFJTQK | 断路器非计划停运基本情况表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1029 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DLSBFJHTYBB | 电缆设备非计划停运月报表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1030 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DYHGQFJTQK | 电压互感器非计划停运情况表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1031 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_GLKGFJTQK | 隔离开关非计划停运基本情况表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1032 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_SDXLTZQKTJ | 输电线路跳闸情况统计表 | TZSJ | 投运日期 |
|  |  |  | ZHZQK | 运行编号 |
| 1033 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_SDXLWJQXQKTJ | 输电线路危急缺陷情况统计表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1034 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_ZHDQFJTQK | 组合电器非计划停运基本情况表 | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | YXBH | 运行编号 |
| 1035 | T_YJ_YWZH_DRDLJSS | 电容电流计算书表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1036 | T_YJ_YWZH_TDTYSBXX | 停电停役设备信息表 | YXBH | 运行编号 |
| 1037 | T_ZH_BDDDJC_JCZQ | 变电设备检测周期表 | SSDZ | 所属电站 |
| 1038 | T_ZH_BDDDJC_JHSBMX | 变电带电检测计划设备明细表 | SSDZ | 所属电站 |
| 1039 | T_ZH_BDJYH_PJSB | 评价设备表 | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
| 1040 | T_ZH_DXGL_DXXMJYZB | 大修项目建议主表 | SFDW | 是否代维 |
| 1041 | T_ZH_DYZL_TCGZJXDXZB | 低电压治理退出/改造/检修对象子表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1042 | T_ZH_JGDX_TCGZJXDXZB | 技改大修退出/改造/检修对象子表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1043 | T_ZH_JGGL_JGXMJYZB | 技改项目建议主表 | SFDW | 是否代维 |
| 1044 | V_PWGM_KG_ALL | 配网规模开关主视图表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1045 | V_PWGM_PB_ALL | 配网规模配变主视图表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1046 | V_PWGM_XL_ALL | 配网规模线路主视图表 | TYRQ | 投运日期 |
| 1047 | V_ZH_DXGL_XXJD_DXXMJYZB | 大修管理形象进度大修项目建议主表视图 | SFDW | 是否代维 |
| 1048 | V_ZH_ZTJX_PJBG_CQTGBG | 穿墙套管报告视图 | YXBH | 运行编号 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 |
|  |  |  | EDDL | 额定电流 |

附件2.编码类字段清单

| 序号 | 表名英文名 | 表中文名 | 字段名 | 字段注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T_PWYW_SJHC_GZPZ | 数据核查规则配置 | SFQY | 是否启用( 0：未启用； 1：启用) |
| 2 | T_ZH_JGGL_JGXMBLSJLZB | 项目包历史记录主表 | ZT | 待编制(0：县级编制、1：市级审核、2：省级审核3：总部审核中、4：总部已下达) |
|  |  |  | JLLB | 记录类别(1：项目包记录、2：项目包调整记录) |
| 3 | T_ZH_JGGL_GHXMZB | 技改管理规划项目建议主表 | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、6:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | SFSB | 是否上报(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMMD | 项目目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
|  |  |  | XMYY | 大修原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、99:其他原因、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | TZLX | 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复、) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | ZBSHJL | 总部审核结论(01:通过、02:不通过) |
|  |  |  | SFZBXD | 是否总部下达(1:是、0:否) |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFDKXM | 是否打捆项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | GHFL | 规划分类包括(1:规划、2:计划、3:储备) |
|  |  |  | GHXF | 规划细分(01：专项技改五年规划、02：大型技改五年规划、03：专项技改五年规划调整、04：大型技改五年规划调整、05：专项技改年度计划、06：大修年度计划、07：专项技改年度计划调整、08：大修年度计划调整、09：技改储备项目、10：大修储备项目) |
|  |  |  | JGLX | 技改类型(1:专项技改、2:大型技改) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的SFTGYWGLCSJJ字段 运维管理措施解决(1:是、10:否) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | SFSNSBZZJH | 储备项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | CBXMJB | 储备项目级别(1：一级、2：二级、4：三级) |
|  |  |  | SFTSDW | 是否他省代维(1:是、2:否) |
| 4 | T_ZH_JGGL_FXTZZB | 技改大修分年度投资计划子表 | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
| 5 | T_ZH_JGDX_JHDYZB | 专项计划定义表 | XMLB | 项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、05：规划项目建议) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
| 6 | T_ZH_JGDX_GZCGZB | 技改大修改造成果子表 | XMMD | 项目目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
|  |  |  | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
|  |  |  | ZYLB | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
| 7 | T_YJ_GZQX_QXBZSCPZ | 抢修标准时长配置 | GZLB | 故障类别(01:变电,02:线路,03:电缆,04:配电,05:居民,06:路灯,07:其他) |
|  |  |  | QSGCZT | 起始过程状态(0:未发送;1:已受理;2:已派单;3:已到达;4:已勘察;5:勘察确认;6:完成安措;7:已许可;8:已汇报;9:部分负荷转移;10:全部负荷转移;11:通知抢修;14:已退单;29:已修复;30:已送电;35:最终修复;39:已验收;40:已归档;41:已作废;42:已归并;) |
|  |  |  | JSGCZT | 结束过程状态(0:未发送;1:已受理;2:已派单;3:已到达;4:已勘察;5:勘察确认;6:完成安措;7:已许可;8:已汇报;9:部分负荷转移;10:全部负荷转移;11:通知抢修;14:已退单;29:已修复;30:已送电;35:最终修复;39:已验收;40:已归档;41:已作废;42:已归并;) |
|  |  |  | BZMC | 标准名称(01:抢修派工,02:恢复送电,03:到达超时)中文描述 |
| 8 | T_YJ_GZQX_DMBDMX | 点名报到明细 | BDZT | 报到状态(01:已报到,02:未报到) |
|  |  |  | SFCS | 是否超时(01:未超时,02:超时) |
| 9 | T_YJ_GGSJ_YXYHXX | 营销用户信息 | YHLX | 用户类型(01:高大02:低大03:低非04:居民05:居委06:物业07:抄送用户08:考核) |
|  |  |  | YHZT | 用户类型(01:高大02:低大03:低非04:居民05:居委06:物业07:抄送用户08:考核) |
| 10 | T_PWGM_YH_TJB | 用户统计表 | ZDY | 中低压1：低压，2：中压 |
| 11 | T_ZH_DYZL_TCGZJXDXZB | 低电压治理退出/改造/检修对象子表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
|  |  |  | CLFS | 处理方式(01:现场留用、02:待报废、03再使用) |
|  |  |  | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
|  |  |  | DLXF | 专业细分(11:水电、12:火电、21:输电、22:变电、23:配电、32:继电保护及安全自动装置、33:调度系统、34:通信、35:自动化、91:安全措施、99:其他) |
|  |  |  | SFCL | 重要设备(1:是、0:否) |
| 12 | T_ZH_BDJYH_ZJRW | 专家任务表 | RWZT | 任务状态(包含:01编辑,02下发,03提交,04归档 来源:变电精益化公共代码表) |
| 13 | T_YJ_GGSJ_XTCS | 系统参数 | CSZLX | 参数值类型(01 数字型、02 字符型、03 日期型、04 密码) |
|  |  |  | YXBZ | 有效标志(0：无效1：有效) |
| 14 | T_YJ_GGSJ_CODE_MAPPING | 系统集成代码对照表 | CODE_TYPE | 代码类型(01:自定义，02：来源与营销) |
| 15 | T_PWGM_PB_TJB | 配变统计表 | ZNZS | 站内柱上(1:站内，2：柱上） |
| 16 | T_PWGM_LLL_FBTJB | 联络率分布统计表 | FBLX | 分布类型(01：A+、02：A、03：B、04：C、05：D、06：E) |
| 17 | T_PWGM_KXZJRLFJ_TJB | 馈线装接容量分级统计表 | ZJRLFJ | 装接容量分级 (1：10kw，2 20kw，3 30kw，4 50kw) |
| 18 | T_PWGC_JGDXJHXM_TJB | 技改大修计划项目统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 19 | T_ZH_JGDX_XXJDZB | 技改大修形象进度子表 | XMZT | 项目状态(01：项目已关闭、02：项目未关闭) |
|  |  |  | XXJD | 形象进度(01:前期(包含初设)、02:招标采购、03:签订合同、04:到货、05:施工、06:投运、07:结算) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(01：包括技改、02大修) |
| 20 | T_ZH_JGDX_SEVENANDONEDMPZ | 技改大修规划报表7-2代码配置表 | DYDJBZDM | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
|  |  |  | ZYFLBZDM | 专业类别(1:发电、2:电网一次、3:二次系统、9:其他) |
| 21 | T_YJ_GGSJ_YXYDDZDMDZ | 营销用电地址代码对照 | P_CODE_TYPE | 上级代码分类(01省(自治区、市)码、02市(地区、州、盟)码、03市辖区(县级市)码、04街道码(乡镇)、05居委会码(村)、06道路码、07小区码) |
|  |  |  | CODE_TYPE | 代码分(01省(自治区、市)码、02市(地区、州、盟)码、03市辖区(县级市)码、04街道码(乡镇)、05居委会码(村)、06道路码、07小区码) |
| 22 | T_YJ_DWYJ_YHJL | 隐患记录 | HASPROTOCOL | 是否签定保护协议（01：是；02：否） |
|  |  |  | YHLYLX | 隐患来源类型（01：缺陷:02：巡视:03：航巡:04：隐患排查） |
|  |  |  | YHLX | 隐患类型（01：环境隐患:02：设备隐患:03：管理隐患） |
|  |  |  | QXZYHSFTG | 缺陷转隐患是否通过（01：是；02：否） |
| 23 | T_YJ_DWYJ_XCKCJLB | 现场勘察记录表 | ZXLX | 站线类型:(01 线路、02 电站) |
| 24 | T_YJ_DWYJ_LPTX_MBXX | 模板信息 | MBLX | 模板类型:(1:基本信息 2:操作任务 3:操作步骤 4:工作票措施) |
| 25 | T_PWYX_XLFZ_YDTJB | 线路负载月度统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 26 | T_PWYW_SJHC_MKPZ | 数据核查模块配置 | SFQY | 是否启用,(T:是，F:否) |
| 27 | T_ZH_JGDX_TCGZJXDXZB | 技改大修退出/改造/检修对象子表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
|  |  |  | CLFS | 处理方式(01:现场留用、02:待报废、03再使用) |
|  |  |  | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
|  |  |  | DLXF | 专业细分(11:水电、12:火电、21:输电、22:变电、23:配电、32:继电保护及安全自动装置、33:调度系统、34:通信、35:自动化、91:安全措施、99:其他) |
|  |  |  | SFCL | 处理包含(1:是、0:否) |
| 28 | T_YJ_GZQX_PBMXMBXQ | 排班明细模板详情 | SFFZR | 是否负责人(T:是,F:否)名称 |
| 29 | T_PWYW_DEPT_RECORD | 配网运行数据统计单位展示 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 30 | T_ZH_DXGL_DXXMJYZB | 大修项目建议主表 | SFSB | 是否上报(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、3:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | DXMD | 大修目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、94:其他) |
|  |  |  | DXYY | 大修原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、99:其他原因、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | CBXMJB | 储备项目级别(1：一级、2：二级、3：三级) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | XMKB | 项目库表(01:技改新建、02:技改规划、03:技改储备、04:技改应急、05:技改预计划、06:技改专项计划、07:技改年度计划、08:大修新建、09:大修储备、10:大修应急、11:大修预计划、12:大修专项计划、13:大修年度计划、14:技改低压新建档案库、15:大修低压新建档案库、99:项目包子项目) |
|  |  |  | XXJD | 形象进度(01:前期(包含初设)、02:招标采购、03:签订合同、04:到货、05:施工、06:投运、07:结算) |
|  |  |  | TZLX | 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复、) |
|  |  |  | TZFL | 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复、) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | ZBSHJL | 总部审核结论(01:通过、02:不通过) |
|  |  |  | SFZBXD | 是否总部下达(1:是、0:否) |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | DXXMSS | 大修项目所属:01:总部项目;02:分部项目;03:省公司项目 |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFDKXM | 打捆主项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维(1:是、0:否) |
|  |  |  | ERPXMZT | ERP项目状态(01：项目已关闭、02：项目未关闭) |
|  |  |  | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTSDW | 是否他省代维(1:是、1:否) |
| 31 | T_ZH_DXDY_DXXJXMZB | 大修低电压治理专项计划档案库新建表 | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | DXMD | 大修目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、91:其他) |
|  |  |  | DXYY | 大修原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、99:其他原因、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | DXXMSS | 大修项目所属:01:总部项目;02:分部项目;03:省公司项目 |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、1:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | SFDKXM | 打捆项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 32 | T_ZH_BDJYH_PJZJ | 评价专家表 | SFWQ | 是否外聘 (包括:01是 02否) |
|  |  |  | ZJLX | 专家类型(01:变电站,02:换流站) |
| 33 | T_YJ_GGSJ_IPQXKZZB | IP权限控制主表 | SFQY | 是否迁移:(T：是 F：否) |
| 34 | T_YJ_GGSJ_GRID | 表格展现方案定义表 | ALLOW_EDITING | 是否可编辑 (T：是 F：否) |
|  |  |  | EDIT_TYPE | 编辑方式( 0：弹出式编辑1：表格中编辑默认为) |
|  |  |  | ALLOW_PAGING | 是否可分页 (T：是 F：否) |
|  |  |  | DISPLAYCHECKBOX | 是否展示多选框(T:是,F:否) |
|  |  |  | DISPLAYTOOLBAR | 是否展示工具栏(T:是,F:否) |
|  |  |  | DISPLAYSEARCHBOX | 是否展示查询区(T:是,F:否) |
| 35 | T_ZH_JGDX_SIXANDONEDMPZ | 技改大修规划报表6-1代码配置表 | DYDJBZDM | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
|  |  |  | ZYFLBZDM | 专业类别(1:发电、2:电网一次、3:二次系统、9:其他) |
| 36 | T_ZH_JGDXBB_XLXMTJB | 技改大修报表项目类型调整表 | SBZT | 上报状态(0:未上报、1:已上报) |
|  |  |  | SHZT | 审核状态(1：地市编制、2：地市审核、3：省公司编制审核、4：省公司上报) |
| 37 | T_YJ_DWYJ_ZHBB_YXRBXTPZ | 运行日报系统配置 | SFTGYJL | 是否特高压交流（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFZL | 是否直流（T：是；F：否） |
| 38 | T_YJ_DWYJ_SBJXCB | 设备检修成本 | SJDYDJ | 上级设备电压等级:(37 交流1000kV、36 交流750kV、35 交流500kV、34 交流330kV、33 交流220kV、32 交流110kV、31 交流72.5kV、30 交流66kV、25 交流35kV、24 交流20kV、23 交流15.75kV、22 交流10kV、21 交流6kV、20 交流3kV、15 交流2500V、14 交流3000V、13 交流1500V、12 交流750V、11 交流600V、10 交流1000V（含1140V、)、09 交流660V、08 交流380V（含400V、)07 交流220V、06 交流110V、05交流48V、04 交流36V、03 交流24V、02 交流12V、01 交流6V、86 直流1000kV、85 直流800kV、84 直流660kV、83 直流500kV、82 直流400kV、88 直流320kV、87 直流200kV、81 直流125kV、80 直流120kV、78 直流50kV、77 直流30kV、73 直流3000V、72 直流1500V、71 直流750V、70 直流600V、60 直流220V、56 直流110V、55 直流48V、54 直流36V、53 直流24V、52 直流12V、51 直流6V) |
| 39 | T_YJ_DWYJ_LP_PHMS | 两票票号模式 | SFTYBH | 是否统一编号:(0 否、1 是) |
| 40 | T_YJ_DWYJ_LP_LCZTYS | 两票流程状态映射 | MKLX | 模块类型:(1:工作票、2:操作票) |
| 41 | T_YJ_DWYJ_LP_LBJL | 列表记录 | MKLX | 模块类型:(1:工作票、2:操作票) |
|  |  |  | COLVISIBLE | 列是否可见:(0 否、1 是) |
| 42 | T_YJ_DWYJ_BZRWD | 班组任务单 | RWZT | 任务状态:(01 任务已分配、02 任务已安排、03 任务已完成、04 任务已取消) |
|  |  |  | LXRWZT | 离线任务状态:(01 未生成、02 生成中、03 已生成、04 可下载、05 已下载、06 已上传、07 生成异常、08 数据冲突、09 上传异常) |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型:(01 线路、02 电站) |
| 43 | T_PWYX_QX_RTJB | 缺陷日统计表 | QXXZ | 缺陷性质(,01:一般，02：严重，03：危急) |
|  |  |  | SFXQ | 是否消缺，(T：已消缺，F：未消缺) |
|  |  |  | SFCQ | 是否超期，(T:是，F:否) |
| 44 | T_PWYX_PB_TZSJ | PMS1.0配变台帐数据 | ZCXZ | 资产性质，(01：国家电网公司；02：分部；03：省（直辖市、自治区）公司；04：子公司；05：用户) |
| 45 | T_MXPMS_TREE_INFO | 导航树-详细配置 | ISGROUP | 导航树-详细配置是否分组（1：实体 2：分组 3：静态分组） |
| 46 | T_PWYX_DDYPB_ZRTJB | 各单位低电压配变日统计表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
|  |  |  | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 47 | T_ZH_JGGL_JGXMBZB | 项目包主表 | ZT | 待编制(0：县级编制、1：市级审核、2：省级审核3：总部审核中、4：总部已下达) |
|  |  |  | N_ZT | 县级编制(1：市级审核、2:省级审核、3:省已下达) |
| 48 | T_ZH_JGDX_SBCLZB | 技改大修主设备主材料子表 | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
| 49 | T_PWYW_PBYC_JLB | 配变异常数据加工汇总中间表 | MP_ID | 计量点标识（1:96,2:30,3:12） |
|  |  |  | DATA_POINT_FLAG | 数据点标志（1：96， 2：48 ，3：24） |
| 50 | T_PWYW_MSG_EMP | 配网管控短信人员维护表 | SEX | 性别 (0：女；1：男) |
|  |  |  | SFQY | 是否启用( 0：未启用； 1：启用) |
| 51 | T_PWYW_KXJR_JLB | 配网运维馈线接入记录表 | CNW | 城农网（1：城网 2：农网） |
| 52 | T_PWGM_ZB_TJB | 专变统计表 | SFDW | 是否代维，(1代表是，0代表否) |
| 53 | T_ZH_GQJYQYB_SYJY | 工器具仪器仪表试验校验 | SYJYJL | 试验校验结论:(01 合格、2 不合格) |
|  |  |  | SBZT | 设备状态、01 合格、02 不合格 |
| 54 | T_ZH_DYZL_FJZLZB | 低电压治理附件资料子表 | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
|  |  |  | FJLX | 附件类型(1:项目建议书、2:可研报告、3:可研评审意见、4:可研批复文件、5:项目初设、6:初设评审意见、7:初设批复文件、8:项目估算书、9:其他) |
| 55 | T_ZH_DXGL_DXXJXMZB | 大修新建项目主表 | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | DXMD | 大修目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、93:其他) |
|  |  |  | DXYY | 大修原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、99:其他原因、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | DXXMSS | 大修项目所属:01:总部项目;02:分部项目;03:省公司项目 |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、2:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | SFDKXM | 打捆主项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFTSDW | 是否他省代维(1:是、0:否) |
| 56 | T_YJ_GGSJ_XTCSFL | 系统参数分类 | YXBZ | 有效标志(0：无效1：有效) |
| 57 | T_YJ_GGSJ_IPQXKZZIB | IP权限控制子表 | KZLX | 控制类型(01:允许访问,02:限制访问) |
|  |  |  | SFQY | 是否迁移:是否启用 (T：是 F：否) |
| 58 | T_YJ_GGSJ_FORM | 表单展现方案表 | ENABLED | 是否可用 (T：是 F：否) |
|  |  |  | SKIN_ENABLED | 是否使用皮肤( T：是 F：否) |
| 59 | T_YJ_GGSJ_ATTRIBUTE | 属性定义表 | FIELD_TYPE | 列类型(01：单列:02：多列) |
|  |  |  | PRIKEY_FLAG | 是否主键(T:是,F:否) |
|  |  |  | NULLABLE | 是否可为空 (true：是 false：否) |
|  |  |  | VISIBLE | 是否可见 (true：是 false：否) |
|  |  |  | EDITOR_TYPE | 编辑器类型(01：手动，02：自动) |
|  |  |  | DICT_TYPE | 字段类型(0：数据库1：文件) |
| 60 | T_PWGM_PB_LXTJB | 配变类型统计表 | ZNZS | 站内柱上(1:站内，2：柱上） |
| 61 | T_PWGM_KG_FNXTJB | 开关分年限统计表 | ZNZS | 站内柱上(1:站内，2：柱上） |
|  |  |  | KGJZ | 开关介质（01-SF6，02-真空，05-充油,06-空气） |
|  |  |  | YXNX | 运行年限(01:0-5年、02:5-10年、03:10-15年、04:15-20年、05:>20年) |
| 62 | T_PWGM_KG_FLXTJB | 开关分类型统计表 | CZFS | 操作方式（01-手动，02-自动，03-遥控） |
| 63 | T_PWGM_JKXLZJRLFJ_TJB | 架空线路装接容量分级统计表 | ZJRLFJ | 装接容量分级 (1：10kw，2 20kw，3 30kw，4 50kw) |
| 64 | T_PWGC_JGDXJHXMGZGM_TJB | 技改大修计划项目改造规模统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 65 | T_ZH_JGDX_DMB | 技改大修代码表 | ZYFL | 项目目的(1:提升电网安全稳定水平、2:提升设备运行可靠性、3:提升电网输送能力、4:提升电网经济运行水平、5:提升电网智能化水平、6:提升电网环保水平、99:其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | GHFL | 规划分类包括(1:规划、2:计划、3:储备) |
|  |  |  | XMMD | 项目目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
| 66 | T_YJ_DWYJ_LP_TX | 两票提醒 | MKLX | 模块类型:( 1:工作票、2:操作票) |
|  |  |  | TXLX | 提醒类型:( -1:未打开 0:已打开 1:已处理) |
| 67 | T_YJ_DWYJ_LP_TJDY | 两票条件定义 | TJLX | 条件类型:(1:简单条件 2:复合条件) |
| 68 | T_YJ_DWYJ_LP_MBXX | 两票模板信息 | YJLX | 元件类型:(0:无效 1:直线 2:矩形 3:静态文本 4:虚线 5:圆 10:单行文本 11:多行文本 12:签名元件 13:日期元件 14:人员选择 16:下拉框 18:危险点及控制措施 31:图形 34:盖章 41:操作票元件 42:列表) |
|  |  |  | SFDY | 是否打印:(0 否、1 是) |
| 69 | T_YJ_DWYJ_LP_HL | 两票回路 | SFZY | 是否在用:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFPMS | 是否PMS:(0 否、1 是) |
| 70 | T_YJ_DWYJ_LP_CYC | 两票常用词 | SFGX | 是否共享:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFGY | 是否共用:(0 否、1 是) |
| 71 | T_PWYX_XLFZ_ZRTJB | 线路负载日统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 72 | T_PWYX_QX_YDTJB | 缺陷月度统计表 | SFXQ | 是否消缺，(T：已消缺，F：未消缺) |
| 73 | T_PWYX_DDYPB_YDTJB | 各单位低电压配变月度统计表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
|  |  |  | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | JD | 季度：(1：第一季度，2 第二季度，3 第三季度，4 第四季度) |
| 74 | T_ZH_JGGL_XXJDXMYZTZGZG | 技改形象进度项目与投资直供直管 | LJRZZJHJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的XMLY字段 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
| 75 | T_YJ_GZQX_QXDPB | 抢修队排班 | SFYFB | 是否已发布(01:已发布,02:未发布) |
|  |  |  | ZBLX | 用于记录值班类型(1:日班;2:夜班;3:24小时班;) |
|  |  |  | RQ | 日期(1:星期一,2:星期二,3:星期三,4:星期四,5:星期五,6:星期六,0:星期日),时间格式为yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 76 | T_YJ_GZQX_QXD | 抢修单 | SFTZ | 是否跳闸(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFZXGZ | 是否主线故障(0: 主线故障 1: 支线故障) |
|  |  |  | SFDYJDGZ | 是否低压简单故障0.4kV及以下非电网故障是低压简单故障(T:是,F:否) |
|  |  |  | LY | 来源(01:SCADA(调度自动化系统),02:DSCADA(配电自动化系统),03:抢修指挥中心,04:95598,05:上级和政府,06:设备主人,07:用户,08:110,99:其他,09:用电信息采集系统)名称 |
|  |  |  | SFDWGZ | 是否电网故障(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFDDXZ | 是否调度协助(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFQRGZD | 是否确认故障点(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFBHZYYH | 是否包含重要用户(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFDX | 是否典型(T:是,F:否) |
|  |  |  | YHLX | 用户类型(1:重要客户;2:VIP客户;3:普通客户;4:物业客户;5:110客户;) |
|  |  |  | PPHHLX | 匹配户号类型(01:地址匹配,02:户号匹配) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV) |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型(02:电站,01:线路) |
|  |  |  | CLXCFL | 处理现场分类(1:城市,2:郊区,3:特殊边远山区) |
|  |  |  | TZQK | 跳闸情况(01:跳闸,02:跳闸重合成功,03:跳闸重合不成功,04:重合不动作,05:重合退出) |
|  |  |  | GZWHCD | 故障危害程度(01:单户,02:局部,03:大面积) |
|  |  |  | GZLX | 故障类型(01:单相接地故障(含断线故障),02:相间短路故障,03:三相短路,99:其他) |
|  |  |  | GZJB | 故障级别(01:重大事故,02:重要事故,03:较大事故,04:一般事故,05:重大事件,06:重要事件,07:关注事件,08:一般事件) |
|  |  |  | YJFL | 一级分类(01:高压故障,02:低压故障,03:电能质量,04:客户内部故障,99:其他) |
|  |  |  | EJFL | 二级分类(0101:高压计量设备,0102:高压线路,0103:高压变电设备,0201:低压线路,0202:进户装置,0203:低压公共设备,0204:低压计量设备,0301:电能质量,0401:客户内部故障,9901:其他,9902:路灯,9903:充电设施故障) |
|  |  |  | SJFL | 三级分类(010101:高压计量设备,010201:35kV及以上输电线路,010202:中压架空线路,010203:中压电缆线路,010301:35kV及以上变电站设备,010302:箱式变压器,020101:低压线路,020201:进户装置,020301:低压综合配电箱,020302:低压配电柜,020303:低压分支箱,020401:低压计量设备,030101:电能质量,040101:客户内部故障,990101:客户误报,990201:路灯,990301:充电设施故障) |
|  |  |  | SIJFL | 四级分类(010101:高压计量设备,010201:35kV及以上输电线路,010202:中压架空线路,010203:中压电缆线路,010301:35kV及以上变电站设备,010302:箱式变压器,020101:低压线路,020201:进户装置,020301:低压综合配电箱,020302:低压配电柜,020303:低压分支箱,020401:低压计量设备,030101:电能质量,040101:客户内部故障,990101:客户误报,990201:路灯,990301:充电设施故障) |
|  |  |  | GZXX | 故障信息(1:路灯,2:恢复供电,3:停电区域,4:户内故障,5:带电/漏电,6:户外故障,7:外力破坏,8:偷盗,9:电压质量) |
|  |  |  | JJCD | 紧急程度(01:特急,02:紧急,03:一般) |
|  |  |  | GZSBCQ | 故障设备产权属性(01:供电企业产权,02:客户产权,03:第三方产权) |
|  |  |  | CLJG | 处理结果(01:处理完成,02:未处理,03:正在处理) |
|  |  |  | SFGD | 是否归档(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFZF | 是否作废(T:是,F:否) |
|  |  |  | QXDZT | 抢修单状态(05:电网隔离,11:已修复,12:已送电,13:最终修复,14:已分析,15:已归档,16:已退单,17:已作废,18:已归并,08:已汇报,01:已受理,02:已派工,03:已到达,04:已勘察,07:已许可,19:转缺陷,06:安全措施,20:待审核,21:审核退回,22:已派单) |
|  |  |  | SFCS | 是否超时(01:未超时,02:超时) |
|  |  |  | GZLB | 故障类别(01:变电,02:线路,03:电缆,04:配电,05:居民,06:路灯,07:其他) |
| 77 | T_YJ_GZQX_DXFSMX | 短信发送明细 | FSZT | 用于记录发送状态(1:待发送;2:发送中;3:已发送;) |
| 78 | T_YJ_GZQX_BZSCZJKFX | 标准时长专家库分析 | QSGCZT | 起始过程状态(05:电网隔离,11:已修复,12:已送电,13:最终修复,14:已分析,15:已归档,16:已退单,17:已作废,18:已归并,08:已汇报,01:已受理,02:已派工,03:已到达,04:已勘察,07:已许可,19:转缺陷,06:安全措施,20:待审核,21:审核退回,22:已派单) |
|  |  |  | JSGCZT | 结束过程状态(05:电网隔离,11:已修复,12:已送电,13:最终修复,14:已分析,15:已归档,16:已退单,17:已作废,18:已归并,08:已汇报,01:已受理,02:已派工,03:已到达,04:已勘察,07:已许可,19:转缺陷,06:安全措施,20:待审核,21:审核退回,22:已派单) |
| 79 | T_PWYW_PBJR_JLB | 配网运维配变接入记录表 | CYPL | 采样频率，（1：96 ，2：48， 3：24） |
|  |  |  | JRSJLX | 接入数据类型，1：电流，2：电压，3：功率 |
| 80 | T_PWGM_ZF_FNXTJB | 站房分年限统计表 | ZFLX | 站房类型(1:开关站、2:配电室、3:环网柜、4:箱式变电站、5:电缆分支箱) |
|  |  |  | YXNX | 运行年限(01:0-5年、02:5-10年、03:10-15年、04:15-20年、05:>20年) |
| 81 | T_ZH_HW_JCJL | 检测记录表 | LCZT | 流程状态 (包括:01编制,02审核,03归档 来源:红外公共代码表,代码类别名称包含流程状态) |
| 82 | T_ZH_DXGL_XXJDXMYZTZGZG | 大修形象进度项目与投资直供直管 | LJRZZJHJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的XMKB字段 项目库表(01:技改新建、02:技改规划、03:技改储备、04:技改应急、05:技改预计划、06:技改专项计划、07:技改年度计划、08:大修新建、09:大修储备、10:大修应急、11:大修预计划、12:大修专项计划、13:大修年度计划、14:技改低压新建档案库、15:大修低压新建档案库、102:项目包子项目) |
|  |  |  | LJXXWCLHJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的XMPSZT字段 项目评审状态(1：未评审、2：已评审、3：地市已审核、4：专业审核、5：技改专责审核、6：可研已批复、7：已批复) |
|  |  |  | LJRZWCLHJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的XMFL字段 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
| 83 | T_YJ_GGSJ_SERVICE_LOG | 接口日志 | YWLX | 业务类型(01:停电信息02:送电反馈03:故障报修省接单04:故障报修受理05:故障接单派工结果返回06:工单关联合并信息返回07:业务退单09:故障处理到达现场时间反馈10:故障现场故障信息反馈11:故障报修处理结果返回12:回单确认信息) |
|  |  |  | SFCG | 接口日志是否成功 |
| 84 | T_YJ_GGSJ_EDITOR | 编辑器展现定义表 | ISVIRTUAL | 是否虚拟列 (true：是 false：否) |
|  |  |  | SEARCHABLE | 是否可查询 (true：是 false：否) |
|  |  |  | PARENT_TYPE | 对应的展示父控件(0：表格1：表单) |
|  |  |  | EDITOR_TYPE | 编辑器类型(01：手动，02：自动) |
|  |  |  | NULLABLE | 是否可为空 (true：是 false：否) |
|  |  |  | READONLY | 是否只读(T:是,F:否) |
|  |  |  | ENABLE | 是否可编辑 (true：是 false：否) |
|  |  |  | VISIBLE | 是否可见 (true：是 false：否) |
|  |  |  | LINEBREAK | 是否换行功能，表单中使用 (true：是 false：否) |
|  |  |  | DICT_TYPE | 字段类型(0：数据库1：文件) |
| 85 | T_PWGC_JGDXXMZX_TJB | 技改大修项目执行统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 86 | T_PWGC_JGDXMNCBXM_TJB | 技改大修明年储备项目统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 87 | T_ZH_DXGL_DXXMSBFKB | 大修项目设备库表 | ZYLB | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
| 88 | T_YJ_GGSJ_JLDXX | 营销计量点信息 | USAGE_TYPE_CODE | 主用途类型(01：统计，02：监控) |
|  |  |  | METER_FLAG | 是否装表(T:是，F：否) |
|  |  |  | STATUS_CODE | 计量点状态(01：在用，02：废弃) |
|  |  |  | POWEROFF_FLAG | 是否可停电(T:是，F：否) |
| 89 | T_YJ_DWYJ_XCKCJLSH | 现场勘察记录表审核 | SFPF | 是否批复:(0 未批复、1 已批复) |
| 90 | T_YJ_DWYJ_WLZSJ | 物料主数据 | SCBS | 删除标识:(0:在用、1:删除) |
| 91 | T_YJ_DWYJ_LP_QXXX | 两票权限信息 | QXLX | 权限类型:(1:基础权限 2:业务权限) |
| 92 | T_YJ_DWYJ_LP_PJ | 两票评价 | MKLX | 模块类型:(1:工作票、2:操作票) |
| 93 | T_YJ_DWYJ_LP_MBXXGX | 两票模板信息共享 | LJLX | 连接类型:(0:一致性验证 1:提取 2:小于 3:大于 4:不等于 5:小于等于 6:大于等于) |
| 94 | T_YJ_DWYJ_LP_MBJL | 两票模板记录 | SFHXPB | 是否横向排版:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFSYDY | 是否顺延打印:(0 否、1 是) |
| 95 | T_YJ_DWYJ_LP_JSYS | 两票角色映射 | MKLX | 模块类型:(1:工作票、2:操作票) |
| 96 | T_YJ_DWYJ_JXJH | 检修计划 | SFWW | 是否委外:(0 否、1 是) |
|  |  |  | JHLX | 计划类型:(01 年计划、02 月计划、03 周（旬)计划) |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型:(01 线路、02 电站) |
|  |  |  | SFTD | 是否停电:(0 否、1 是) |
|  |  |  | JHZT | 计划状态:(01 计划制定、02 工区领导审核、03 运检计划专责审核、04 调度平衡、05 调度发布、06 已顺延、07 已变更、08 取消、09 发布、10 终结、11 带电作业专审核、12 运检领导审核、13 单位领导审核、) |
|  |  |  | NJHXZTZYY | 年计划新增调整原因:(01 发电原因、02 运检原因、03 基建原因、04 电网约束、05 天气原因、06 其他) |
|  |  |  | GZXZ | 工作性质:(01 常检、02 技改、03 基建、04 消缺、05 调试、06 检修、07 停机、08 并网、09 带电作业、99 其他) |
|  |  |  | SBFW | 上报范围:(01 县调、02 地调、03 省调) |
|  |  |  | ZT | 状态:(01 提交、02 待会签、03 待批准、04 待审核、05 待签收、06 待开工、07 待完工、08 已归档、09 作废) |
|  |  |  | SFYSDFA | 是否有送电方案:(0 否、1 是) |
|  |  |  | DGGX | 调管关系:(01 网调调度、02 网调管理、03 国调调度、04 国调管理、05 冀北调度、06 冀北管理、07 申请单位下令、08 地调调度、09 地调管理、10 县调调度、11 配调调度) |
|  |  |  | DDGX | 调度管辖:(01 国调许可分中心直调、02 省调直调、03 分中心许可省调直调、04 分中心直调、05 国调许可省调直调、06 国调直调、07 县调) |
|  |  |  | GZLX | 工作类型:(01 业扩工程、02 配网工程、03 配网检修、04 主网检修、05 主网影响、06 消缺工作) |
|  |  |  | SFYXTX | 是否影响通信:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFLZNJH | 是否来自年计划:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFLZYJH | 是否来自月计划:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFFB | 是否发布:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFWC | 是否完成:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFYPRRW | 是否已排入任务:(0 否、1 是) |
|  |  |  | JHSFSY | 计划是否顺延:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFWQPRYJH | 是否完全排入月计划:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFWQPRZJH | 是否完成排入周计划:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFZYTDGZ | 是否主要停电工作:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFJRZHSCJH | 是否进入综合生产计划:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFDDZY | 是否带电作业:(0 否、1 是) |
| 97 | T_PWYX_GDDYHGL_TJB | 供电电压合格率统计表 | JCLB | 监测类别，(01：A类；02：B类；03：C类；04：D类；05：综合) |
| 98 | T_PWYW_VOLT_LINE | 处理电压漏点、异常的中间表 | U44 | 电压值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | U45 | 电压值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | U46 | 电压值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | U47 | 电压值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | U84 | 电压值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | U85 | 电压值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | U86 | 电压值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | U87 | 电压值，对应采集时间：21:30 |
|  |  |  | CYPL | 采样频率，（1：96 ，2：48， 3：24） |
|  |  |  | PHASE_FLAG | 相序标志 (0：功率总/电流零序/功率因数总1：A相2：B相3：C相) |
|  |  |  | DATA_POINT_FLAG | 数据点标志（1：96 2：48 3：24） |
|  |  |  | U4 | 电压值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | U5 | 电压值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | U6 | 电压值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | U7 | 电压值，对应采集时间：1:30 |
| 99 | T_ZH_HW_SBFCMS | 红外设备分层描述表 | FCLX | 分层类型(文本框输入，如01变电,02直流) |
| 100 | T_YJ_GZQX_QXDWBZ | 抢修队伍/班组 | ZYLB | 资源类别(01:抢修队伍,02:抢修班组,03:外协队伍) |
|  |  |  | ZYLX | 资源类型(02:检修,01:抢修) |
|  |  |  | ZYJN | 专业技能(1:线路;2:电气;3:电缆;4:低压;5:综合;6:自动化;7:通信;8:计量;) |
|  |  |  | ZYZN | 资源职能(01:检修,02:抢修) |
| 101 | T_YJ_GZQX_DXPZ | 抢修短信配置表 | FSDX | 发送对象(01用户，02抢修人员)名称 |
|  |  |  | DXLX | 短信类型(01 派工通知用户、02 勘察汇报通知用户、03恢复送电通知[客户/第三方产权]用户、04恢复送电通知[供电公司产权]用户05 派工通知抢修人员、06到达预警抢修人员、07处理超时通知抢修人员)名称 |
|  |  |  | FSFS | 发送方式(01手动，02自动) |
|  |  |  | SFQY | 是否启用(01启用，02不启用) |
|  |  |  | SFKZ | 是否扩展(01标准，02扩展) |
| 102 | T_PWYW_EJYMDHPZ | 配网运维-二级页面导航配置 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | SFXS | 图例中是否展示该单位,(T:是，F:否) |
| 103 | T_PWQX_QXTS_XQB | 抢修投诉详情表 | DQZT | 当前状态（0：未处理，1:已处理，99：其它） |
|  |  |  | SFZYYH | 是否重要用户（1：是，2：否） |
| 104 | T_PWJX_DDZYJSTD_YDTJB | 带电作业减少停电月度统计表 | JSFS | 架设方式：(1：架空，2：混合，3：电缆：) |
| 105 | T_ZH_DYZL_GZGMZB | 低电压治理改造规模子表 | GMFL | 规模分类(01：大坝、02：水轮机、03：发电机、04：锅炉、05：汽轮机、06：发电机、07：接地极、08：架空线路、09：杆塔、10：在线监测装置、11：电缆线路、12：输送容量增加、13：其他附属设施 ) |
|  |  |  | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
|  |  |  | ZYLB | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
| 106 | T_YJ_GGSJ_OBJ_FIELD | 对象属性清单 | IS_PRIMARY | 所属是否主键 |
|  |  |  | WRITEABLE | 对象属性清单是否可写 |
|  |  |  | VISIBLE | 对象属性清单是否可见 |
|  |  |  | IS_REQUIRED | 对象属性清单是否必填 |
|  |  |  | EDITOR_TYPE | 编辑器类型(01：手动，02：自动) |
| 107 | T_YJ_GGSJ_OBJECT | 对象定义表 | VIEW_FLAG | 是否为视图(T:是，F：否) |
|  |  |  | VIEW_TYPE | 视图类型：(0:不可更新视图1:可更新视图) |
| 108 | T_YJ_GGSJ_EDITOR_ATTR | 定义编辑器的属性信息 | EDITOR_TYPE | 编辑器类型(01：手动，02：自动) |
|  |  |  | UAP_NAME | 平台定义类型(01：一平台，02:二平台) |
| 109 | T_PWGM_DYXLJSFS_TJB | 低压线路架设方式统计表 | JSFS | 架设方式：(1：架空，2：混合，3：电缆：) |
| 110 | T_PWGC_JGDXMNCBXMGZGM_TJB | 技改大修明年储备项目改造规模统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 111 | T_YJ_DWYJ_ZXM | 子项目表 | SFXS | 是否显示（T：是；F：否） |
| 112 | T_DW_ZCGL_ZCQCPDSBLB | 设备核查列表 | ZT | 状态(0：有效 1:作废) |
| 113 | T_DW_ZCGL_ZCQCPDB | 设备核查清单 | PDZT | 盘点状态 (1: 生成 2: 部分导入 3:已导入 4:归档) |
| 114 | T_ZH_JGDX_YJCX | 技改大修一键查询表 | SFGY | 公用(1:是、0:否) |
| 115 | T_ZH_JGDX_SCJSGZGMQKHZB | “十二五”期间生产技术改造规模情况汇总表 | DYDJDM | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
|  |  |  | GHLB | 规划类别(1：十二五规划、2：十三五规划、3：十四五规划) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态(0:未上报、1:已上报) |
|  |  |  | SHZT | 审核状态(1：地市编制、2：地市审核、3：省公司编制审核、4：省公司上报) |
|  |  |  | ZYXFDM | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZYXFMC | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
| 116 | T_ZH_JGDX_SBLXPZB | 技改大修设备培训配置表 | SBFLBM | 设备分类(001：站内一次设备、002：低压设备、003:站外一次设备、004:换流站阀系统、005:生产辅助设备、006:二次设备、007:交直流电源及站用电系统、008:控制及保护装置、009:自动化设备、010:水电设备) |
| 117 | T_ZH_JGDX_CDQXKZ | 技改大修字段权限控制表 | SFZSGLTJ | 展示过滤条件(1:是、0:否) |
| 118 | T_ZH_JGDXBB_DLTDGDJH | 电缆及通道技改大修三年滚动计划 | SBZT | 上报状态(0:未上报、1:已上报) |
|  |  |  | SHZT | 审核状态(1：地市编制、2：地市审核、3：省公司编制审核、4：省公司上报) |
| 119 | T_YJ_DWYJ_YHCLXX | 隐患处理信息 | SFXC | 是否消除（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFJHXM | 是否计划项目（01：是；02：否） |
|  |  |  | MBRWSFLS | 用于记录治理目标任务是否落实 |
|  |  |  | JFWZSFLS | 治理经费物质是否落实（01：是；02：否） |
|  |  |  | SJYQSFLS | 治理时间:格式为：'yyyy-mm-dd HH24:mi:ss'。要求是否落实 |
|  |  |  | JGRYSFLS | 治理机构人员是否落实（01：是；02：否） |
|  |  |  | AQCSJJYASFLS | 安全措施紧急预案是否落实（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFWCJHWBA | 是否完成计划外备案（01：是；02：否） |
| 120 | T_YJ_DWYJ_LP_PSXX | 两票票树信息 | MKLX | 模块类型:(1:工作票、2:操作票) |
|  |  |  | SFGYJD | 是否共用节点:(0 否、1 是) |
|  |  |  | ISLOAD | 是否加载列表:(0 否、1 是) |
| 121 | T_YJ_DWYJ_FWHT | 服务合同 | SCBS | 删除标识:(0:在用、1:删除) |
| 122 | T_PWYX_PB_DDYJL2 | (未用到)低电压配变异常记录表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
| 123 | T_PWYW_SJZLGK_TJB | 数据治理概况统计表 | SJLX | 数据类型： (1：电流数据；2：电压数据；3：功率数据) |
| 124 | T_PWYW_SJHC_YWPZ | 数据核查业务配置表 | SFQY | 是否启用( 0：未启用； 1：启用) |
| 125 | T_ZH_JGDX_FJZLZB | 技改大修附近资料子表 | FJLX | 附件类型(1:项目建议书、2:可研报告、3:可研评审意见、4:可研批复文件、5:项目初设、6:初设评审意见、7:初设批复文件、8:项目估算书、9:其他) |
|  |  |  | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
| 126 | T_YJ_GZQX_QXDY | 抢修队员 | XB | 性别(01:男,02:女) |
|  |  |  | ZYJN | 专业技能(02:线路,01:变电,03:电缆,04:配电,99:其他) |
|  |  |  | ZC | 职称(11:教授级工程师,99:其他,32:经济师,31:会计师,22:高级技师,21:技师,14:助理工程师,13:工程师,12:高级工程师,15:初级工,16:中级工,17:高级工) |
|  |  |  | XL | 学历(01:本科,02:专科) |
|  |  |  | GW | 岗位(01:安全员,02:技术员,03:班长,04:副班长,05:正手,06:副手,07:工作负责人)名称 |
| 127 | T_YJ_GZQX_QXDWYXRZ | 抢修队伍运行日志 | TQ | 天气(01:晴,02:多云,03:小雨,04:中雨) |
|  |  |  | XQ | 星期(1:星期一,2:星期二,3:星期三,4:星期四,5:星期五,6:星期六,0:星期日) |
|  |  |  | QXZT | 抢修状态(01:一级状态,02:二级状态,03:三级状态) |
| 128 | T_YJ_GZQX_QXDWSX | 抢修队伍事项 | SXLX | 事项类型(01:联系事项,02:重要事项) |
| 129 | T_YJ_GZQX_QXDPBMX | 抢修队排班明细 | SFFZR | 是否负责人(01:是,02:否)名称 |
| 130 | T_YJ_GZQX_DXFZ | 短信分组 | FZLX | 分组类型(0:自动短信组,1:手动短信组) |
| 131 | T_YJ_GZQX_DMSGZ | 停电事件确认表 | AUTOSEND | 是否自动上报停电信息(T:是,F:否) |
|  |  |  | QRZT | 确认状态 (01未确认 02确认 03忽略) |
| 132 | T_PWYW_MSG_INFO | 短信信息表 | SENDSTATE | 发送状态 (1：发送成功；2：发送失败；3：待发送) |
| 133 | T_PWYW_CAPACITY_LINE | 处理功率漏点中间表 | CYPL | 采样频率，（1：96 ，2：48， 3：24） |
|  |  |  | PHASE_FLAG | 相序标志 (0：功率总/电流零序/功率因数总1：A相2：B相3：C相) |
|  |  |  | DATA_POINT_FLAG | 数据点标志（1：96 2：48 3：24 |
|  |  |  | P4 | 功率值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | P5 | 功率值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | P6 | 功率值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | P7 | 功率值，对应采集时间：1:30 |
|  |  |  | P44 | 功率值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | P45 | 功率值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | P46 | 功率值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | P47 | 功率值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | P84 | 功率值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | P85 | 功率值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | P86 | 功率值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | P87 | 功率值，对应采集时间：21:30 |
| 134 | T_ZH_DYZL_GZCGZB | 低电压治理成果子表 | XMMD | 项目目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
|  |  |  | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
|  |  |  | ZYLB | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
| 135 | T_ZH_DYZL_FXTZLSZB | 低电压治理分年度投资计划临时子表 | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
| 136 | T_ZH_DXGL_XXJDGZCXTJB | 大修形象进度改造成效统计表 | ZYXFDM | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZYXFMC | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | DXMDDM | 大修目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、92:其他) |
| 137 | T_ZH_BDJYH_PJZQGZ | 评价周期规则表 | ZYJB | 重要级别(包括1:一般2:重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFZN | 是否智能 (包括:01是 02否) |
|  |  |  | SFSN | 是否枢纽 (包括:01是 02否) |
|  |  |  | SFMZNJY | 是否满足变量减一 (包括:01是 02否) |
| 138 | T_ZH_BDJYH_PJXZ | 评价细则表 | ZY | 专业(包括01:变电站02:换流站) |
|  |  |  | XZFL | 细则分类 (包括:01设备管理,02电站管理 来源:变电精益化公共代码表,代码类别为001) |
|  |  |  | DZXZ | 电站性质(01:变电站,02:换流站) |
| 139 | T_YJ_GGSJ_OBJ_LIST | 对象清单 | OBJ_TYPE | 对象类型(01:表02:视图) |
| 140 | T_YJ_GGSJ_DM | 公共数据代码表 | SFYX | 是否有效(T:是，F：否) |
| 141 | T_PWGM_GDBJ_FBTJB | 配网规模供电半径分布统计表 | FBLX | 分布类型(01：A+、02：A、03：B、04：C、05：D、06：E) |
|  |  |  | ZDY | 中低压(0：低压、1：中压) |
| 142 | T_PWGC_JGDXXMJD_TJB | 技改大修项目进度统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 143 | T_PWGC_JGDXWCGM_TJB | 技改大修完成规模统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 144 | T_MXPMS_CHART_CONF | 报表信息配置表 | THREE_D | 报表信息配置表中的是否（T：是，F：否） |
| 145 | T_ZH_JGDX_XMSBXDQXKZB | 技改大修项目上报下达权限控制表 | XMFL | 项目分类(01：规划项目、02：储备项目、03：计划编制项目、04：计划调整项目) |
|  |  |  | SBXDFX | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | SBXD | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 146 | T_ZH_DXGL_DXEXCELLSB | 大修excel导入临时表 | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的XXJD字段 形象进度(01:前期(包含初设)、02:招标采购、03:签订合同、04:到货、05:施工、06:投运、07:结算) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | DXMD | 大修目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、92:其他) |
|  |  |  | DXYY | 大修原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、99:其他原因、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | DXXMSS | 大修项目所属:01:总部项目;02:分部项目;03:省公司项目 |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
| 147 | T_YJ_GZQX_QXDMSGCONFIRM | 抢修单消息确认表 | CONFIRM | 是否确认(T:是,F:否) |
|  |  |  | MSG_TYPE_CODE | 消息类型(01:到达预警,02:到达超时,03:处理预警,04:处理超时,05:抢修单统计) |
| 148 | T_YJ_DWYJ_RWC | 任务池 | RWDJ | 任务等级:(01 紧急任务、02 重要任务、03 一般任务) |
|  |  |  | RWFL | 任务等级:(01 计划性工作、02 临时性工作) |
|  |  |  | RWLYLX | 任务来源类型:(04 未完成的检修工作、01 到期试验、02 状态检修计划、03 缺陷、05 大修计划、06 临时性工作) |
|  |  |  | RWLD | 任务粒度:(01 单设备单工作内容、02 单类型多设备单工作内容) |
|  |  |  | RWZT | 任务状态:(01 待开展、02 执行中、03 已完成、) |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型:(01 线路、02 电站) |
|  |  |  | SFTDRW | 是否停电任务:(0 否、1 是) |
|  |  |  | JXFL | 检修分类:(01 A类检修、02 B类检修、03 C类检修、04 D类检修、05E类检修) |
|  |  |  | CLJYFL | 状态检修策略建议分类:(01 A类检修、02 B类检修、03 C类检修、04 D类检修、05E类检修) |
| 149 | T_YJ_DWYJ_LP_WXDXX | 危险点信息 | WXDLX | 危险点类型:(1:危险点 2:下级危险点 3:控制措施) |
| 150 | T_YJ_DWYJ_GZRWD | 工作任务单 | RWLY | 任务来源:(01 到期试验、02 状态检修计划、03 缺陷、04 未完成的检修工作、05 大修计划、06 临时性工作) |
|  |  |  | SFTD | 是否停电:(0 否、1 是) |
|  |  |  | WCJD | 完成阶段:(01 填写状态、02 执行状态、03 取消状态、04 完成状态、05 已分配工区) |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型:(01 线路、02 电站) |
|  |  |  | SFFPQTDW | 是否分配其他单位:(0 否、1 是) |
| 151 | T_SB_RPT_SHZLHLZLBDRQCSSHQKTJB | 损坏 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 152 | T_PWYX_GDDYCD_TJB | 供电电压测点规模统计表 | JCLB | 检测类别，(01：A类；02：B类；03：C类；04：D类；05：综合) |
| 153 | T_PWYW_SJJGPZ | 数据加工配置 | SFTJ | 是否统计 (是：1，否：0) |
|  |  |  | TJPL | 加工统计频率001：每日 |
| 154 | T_ZH_JGGL_XXJDGZGMTJB | 技改形象进度改造规模统计表 | DYDJDM | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
|  |  |  | ZYXFDM | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZYXFMC | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | GMLBDM | 规模分类(01：大坝、02：水轮机、03：发电机、04：锅炉、05：汽轮机、06：发电机、07：接地极、08：架空线路、09：杆塔、10：在线监测装置、11：电缆线路、12：输送容量增加、13：其他附属设施 ) |
| 155 | T_ZH_JGGL_JGXMJYZB | 技改项目建议主表 | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | CBXMJB | 储备项目级别(1：一级、2：二级、6：三级) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | XMKB | 项目库表(01:技改新建、02:技改规划、03:技改储备、04:技改应急、05:技改预计划、06:技改专项计划、07:技改年度计划、08:大修新建、09:大修储备、10:大修应急、11:大修预计划、12:大修专项计划、13:大修年度计划、14:技改低压新建档案库、15:大修低压新建档案库、100:项目包子项目) |
|  |  |  | XXJD | 形象进度(01:前期(包含初设)、02:招标采购、03:签订合同、04:到货、05:施工、06:投运、07:结算) |
|  |  |  | TZLX | 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复、) |
|  |  |  | SFTSDW | 是否他省代维(1:是、4:否) |
|  |  |  | SFSB | 是否上报(1:是、0:否) |
|  |  |  | TZFL | 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复、) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | ZBSHJL | 总部审核结论(01:通过、02:不通过) |
|  |  |  | SFZBXD | 是否总部下达(1:是、0:否) |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFDKXM | 打捆主项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维(1:是、0:否) |
|  |  |  | ERPXMZT | ERP项目状态(01：项目已关闭、02：项目未关闭) |
|  |  |  | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、9:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压、4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6: 0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的ZYLX字段 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | JGMD | 技改目的(1：提升电网安全稳定水平、2：提升设备运行可靠性、3：提升电网输送能力、4：提升电网经济运行水平、5：提升电网智能化水平、6：提升电网环保水平) |
|  |  |  | JGYY | 技改原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用、99:其他原因) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
| 156 | T_ZH_JGGL_GHXMZBEXCELDRLSB | 技改管理规划项目建议主表EXCEL导入表 | GHFL | 规划分类包括(1:规划、2:计划、3:储备) |
|  |  |  | GHXF | 规划细分(01：专项技改五年规划、02：大型技改五年规划、03：专项技改五年规划调整、04：大型技改五年规划调整、05：专项技改年度计划、06：大修年度计划、07：专项技改年度计划调整、08：大修年度计划调整、09：技改储备项目、10：大修储备项目) |
|  |  |  | JGLX | 技改类型(1:专项技改、2:大型技改) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的SFZGZG字段 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含01:限上02:限下03:打捆 |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | XMMD | 项目目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
|  |  |  | XMYY | 大修原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、99:其他原因、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFKNXM | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的TZLX字段 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复、) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | TZLX | 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复、) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | ZBSHJL | 总部审核结论(01:通过、02:不通过) |
|  |  |  | SFZBXD | 是否总部下达(1:是、0:否) |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFDKXM | 是否打捆项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、6:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | SFSNSBZZJH | 储备项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | CBXMJB | 储备项目级别(1：一级、2：二级、5：三级) |
| 157 | T_ZH_JGDY_JGXJXMZB | 技改低电压治理专项计划档案库新建表 | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、5:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | SFDKXM | 打捆项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的YWCSLB字段 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | JGMD | 技改目的(1：提升电网安全稳定水平、2：提升设备运行可靠性、3：提升电网输送能力、4：提升电网经济运行水平、5：提升电网智能化水平、6：提升电网环保水平) |
|  |  |  | JGYY | 技改原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用、99:其他原因) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
| 158 | T_ZH_JGDY_JGXJXMEXCELDRLSB | 技改低电压治理专项计划档案库导入表 | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | JGMD | 技改目的(1：提升电网安全稳定水平、2：提升设备运行可靠性、3：提升电网输送能力、4：提升电网经济运行水平、5：提升电网智能化水平、6：提升电网环保水平) |
|  |  |  | JGYY | 技改原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用、99:其他原因) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、4:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
| 159 | T_ZH_JGDX_GZGMZB | 技改大修改造规模子表 | GMFL | 规模分类(01：大坝、02：水轮机、03：发电机、04：锅炉、05：汽轮机、06：发电机、07：接地极、08：架空线路、09：杆塔、10：在线监测装置、11：电缆线路、12：输送容量增加、13：其他附属设施 ) |
|  |  |  | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
|  |  |  | ZYLB | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
| 160 | T_ZH_JGDX_EXCELZDPZ | EXCEL导入字段配置 | SXFL | EXCEL导入字段配置属性分类（1:关键属性,2:普通属性） |
|  |  |  | SJJXFS | EXCEL导入字段配置数据解析方式（1：直接读取，2：sql解析，3：默认值） |
|  |  |  | SFYXDR | EXCEL导入字段配置是否允许导入（1:是,2:否） |
|  |  |  | SFMBXS | EXCEL导入字段配置是否模板显示（1:是,2:否） |
|  |  |  | MBZDSJLX | EXCEL导入字段配置模板字段数据类型(1:文本，2：下拉框，3：日期，4：数字) |
| 161 | T_YJ_GZQX_QXCLCZGQJPZ | 抢修车辆车载工器具配置 | QXCLX | 用于记录抢修车类型(1:吊车;2:非吊车;) |
| 162 | T_YJ_GZQX_PBMXMB | 排班明细模板 | PBLX | 排班类型(01:抢修队排班,02:指挥中心排班) |
| 163 | T_YJ_GZQX_LHB | 零汇报 | HBZT | 汇报状态(01:已汇报,02:未汇报,03:超期汇报) |
|  |  |  | SFBYQHB | 是否被要求汇报(T:是,F:否 |
| 164 | T_PWGM_ZCSM_TJB | 资产寿命统计表 | SMFJ | 寿命分级：(1：0~5年 ，2：6~10年 ，3：11~20年 ，4：20年以上) |
| 165 | T_ZH_GQJYQYB_SYSBMX | 工器具仪器仪表试验校验设备明细 | SBZT | 设备状态、01 合格、02 不合格 |
| 166 | T_ZH_DYZL_FXTZZB | 低电压治理分年度投资计划子表 | SSZXMLB | 所属主项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、04：规划项目建议) |
| 167 | T_ZH_BDJYH_ZGQK | 整改情况表 | ZGZT | 整改状态(包括:01编辑,02提交,03归档 来源:变电精益化公共代码表) |
| 168 | T_YJ_GGSJ_SERVICE_SCHEDULE | 服务发送队列表 | SEND_STATUS | 发送状态(0：未发送1：发送中) |
| 169 | T_YJ_GGSJ_CONTAINER | 展现方案定义总表 | CONTAINER_TYPE | 列类型(0:表格,1:表单) |
|  |  |  | ACTIVE_FLAG | 是否启用 (true：是 false：否) |
|  |  |  | GROUP_TYPE | 展示分类（0：编辑1：查看） |
|  |  |  | PRO_LOAD_TYPE | 展示方案(0:获取后列方案后与代码中构造列合并(冲突配置以为准)1:获取后列方案后与代码中构造列合并(冲突以代码为准)2:已列配置方案为准3:不获取列配置方案默认为0) |
|  |  |  | CONSTRUCT_TYPE | 构造方式(0：兼容原代码构造1：重新构造) |
| 170 | T_PWGM_PB_FNXTJB | 配变分年限统计表 | GZB | 公专变(1:公变、2:专变) |
| 171 | T_MXPMS_COMM_DIRCTORY | 自定义查询表 | DIRTYPE | 自定义查询表的分类(001:自定义查询) |
| 172 | T_ZH_JGDX_LXYJNR | 立项依据内容表 | SFZBGF | 总部规范(1:是、0:否) |
| 173 | T_YJ_DWYJ_ZSJXSJH | 直升机巡视计划 | SFZBXF | 是否总部下发（T：是；F：否） |
| 174 | T_YJ_DWYJ_JXGD | 检修工单 | ZYLX | 作业类型:(A01:变电检修、A02:架空线路、A03:电缆线路、A04:配网检修、A05:通信设备、A06:通信线路、A07:变电运行、A08:房屋建筑、A09:信息设备、A10:仪器仪表、A11:用电计量、A12:车辆检修、A13:自动化设备、ZP07:农网设备检修工单、ZP08:农网设备维护工单、ZP09:农网设备抢修工单) |
|  |  |  | SFWW | 是否委外:(0:否、1:是) |
|  |  |  | JXZY | 是否农网属性:(0 否、1 是) |
|  |  |  | JHKSSJ | 基本开始时间:(0:否、1:是)，格式为YYYY-MM-DD HH24:MI:SS |
| 175 | T_YJ_DWYJ_JHTYXX | 计划停运信息 | JXFL | 检修分类（01:(A类检修、02:B类检修、03:C类检修、04:D类检修、05:E类检修)) |
| 176 | T_YJ_DWYJ_GZRW | 工作任务 | JXFL | 检修分类:(01 A类检修、02 B类检修、03 C类检修、04 D类检修、05E类检修) |
|  |  |  | SFZHRW | 是否追回任务:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFDDZY | 是否带电作业:(0 否、1 是) |
|  |  |  | SFWWRW | 是否委外任务:(0 否、1 是) |
|  |  |  | GZRWZT | 工作任务状态:(01 未指派班组、02 已指派班组、03 已派发、04 已完成、05 已取消) |
| 177 | T_ZH_JGGL_XXJDGZCXTJB | 技改形象进度改造成效统计表 | ZYXFDM | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZYXFMC | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | GZMDDM | 改造目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
|  |  |  | GZCXDM | 改造成效(01：线路防舞动治理、02：线路防雷治理、03：线路防冰治理、04：线路防风偏治理、05：线路防污闪治理、06：线路防鸟害治理、07：线路防外破治理、08：架空线路通道环境治理、09：线路防汛治理、10：电缆沟道治理、11：线路防腐治理、12：变电站防雷治理、13：变电设备防污闪治理、14：高压开关柜反措治理、15：变电接地系统大修) |
| 178 | T_ZH_JGGL_JGXJXMZB | 技改新建项目主表 | SFTSDW | 是否他省代维(1:是、3:否) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的ZXLB字段 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | JGMD | 技改目的(1：提升电网安全稳定水平、2：提升设备运行可靠性、3：提升电网输送能力、4：提升电网经济运行水平、5：提升电网智能化水平、6：提升电网环保水平) |
|  |  |  | JGYY | 技改原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用、99:其他原因) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | ZXLB | 专项类别(1:常规项目、2:配网低电压项目) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、8:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | SFDKXM | 打捆主项目(1:是、0:否) |
| 179 | T_YJ_GZQX_QXC | 抢修车 | QXCLX | 抢修车类型(1:吊车;2:非吊车;) |
| 180 | T_PWYW_CURRENT_LINE | 处理电流漏点中间表 | I44 | 电流值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | I45 | 电流值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | I46 | 电流值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | I47 | 电流值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | I84 | 电流值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | I85 | 电流值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | I86 | 电流值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | I87 | 电流值，对应采集时间：21:30 |
|  |  |  | CYPL | 采样频率，（1：96 ，2：48， 3：24） |
|  |  |  | PHASE_FLAG | 相序标志 (0：功率总/电流零序/功率因数总1：A相2：B相3：C相) |
|  |  |  | DATA_POINT_FLAG | 数据点标志（1：96 2：48 3：24) |
|  |  |  | I4 | 电流值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | I5 | 电流值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | I6 | 电流值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | I7 | 电流值，对应采集时间：1:30 |
| 181 | T_ZH_DXGL_XXJDGZGMTJB | 大修形象进度改造规模统计表 | DYDJDM | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
|  |  |  | ZYXFDM | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZYXFMC | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | GMLBDM | 规模分类(01：大坝、02：水轮机、03：发电机、04：锅炉、05：汽轮机、06：发电机、07：接地极、08：架空线路、09：杆塔、10：在线监测装置、11：电缆线路、12：输送容量增加、13：其他附属设施 ) |
| 182 | T_ZH_DXDY_DXXJXMEXCELDRLSB | 技改低电压治理专项计划档案库导入表 | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
|  |  |  | LCCLR | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的ZBSHJL字段 总部审核结论(01:通过、02:不通过) |
|  |  |  | DDYTX | 低电压特性(1:长期、2:季节性、3:短期) |
|  |  |  | SFTGYWGLCSJJ | 运维管理措施解决(1:是、0:否) |
|  |  |  | YWCSLB | 运维措施类别(1:AVC参考调整、2:配变分接头调整、3:三相不平衡调整、4:VQC参数调整、5:低压无功初尝装置) |
|  |  |  | XMLY | 项目来源(1:已立项农网升级改造项目、2:已立项规划基建项目、3:已纳入2015年技改计划项目、4:已立项节能改造项目、5:本次低电压专项治理技改、1:已纳入2015年大修计划项目、2:通过运维费用解决、3:本次低电压专项治理修理项目) |
|  |  |  | XMFL | 项目分类(1:变电站无载主变更换、10:其他、2:电压无功控制系统(装置)改造、3:10千伏线路加装串联无功补偿、调压4:10千伏线路改造、5:10千伏配变增加布点、6:0.4千伏线路改造、7:低压无功补偿装置改造、8:低压综合配电箱改造、9:配变增容) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的XMXZ字段 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | DXMD | 大修目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平、06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
|  |  |  | DXYY | 大修原因包括01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用、99:其他原因 |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | DXXMSS | 大修项目所属:01:总部项目;02:分部项目;03:省公司项目 |
|  |  |  | DYLYXMLB | 对应来源项目类别(01:限上、02:限下、03:打捆、04:项目包) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
| 183 | T_ZH_BDJYH_PJXXJG | 评价小项结果表 | PFZT | 派发状态 (包括:01已派发,02未派发) |
| 184 | T_YJ_GGSJ_OBJECT_REL | 对象关联表 | REL_TYPE | 关联类型(0：一对一1：一对多2：多对一3：多对多) |
| 185 | T_YJ_GGSJ_IPZYKZB | IP控制资源表 | LX | 类型(0:分类,1:受控资源) |
| 186 | T_PWGM_GDBJ_TJB | 供电半径年度统计表 | ZDY | 中低压(0：低压、1：中压) |
| 187 | T_ZH_JGDX_THREEANDONEDMPZ | 技改大修规划报表7-1代码配置表 | DYDJBZDM | 电压等级(1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV) |
| 188 | T_ZH_JGDX_SCJSGZZDTZB | “十三五”生产技术改造重点投资表 | GZMD | 改造目的(01:提升电网安全稳定水平、02:提升设备健康水平、03:提升电网输送能力、04:提升电网经济运行水平、05:提升电网智能化水平06:提升电网环保水平、07:提升电网抵御自然灾害能力水平、90:其他) |
|  |  |  | ZYFL | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ONE | 2016年度值 |
|  |  |  | TWO | 2017年度值 |
|  |  |  | THREE | 2018年度值 |
|  |  |  | FOUR | 2019年度值 |
|  |  |  | GHLB | 规划类别(1：十二五规划、2：十三五规划、3：十四五规划) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态(0:未上报、1:已上报) |
|  |  |  | SHZT | 审核状态(1：地市编制、2：地市审核、3：省公司编制审核、4：省公司上报) |
| 189 | T_ZH_JGDX_LXYJYZLX | 技改大修立项依据表 | SFZBLX | 总部规范(1:是、0:否) |
| 190 | T_ZH_JGDXBB_PDZYZJB | 技改大修报表配电专业统计表 | SBZT | 上报状态(0:未上报、1:已上报) |
|  |  |  | SHZT | 审核状态(1：地市编制、2：地市审核、3：省公司编制审核、4：省公司上报) |
| 191 | T_YJ_DWYJ_LP_MBZTXX | 两票模板状态信息 | MKLX | 模块类型:(1:工作票、2:操作票) |
|  |  |  | SFSCPH | 是否生成票号:(0 否、1 是) |
| 192 | T_YJ_DWYJ_LP_FL | 两票分类 | SFZY | 是否在用:(0 否、1 是) |
| 193 | T_YJ_DWYJ_LP_CZPJL | 操作票记录 | ZXLX | 站线类型:(01.线路 02.电站) |
| 194 | T_YJ_DWYJ_LPTX_LJXX | 逻辑信息 | SF | 是否:(0 否、1 是) |
| 195 | T_SB_SJBL_NWSBBL | 农网设备补录对应表 | SFYQC | 是否仪器厂：(1:是 0：否) |
| 196 | T_SB_RPT_PWDLXLSBTJB | 配网电缆线路设备统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 197 | T_SB_ECSB_WLJTXZZ_VER | 网络及通讯装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SCLX | 输出类型(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | SRLX | 输入类型(01:开关量 03:电压 02:电流) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 198 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_SYXX | 作业文本索引信息 | ZYBZT | 离线任务状态:(01:草稿、02:审核中、03:审核完成、04:已执行、05:已评估、06:已作废、07:已转范本) |
|  |  |  | PGJG | 评估结果:(01:优、02:良、03:中、04:差) |
|  |  |  | SFDBZK | 是否多班组卡:(0:否、1:是) |
|  |  |  | SFZHWFB | 是否转化为范本:(0:否、1:是) |
|  |  |  | ZT | 状态:(01:草稿、02:审核中、03:审核完成、04:已执行、05:已评估、06:已作废、07:已转范本) |
| 199 | T_SB_DYSB_DYKG | 低压开关 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 200 | T_SB_JZL_JLYTHXDCXJSB | 交流一体化蓄电池巡检设备 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XJLX | 巡检类型(01:接地巡检 03:接地蓄电池巡检 02:蓄电池巡检) |
| 201 | T_ZH_JGDX_JYHPJBZ | 技改大修精益化评价标准主表 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | SFTJX | 是否统计项(1:是、0:否) |
| 202 | T_SB_ZNYC_CQTG | 穿墙套管 | XS | 相数(1:单相 3:三相 2:两相) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂 4:玻璃 5:瓷复合 6:GIS型) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:复合干式 2:油纸电容式 3:瓷质 4:充气式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 203 | T_SB_SCFZSS_ZMXT_VER | 照明系统 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | GYLX | 光源类型(01:ST 05:无 04:SC 03:LC 02:FC) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 204 | T_SB_ZNYC_CLBCZZ_ERP | 串联补偿装置 | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | CBLX | 串补类型(01:交换机 03:负载均衡器 02:路由器) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 205 | T_SB_DYSB_DYDLJT | 低压电缆接头 | SFFH | 是否符合:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内 02:户外) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 206 | T_SB_SCFZSS_DLFHQ | 电缆防火墙 | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 207 | T_SB_BPBJ_DLD | 电缆段 | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1:充油 2:交联聚乙烯 3:油纸 4:橡胶 9:其他 5:聚氯乙烯) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 208 | T_SB_ZWYC_WLG_VER | 物理杆 | HDCZ | 横担材质(1: 铁2: 瓷3:木头) |
|  |  |  | DZ | 地质(01:粘土02: 淤泥03:岩石04:风化石05:坚土06:流沙07:砂石08:土夹石09:湿陷性黄土) |
|  |  |  | DX | 地形(01:平原02: 丘陵03:山地04:高原十一 泥沼1:2: 河网1:3:戈壁滩1:4:农田地十五 沙丘十六 沙漠十七 沿海1:8:滩涂1:9:草原二十一 高山2:2: 森林99:其他) |
|  |  |  | GDFS | 固定方式(1: 自立2: 拉线) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFMJ | 是否枚举(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JCXS | 基础形式 (01:钢筋混凝土02: 素混03:卡盘式基础04:阶梯型基础05:掏挖基础06:岩石锚杆基础07:金属基础08:联合基础09:灌注桩基础十 斜插板式基础十一 电杆基础1:2: 水泥杆基础1:3:土壤技术1:4:嵌入式十五 三盘基础十六 预制装配式99:其他) |
|  |  |  | GTCZ | 杆塔材质(1: 角钢塔2: 钢管塔3:钢管杆4:水泥杆5:铁杆6:木杆9:其他98:铁杆(门架)) |
|  |  |  | DSSG | 单/双/三杆(1: 单杆2: 双杆3:三杆4:四杆) |
|  |  |  | JDXS | 接地型式(1: 自然接地2: 垂直接地3:放射型4:环型5:复合型) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFZJ | 是否主键:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFHX | 是否横向：(1:是 0：否) |
| 209 | T_SB_ECSB_FZZZ_ERP | 辅助装置 | SFZCSNMP | 是否注册室内铭牌：(1:是 0：否) |
|  |  |  | JHJLX | 交换机类型(1:常规直流 3:特高压直流 2:背靠背直流) |
|  |  |  | SFZC61850 | 是否注册6十五80：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZCDTZB | 是否注册地图指标：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZC1588 | 是否支持十五88对时(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZCRSTP | 是否注册人数投票：(1:是 0：否) |
|  |  |  | HGQLX | 互感器类型(1:处理器模块 2:输出/输入模块) |
| 210 | T_SB_DYSB_DYPDP | 低压配电盘 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 211 | T_SB_DYSB_QZJ_ERP | 墙支架 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 212 | T_SB_ZNYC_DKQ | 电抗器 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YZMFFS | 油枕密封方式(1:开放式 2:全密封式 3:隔膜式(软膜式) 4:金属膨胀器式 5:胶囊式) |
|  |  |  | YXJG | 油箱结构(1:钟罩式 2:桶式) |
|  |  |  | DCJG | 导磁结构(1:空芯 2:铁芯 3:半芯) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式 4:环氧树脂) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压 1:有载调压 2:无励磁调压) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:三相叠装 02:品字型 03:一字型 04:三相一体 99:其他) |
|  |  |  | JRFS | 接入方式(1:高压并联 2:串联 3:低压并联) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 213 | T_SB_JZL_SGZMQHZZ | 事故照明切换装置 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 214 | T_SB_RPT_GFDCGKTJB | 表2-4各发电厂概况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DBLX | 大坝类型(02:二遥动作型 01:二遥基本型 05:其他 04:三遥 03:二遥标准型) |
| 215 | T_SB_SCFZSS_DLZDZ_VER | 电缆终端站 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | YXHJ | 运行环境(01:草地 02:农地 03:路面) |
|  |  |  | SFJK | 是否监控(1:是 0:否) |
| 216 | T_SB_RPT_HLFSBTYNXTJB | 表2-16 换流阀设备投运年限统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 217 | T_SB_ECSB_GX_VER | 光纤 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | GXLX | 光纤类型(01:GU到阀控设备机柜 03:避雷器到计数器 02:阀控设备机柜内部) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:GU到阀控设备机柜 02:阀控设备机柜内部 03:避雷器到计数器) |
| 218 | T_SB_DYSB_DYWLG | 低压物理杆 | JCXS | 基础形式(01:钢筋混凝土 02:素混 03:卡盘式基础 04:阶梯型基础 05:掏挖基础 06:岩石锚杆基础 07:金属基础 08:联合基础 09:灌注桩基础 十:斜插板式基础 十一:电杆基础 1:2:水泥杆基础 1:3:土壤技术 1:4:嵌入式 十五:三盘基础 十六:预制装配式 99:其他) |
|  |  |  | HDCZ | 横担材质(1:铁 2:瓷 3:木头) |
|  |  |  | GTCZ | 杆塔材质(1:角钢塔 2:钢管塔 3:钢管杆 4:水泥杆 5:铁杆 6:木杆 9:其他 98:铁杆(门架)) |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 219 | T_SB_ZXJCZZ_BDSBZXJCLJZZ | 变电设备在线监测装置逻辑装置 | JCLX | 监测类型(01:架空线路设备01:01: 导线01:02: 地线01:03:杆塔01:031:001:绝缘子01:031:002: 金具01:031:00二1:01: 悬垂线夹01:031:00二1:02: 耐张线夹01:031:00二1:03:连接金具01:031:00二1:04:接续金具01:031:00二1:05:防护金具01:031:00二1:06:拉线金具01:031:003:杆塔基础01:031:004:接地装置01:031:005:拉线01:031:006:横担01:04:光缆01:1:0 柱上变压器01:1:0001:杆变分接表01:1:0002: 杆变无载开关01:01:1: 柱上断路器01:01:2: 柱上负荷开关01:01:3:柱上隔离开关01:01:4:柱上重合器01:1:0五 柱上跌落式熔断器01:01:6:线路避雷器01:01:7:线路故障指示器01:01:8:柱上电容器01:01:9:柱上电压互感器01:二1:0 柱上电流互感器01:二1:01: 柱上组合互感器等) |
|  |  |  | ZZXB | 装置相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
| 220 | T_SB_RPT_GSBLDKQCSQKTJB | 30--干式并联电抗器厂商情况统计表（台数） | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 221 | T_SB_ZLSB_ZLDYHGQ_VER | 直流电压互感器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 4:玻璃 5:瓷复合) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 222 | T_SB_ZWYC_XL_ERP | 线路 | ZDLX | 终点类型(1:间隔 5:构架 4:电缆小间 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFBZH | 是否标准行：(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFSTGBJXL | 是否试图关闭检修类：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFGDTGDXL | 是否规定提供底线类：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZDX | 是否终端线：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFYGX | 是否已更新：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJDJ | 是否接地极：(1:是 0：否) |
|  |  |  | KQYLX | 跨区域类型(6:不跨区域 5:跨工区 4:跨地市 3:跨省 2:跨网 1:跨国境) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 223 | T_SB_RPT_JLBDZKJSDRQCSQKTJB | 交流变电站框架式电容器情况统计表（台数） | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 224 | T_SB_DYSB_DYXL_ERP | 低压线路 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | XLLX | 线路类型(01:基站 02:终端) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | BYQLX | 变压器类型(01:柱上变压器 02: 配电变压器) |
| 225 | T_ZH_JGDX_JYHPJ_CLBSQK | 技改大修精益化评价材料报送情况 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | SFJS | 是否及时(1:是、0:否) |
| 226 | T_SB_ZNYC_JLLBQ | 交流滤波器 | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | LX | 类型(1: 单调谐滤波器2: 双调谐滤波器3:HP3滤波器4:并联电容器) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDRQLJFS | 低压电容器到连接方式(1:无 3:电阻柜 2:消弧线圈) |
|  |  |  | DXXS | 调谐形式(01:单调谐02: 双调谐) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级04:d级03:c级05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 227 | T_SB_ZLSB_ZLJDDZ_VER | 直流接地刀闸 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 228 | T_SB_ZXJCZZ_BDSBZXJCZZ | 变电设备在线监测装置 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZZLX | 装置类型(03:CAC01:sensor(独立监测装置)02: embed(嵌入组件型CMA)) |
|  |  |  | BDZDYDJ | 变电站电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YCSBLX | 一次设备名称(0三十1: 主变压器0三十2: 配电变压器0三十3:所用变0三十4:接地变0三十5:断路器0三十6:隔离开关0三十7:负荷开关0三十9:熔断器03十一 母线0三十一2: 电抗器0三十一3:电流互感器0三十一4:电压互感器03十五 组合互感器03十六 电力电容器03十七 耦合电容器0三十一8:避雷器0三十一9:消弧装置03二十 接地电阻03二十一 组合电器032:2: 开关柜032:3:箱式变电站032:4:环网柜03二十五 放电线圈03二十六 避雷针032:7:绝缘子032:8:穿墙套管0三百三 阻波器03三十一 结合滤波器0332: 接地网0333:故障指示器0336:站内电缆等) |
| 229 | T_SB_RPT_BDZWJYHCBMZQYTJBFW | 54-变电站外绝缘核查不满足要求统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 230 | T_SB_ZLSB_DJ_VER | 电机 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 231 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_VER | 平波电抗器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 232 | T_SB_SCFZSS_DLFHQ_ERP | 电缆防火墙 | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
| 233 | T_SB_DYSB_DYRDQ_ERP | 低压熔断器 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 234 | T_SB_DYSB_DYRSX_VER | 低压熔丝箱 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 235 | T_SB_ECSB_KBXTBHGNLX | 控保系统保护功能类型 | XXBHLX | 详细保护类型(01:交流滤波器大组母线保护 05:并联电容器保护 04:HP3滤波器保护 03:双调谐滤波器保护 02:单调谐滤波器保护) |
|  |  |  | BHGNLX | 保护功能类型(02:分保 01:总保) |
| 236 | T_SB_DYSB_DYDLD | 低压电缆段 | XS | 芯数(1:单芯 2:三芯 3:四芯 4:五芯) |
|  |  |  | XXCL | 线芯材料(01:铜芯 02:铝芯) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1:充油 2:交联聚乙烯 3:油纸 4:橡胶 5:聚氯乙烯 9:其他) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 237 | T_SB_ECSB_BHRJBBBZK | 保护软件版本标准库 | ZT | 状态(0：有效 1:作废) |
| 238 | T_SB_SCFZSS_GYSSHSXT_VER | 工业水、生活水系统 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 239 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_PDDDZYTJB | 综合报表-配电带电作业统计表 | DATATYPE | 数据类型:(01 县、02 地市、03 网省) |
|  |  |  | TJPL | 统计频率:(01 月报、02 季报、03 年报) |
|  |  |  | SJLX | 数据类型:(01 城网、02 县域、03 全口径) |
| 240 | T_SB_ZWYC_ZDTYQ | 自动调压器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 241 | T_SB_ECSB_JKG_VER | 接口柜 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | LX | 类型(01:阀组接口柜 02:开关接口柜 03:阀组冷却系统接口柜 04:测量接口柜 05:阀控接口柜) |
| 242 | T_SB_ECSB_AQZDHZZ_ERP | 安全自动化装置 | AKZDLX | 安控站点类型(01:子站 02: 执行站) |
| 243 | T_SB_RPT_JLBYQJBQKMXB | 259--交流变压器基本情况明细表 | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 244 | T_SB_SCFZSS_DLQ_ERP | 电缆桥 | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
| 245 | T_SB_ZNYC_CQG | 开关柜 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFFD | 是否发电(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | LX | 类型断路器柜 母线柜(01:固定式 02:中置手车式 03:落地手车式 04:可扩展式金属封闭式 05:紧凑型金属封闭式 06:敞开式) |
|  |  |  | JGLX | 类型(04:可扩展式金属封闭式 05:紧凑型金属封闭式 06:敞开式 01:固定式 02:中置手车式 03:落地手车式) |
|  |  |  | SFLSC2L | 高压类指具备运行连接性功能的开关柜(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFIACJ | 高压级指满足内部故障电弧要求的开关柜(1:是 0:否) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 246 | T_SB_ZWYC_XL_VER | 线路 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | XLSB | 线路色标(01:黄色02: 绿色03:红色04:蓝色05:黑色06:红蓝色07:橙色08:浅灰色09:粉红色十 紫色十一 深红色1:2: 白色1:3:棕色1:4:蓝绿色十五 红绿色十六 绿底白边十七 红底白边1:8:黄底黑边1:9:蓝底白边二十 白底黑边二十一 黄底白边2:2: 红底黑边2:3:黄底绿边2:4:红底蓝边二十五 黄底红边二十六 蓝底黑边2:7:红底黄边2:8:绿底红边2:9:白底蓝边三十 蓝底白边三十一 黑底白边等) |
|  |  |  | DLJXFS | 电缆接线方式计量单位:m(1: 单辐射2: 双辐射3:单环网4:双环网5:多联络) |
|  |  |  | JKJXFS | 架空接线方式(1: 单辐射2: 单联络3:多联络) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | XLXZ | 线路性质主线 支线(1: 主线2: 支线3:分支线4:分段线路5:馈线) |
|  |  |  | JSFS | 架设方式(1: 架空2: 混合3:电缆) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSDD | 所属调度(01:国调02: 分中心03:省(直辖市、自治区)调04:地调06:县调) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFYXZX | 是否营销专线(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 247 | T_DW_BZZX_GGDMB | 公共代码表 | SFQY | 是否启用 (0:否 1:是) |
| 248 | T_SB_ZNYC_JHLBQ | 结合滤波器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 249 | T_SB_ZWYC_XL_VER | 线路 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFBZH | 是否标准行：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFSTGBJXL | 是否试图关闭检修类：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFGDTGDXL | 是否规定提供对象类：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZDX | 是否终端线：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFYGX | 是否已更新：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJDJ | 是否接地极(1: 是0 否) |
|  |  |  | SJDYDJ | 设计电压等级计量单位:千伏(55:直流48伏56:直流一百一伏60 直流二百二伏70 直流600伏71: 直流七百五伏72: 直流十五00伏2:2: 交流十千伏2:3:交流十五.75千伏2:4:交流二十千伏二十五 交流三十五千伏三十 交流六十六千伏三十一 交流72:.5千伏32: 交流一百一千伏33:交流二百二千伏34:交流三百三千伏三十五 交流五百千伏36:交流七百五千伏37:交流十00千伏51: 直流6伏52: 直流1:2:伏53:直流2:4伏54:直流36伏80 直流1:二十千伏81: 直流1:二十五千伏82: 直流四十0千伏83:直流五百千伏84:直流六十六0千伏86:直流十00千伏01:交流6伏02: 交流1:2:伏03:交流2:4伏等) |
|  |  |  | KQYLX | 跨区域类型(1: 跨国境2: 跨网3:跨省4:跨地市5:跨工区6:不跨区域) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 250 | T_YJ_DWYJ_YHZYFL_AJ | 隐患基础数据信息 | IS_DO | 是否在增加时可用（0：不可用，1：可用） |
| 251 | T_SB_DYSB_DYDRQ | 低压电容器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(1:单星 2:双星 4:三角) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 252 | T_SB_DYSB_DYBLQ_ERP | 低压避雷器 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 253 | T_SB_ZNYC_JHLBQ | 结合滤波器 | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
| 254 | T_SB_ZWYC_ZSFHKG_ERP | 柱上负荷开关 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 03:遥控 02:电动) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFWYHFJ | 是否唯一和附件：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 255 | T_SB_ZNYC_BLQ | 避雷器 | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 256 | T_SB_ECSB_HLZKBXT_ERP | 换流站控保系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNZGZLB | 是否内置工作类别：(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SJKLX | 数据库类型(01:windows 02: linux) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配：(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | XTLBZT | 系统类别状态 (01:集成控制保护 02:独立控制 03:独立保护 ) |
|  |  |  | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
| 257 | T_SB_ZWYC_ZSFHKG_ERP | 柱上负荷开关 | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
| 258 | T_SB_ZNYC_BLQ | 避雷器 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | YWJYH | 有无均压环(0:无 1:有) |
|  |  |  | JYTLX | 绝缘体类型(01:瓷外套 02:硅橡胶外套 03:瓷复合 04:GIS型) |
|  |  |  | FDJXLX | 放电间隙类型(1:磁吹阀式 2:普通阀式) |
|  |  |  | SFDJX | 是否地脚线(0:无间隙 1:带串联间隙) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(01:金属氧化物 02:碳化硅阀式) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 259 | T_SB_RPT_HLBYQSBTYNXTJB | 表2-18 换流变压器设备投运年限统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 260 | T_SB_ECSB_AKXT_VER | 安控系统 | AKXTDYDJ | 安控系统电压等级电压等级(1:交流6伏、2:交流12伏、3:交流24伏、4:交流36伏、5:交流48伏 、6:交流一百一伏、7:交流二百二伏、8:交流380伏(含四十0伏)、51:直流6伏、52:直流12伏、53:直流24伏、54:直流36伏、、88:直流3二十千伏） |
| 261 | T_PWYX_GBYXXX_JLB_HIS | 公变运行信息记录表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 262 | T_SB_ZNYC_BLQ | 避雷器 | XS | 相数(1:单相 3:三相) |
| 263 | T_SB_ZWYC_ZSFHKG | 柱上负荷开关 | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动02: 电动03:遥控) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六02: 真空03:多油04:少油05:充油06:空气) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(01:分段02: 分支03:联络04:用户分界) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFWYHFJ | 是否唯一和附件(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 264 | T_SB_ZWYC_JJ_VER | 金具 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YJDXS | 压接点型式(1: 螺栓2: 液压3:钳压4:爆压5:预绞式) |
|  |  |  | AZXBJB | 安装相别/极别(01:A02: B03:C04:ABC05:极I/PI06:极II/PII07:双极/BP08:左09:右10: 上11: 中12: 下) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(1: 导线2: 地线3:跳线4:拉线5:光缆) |
|  |  |  | JJLB | 金具类别(01:悬垂线夹02: 耐张线夹03:连接金具04:接续金具05:防护金具06:拉线金具07:其他) |
| 265 | T_SB_ZNYC_BLZ_ERP | 避雷针 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDL | 是否登录：(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 266 | T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ_ERP | 静态无功补偿装置(SVC) | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 267 | T_SB_ZWYC_DLJCHLX_VER | 电缆交叉互联箱 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内02: 户外) |
| 268 | T_SB_SCFZSS_DLFHQ_VER | 电缆防火墙 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
| 269 | T_PWGC_PWXQ_PWXJXMZB | 配网工程配网新建项目主表 | ZYLB | 专业类别 （01.配电线路;02.配电通道;03.配电站室;04.配电自动化;05.配网通信;06.配电附属设施） |
|  |  |  | GDSMC | 改造原因 （01.网架结构不合理;02.供电能力不足;03.设备老化;04.落实安措（安全防护）及反措要求;05.设备故障;06.设备质量缺陷;07.电能质量问题;08.运行环境恶化;09.电网发展需求需提高主要技术参数水平;10.新技术应用;11.配合市政建设;12.落实国家政策;13.其他） |
|  |  |  | GZYY | 改造原因 （01.网架结构不合理;02.供电能力不足;03.设备老化;04.落实安措（安全防护）及反措要求;05.设备故障;06.设备质量缺陷;07.电能质量问题;08.运行环境恶化;09.电网发展需求需提高主要技术参数水平;10.新技术应用;11.配合市政建设;12.落实国家政策;13.其他） |
|  |  |  | SFKNXM | 是否跨年项目 （1.是;2.否） |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 （01.国家电网公司;02.分部;03.省（直辖市、自治区）公司;04.子公司;05.用户） |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质 （01.迎峰度夏项目;02.迎峰度冬项目;03.阶段性保障供电项目;04.“五大”体系建设项目;05灾后恢复项目;99.其他） |
| 270 | T_SB_ZLSB_ZLDXZZ_VER | 直流调谐装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 271 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN_ERP | 导线 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 272 | T_SB_ZWYC_DLD_ERP | 电缆段 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1:充油 5:聚氯乙烯 9:其他 4:橡胶 3:油纸 2:交联聚乙烯) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | QDSBLX | 起点设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | FSFS | 电缆敷设方式 (01:隧道 02:电缆沟 03:排管 04:桥架 07:直埋 08:抛敷 09:冲埋 十:顶(拉)管 99:其他) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 273 | T_PWGC_PWXQ_PWXJXMZB | 配网工程配网新建项目主表 | XMLX | 项目类型 （01.网架优化完善;02.供电区域优化;03.配变增容布点;04.旧或缺陷设备改造;05.架空线路绝缘化改造;06.配电自动化改造;07.业扩接入电网配套改造;08.其他） |
|  |  |  | XMMC | 资产性质 （01.国家电网公司;02.分部;03.省（直辖市、自治区）公司;04.子公司;05.用户） |
| 274 | T_SB_ZNYC_ZHDQ_ERP | 组合电器 | DLHGQBZFS | 电流互感器布置方式(1:内置 2:外置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 275 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN_ERP | 导线 | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DXPLFS | 导线排列方式(1:内熔丝 4:内熔丝+外熔断器 3:无熔丝 2:外熔断器) |
|  |  |  | DXLX | 导线类型(01:接地巡检 03:接地蓄电池巡检 02:蓄电池巡检) |
| 276 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_CLGQJBPBJ | 材料、工器具、备品备件 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 277 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ | 柱上重合器 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动02: 电动03:遥控) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 278 | T_ZH_JGDX_IN_MODEL | 技改大修总部网省数据交换数据类型表 | SFTY | 是否停用(1:是、0:否) |
|  |  |  | SBXDLX | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 279 | T_SB_ZNYC_LBDRQ_VER | 滤波电容器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级03:c级04:d级05:e级) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 280 | T_YJ_DWYJ_YHJL_AJ | 隐患排查 | ZD_GRADE | 用于记录重大隐患等级(1：重大Ⅰ级；2：重大Ⅱ级) |
|  |  |  | IS_RECORD | 用于记录是否完成计划外备案（1：是；0：否） |
|  |  |  | IS_PROJECT | 用于记录是否计划项目（1：是；0：否） |
|  |  |  | IS_HISTORY | 是否历史记录(0：否；1：是) |
|  |  |  | IS_SUPERVISE | 用于记录是否挂牌督办(0:否,1:是) |
|  |  |  | CURRENT_STATE | 当前阶段(0:发现,1:预评估,2:评估,3:核定,4:治理,5验收,6:销号) |
| 281 | T_SB_SCFZSS_TFK_VER | 通风口 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFJK | 是否监控(1:是 0:否) |
|  |  |  | CZ | 材质(01:铸铁 02:管道 03:水泥) |
| 282 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ | 柱上重合器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 283 | T_SB_RPT_JLBDZRXWGBCSBPZQKTJB | 交流变电站容性无功补偿设备配置情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 284 | T_YJ_DWYJ_YHJL_AJ | 隐患排查 | IS_REMOVE_TROUBLE | 是否消除隐患(0：否；1：是) |
|  |  |  | IS_FULFIL_FORECAST | 安全措施应急预案是/否落实(0：否：1：是) |
|  |  |  | IS_FULFIL_OP | 治理机构人员是否落实(0：否；1：是) |
|  |  |  | IS_FULFIL_TR | 治理时间:格式为：'yyyy-mm-dd HH24:mi:ss'。要求是否落实(0：否；1：是) |
|  |  |  | IS_FULFIL_OM | 治理经费物资是否落实(0：否；1：是) |
|  |  |  | IS_FULFIL_AT | 治理目标任务是否落实(0：否；1：是) |
|  |  |  | EVA_GRADE | 用于记录评估等级(1:一般隐患、2:重大隐患) |
|  |  |  | PRIOR_EVA_GRADE | 预评估等级(1:一般隐患、2:重大隐患、5、安全事件) |
| 285 | T_SB_RPT_HLFSBZKTJB | 表2-15 换流阀设备状况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 286 | T_SB_RPT_DWSWZCZLYQKB | 350-电网实物资产再利用情况表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 287 | T_SB_SCFZSS_ZMXT_ERP | 照明系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 288 | T_SB_RPT_JLXLWJYHCBMZYQTJJB | 55-交流线路外绝缘核查不满足要求统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 289 | T_SB_ZLSB_BPQRQDQ_VER | 变频器/软启动器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 290 | T_SB_RPT_ZLXLWJYBMZYQTJB | 46-直流线路外绝缘核查不满足要求统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 291 | T_SB_DYSB_DYZSBLQ | 低压柱上避雷器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 292 | T_SB_SCFZSS_ZMXT_ERP | 照明系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | GYLX | 光源类型(01:ST 05:无 04:SC 03:LC 02:FC) |
| 293 | T_SB_DYSB_DYRS | 低压熔丝 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 294 | T_SB_ECSB_YDZDSB_ERP | 远动终端设备（RTU） | SFJSDDL | 是否技术调度类：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJZLZD | 是否集中离职单：(1:是 0：否) |
| 295 | T_SB_RPT_ZLXLWJYBMZYQTJB | 46-直流线路外绝缘核查不满足要求统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 296 | T_SB_ZNYC_RDQ_ERP | 熔断器 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 297 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB | 防误装置设备 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSZZ | 所属装置(d48bb0a52:a2:c902:ab1:4cd455a701:4cd48bb0a二十002:3434:d9fbfd4d992:c902:a0e4cd96ddd01:4cd9fbfd37002:4:1:2:3:0二十六b65d二十六e2:c902:ab84f009d3二十1:4f0二十六b65cf0004:十一1: d1:841:f1:3fc2:c905ead50d十一8cb0十五0d1:841:ee十05e:而卧 da506d02:372:c905cab50da39580十五0da506d000001:1:2:3:a398ce95eb2:c905c7b51:a32:bf十十五1:a398ce9二十002:4(⊙o⊙)…4:2:a8eb084d2:ff80808十五52:8a92:80十五52:a8eaf7a0十五5:we432:43) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 298 | T_SB_ZNYC_XHZZ | 消弧装置 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | KZFS | 控制方式(1: 自动2: 手工) |
|  |  |  | DJYL | 调节原理(1: 调谐式2: 调匝式3:调容式) |
|  |  |  | SFYZ | 是否验证(1: 是0 否) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1: 空气自冷2: 水冷) |
|  |  |  | DCJG | 导磁结构(1: 空芯2: 铁芯3:半芯) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(2: 油浸1: 干式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 299 | T_SB_RPT_HLBJBQKMXB | 260-换流变压器基本情况明细表 | JLDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZLDYDJ | 直流电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 300 | T_SB_RPT_BDZZLDYXTPZQKB | 244--变电站直流电源系统配置情况表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 301 | T_SB_ECSB_JKJDQ_VER | 接口继电器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 302 | T_SB_ECSB_DYDLCLHBDY | 电压电流测量合并单元 | SRLX | 输入类型(01:开关量 02:电流 03:电压) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 303 | T_YJ_OP_YWXT_TSZDPZ | OP业务协同特殊字段配置表 | XTD | OP业务协同特殊字段配置表协同点（01：月度检修计划流程02：周检修计划流程03：提出申请04：延/改期申请05：作废申请） |
|  |  |  | YWLC | OP业务协同特殊字段配置表业务流程（01:月度（周）停电检修计划,02:停电申请单） |
| 304 | T_SB_JZL_JLYTHZLCDZZ | 交流一体化直流充电装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YWJYGL | 有无降压硅链(0:无 1:有) |
|  |  |  | CDZZLX | 充电装置类型(01:相控型 04:混合型 03:磁饱和 02:高频型) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 305 | T_SB_RPT_BDZZLDYXTPZQKB | 244--变电站直流电源系统配置情况表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 306 | T_SB_RPT_66KVJYSDZSHGQZYQKHZB | 266-66kV及以上电子式互感器在运情况汇总表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 307 | T_SB_RPT_GDZBTJB | 表2-43供电指标统计表（10kV） | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 308 | T_YJ_OP_YWXT_TSZDPZ | OP业务协同特殊字段配置表 | SFBT | OP业务协同特殊字段配置表是否必填（0：是，1：否 ） |
|  |  |  | ZDLX | OP业务协同特殊字段配置表字段类型 |
|  |  |  |  | （01：文本框02：日期03：下拉框04：附件） |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 309 | T_SB_DYSB_DYMX_ERP | 低压母线 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 310 | T_SB_ZNYC_GZZSQ | 故障指示器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 311 | T_SB_RPT_BLQZYQKHZB | 270-避雷器在运情况汇总表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 312 | T_SB_ECSB_ZJ | 主机 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 313 | T_SB_ZWYC_ZSFDQ | 柱上分段器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 314 | T_SB_ZLSB_B_VER | 泵 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 315 | T_SB_ECSB_ZJ | 主机 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZXTLX | 操作系统类型(01:AIX 04:WINDOWS 03:LINUX 02: UNIX) |
| 316 | T_SB_JZL_DLX_VER | 动力箱 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 317 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS_ERP | 房屋土建设施 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JZWLX | 建筑物类型(01:时钟同步装置 03:终端加密装置 02:串口服务器) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 318 | T_SB_ZNYC_JYZ_VER | 绝缘子(站内) | CLFL | 材料分类(1: 玻璃2: 瓷质3:合成4:瓷复合5:玻璃复合) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1: 悬式5:支柱) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
| 319 | T_SB_BPBJ_DLQ | 断路器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 320 | T_SB_ZWYC_GBFJB | 杆变分接表 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 321 | T_SB_DYSB_DYZSRDQ_VER | 低压柱上熔断器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 322 | T_SB_BPBJ_DLQ | 断路器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | CZJGXS | 操作机构型式(01:弹簧 02:电磁 03:液压 04:液簧 05:气动 06:气动弹簧 99:其他) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(01:瓷柱式 02:罐式 03:GIS 04:HGIS 05:PASS 06:COMPASS 99:其他) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 323 | T_SB_ZWYC_DLD | 电缆段 | ZRDJ | 阻燃级别(01:A类02: B类03:C类04:无阻燃) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 324 | T_SB_ZWYC_XL | 线路 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFBZH | 是否标准行：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFSTGBJXL | 是否试图关闭检修类：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFGDTGDXL | 是否规定提供地线类：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZDX | 是否终端线：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFYGX | 是否已更新：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJDJ | 是否接地极(1: 是0 否) |
|  |  |  | SJDYDJ | 设计电压等级计量单位:千伏(55:直流48伏56:直流一百一伏60 直流二百二伏70 直流600伏71: 直流七百五伏72: 直流十五00伏2:2: 交流十千伏2:3:交流十五.75千伏2:4:交流二十千伏二十五 交流三十五千伏三十 交流六十六千伏三十一 交流72:.5千伏32: 交流一百一千伏33:交流二百二千伏34:交流三百三千伏三十五 交流五百千伏36:交流七百五千伏37:交流十00千伏51: 直流6伏52: 直流1:2:伏53:直流2:4伏54:直流36伏80 直流1:二十千伏81: 直流1:二十五千伏82: 直流四十0千伏83:直流五百千伏84:直流六十六0千伏86:直流十00千伏01:交流6伏02: 交流1:2:伏03:交流2:4伏等) |
|  |  |  | KQYLX | 跨区域类型(1: 跨国境2: 跨网3:跨省4:跨地市5:跨工区6:不跨区域) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | XLSB | 线路色标(01:黄色02: 绿色03:红色04:蓝色05:黑色06:红蓝色07:橙色08:浅灰色09:粉红色十 紫色十一 深红色1:2: 白色1:3:棕色1:4:蓝绿色十五 红绿色十六 绿底白边十七 红底白边1:8:黄底黑边1:9:蓝底白边二十 白底黑边二十一 黄底白边2:2: 红底黑边2:3:黄底绿边2:4:红底蓝边二十五 黄底红边二十六 蓝底黑边2:7:红底黄边2:8:绿底红边2:9:白底蓝边三十 蓝底白边三十一 黑底白边等) |
|  |  |  | DLJXFS | 电缆接线方式计量单位:m(1: 单辐射2: 双辐射3:单环网4:双环网5:多联络) |
|  |  |  | JKJXFS | 架空接线方式(1: 单辐射2: 单联络3:多联络) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | XLXZ | 线路性质主线 支线(1: 主线2: 支线3:分支线4:分段线路5:馈线) |
|  |  |  | JSFS | 架设方式(1: 架空2: 混合3:电缆) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSDD | 所属调度(01:国调02: 分中心03:省(直辖市、自治区)调04:地调06:县调) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFYXZX | 是否营销专线(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 325 | T_SB_ZLSB_HLZFNLSXT_VER | 换流站阀内冷水系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
| 326 | T_SB_ZWYC_DLD | 电缆段 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | QDSBLX | 起点设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1: 充油2: 交联聚乙烯3:油纸4:橡胶9:其他5:聚氯乙烯) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | XXCL | 线芯材料(01:铜芯02: 铝芯) |
|  |  |  | XS | 芯数(1: 单芯2: 三芯3:四芯4:五芯) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C5:ABC) |
|  |  |  | FSFS | 电缆敷设方式(01:隧道02: 电缆沟03:排管04:桥架07:直埋08:抛敷09:冲埋十 顶(拉)管1:3:混合1:4:直埋(穿管)十五 夹层99:其他) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DTXZ | 导体形状(01:圆形02: 扇形) |
| 327 | T_SB_JZL_JLYTHXDC_VER | 交流一体化蓄电池 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DCLB | 电池类别(01:阀控式 02:防酸式 03:镉镍) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 328 | T_SB_DYSB_DYKGG | 低压开关柜 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 329 | T_SB_ZWYC_XLGZZSQ | 线路故障指示器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 330 | T_SB_ZWYC_GL_VER | 光缆(ADSS) | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFJY | 是否建议(1: 是0 否) |
| 331 | T_SB_SCFZSS_AQJWXT | 安全警卫系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSZXT | 所属子系统(1:主站监控层 2:终端层 3:远端监控中心) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 332 | T_SB_DYSB_DYKGG | 低压开关柜 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFFD | 是否发电(1:是 0:否) |
|  |  |  | LX | 类型(01:固定式 02:中置手车式 03:落地手车式 04:可扩展式金属封闭式 05:紧凑型金属封闭式 06:敞开式) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 333 | T_SB_ZNYC_DZ_TEST | 电站 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | HLZLX | 换流站类型(1:常规直流 3:特高压直流 2:背靠背直流) |
|  |  |  | BDZZYJB | 变电站重要级别(1:一类变电站 4:四类变电站 3:三类变电站 2:二类变电站) |
|  |  |  | SFZNBDZ | 是否智能变电站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJZJK | 是否集中监控：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRGZXXYCXT | 是否接入工作信息远程系统：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRAVC | 是否接入A伏C：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFMZNJY | 是否每组凝集原：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJYHW | 是否简易货物：(1:是 0：否) |
|  |  |  | XBLX | 箱变类型(1:欧式箱变 9:其他 2:美式箱变) |
|  |  |  | SFDXZ | 是否地线站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDLJZW | 是否建立建筑物：(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | WHDJ | 污秽等级 (01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | SFSNZ | 是否枢纽站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | BZFS | 布置方式(02:地下 01:常规 03:半地下) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DZLX | 电站类型(01:变电站 02:换流站 03:电厂 04:开关站 05:串补站 06:配电室 07:环网柜 08:箱式变电站 09:电缆分支箱) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 334 | T_SB_ZNYC_DLDRQ | 电力电容器 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(1:单星 2:双星 3:多星 4:三角) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DTBHFS | 单台保护方式(1:内熔丝 2:外熔断器 3:无熔丝 4:内熔丝+外熔断器) |
|  |  |  | DRQZNBBHFS | 电容器组内部保护方式(1:不平衡电压 2:不平衡电流 3:桥差 4:差压) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:分散 02:集合 03:箱式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 335 | T_SB_RPT_HLZWJYHCBMZYQTJBFW | 56-换流站外绝缘核查不满足要求统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 336 | T_SB_ZWYC_ZSDLQ_VER | 柱上断路器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
| 337 | T_SB_SCFZSS_XFXTFJ | 消防系统附件 | XFBLX | 消防泵类型(1:水消防 2:气体消防 3:泡沫消防 4:紫外线探测系统 5:伏ESDA) |
|  |  |  | LX | 类型(1:汞弧阀 2:晶闸管阀 3:GTO阀 4:IGBT阀 9:其他) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 338 | T_SB_ZNYC_DLDRQ | 电力电容器 | XB | 相别(1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | JRFS | 接入方式(1:高压并联 2:串联 3:低压并联) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
| 339 | T_SB_ZNYC_OHDRQ_VER | 耦合电容器 | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸3:干式) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 340 | T_SB_SCFZSS_XFXTFJ_VER | 消防系统附件 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | XFBLX | 消防泵类型(1:水消防 2:气体消防 3:泡沫消防 4:紫外线探测系统 5:伏ESDA) |
|  |  |  | LX | 类型(1:汞弧阀 2:晶闸管阀 3:GTO阀 4:IGBT阀 9:其他) |
| 341 | T_SB_ZWYC_ZSDLQ_VER | 柱上断路器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动02: 电动03:遥控) |
|  |  |  | CZJGXS | 操作机构型式(01:弹簧02: 电磁03:液压04:液簧05:气动06:气动弹簧99:其他) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六02: 真空03:多油04:少油05:充油06:空气) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(01:分段02: 分支03:联络04:用户分界) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 342 | T_MXPMS_SMS_LOG | 添加短信平台日志表 | SEND_TYPE | 添加短信平台日志表的发送类型 1：省市主动轮询数据库方式、2：接口发送方式 |
| 343 | T_SB_ECSB_JX_VER | 机箱 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 344 | T_SB_ZNYC_OHDRQ_VER | 耦合电容器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相3:三相) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 345 | T_SB_DYSB_DYGLKG_VER | 低压隔离开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 346 | T_SB_ECSB_JDQ | 继电器 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BHLX | 保护类型(01:电气量 02:非电气量) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 347 | T_SB_ECSB_KBXTBHGNLX_VER | 控保系统保护功能类型 | XXBHLX | 详细保护类型(01:交流滤波器大组母线保护 05:并联电容器保护 04:HP3滤波器保护 03:双调谐滤波器保护 02:单调谐滤波器保护) |
|  |  |  | BHGNLX | 保护功能类型(02:分保 01:总保) |
| 348 | T_SB_ECSB_GZCJZZ_VER | 故障测距装置 | CJXS | 测距形式(02:单端测距 01:双端测距) |
|  |  |  | ZZYT | 装置用途(02:交流输电系统 01:直流输电系统) |
| 349 | T_SB_DYSB_DYGLKG_VER | 低压隔离开关 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFYRS | 是否有熔丝(1:是 0:否) |
|  |  |  | GWLX | 工位类型(1:多位置伏型 2:多位置T型 3:三位置 4:两位置) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 350 | T_SB_ZLSB_ZLZBQ_VER | 直流阻波器 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 351 | T_SB_JZL_XDCXJSB_ERP | 蓄电池巡检设备 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XJLX | 巡检类型(6:不跨区域 5:跨工区 4:跨地市 3:跨省 2:跨网 1:跨国境) |
| 352 | T_SB_ZLSB_ZLZBQ_VER | 直流阻波器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 353 | T_ZH_JGDX_XMGL_LCBJH | 项目里程碑计划管理 | SFTZ | 是否调整(1:是、0:否) |
| 354 | T_SB_ZNYC_CLBCZZ | 串联补偿装置 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | CBLX | 串补类型(01:固定串补 02:可控串补) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
| 355 | T_SB_RPT_66KCJYQBLQTZMXB | 271-66kV及以上避雷器台账明细表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | LX | 避雷器类型(01:金属氧化物 02: 碳化硅阀式) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 356 | T_SB_ECSB_BHJAZJL_ERP | 保护及安自装置基类 | BHXLLX | 保护线路类型(01:电铁保护 99:其它 03:联络线保护 02: 终端线保护) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFTCYX | 是否提测运行:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFTJYXSJ | 是否提交运行时间:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFGC | 是否改成:(1:是 0：否) |
|  |  |  | TD2SFFY | 停电2:是否费用:(1:是 0：否) |
|  |  |  | TD2LX | 通道2:类型(1:间隔 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | TD1SFFY | 停电2:是否费用:停电1:是否费用:(1:是 0：否) |
| 357 | T_SB_ZNYC_MX_VER | 母线 | FBFS | 封闭方式(1: 封闭式2: 敞开式) |
|  |  |  | MXCZ | 母线材质(01:铜02: 铝03:钢芯铝绞线04:铝合金05:铝镁合金06:铝锰合金07:钢) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1: 槽形2: 管形3:矩形4:软母线5:其他) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级03:c级04:d级05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(1: 支持式2: 悬吊式) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | MXLJFS | 母线连接方式(01:单母线带旁路02: 单母线分段带旁路03:单母线不带旁路04:双母线带旁路05:双母线不带旁路06:双母线分段07:3/2:接线08:4/3接线09:单元接线十 桥型接线(外桥、内桥)十一 角型接线1:2: 单母线分段不带旁路1:3:变压器母线组接线) |
| 358 | T_PWQX_QXGD_RTJB | 抢修工单日统计表_未使用 | GDZT | 工单状态（1：接单，2：派工，3：到达，4：勘察，5：恢复，6：归档） |
| 359 | T_SB_ZWYC_ZSDRQ_VER | 柱上电容器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 360 | T_ZH_JGDX_XMGL_LCBJH | 项目里程碑计划管理 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | SFSB | 是否上报(1:是、0:否) |
| 361 | T_SB_ZNYC_ZBYQ | 主变压器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | YT | 用途(1: 升压变压器2: 降压变压器3:联络变压器) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式) |
|  |  |  | RZXS | 绕组型式(1: 双绕组2: 三绕组3:自耦) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1: 芯式2: 壳式) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1: 自然冷却/油浸自冷(ONAN)2: 自然油循环风冷(ONAF)3:强迫油循环风冷(OFAF)4:强迫油循环水冷(OFWF)5:强迫油循环导向风冷(ODAF)6:强迫油循环导向水冷(ODWF)7:强迫气循环导向风冷(ODAF)8:自然空气冷却(AN)9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(1: 有载调压2: 无励磁调压3:无调压) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(1: 地上室内2: 地上室外3:地上半室内4:地下室内) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级03:c级04:d级05:e级) |
|  |  |  | YZMFFS | 油枕密封方式(1: 开放式2: 隔膜式(软膜式)3:金属膨胀器式4:胶囊式) |
|  |  |  | YWRHX | 有无热虹吸(0 无1: 有) |
|  |  |  | YQXJG | 油(气)箱结构(1: 钟罩式2: 桶式) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZXDJDFS | 中性点接地方式(1: 直接接地2: 经小电抗接地3:经小电阻接地4:经间隙接地5:中性点直接接6:不接地) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFFBZ | 是否发变组(1: 是0 否) |
| 362 | T_SB_RPT_BDZXDCHDXFDMXTJB | 245变电站蓄电池核对性放电情况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZLMXDYDJ | 直流母线电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 363 | T_SB_RPT_DLTDYWQKTJ | 355-电缆通道运维情况统计 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 364 | T_SB_SCFZSS_PSXT | 排水系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 365 | T_SB_RPT_GYBLQSBZKTJB | 表2-23 高压避雷器设备状况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 366 | T_SB_ZNYC_ZBQ_ERP | 阻波器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:悬挂式 02:座式) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 367 | T_SB_ZWYC_LX | 拉线 | AZWZ | 安装位置(01:左前02: 左后03:右前04:右后05:左06:右) |
|  |  |  | LXLX | 拉线类型(01:导拉02: 地拉03:合力04:侧拉05:腰拉06:内分角07:外分角) |
|  |  |  | LXXH | 拉线型号(1: 钢绞线2: 其它) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 368 | T_SB_ZNYC_DKQ_ERP | 电抗器 | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:悬挂式 02:座式) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | RKQLX | 容抗器类型(01:普通 03:分流 02:OPGW) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
| 369 | T_SB_RPT_DRLBCJLBSBZKTJB | 表2-26 电容类补偿及滤波设备状况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 370 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_ZYNRFJ | 范本_作业内容 | ZYWBXS | 作业文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 371 | T_SB_ECSB_JLBHZZ_VER | 交流保护装置 | SBLXXH | 设备类型细化(01:主保护/后备保护 02:非电量保护 03:常规线路保护 04:电流差动保护 05:纵联保护(光纤) 06:纵联保护(载波)) |
|  |  |  | SJCJFS | 数据采集方式(01:直采 02:S伏网网采) |
|  |  |  | CKFS | 出口方式(01:光纤直跳 02:光纤网跳 03:电缆直跳) |
|  |  |  | SFLTYSB | 是否联调预算表(1:是 0:否) |
|  |  |  | XCDQJYLX | 下次定期检验类型(02:已执行 01:执行中) |
|  |  |  | SCDQJYLX | 上次定期检验类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | CJXS | 测距形式(01:双端测距 02:单端测距) |
|  |  |  | GZLBQLX | 故障录波器类型(02:独立装置 01:故录网分一体机) |
|  |  |  | XXSFJRDDZZ | 信息是否接入调度主站(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFSYGDXFXH | 是否使用国调下发型号(1:是 0:否) |
| 372 | T_SB_DYSB_DYZSBLQ_VER | 低压柱上避雷器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 373 | T_SB_ZWYC_XLBLQ_VER | 线路避雷器 | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YWXHCQX | 有无信号抽取箱(0 无1: 有) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | AZXBJB | 安装相别/极别(01:A02: B03:C04:ABC05:极I/PI06:极II/PII07:双极/BP08:左09:右10: 上11: 中12: 下) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:导线02: 地线03: 跳线04: 杆塔) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 374 | T_SB_RPT_JLBDZBLDKQSHQKTJB | 14-交流变电站并联电容器损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 375 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT_VER | 换流站阀外冷却系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | BPQXH | 变频器到型号(01:交流6伏、51:直流6伏、89:其他) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 376 | T_SB_ZXJCZZ_BDSBZXJCZZ_VER | 变电设备在线监测装置 | YCSBLX | 一次设备名称(0三十1: 主变压器0三十2: 配电变压器0三十3:所用变0三十4:接地变0三十5:断路器0三十6:隔离开关0三十7:负荷开关0三十9:熔断器03十一 母线0三十一2: 电抗器0三十一3:电流互感器0三十一4:电压互感器03十五 组合互感器03十六 电力电容器03十七 耦合电容器0三十一8:避雷器0三十一9:消弧装置03二十 接地电阻03二十一 组合电器032:2: 开关柜032:3:箱式变电站032:4:环网柜03二十五 放电线圈03二十六 避雷针032:7:绝缘子032:8:穿墙套管0三百三 阻波器03三十一 结合滤波器0332: 接地网0333:故障指示器0336:站内电缆等) |
|  |  |  | BDZDYDJ | 变电站电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZZLX | 装置类型(03:CAC01:sensor(独立监测装置)02: embed(嵌入组件型CMA)) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 377 | T_SB_JZL_JYJCSB_ERP | 绝缘监察设备 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYJCXTZLJCLX | 绝缘监测系统支路监测类型(01:直流型 02:交流型) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 378 | T_SB_ZNYC_ZNDL_VER | 站内电缆 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XS | 芯数(1: 单芯2: 三芯3:四芯4:五芯) |
|  |  |  | FSFS | 电缆敷设方式(01:隧道02: 电缆沟03:排管04:桥架07:直埋08:抛敷09:冲埋十 顶(拉)管1:3:混合1:4:直埋(穿管)十五 夹层99:其他) |
|  |  |  | JYCJG | 绝缘层结构(01:交联聚乙烯02: 充油03:油纸) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 379 | T_SB_ZWYC_ZSDLHGQ | 柱上电流互感器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFSLXCT | 是否数量相冲突(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 380 | T_SB_ECSB_ZDHXT_VER | 自动化系统 | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
|  |  |  | YYLX | 应用类型(01:数据库 02:地理信息系统 03:综合智能分析与告警 04:二次设备在线监视与分析 05:电网运行动态监视与分析 06:自动发电控制 07:自动电压控制 08:网络分析 09:在线安全稳定分析 十:调度员培训模拟 十一:调度计划及安全校核 1:2:电能量计量系统 1:3:负荷预测 1:4:调度管理应用 十五:火电机组综合监测 十六:新能源监测与调度 十七:气象监测与应用 1:8:基础平台 1:9:水电监测与调度 二十:电网运行稳态监控 二十一:雷电监测系统 2:2:安全操作系统 99:其他应用) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配(1:国有 2:非国有) |
|  |  |  | SJKLX | 数据库类型(01:windows 02: linux) |
|  |  |  | DQDW | 大区电网(01:华北 02:华东 03:华中 04:东北 05:西北) |
|  |  |  | SJDW | 省级电网(1:国调 十:蒙东区调 十一:东北分中心 1:2:辽宁省调 1:3:吉林省调 1:4:黑龙江省调 十五:华东分中心 十六:上海市调 十七:江苏省调 1:8:浙江省调 1:9:福建省调 2:华北分中心 二十:安徽省调 二十一:华中分中心 2:2:湖北省调 2:3:湖南省调 2:4:河南省调 二十五:江西省调 二十六:四川省调 2:7:重庆市调 2:8:西北分中心 2:9:陕西省调 3:北京市调 三十:甘肃省调 三十一:青海省调 32:宁夏区调 33:新疆区调 34:西藏区调 4:天津市调 5:河北省调 6:冀北中调等) |
|  |  |  | XTGS | 系统归属(01:省调主站 02:省调直调厂站 03:地调主站 04:地调直调厂站 05:县调主站 06:县调直调厂站) |
|  |  |  | XTGSZZFL | 系统归属主站分类 (01:调度主站 02:集控站) |
|  |  |  | XTGSCZFL | 系统归属厂站分类(01:发电厂 02:变电站) |
|  |  |  | CZZGDYDJ | 厂站最高电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 381 | T_SB_JZL_JLYTHUPS_VER | 交流一体化UPS设备 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 382 | T_SB_ZNYC_JDB | 接地变 | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JDBZXDLJSB | 接地变中性点连接设备(1: 无2: 消弧线圈3:电阻柜) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1: 自然冷却/油浸自冷(ONAN)2: 自然油循环风冷(ONAF)8:自然空气冷却(AN)9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压1: 有载调压2: 无励磁调压) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 383 | T_SB_SCFZSS_SD_ERP | 隧道 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | JGXS | 结构形式 (1:复合干式,2:油纸电容式,3:瓷质 |
|  |  |  | JMLX | 截面类型(1:悬垂 4:瓷担 3:吊串 2:耐张) |
| 384 | T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ_VER | 静态无功补偿装置(SVC) | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级03:c级04:d级05:e级) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 385 | T_SB_DYSB_QZJ | 墙支架 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 386 | T_SB_DYSB_DYRDQ_VER | 低压熔断器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 387 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG_VER | 低压柱上隔离开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(01:分段 02:分支 03:联络 04:用户分界) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 388 | T_SB_ZWYC_ZSDLSRDQ_ERP | 柱上跌落式熔断器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
| 389 | T_SB_ZLSB_HLF_VER | 换流阀 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | KKGCFXS | 可控硅到触发形式(1:光触发 2:电触发) |
|  |  |  | LX | 类型(1:汞弧阀 2:晶闸管阀 3:GTO阀 4:IGBT阀 9:其他) |
|  |  |  | JYFS | 绝缘方式(1:空气绝缘 2:油绝缘) |
|  |  |  | LQXT | 冷却系统(1:空气冷却 2:油冷却 3:水冷却) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZLCDYDJ | 直流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 390 | T_SB_ZWYC_YXZX | 营销专线 | VOLT_CODE | 线路电压等级(6:不跨区域 5:跨工区 4:跨地市 3:跨省 2:跨网 1:跨国境) |
|  |  |  | RUN_STATUS_CODE | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 391 | T_SB_RPT_2006ZLHLZBLDRQSHQKTJB | 26-直流换流站滤波电容器损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 392 | T_SB_ZNYC_DLQ_ERP | 断路器 | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 03:遥控 02:电动) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 393 | T_SB_RPT_JLBDZYZTYBYQQKTJB | 交流变电站有载调压变压器情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 394 | T_SB_ECSB_BHGZXXXTZZ_ERP | 保护故障信息系统子站 | SFJR | 是否接入:(1:是 0：否) |
| 395 | T_SB_ECSB_GZLBQ_ERP | 故障录波器 | GZLBQLX | 故障录波器类型(1:单调谐滤波器 4:并联电容器 3:HP3滤波器 2:双调谐滤波器) |
| 396 | T_SB_ZLSB_GDJSBWG_VER | 管道/金属波纹管 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 397 | T_SB_PDZDHSB_GZZSQ_VER | 故障指示器 | ZDZT | 终端状态 (0:不在线 1:在线) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 398 | T_SB_SCFZSS_KDZZ_ERP | 空调装置 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 399 | T_SB_RPT_BDZZNXJJQRZKTJB | 表2-30变电站智能巡检机器人状况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 400 | T_SB_RPT_JLXLWJYHCBMZYQTJJBFW | 44-交流线路外绝缘核查不满足要求统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 401 | T_SB_ZLSB_JRQ_VER | 加热器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 402 | T_SB_RPT_JLBYQZYQKHZB | 256--交流变压器在运情况汇总表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 403 | T_SB_ECSB_CJ_VER | 保护及自动装置插件 | CJLX | 插件类型(01:按型号管理 02:按模块管理) |
| 404 | T_SB_ZWYC_XLGZZSQ_VER | 线路故障指示器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 405 | T_SB_RPT_2006ZLHLZLBDRQCSSHQKT | 29--2006-2012年投运的 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 406 | T_SB_JZL_ZLDYXT | 直流电源系统 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | GDFS | 供电方式(02:环状 01:辐射状) |
|  |  |  | KXBHLX | 馈线保护类型(02:直流空开 01:熔丝) |
|  |  |  | PZFS | 配置方式(01:单组配置 99:其它配置 03:混合配置 02:双组配置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 407 | MLOG$_T_ZH_DXGL_XXJDGZGMTJ | 读取该表日志记录 T_ZH_DXGL_XXJDGZGMTJB | OBJ_ID | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的ZYLX字段 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
| 408 | T_SB_ECSB_DY | 电源 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 409 | T_SB_DYSB_DYDLJT_ERP | 低压电缆接头 | JTLX | 接头类型(1:绝缘接头 9:其他 4:过渡接头 3:塞止接头 2:直通接头) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFFH | 是否符合:(1:是 0：否) |
| 410 | T_SB_SCFZSS_FZSSJCKZXT_ERP | 辅助设施集成控制系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 411 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ_VER | 柱上重合器 | CZFS | 操作方式(01:手动02: 电动03:遥控) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 412 | T_SB_ZNYC_ZBQ_VER | 阻波器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:悬挂式02: 座式) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相3:三相) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 413 | T_SB_BPBJ_OHDRQ | 耦合电容器 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 414 | T_SB_ECSB_LCTCTDZMK_VER | 零磁通CT电子模块 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SRLX | 输入类型(01:开关量 02:电流 03:电压) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 415 | T_SB_ZWYC_GT_ERP | 杆塔(运行) | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFZD | 是否字段:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFHX | 是否横向：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZJ | 是否主键:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 416 | T_SB_ZWYC_WLG_ERP | 物理杆 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DZ | 地质(01:粘土 02:淤泥 03:岩石 04:风化石 05:坚土 06:流沙 07:砂石 08:土夹石 09:湿陷性黄土) |
|  |  |  | SFHX | 是否横向：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZJ | 是否主键:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | JCXS | 基础形式 (1:钢筋混凝土,2:素混,3:卡盘式基础，4：阶梯型基础 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 417 | T_SB_RPT_JLBDZJHSDRQCSQKTJB | 交流变电站集合式电容器厂商情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 418 | T_SB_DYSB_DYSBDGB | 低压设备大纲表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 419 | T_SB_JZL_JXDYX_ERP | 检修电源箱 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 420 | T_SB_ECSB_AQZDHZZ_VER | 安全自动化装置 | SBGNPZ | 设备功能配置(01:低频减负荷 02:低压减负荷 03:低频解列 08:水电厂低频自启动 05:高频切机 06:高频解列 07:过压解列 04:低压解列) |
|  |  |  | AKZDLX | 安控站点类型(02:执行站 01:子站) |
| 421 | T_SB_ECSB_KBXTBHGNLX_ERP | 控保系统保护功能类型 | BHGNLX | 保护功能类型(02:分保 01:总保) |
|  |  |  | XXBHLX | 详细保护类型(01:交流滤波器大组母线保护 05:并联电容器保护 04:HP3滤波器保护 03:双调谐滤波器保护 02:单调谐滤波器保护) |
| 422 | T_SB_ZNYC_XHZZ_ERP | 消弧装置 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | SFYZ | 是否验证：(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 423 | T_SB_RPT_DLQZYQKHZB | 199-断路器装用情况汇总表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 424 | T_SB_SCFZSS_KDZZ | 空调装置 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | CFDJCJXH | 出风电机厂家型号(01:交流6伏、51:直流6伏、89:其他 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 425 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ | 柱上变压器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SYXZ | 使用性质(01:专用变02: 路灯变03:公用变) |
|  |  |  | SFFJB | 是否附件表(1: 是0 否) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式4:环氧树脂5:光电式6:空气7:真空8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否运行(1: 是0 否) |
| 426 | T_SB_ZWYC_XLJCKY_VER | 线路交叉跨越 | BKWFL | 被跨物分类(05:七百五千伏线路06:五百千伏线路07:三百三千伏线路08:二百二千伏线路09:一百一(六十六)千伏线路10 三十五千伏线路12 十千伏线路13:低压线路14:一级通信线15:二级及以下通信线16:高速公路17:一级公路18:二级及以下公路19:准轨铁路20 窄轨铁路22 通航河流23:不通航河流24:电车线路25:管道及索道26:电气化铁路27:建筑物28:绿化31 直流800千伏线路32 直流六十六0千伏线路33:直流五百千伏线路34:直流四十0千伏线路35:直流十五0千伏线路36:直流1二十五千伏线路99:其他) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 427 | T_SB_SCFZSS_XFXT_ERP | 消防系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 428 | T_SB_ZWYC_ZSDLSRDQ | 柱上跌落式熔断器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 429 | T_SB_ECSB_JKJDQ | 接口继电器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 430 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG_ERP | 低压柱上隔离开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
| 431 | T_SB_RPT_BDZWJYHCBMZQYTJB | 43-变电站外绝缘核查不满足要求统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 432 | T_SB_ZWYC_XLFSSS_ERP | 附属设施 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
| 433 | T_SB_DYSB_DYXL_VER | 低压线路 | BYQLX | 变压器类型(01:1:0:柱上变压器 0302:配电变压器) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XLLX | 线路类型(1:架空 2:混合 3:电缆) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 434 | T_PWYX_DWDYYHPBSL_TJB | 单位低压用户配变数量统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 435 | T_PWGC_PWZXGCGL_ZXDXXX | 配网工程专项对象信息 | SSZXLX | 所属专项类型(0：机井通电，1：村村通动力电，2：小城镇（中心村），3光伏扶贫接网) |
|  |  |  | SYZT | 使用状态(0：编辑 ，1：在用 ，2：报废) |
|  |  |  | GZZT | 改造状态(0：未改造 1：改造中 2 已改造) |
|  |  |  | BGZT | 变更状态(0：信息变更 1：档案报废) |
|  |  |  | YZ | 原状 （0：无，1：用户光伏，2：水电，3：风电：4：居民用电） |
|  |  |  | XZ | 现状（0：无，1：用户光伏，2：水电，3：风电：4：居民用电） |
|  |  |  | XMZT | 项目状态(0：入档 1：新建) |
| 436 | T_SB_ZNYC_KGG_ERP | 开关柜 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFFD | 是否发电:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 437 | T_SB_ZNYC_ZHHGQ | 组合互感器 | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式(1: 模拟信号2: 数字信号) |
|  |  |  | CTYCCGQYL | 穿透一次传感器原理(1: 磁光玻璃2: 全光纤3:有源型) |
|  |  |  | PTLX | 平点类型(1: 有源型2: 无源型) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
| 438 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_WXDFJ | 范本_危险点(福建) | ZYWBXS | 作业文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 439 | T_SB_BPBJ_DAOXIAN | 导线 | DXLX | 导线类型(01:绝缘导线 02:裸导线) |
|  |  |  | FLGS | 分裂根数(1:1: 2:2: 3:3:4:4:5:6:6:8) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 440 | T_SB_SCFZSS_FZSSJCKZXT | 辅助设施集成控制系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 441 | T_SB_SCFZSS_GYDSJGBXT | 工业电视及广播系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 442 | T_SB_ZWYC_DLD_VER | 电缆段 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FSFS | 电缆敷设方式(01:隧道02: 电缆沟03:排管04:桥架07:直埋08:抛敷09:冲埋十 顶(拉)管1:3:混合1:4:直埋(穿管)十五 夹层99:其他) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C5:ABC) |
|  |  |  | XS | 芯数(1: 单芯2: 三芯3:四芯4:五芯) |
|  |  |  | XXCL | 线芯材料(01:铜芯02: 铝芯) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1: 充油2: 交联聚乙烯3:油纸4:橡胶9:其他5:聚氯乙烯) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | QDSBLX | 起点设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZRDJ | 阻燃级别(01:A类02: B类03:C类04:无阻燃) |
|  |  |  | DTXZ | 导体形状(01:圆形02: 扇形) |
| 443 | T_PWGC_PWXQ_GJCXZB | 配网工程改建成效子表 | ZYLB | 专业类别 （01.配电线路;02.配电通道;03.配电站室;04.配电自动化;05.配网通信;06.配电附属设施） |
| 444 | T_ZH_JGDX_XMGL_JD | 项目进度管理-项目各个阶段实际时间维护表 | JGTYJSX | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的DXYY字段 大修原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、99:其他原因、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 445 | T_SB_ECSB_GZCJZZ_ERP | 故障测距装置 | CJXS | 测距形式(01:双端测距、02:单端测距 |
| 446 | T_SB_ECSB_DYDLCLHBDY_VER | 电压电流测量合并单元 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SRLX | 输入类型(01:开关量 02:电流 03:电压) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 447 | T_SB_DYSB_DYZSDRQ_VER | 低压柱上电容器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 448 | T_SB_DYSB_DYBLQ | 低压避雷器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 449 | T_SB_ECSB_JLBHZZ_ERP | 交流保护装置 | SFLTYSB | 是否联调预算表:(1:是 0：否) |
| 450 | T_SB_ECSB_BB | 背板 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 451 | T_SB_JZL_JLYTHJYJCSB | 交流一体化绝缘监察设备 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | YWCGZZ | 有无常规装置(0:无 1:有) |
|  |  |  | JYJCXTZLJCLX | 绝缘监测系统支路监测类型(01:直流型 02:交流型) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YWJLCDJCGN | 有无交流窜电检测功能(0:无 1:有) |
| 452 | T_SB_ZWYC_DIXIAN_VER | 地线 | DXGENS | 地线根数(01:1:02: 2:03:304:4) |
|  |  |  | SFJY | 是否建议(1: 是0 否) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:双线02: 左线03:中线04:右线05:单线06:耦合地线) |
|  |  |  | DXLX | 地线类型(01:普通02: OPGW03:分流) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 453 | T_SB_ECSB_ECP_VER | 二次屏 | PGLX | 屏柜类型(01:中央信号屏 02:控制屏 03:保护屏 04:故障录波屏 05:测控屏 06:远动屏 07:直流屏 08:站用电屏 09:UPS屏 1:0:计量屏 1:1:模拟屏 1:2:公用屏 1:3:保护测控屏 1:4:一体化智能屏 1:5:有载调压屏 1:6:交流配电屏 1:7:交流电源屏 99:其他) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 454 | T_SB_ZNYC_JZWGBCFSZZ_ERP | 静止无功补偿发生装置(SVG) | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 455 | T_SB_ZNYC_DZ_TEMP | 电站 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DZLX | 电站类型(01:变电站 02:换流站 03:电厂 04:开关站 05:串补站 06:配电室 07:环网柜 08:箱式变电站 09:电缆分支箱) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | BZFS | 布置方式(02:地下 01:常规 03:半地下) |
|  |  |  | SFSNZ | 是否枢纽站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | WHDJ | 污秽等级 (01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDLJZW | 是否电量卷闸门：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDXZ | 是否地线站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | XBLX | 箱变类型(1:欧式箱变 9:其他 2:美式箱变) |
|  |  |  | SFJYHW | 是否简易货物：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFMZNJY | 是否智能交易：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRAVC | 是否接入a伏c:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRGZXXYCXT | 是否接入工作信息远程系统：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJZJK | 是否集中监控：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZNBDZ | 是否智能变电站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | BDZZYJB | 变电站重要级别(1:一类变电站 4:四类变电站 3:三类变电站 2:二类变电站) |
|  |  |  | HLZLX | 换流站类型(1:常规直流 3:特高压直流 2:背靠背直流) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZMC | 注册新增名称：资产性质的中文注释:引用设备(资产)运维精益管理系统数据编码规范。(01:国家电网公司,02:分部,03:省(直辖市、自治区)公司,04:子公司,05:用户 |
|  |  |  | YXZTMC | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 456 | T_SB_RPT_BDZHLZWJYPZBMZQYZTQK | 变电站换流站外绝缘配置不满足要求总体情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 457 | T_SB_ECSB_FWQ | 服务器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | CZXTLX | 操作系统类型(01:AIX 04:WINDOWS 03:LINUX 02: UNIX) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 458 | T_SB_ECSB_ZJ_VER | 主机 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | CZXTLX | 操作系统类型(01:AIX 04:WINDOWS 03:LINUX 02: UNIX) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 459 | T_SB_DYSB_DYPDP_ERP | 低压配电盘 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 460 | T_SB_ZLSB_BJFJ_VER | 设备部件/附件表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 461 | T_YJ_GZQX_LOG | 配网故障抢修日志表 | YWLX | 业务类型(01:停电信息,02:送电反馈,03:故障报修省接单,04:故障报修受理) |
| 462 | T_SB_ZNYC_PDBYQ_VER | 配电变压器 | JYJZ | 绝缘介质(2: 油浸1: 干式) |
|  |  |  | JXZB | 接线组别(01:YYn002: DYn十一) |
|  |  |  | JYDJ | 绝缘等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SYXZ | 使用性质(01:专用变02: 路灯变03:公用变) |
|  |  |  | SFSDY | 是否双电源(1: 是0 否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFFJB | 是否附件表(1: 是0 否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 463 | T_SB_BPBJ_DLDRQ | 电力电容器 | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式) |
|  |  |  | DRQZNBBHFS | 电容器组内部保护方式(1:不平衡电压 2:不平衡电流 3:桥差 4:差压) |
|  |  |  | DTBHFS | 单台保护方式(1:内熔丝 2:外熔断器 3:无熔丝 4:内熔丝+外熔断器) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 464 | T_SB_ECSB_BHRJBBBZK_VER | 保护软件版本标准库 | ZT | 状态(0：有效 1:作废) |
| 465 | T_SB_RPT_66KVJYQDLHGQZTMXB | 264-66kV及以上电流互感器台账明细表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 466 | T_SB_ZWYC_DLFZX | 电缆分支箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(0 否1: 是) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 467 | T_PWYX_DDYPB_ZRTJB_L | 各单位低电压配变日统计表临时表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
|  |  |  | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 468 | T_SB_ZNYC_JDW_ERP | 接地网 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 469 | T_SB_ZLSB_JDJ_VER | 接地极 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 470 | T_SB_ZNYC_DLQ | 断路器 | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(01:瓷柱式 02:罐式 03:GIS 04:HGIS 05:PASS 06:COMPASS 99:其他) |
|  |  |  | CZJGXS | 操作机构型式(01:弹簧 02:电磁 03:液压 04:液簧 05:气动 06:气动弹簧 99:其他) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(1:母联 2:进线 3:出线 4:分段 5:联络) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 02:电动 03:遥控) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 471 | T_SB_DYSB_DYZSRDQ | 低压柱上熔断器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 472 | T_PWYX_PBZGZ_RTJB_L | 配变重过载日统计表_临时表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
|  |  |  | SFZFSZZ | 是否只发生重载，(1代表是，0代表否) |
| 473 | T_SB_SCFZSS_DLG_VER | 电缆沟 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 474 | T_PWYX_PBFZ_ZRTJB_BAK | 单位重过载日统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 475 | T_SB_DYSB_DYZF_VER | 低压站房 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZFLX | 站房类型(01:服务器 02:工作站) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 476 | T_SB_ZNYC_DYHGQ | 电压互感器 | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:电磁式 2:电容式 3:光电式 4:电子式) |
|  |  |  | TXJG | 铁芯结构(1:三相五柱式 2:单柱式 9:其他) |
|  |  |  | SFQJY | 是否求建议(1:是 0:否) |
|  |  |  | MFJG | 密封结构(1:开放式 2:皮囊式 3:金属膨胀器式 4:无膨胀器) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式模拟信号 数字信号(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | LX | 类型有源型 无源型(1:有源型 2:无源型) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 477 | T_SB_ZWYC_DLJDX | 电缆接地箱 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(1: 单辐射2: 双辐射3:单环网4:双环网5:多联络) |
|  |  |  | JDFS | 接地方式(1: 直接接地3:保护接地2: 阀片接地) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 478 | T_SB_ZNYC_CQG_VER | 开关柜 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | SFIACJ | 高压级指满足内部故障电弧要求的开关柜(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFLSC2L | 高压类指具备运行连接性功能的开关柜(1:是 0:否) |
|  |  |  | JGLX | 类型(04:可扩展式金属封闭式 05:紧凑型金属封闭式 06:敞开式 01:固定式 02:中置手车式 03:落地手车式) |
|  |  |  | LX | 类型断路器柜 母线柜(01:固定式 02:中置手车式 03:落地手车式 04:可扩展式金属封闭式 05:紧凑型金属封闭式 06:敞开式) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFFD | 是否发电(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 479 | T_SB_ECSB_GZLBQ_VER | 故障录波器 | ZZYT | 装置用途(02:交流输电系统 01:直流输电系统) |
|  |  |  | GZLBQLX | 故障录波器类型(02:独立装置 01:故录网分一体机) |
|  |  |  | ZLLBQSBFL | 直流录波设备分类 (1:换流变压器2:交流滤波器3直流故障录波(01:换流变压器 03:直流故障录波 02:交流滤波器) |
| 480 | T_SB_ZLSB_TBSFZ_VER | TBS阀组 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 481 | T_SB_ECSB_FTFKZZ | 阀厅阀控装置 | TDLX | 通道类型(01:载波 02:微波 03:专用光纤 04:复用光纤 05:导引线 99:其他) |
|  |  |  | TDSFFY | 停电是否费用(1:是 0:否) |
| 482 | T_SB_SCFZSS_DLG_ERP | 电缆沟 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
| 483 | T_SB_RPT_BLDKQZYJBYQKHZB | 261-并联电抗器在运及备用情况汇总表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 484 | T_YJ_YWZH_TDTYYQSQB | 事故预案编制表 | QYSQZT | 状态(01：审核中；02：审核通过；03：审核不通过)。 |
| 485 | T_SB_DYSB_DYDLZD_ERP | 低压电缆终端 | ZDLX | 终点类型(1:间隔 5:构架 4:电缆小间 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 486 | T_SB_SCFZSS_DLZDZ_ERP | 电缆终端站 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 487 | T_SB_RPT_JGSZJRYQKTJB | 388-机构设置及人员情况统计表 | SFSZDDZYGS | 是否设置调度资源格式:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 488 | T_SB_DYSB_DYRDQ | 低压熔断器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 489 | T_SB_BPBJ_DLHGQ | 电流互感器 | JGXS | 结构型式(1:正立式 2:倒立式 3:贯穿式 4:浇筑式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 5:光电式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂 4:玻璃 5:瓷复合 6:GIS型) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(01:油纸电容型 02:充油型 03:胶纸电容型 04:示范六气体绝缘型 05:环氧胶注型 06:干式) |
|  |  |  | MFXS | 密封型式(1:微正压 2:全密封) |
|  |  |  | SFWLXCT | 是否网络相冲突(1:是 0:否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | YCCGQYL | 一次传感器原理(1:磁光玻璃 2:全光纤 3:有源型) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 490 | T_SB_ZLSB_ZLGLKG_VER | 直流隔离开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 491 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS_VER | 房屋土建设施 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JZWLX | 建筑物类型(1:01:1:001:主控楼 1:01:1:002:调度楼 1:01:1:003:继电保护室 1:01:1:004:变电室 1:01:1:005:配电装控室 1:01:1:006:母线室 1:01:1:007:蓄电池室 1:01:1:008:通风机房 1:01:1:009:变压器检修间 1:01:1:01:0:检修楼 1:01:1:01:1:电能表室 1:01:1:01:2:配电所 1:01:1:01:3:生活、消防、污水泵房 1:01:1:01:4:水泵室 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:01:6:门卫室 1:01:1:01:7:场地 1:01:1:01:8:围墙) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 492 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBYXNXTJB | 表2-24互感器、直流测量设备运行年限统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 493 | T_SB_BPBJ_BHJAZJL | 保护及安自装置基类 | TD1SFFY | 通电1:是否费用(1:是 0:否) |
|  |  |  | TD2LX | 通道2:类型(01:载波 02:微波 03:专用光纤 04:复用光纤 05:导引线 99:其他) |
|  |  |  | TD2SFFY | 通电2:是否费用(1:是 0:否) |
|  |  |  | SBXS | 设备型式(01:微机型 02:集成电路型 03:晶体管型 04:电磁型 05:整流型 99:其他) |
|  |  |  | SFGC | 是否过程(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DSFS | 对时方式(01:SNTP网络对时方式 02:IRIG到B(DC)码对时方式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YSBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 494 | T_SB_DYSB_DYWGBCZZ | 低压无功补偿装置 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 495 | T_SB_ZNYC_JDB_ERP | 接地变 | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 496 | T_SB_ZWYC_DLFZX_VER | 电缆分支箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(0 否1: 是) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 497 | T_SB_DYSB_DYZSKG_ERP | 低压柱上开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 03:遥控 02:电动) |
| 498 | T_SB_ZWYC_ZSZHHGQ | 柱上组合互感器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 499 | T_SB_ZWYC_XLGZZSQ_ERP | 线路故障指示器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 500 | T_SB_ECSB_ECP_ERP | 二次屏 | PGLX | 屏柜类型(01:中央信号屏 02:控制屏 03:保护屏 04:故障录波屏 05:测控屏 06:远动屏 07:直流屏 08:站用电屏 09:UPS屏 1:0:计量屏 1:1:模拟屏 1:2:公用屏 1:3:保护测控屏 1:4:一体化智能屏 1:5:有载调压屏 1:6:交流配电屏 1:7:交流电源屏 99:其他) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 501 | T_SB_DYSB_DYDL_ERP | 低压电缆 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DLLX | 电缆类型(01:油浸式 04:交联聚乙烯 03:充油式 02:橡胶) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(1:间隔 5:构架 4:电缆小间 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 502 | T_SB_DYSB_FGDZZ | 反孤岛装置 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 503 | T_SB_DYSB_DYGT | 低压杆塔 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | GTXZ | 杆塔性质(1:直线 2:耐张) |
|  |  |  | ZJFX | 转角方向(1:左 2:右) |
|  |  |  | SFZD | 是否字段(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术(0:否 1:是) |
|  |  |  | GLWLGTLX | 关联物理杆塔类型0:低压物理杆,1:输配电物理杆 |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 504 | T_SB_ZWYC_ZSDRQ_ERP | 柱上电容器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
| 505 | T_SB_DYSB_DYGT_ERP | 低压杆塔 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFZD | 是否字段:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术:(1:是 0：否) |
|  |  |  | GLWLGTLX | 关联物理杆塔类型0:低压物理杆,1:输配电物理杆 |
| 506 | T_SB_RPT_ZLXLWJYBMZYQTJBFW | 57-直流线路外绝缘核查不满足要求统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 507 | T_ZH_JGDX_SEND_1 | 技改大修数据交换任务主表 | SBXDLX | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | SFYTB | 是否已同步(1:是、0:否) |
| 508 | T_SB_ZWYC_ZSGLKG | 柱上隔离开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(01:分段02: 分支03:联络04:用户分界) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 509 | T_SB_ECSB_WLJTXZZ | 网络及通讯装置 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SRLX | 输入类型(01:开关量 03:电压 02:电流) |
|  |  |  | SCLX | 输出类型(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 510 | T_SB_ZWYC_DLJDX_ERP | 电缆接地箱 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 511 | T_PWGC_PWXQ_FJZLZB | 配网工程附件资料子表 | FJLX | 附件类型 （01：一图，02：一表，03：一报告 ） |
| 512 | T_SB_DYSB_DYRS_ERP | 低压熔丝 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 513 | T_SB_BPBJ_DYHGQ | 电压互感器 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:电磁式 2:电容式 3:光电式 4:电子式) |
|  |  |  | TXJG | 铁芯结构(1:三相五柱式 2:单柱式 9:其他) |
|  |  |  | SFQJY | 是否清洁液(1:是 0:否) |
|  |  |  | MFJG | 密封结构(1:开放式 2:皮囊式 3:金属膨胀器式 4:无膨胀器) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式模拟信号 数字信号(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | LX | 类型有源型 无源型(1:有源型 2:无源型) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 514 | T_YJ_GZQX_YDZY_TASK_STATUS | 抢修任务状态 | LOCATION_FLAG | 抢修任务状态是否终端定位 |
| 515 | T_SB_RPT_BNDXTYXLJBGMTJB | 100-本年度新投运线路基本规模统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 516 | T_SB_ECSB_GZLBQ | 故障录波器 | ZZYT | 装置用途(02:交流输电系统 01:直流输电系统) |
|  |  |  | GZLBQLX | 故障录波器类型(02:独立装置 01:故录网分一体机) |
|  |  |  | ZLLBQSBFL | 直流录波设备分类 (1:换流变压器2:交流滤波器3直流故障录波(01:换流变压器 03:直流故障录波 02:交流滤波器) |
| 517 | T_SB_SCFZSS_PSXT_VER | 排水系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 518 | T_SB_SCFZSS_GYDSJGBXT_VER | 工业电视及广播系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 519 | T_SB_DYSB_DYDRQ_ERP | 低压电容器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 520 | T_SB_ZLSB_DRQ_VER | 电容器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:分散 02:集合 03:箱式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式) |
|  |  |  | DTBHFS | 单台保护方式(1:内熔丝 2:外熔断器 3:无熔丝 4:内熔丝+外熔断器) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 521 | T_SB_ZWYC_XLFSSS_VER | 附属设施 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:导线02: 地线03: 跳线04: 杆塔) |
|  |  |  | AZXBJB | 安装相别/极别(01:A02: B03:C04:ABC05:AB06:AC07:BC08:极I/PI09:极II/PII十 双极/BP) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 522 | T_SB_ZNYC_BLQ_ERP | 避雷器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SFDJX | 是否地脚线：(1:是 0：否) |
|  |  |  | FDJXLX | 放电间隙类型(01:熔丝 02:直流空开) |
|  |  |  | JYTLX | 绝缘体类型(01:瓷外套 04:GIS型 03:瓷复合 02:硅橡胶外套) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
| 523 | T_SB_ZWYC_DLJCHLX_ERP | 电缆交叉互联箱 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 524 | T_SB_DYSB_DYSBDGB_VER | 低压设备大纲表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 525 | T_SB_ZWYC_ZSDYHGQ_VER | 柱上电压互感器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 526 | T_SB_ECSB_BB_VER | 背板 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 527 | T_SB_SCFZSS_FWZZ_ERP | 防误装置 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 528 | T_SB_ZWYC_ZSDYHGQ | 柱上电压互感器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 529 | T_SB_RPT_BLDRQJLLBQYXNXTJB | 并联电容器交流滤波器运行年限统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 530 | T_SB_BPBJ_JDB | 接地变 | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JDBZXDLJSB | 接地变中性点连接设备(1:无 2:消弧线圈 3:电阻柜) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压 1:有载调压 2:无励磁调压) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 531 | T_SB_DYSB_DYDLFZX_ERP | 低压电缆分支箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 532 | T_PWYX_DYYHXX_JLB | 低压用户信息记录表 | XDYJ | 选点依据 ( 投诉工单 01；最远供电半径 02；) |
|  |  |  | SZFS | 设置方式 ( 自动 01；手动 02；未设置 03；) |
| 533 | T_SB_RPT_BDZXDCHDXFDQKTJB | 变电站蓄电池核对性放电情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 534 | T_SB_DYSB_DYZSKG | 低压柱上开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(01:分段 02:分支 03:联络 04:用户分界) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 02:电动 03:遥控) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 535 | T_SB_SCFZSS_DLG | 电缆沟 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 536 | T_SB_BPBJ_DKQ | 电抗器 | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压 1:有载调压 2:无励磁调压) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式 4:环氧树脂) |
|  |  |  | DCJG | 导磁结构(1:空芯 2:铁芯 3:半芯) |
|  |  |  | YXJG | 油箱结构(1:钟罩式 2:桶式) |
|  |  |  | YZMFFS | 油枕密封方式(1:开放式 2:全密封式 3:隔膜式(软膜式) 4:金属膨胀器式 5:胶囊式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 537 | T_SB_DYSB_DYWGBCZZ_VER | 低压无功补偿装置 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 538 | T_SB_BPBJ_KZCS_DY | 设备部件/附件扩展参数定义表 | SFXL | 是否线路(0：否 1:是) |
|  |  |  | BJQLX | 编辑器类型(1:下拉框 2:文本框 3：数字编辑器 4：时间编辑器) |
|  |  |  | SFBT | 是否必填:(1:是 0：否) |
| 539 | T_PWYX_PB_DDYJL_L | 低电压配变异常记录表临时表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
| 540 | T_SB_ZWYC_ZSTRBYQ | 柱上调容变压器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFFJB | 是否附件表(1: 是0 否) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 541 | T_SB_ZNYC_SYB_ERP | 所用变 | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
| 542 | T_SB_ZNYC_JDW | 接地网 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JDYXXCZ | 接地引下线材质(01:铜02: 铁) |
|  |  |  | ZDWCZ | 主地网材质(01:铜02: 铁) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 543 | T_SB_ECSB_DY_VER | 电源 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 544 | T_SB_ZXJCZZ_DLWLZZ_VER | 输电架空线路物理装置表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZZLB | 装置类别(03:CAC01:sensor(独立监测装置)02: embed(嵌入组件型CMA)) |
|  |  |  | SFJH | 是否激活 (1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 545 | T_ZH_JGGL_JGXMJYZB | 技改项目建议主表 | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
| 546 | T_YJ_JC_JCZQ_SD | 检测周期（输电） | SFBRJH | 是否编入计划（T：是；F：否） |
| 547 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_XSNR | 范本_巡视内容 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
|  |  |  | ZYWBXS | 作业文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 548 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_XSBZ | 标准库_巡视标准 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 549 | T_DW_ZCGL_BFSBXX | 报废设备信息 | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | BFZT | 报废状态(01:报废成功、02:报废失败) |
|  |  |  | BFLYXX | 报废来源类型:01:退出设备,02:再利用设备 |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 550 | T_YJ_JC_JCZQ_PD | 检测周期（配电） | SFBRJH | 是否编入计划（T：是；F：否） |
| 551 | T_SYHZB_ZBPZTJQ | 指标配置条件区 | SFXLDX | 是否下拉多选(1:是、0:否) |
| 552 | T_PWYX_PBFZ_YDTJB | 单位重过载月统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 553 | T_PWYX_PBDDY_ZTJB | 配变低电压周统计表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
| 554 | T_PWYX_PBDDY_YTJB | 配变低电压月统计表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
| 555 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_SDXLWJQXQKTJ | 输电线路危急缺陷情况统计 | SFCL | 用于记录是否处理 |
| 556 | T_YJ_GZQX_ZYWDJSQY | 重要文档接收签阅 | SFQY | 是否签阅(T:是，F：否) |
|  |  |  | SFZF | 是否转发(T:是，F：否) |
| 557 | T_YJ_GZQX_ZBBCPZ | 故障抢修值班班次配置表 | BCLX | 班次类型(非代码描述,文字描述) |
| 558 | T_YJ_GZQX_YXZD | 营销字段表 | BUSI_SUB_TYPE | 业务子类型(01:单相接地故障(含断线故障),02:相间短路故障,03:三相短路,99:其他) |
|  |  |  | GERT_TYPE_CODE | 证件类型(01:身份证,02:护照,03:其他) |
|  |  |  | RETVISIT_FLAG | 是否需要回访标志(T:是，F：否) |
| 559 | T_SYHZB_HHLJCXXPZXQ | 混合类基础信息配置详情配置 | SFBT | 是否必填(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFXS | 是否巡视(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZH | 是否转换(1:是、0:否) |
| 560 | T_SB_ZNYC_JDB_VER | 接地变版本表 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JDBZXDLJSB | 接地变中性点连接设备(1: 无2: 消弧线圈3:电阻柜) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1: 自然冷却/油浸自冷(ONAN)2: 自然油循环风冷(ONAF)8:自然空气冷却(AN)9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压1: 有载调压2: 无励磁调压) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 561 | T_SB_ZNYC_GLKG_VER | 隔离开关版本表 | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | LX | 类型(1: 隔离开关2: 接地开关) |
|  |  |  | JDKGKHGYDLNL | 接地开关开合感应电流能力(1: A类2: B类3:超B类) |
|  |  |  | JDDDJGZDYLB | 接地刀电机工作电源类别(07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 56:直流1:1:0V 60:直流2:2:0V 99:无电源) |
|  |  |  | JDDDJKZDYLB | 接地刀电机工作电源类别(07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 56:直流1:1:0V 60:直流2:2:0V 99:无电源) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | JDKGXS | 接地开关型式(1: 单侧2: 双侧3:不带接地刀) |
|  |  |  | DXHSXJG | 单相或三相机构(01:单相02: 三相) |
|  |  |  | JDKGJGXS | 接地开关机构型式(01:三相机械联动02: 三相电气联动03:单相操作) |
|  |  |  | JDKGCZXS | 接地开关操作型式(01:手动02: 电动03:电动并可手动) |
|  |  |  | CZXS | 操作型式(01:手动02: 电动03:电动并可手动) |
|  |  |  | JGXS | 机构型式(01:三相机械联动02: 三相电气联动03:单相操作) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 562 | T_YJ_GZQX_QXGCZTPZ | 抢修过程状态配置 | WJMC | 是否必填(T:是，F：否) |
|  |  |  | SFKZ | 是否扩展(T:是，F：否) |
| 563 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SBQXJL | 设备缺陷记录 | SFXQ | 是否处理(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFTD | 是否停电(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFBDZQX | 是否变电站缺陷(0：否：1：是) |
|  |  |  | YSSFHG | 验收是否合格(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFSWT | 是否是问题(0：否：1：是) |
| 564 | T_SB_ZNYC_DLQ_VER | 断路器版本表 | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(01:瓷柱式 02:罐式 03:GIS 04:HGIS 05:PASS 06:COMPASS 99:其他) |
|  |  |  | CZJGXS | 操作机构型式(01:弹簧 02:电磁 03:液压 04:液簧 05:气动 06:气动弹簧 99:其他) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(1:母联 2:进线 3:出线 4:分段 5:联络) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 02:电动 03:遥控) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
| 565 | T_SB_ZNYC_BLZ_VER | 避雷针版本表 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDL | 是否登录(1:是 0:否) |
|  |  |  | LX | 类型钢 钢筋混凝土(01:钢 02:钢筋混凝土) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 566 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_DLFHJL | 电量/负荷记录 | ZDFHDW | 最大负荷单位（02 MW；01 KW） |
| 567 | T_SB_SDSB_SBFLJG | 水电设备分类结构表 | SFYZFL | 是否验证分类：(1:是 0：否) |
| 568 | T_MXPMS_CURTASK_REMIND | 待办任务提醒表 | NEEDREMIND | 待办任务提醒表的是否需要提醒（T：是，F：否） |
| 569 | T_YJ_ZHJH_JH_EXCEL_TMP | 综合生产计划导入临时表 | HLXLDYDJ | 所属回路/线路电压等级(22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,86:直流1000kV,85:直流800kV,84:直流660kV,83:直流500kV,82:直流400kV,88:直流320kV,87:直流200kV,81:直流125kV,80:直流120kV,101:直流66kV,78:直流50kV,76:直流35kV,77:直流30kV,73:直流3000V,72:直流1500V,71:直流750V,70:直流600V,60:直流220V,56:直流110V,55:直流48V,54:直流36V,53:直流24V,52:直流12V,51:直流6V) |
|  |  |  | SFBGJH | 是否变更计划(T：是F:否) |
|  |  |  | SFYFB | 是否与发布(T：是F:否) |
|  |  |  | SFHBJH | 是否合并计划(T：是F:否) |
|  |  |  | JHZT | 计划状态(1：计划需求编制中2：待带电审核3：生产计划编制中4：待批复5：综合生产计划编制中6：待执行7：已执行8：已取消9：被合并10：已发布年计划11：已变更) |
| 570 | T_DW_JK_IMS_PARAM_HISTORY | IMS集成指标历史记录表 | SFFS | 是否发送(T:发送 F:不发送) |
|  |  |  | SFMX | 是否明细(1:是 0：否) |
| 571 | T_YJ_YWZH_YXZDHYC | 遥信自动化异常 | QXLX | 缺陷类型(01：雷电，02：认为，03：暴雨) |
|  |  |  | SFZX | 是否最新，包括( T:是 F：否) |
| 572 | T_YJ_YWZH_YXJL | 越线记录 | SFZX | 是否最新，包括(T：是 F：否) |
| 573 | T_SB_PDZDHSB_WXSB_VER | 无线设备版本表 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 574 | T_SB_PDZDHSB_CCSB_VER | 配电自动化设备-存储设备版本表 | SZAQFQ | 所在安全分区(01:I区 02:II区 03:III区) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 575 | T_YJ_YWZH_LSCZRW | 临时操作任务 | RWLX | 任务类型，包括(01:异常,02:临时缺陷,03:紧急减负荷,04:超供拉路,05:主变调档/投退电容/电抗单一操作) |
|  |  |  | ZT | 任务状态，包括(1:未开票,2:未许可,3:已许可,4:已取消,5:已结束) |
| 576 | T_YJ_YWZH_JZJKQX | 集中监控缺陷 | SFZX | 是否最新(T:是,F:否) |
| 577 | T_PWYX_ZDFZL_FBTJB | 配网运行_最大负载率分布_统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 578 | T_YJ_YWZH_JDLGJL | 接地拉供记录 | BHLX | 保护类型(01:业扩工程02:配网工程03:配网检修04:主网检修05:主网影响06:消缺工作07:用户工作) |
|  |  |  | SFZX | 是否最新(T:是，F：否) |
| 579 | T_YJ_YWZH_DDZY | 带电作业 | SFZX | 是否最新，包括( T:是 F:否) |
| 580 | T_PWYX_PB_DLCJSJ | 配变电流采集数据 | DL4 | 电流值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | DL5 | 电流值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | DL6 | 电流值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | DL7 | 电流值，对应采集时间：1:30 |
|  |  |  | DL44 | 电流值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | DL45 | 电流值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | DL46 | 电流值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | DL47 | 电流值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | DL84 | 电流值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | DL85 | 电流值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | DL86 | 电流值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | DL87 | 电流值，对应采集时间：21:30 |
| 581 | T_DW_BZZX_SCCJ | 生产厂家 | SFSC | 是否可见 (0:否 1:是) |
| 582 | T_MXPMS_WORKFLOW_CUSTOM | 流程待办自定义显示配置字段表 | SFCHSSJ | 流程待办自定义显示配置字段是否初始化数据(T：是，F：否) |
|  |  |  | SFQY | 流程待办自定义显示配置字段是否启用(T：是，F：否) |
| 583 | T_ZH_BDJYH_PJBB | 评价版本表 | SFQY | 是否启用(1是、0否) |
| 584 | T_SB_ZNYC_DYHGQ_VER | 电压互感器版本表 | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:电磁式 2:电容式 3:光电式 4:电子式) |
|  |  |  | TXJG | 铁芯结构(1:三相五柱式 2:单柱式 9:其他) |
|  |  |  | SFQJY | 是否求建议(1:是 0:否) |
|  |  |  | MFJG | 密封结构(1:开放式 2:皮囊式 3:金属膨胀器式 4:无膨胀器) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式模拟信号 数字信号(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | LX | 类型有源型 无源型(1:有源型 2:无源型) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 585 | T_SB_ZNYC_BLQ_VER | 避雷器版本表 | FDJXLX | 放电间隙类型(1:磁吹阀式 2:普通阀式) |
|  |  |  | JYTLX | 绝缘体类型(01:瓷外套 02:硅橡胶外套 03:瓷复合 04:GIS型) |
|  |  |  | YWJYH | 有无均压环(0:无 1:有) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 3:三相) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(01:金属氧化物 02:碳化硅阀式) |
| 586 | T_SB_SDSB_SBWZB | 水电设备位置表 | WZLX | 位置类型(1:间隔 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | WZZT | 位置状态(01:执行中 02:已执行) |
|  |  |  | SFYZJD | 是否验证进度：(1:是 0：否) |
| 587 | T_YJ_ZXGL_YXSJTJSJ | 可靠性运行事件统计数据 | SFJYSHS | 是否节约时户数 (T：是 F：否) |
| 588 | T_YJ_ZXGL_OMSDLXXFL | OMS电量表分量 | TJSDLX | 统计时段类型(01：按月统计，02：按年统计) |
| 589 | T_YJ_ZXGL_OMSDLXX | OMS电量表 | TJSDLX | 统计时段类型(01：按月统计，02：按年统计) |
| 590 | T_SB_SCFZSS_DLTD_VER | 电力通道版本表 | FSFS | 敷设方式(01:隧道 02:电缆沟 03:排管 04:桥架 07:直埋 08:抛敷 09:冲埋 十:顶(拉)管 1:3:混合 1:4:直埋(穿管) 十五:夹层 99:其他) |
| 591 | T_SB_SBQC_PMSERPDYGX | PMS与ERP设备对应关系表表 | SFCG | 是否成功:(1:是 0：否) |
| 592 | T_SB_RPT_PWXLTJB | 省公司-XX年配网线路统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 593 | T_SB_RPT_NDSDSBSZQYWHDJBHTJB | 年度输电设备所在区域污秽等级变化统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SDSBWJYPZSFMZTQ | 设定设备文件源配置是否每组提取：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 594 | T_YJ_YWZH_ZLPCZNR_VERSION | 指令票操作内容修改记录 | JZT | 旧状态，包括(01：拉开 02：合上) |
|  |  |  | MBZT | 目标状态，包括(01：拉开 02：合上) |
|  |  |  | SFXS | 是否显示，包括(T：显示 F：不显示) |
| 595 | T_YJ_DWYJ_XS_ZWXSZQ | 巡视周期(站外) | ZQLX | 周期类型站房类（01：架空线路类;02：电缆线路类） |
| 596 | T_YJ_DWYJ_XS_ZWXSJL | 巡视记录（站外） | SFGD | 是否归档（01：是；02：否） |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型（01：架空:02：电缆:03：电站） |
|  |  |  | XSSFWC | 巡视是否完成（T：是,F：否） |
| 597 | T_SB_PZ_JBXXZDKZ | 基本信息字段控制 | ZT | 状态(0：有效 1:作废) |
| 598 | T_ZH_JGGL_JGEXCELLSB | 技改excel临时表 | XMLCZT | 项目流程状态(1：未审核、10：已进入储备、11：已进入预计划、12：已进入专项计划、13：已进入年度计划、14：已进入应急、15：省公司分发、16：退回到省专业审核、17：已上报总部、2：审核中、3：已退回、4：上报省公司、5：已审核、6：拟上报、7：省专业审核中、8：拟上报总部、9：已进入规划) |
|  |  |  | LXYJ | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的ZYCD字段 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZYLX | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | JGMD | 技改目的(1：提升电网安全稳定水平、2：提升设备运行可靠性、3：提升电网输送能力、4：提升电网经济运行水平、5：提升电网智能化水平、6：提升电网环保水平) |
|  |  |  | JGYY | 技改原因(01:设备老化、02:落实安措(安全防护)及反措要求、21:设备故障、22:设备质量缺陷、23:运行环境恶化、51:新技术应用、99:其他原因) |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质(01:迎峰度夏项目、02:迎峰度冬项目、03:阶段性保障供电项目、04:“五大”体系建设项目、05:灾后恢复项目、99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1：重大、2：重要、3：一般) |
|  |  |  | SFNW | 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1:未评审、2:已评审、3:地市已审核、4:专业审核、5:技改专责审核、6:可研已批复、7:已批复) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZGZG | 直供直管(1:是、0:否) |
| 599 | T_ZH_JGDX_ZDQXKZ | 技改大修字段权限配置 | QXDJ | 权限等级(1:必填 2:可为空 3:有条件必填) |
|  |  |  | XMLB | 项目类别(01：新建项目、02：应急项目、03：技改大修项目建议、06：规划项目建议) |
| 600 | T_YJ_YWZH_JDXXX | 接地线信息 | SFZX | 是否最新，包括：(T:是,F:否) |
| 601 | T_YJ_YWZH_DXMPSQDMXB | 电系铭牌申请单明细表 | MXLXHCXH | 明细类型,包括(01：新建 02：变更 03xx：换仓) |
|  |  |  | ZT | 电系铭牌状态，(01:未执行,02:已执行,03:作废) |
| 602 | T_YJ_YWZH_DRDLJSS | 电容电流计算书 | JSSZT | 计算书状态,包括05:已出单,01:编制中,02:待审核,03:审核通过,04:审核不通过 |
|  |  |  | SSJGLX | 所属间隔类型(01：母线间隔，02：变压器间隔) |
| 603 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_ZDXSSB | 作业文本_重点巡视设备 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 604 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_QTYS | 其他-作业文本 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 605 | T_PWYX_PB_GLCJSJ | 配变功率采集数据 | GL4 | 功率值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | GL5 | 功率值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | GL6 | 功率值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | GL7 | 功率值，对应采集时间：1:30 |
|  |  |  | GL44 | 功率值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | GL45 | 功率值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | GL46 | 功率值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | GL47 | 功率值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | GL84 | 功率值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | GL85 | 功率值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | GL86 | 功率值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | GL87 | 功率值，对应采集时间：21:30 |
| 606 | T_DW_BZZX_SBXHBZCSB | 设备型号标准参数表 | SJLX | 数据类型(02:试验数据 01:巡检数据 05:其他 04:不良工况 03:家族性缺陷) |
| 607 | T_DW_BPBJDB_BPBJQD | 调拨备品备件清单 | SFDB | 是否打包(0:否 1:是) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态(31: 现场留用 32: 库存备用 2:0 在运 30 退役 40 报废 1:0 未投运 33:待报废) |
| 608 | T_CMS_C_METER | 电能表 | REF_METER_FLAG | 标明电能表是否是参考表，包括（01是、02否） |
| 609 | T_PWYX_PBZGZ_YTJB | 配变重过载月统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 610 | V_PWGC_JGDXCBXMGZGM_TJB | 配网工程技改大修储备项目改造规模统计视图 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
|  |  |  | SBLX | 设备类型(01：采集终端 02：电能表03：变压器) |
| 611 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_XSBZ | 范本_巡视标准 | ZYWBXS | 作业文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 612 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_JYXM | 范本_检验项目 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 613 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GJXCBCAQCS | 根据现场补充安全措施 | ZYWBXS | 作业文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 614 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GGYS | 工作安排、开工、检修、竣工、安全措施 | ZYWBXS | 作业文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 615 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_XSNR | 标准库_巡视内容 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 616 | T_EFILE_TJX_JKCZJL | 统计型电子文件接口操作记录表 | CZJG | 统计型电子文件接口操作记录表的操作结果(0 ：未生成，1：生成，2：发送 ) |
| 617 | T_DW_ZCGL_SBBFSQD | 设备报废申请单 | SQLX | 申请类型:02:固定资产局部报废申请单,01:固定资产报废申请单 |
|  |  |  | SQDZT | 申请单状态(01:新建、02: 报废中、03:报废完成) |
| 618 | T_DW_ZCGL_SBBFDB | 设备报废打包表 | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | SFCG | 是否成功 (0:否 1:是) |
| 619 | T_YJ_JC_DLWHCWJL | 电缆红外测温记录 | SFFX | 是否分相（T：是；F：否） |
| 620 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_ZHDQFJTQK | 组合电器非计划停运基本情况表 | SFTZ | 是否跳闸（01：是；02：否） |
| 621 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_YXRBXTPZ | 综合报表管理运行日报系统配置 | SFTGYJL | 是否特高压交流（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFZL | 是否直流（T：是；F：否） |
| 622 | T_SYHZB_ZBDLWH | 实用化指标大类维护 | SFQY | 是否迁移(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFYXJ | 是否有下级 (1:是、0:否) |
| 623 | OPC_CODE | 计算节点配置 | LEVEL0 | 级别：(1：1级，2 2级，3 3级，4 4级) |
| 624 | DATABLOCK | 数据块配置 | LOAD_STYLE | 加载方式1：DB 2：FILE |
| 625 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DLSBFJHTYBB | 电缆设备非计划停运月报 | SFTZ | 用于记录是否跳闸 |
| 626 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_BLQFJTQK | 避雷器非计划停运情况表 | SFTZ | 是否跳闸（T：是；F：否） |
| 627 | T_YJ_GZQX_YXYHLB | 影响用户列表 | YHLX | 用户类型(1:重要用户;2:保电用户;3:双电源用户;) |
|  |  |  | SFGB | 是否归并(T: 是 F: 否) |
|  |  |  | SFZYYH | 是否重要用户(T: 是 F: 否) |
| 628 | T_SYHZB_ZBDF | 指标得分 | SFCG | 统计成功与否(1:是、0:否) |
| 629 | T_SB_ZNYC_ZNHWG_VER | 站内环网柜版本表 | AZWZ | 安装位置(01:户内02: 户外) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | ZCFL | 资产分类(02: 环网柜01:开关柜03:C到GIS04:站用变压器/柜05:电气组合柜06:GIS07:低压开关柜08:低压电容器柜09:电力电容器柜) |
|  |  |  | DDFW | 调度范围(01:国调02: 分中心03:省(直辖市、自治区)调04:地调06:县调99:其他) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维(1: 是0 否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 630 | T_SB_PDZDHSB_AQSB_VER | 安全设备版本表 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 631 | T_DW_JK_SBZSJ_TEMP | 设备主数据中间表 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | SFZYZCSB | 是否重要组成(0:否 1:是) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 (0:否 1:是) |
| 632 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH123 | PMS数据中心数据变更中间存储表123 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功:0：失败:空值代表未处理) |
| 633 | T_SB_ZNYC_DXMPYXK_VER | 电系铭牌运行库版本表 | MPZT | 铭牌状态 (02: 停用 01:在用 03:未启用 04:启用中) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFFX | 是否分析：(1:是 0：否) |
| 634 | T_SB_ZNYC_DLHGQ_VER | 电流互感器版本表 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:正立式 2:倒立式 3:贯穿式 4:浇筑式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 5:光电式) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂 4:玻璃 5:瓷复合 6:GIS型) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(01:油纸电容型 02:充油型 03:胶纸电容型 04:示范六气体绝缘型 05:环氧胶注型 06:干式) |
|  |  |  | MFXS | 密封型式(1:微正压 2:全密封) |
|  |  |  | SFWLXCT | 是否物理性畅通(1:是 0:否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | YCCGQYL | 一次传感器原理(1:磁光玻璃 2:全光纤 3:有源型) |
| 635 | T_MXPMS_OP_LOGINFO | OP互联日志记录表 | WJMC | 文件名称-如IR_TDSQD_20140910101608148.wf |
|  |  |  | SFYHZ | 是否已回执-是/否，如果数据来源为PMS，则由OMS生成回执文件，反之，则由PMS生成回执文件 |
| 636 | T_MXPMS_ODS_MAPPING_BATCH | 数据中心同步批次表 | DIRECTION | 数据中心同步批次表同步方向（0：正向，1：反向） |
|  |  |  | DATA_LEV | 数据中心同步批次表数据量级别(01:小数据、02：大数据) |
| 637 | T_SB_JK_OMS_AUDITINFO | 设备台帐调度审核 | SFYXG | 是否油箱盖：(1:是 0：否) |
| 638 | T_SB_BPBJ_BPSBDYGLB | 备品设备和设备的对应关系表 | BPSBLXBM | 备品设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
| 639 | T_YJ_YWZH_DXMPSQD | 电系铭牌申请单 | ZT | 申请单状态，包括：(01:登记,02:退回,03:批复,04:未执行,07:结束) |
| 640 | T_YJ_YWZH_DDZYJL | 配电带电作业记录 | ZT | 带电作业单状态，包括(01：未完成 02 ：已完成) |
| 641 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_ZYZYSX | 作业文本_作业注意事项 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 642 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_XSK_XSRW | 作业文本_巡视卡_巡视任务 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 643 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_WXD | 作业文本_危险点 | WXDXZ | 危险点性质:(01:各专业交叉、配合工作中的风险点、02:工作间断、转移或跨日工作补充因素分析、03:危险点) |
|  |  |  | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 644 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_GGML | 作业文本公共目录 | ZYWBXS | 文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | JDFL | 节点分类:(1:卡、2:要素) |
|  |  |  | SFZWBBZSXS | 是否在编制时显示:(0:否、1:是) |
| 645 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_AZJL | 作业文本_安装记录 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 646 | T_PWYX_TZ_YDTJB | 跳闸月度统计表 | CHZQK | 重合闸情况(0:重合闸成功1:重合闸不成功2:重合闸未动作3:重合闸未投入4:重合闸未安装) |
| 647 | T_PWYX_SXBPHPB_ZRTJB | 单位三相不平衡日统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 648 | T_PWYX_SXBPHPB_YDTJB | 单位三相不平衡月统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 649 | T_PWYX_PB_FZL | 配变负载率 | XXBZ | 相序标志(0：总，1：a相，2：b相，3：c相） |
|  |  |  | AXFZL | 数据点标志(1:24,2:48,3:96) |
|  |  |  | FZL4 | 负载率，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | FZL5 | 负载率，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | FZL6 | 负载率，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | FZL7 | 负载率，对应采集时间：1:30 |
|  |  |  | FZL44 | 负载率，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | FZL45 | 负载率，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | FZL46 | 负载率，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | FZL47 | 负载率，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | FZL84 | 负载率，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | FZL85 | 负载率，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | FZL86 | 负载率，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | FZL87 | 负载率，对应采集时间：21:30 |
| 650 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZBMZQYZTQK | 输电线路外绝缘配置不满足要求总体情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 651 | T_SB_RPT_PWBYQTJB | 省公司-XX年配网变压器统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 652 | T_SB_RPT_TXWGLXZGMJYXNXTJB | 通信网光缆现状规模及运行年限统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 653 | T_SB_RPT_TXSBGMXZJYXNXTJB | 通信设备规模现状及运行年限统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 654 | T_SB_RPT_XLJBGMTJB | 线路基本规模统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 655 | T_YJ_ZXGL_DXXSALB | 典型线损案例 | ZT | 状态(01:未审核,02:已审核) |
| 656 | T_SB_RPT_ZLHLZBLDRQSHQKTJB | 直流换流站并联电容器损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 657 | T_SB_RPT_ZHDQTZMXB | 组合电器台帐明细表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 658 | T_SB_RPT_ZHDQTYSJTJB | 组合电器投运时间统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 659 | T_SB_RPT_ZLPBDKQSBZKTJB | 直流平波电抗器设备状况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 660 | T_SB_ZNYC_CQTG_VER | 穿墙套管版本表 | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂 4:玻璃 5:瓷复合 6:GIS型) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 3:三相 2:两相) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 661 | T_SB_ZNYC_CLBCZZ_VER | 串联补偿装置版本表 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | CBLX | 串补类型(01:固定串补 02:可控串补) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
| 662 | T_SB_ZNYC_CQTG_VER | 穿墙套管版本表 | JGXS | 结构型式(1:复合干式 2:油纸电容式 3:瓷质 4:充气式) |
| 663 | T_SB_ZNYC_DZ_VER | 电站版本表 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DZLX | 电站类型(01:变电站 02:换流站 03:电厂 04:开关站 05:串补站 06:配电室 07:环网柜 08:箱式变电站 09:电缆分支箱) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | BZFS | 布置方式(02:地下 01:常规 03:半地下) |
|  |  |  | SFSNZ | 是否枢纽站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDLJZW | 是否电量卷闸门：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDXZ | 是否地线站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | XBLX | 箱变类型(1:欧式箱变 9:其他 2:美式箱变) |
|  |  |  | SFJYHW | 是否简易货物：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFMZNJY | 是否每组凝集原：(1:是 0：否) |
| 664 | T_SB_ZNYC_DLZD_VER | 站内电缆终端版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内 02:户外) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 3:特别重要 2:重要) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 665 | T_SB_ZNYC_CQTG_VER | 穿墙套管版本表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 666 | T_SB_ZNYC_FDXQ_VER | 放电线圈版本表 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸3:干式) |
|  |  |  | SFQMF | 是否签名(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZQJCXQ1 | 准确级次(线圈1:) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 667 | T_SB_ZNYC_DZ_VER | 电站版本表 | SFJRAVC | 是否接入A伏C:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRGZXXYCXT | 是否接入工作信息远程系统：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJZJK | 是否集中监控：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZNBDZ | 是否智能变电站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | BDZZYJB | 变电站重要级别(1:一类变电站 4:四类变电站 3:三类变电站 2:二类变电站) |
|  |  |  | HLZLX | 换流站类型(1:常规直流 3:特高压直流 2:背靠背直流) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | LX | 类型(01:低压配电箱02: 综合配电箱) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否运行(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFGISBDZ | 是否GIS变电站(1: 是0 否) |
| 668 | T_ZH_BDJYH_PJMB | 评价模板表 | SFQY | 是否启用 (包括:01是 02否) |
| 669 | T_ZH_BDJYH_JCX | 检查项表 | JCXZLX | 检查项值类型(包括01:枚举,02:描述) |
|  |  |  | JCYQXXLJF | 检查要求下限逻辑符(包括01:>,02:>=) |
|  |  |  | SFXS | 是否显示(1是、0否) |
|  |  |  | SFQY | 是否启用(1是、0否) |
| 670 | T_ZH_BDDDJC_ZQCS | 周期参数 | SFZLCS | 是否种类参数（01：是；02：否） |
| 671 | T_ZH_BDDDJC_JHSBMX | 变电带电检测计划设备明细 | JCLX | 检测类型(01：SF6气体压力检测；02：液体压力检测；03：空气压力检测) |
|  |  |  | ZT | 删除状态(01：关联 ；02：删除 ) |
| 672 | T_ZH_BDDDJC_JCJH | 变电带电检测计划 | JHZT | 计划状态（01：计划编制；02：省公司运检审核；03：总部审核；04：结束） |
| 673 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_YXRZJLXM | 运行日志记录项目 | SFZBZD | 是否子表字段（T：是；F：否） |
| 674 | T_MXPMS_ODS_SYNC_LOG | 数据中心同步日志记录表 | OP_TYPE | 操作类型（0：增量数据获取，1：增量数据同步） |
|  |  |  | RST_STATUS | 数据中心同步日志记录表的结果状态（0：失败，1：成功） |
| 675 | T_MXPMS_ODS_MAPPING_RULE | PMS与数据中心表字段关联映射关系表 | DIRECTION | 字段映射方向向（0：正向，1：反向，2：双向） |
| 676 | T_MXPMS_WORKFLOW_LOG | 流程审核日志表 | AUDITRESULT | 流程审核日志表审核是否通过(1:通过，0:不通过) |
| 677 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_YXRZJLXM | 运行日志记录项目 | SFZH | 是否转换（T：是；F：否） |
| 678 | T_YJ_GZQX_QXZJRY | 抢修专家人员 | AQJB | 安全级别(1:全公开,2:半公开,3:不公开) |
| 679 | T_YJ_GZQX_QXYAZX | 抢修预案执行 | YALX | 预案类型(01:典型抢修预案,02:标准化抢修预案) |
|  |  |  | GZLB | 故障类别(01:变电,02:线路,03:电缆,04:配电,05:居民,06:路灯,07:其他) |
| 680 | T_YJ_GZQX_QXD_EXT | 抢修单扩展表 | SFHF | 是否回复(0:否，1：是) |
| 681 | T_PWYX_DWKXSL | 单位馈线统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 682 | T_YJ_GZQX_TXMD | 通讯名单 | ZW | 职位(1:总经理,2:副总经理,3:总工,4:副总工,5:专职,6:主任,7:副主任,8:组长,9:副组长,10:工程师,11:主任助理,12:施工员,13:党总支书记,14:工会主席,15:工会副主席,16:所长,17:站长,18:副站长,19:客户经理,20:法人代表,21:居委书记,22:居委主任,23:村委书记,24:村委主任,25:客户电气管理负责人,26:处长,27:副处长,28:专业主管,29:其他)名称 |
|  |  |  | AQJB | 安全级别(1:全公开,2:半公开,3:不公开) |
|  |  |  | SSTXLFZ | 所属通讯录分组(1:领导,2:发展策划部,3:基建部,4:电力调度控制中心,5:运维检修部,6:营销部,7:人力资源部,8:财务资产部,9:办公室,10:安全检查质量部,11:监察审计部,12:党群工作部,13:运营监控中心,14:人事董事部,15:物资部,16:国际合作部,17:科技信通部,18:居民用电优质服务示范区,19:监察部,20:思想政治工作部,21:离退休工作部,22:经济法律部,23:对外联络部,24:机关工作部,25:上海电网电力交易中心,26:企业分会,27:输电检修中心,28:变电检修中心,29:变电运维中心,30:直流运检中心,31:电缆检修中心,32:总师室,33:综合管理部,34:市场及大客户服务部,35:95598客户服务部,36:电费管理部,37:营销技术支持部,38:其他)名称 |
| 683 | T_YJ_GZQX_QXZJRY | 抢修专家人员 | XB | 性别(01:男,02:女) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类(01:变电,03:线路,02:电缆,04:配电,05:路灯,06:居民,07:其他) |
|  |  |  | ZC | 职称(11:教授级工程师,99:其他,32:经济师,31:会计师,22:高级技师,21:技师,14:助理工程师,13:工程师,12:高级工程师,15:初级工,16:中级工,17:高级工) |
| 684 | T_SB_ZNYC_JDDZ_VER | 接地电阻版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 685 | T_PWYX_KX_ZGZJL | 馈线重过载事件记录表 | CNW | 城农网（1：城网 2：农网） |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 686 | T_PWYX_KXXLZ_SJB | 馈线限流值数据表 | FSFS | 敷设方式：01 空气、07 直埋 |
| 687 | T_PWYX_KXTZ_RTJB | 馈线跳闸日统计表 | LX | 类型：(0：故障跳闸；1：负荷异常2：重合成功 3：重合不成功) |
| 688 | T_PWYX_KXTZTQDB_TJB | 馈线跳闸同期对比统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 689 | T_YJ_GZQX_YWGLB | 业务关联表 | YWLX | 业务类型(01:停电信息,02:送电反馈,03:故障报修省接单) |
| 690 | T_SB_ZNYC_JXFS | 接线方式 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 691 | T_SB_ZNYC_JDDZ_VER | 接地电阻版本表 | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
| 692 | T_DW_SBBG_SBBGSQFJ | 设备变更申请相关附件 | FJLX | 附件类型(01:处理器板卡 99:其他板卡 1:2:程序存储卡 十一:通讯子模块板卡 十:现场总线卡 09:通讯缓冲存储器模块板卡 08:通讯模块板卡 07:门极板GU 06:通讯接口板卡 05:测量接口板卡 04:阀控接口板卡 03:输入输出板卡 02:通讯板卡) |
| 693 | T_DW_SBBG_SBBGSQD_YX | 设备变更申请单营销用 | SQLX | 申请类型(01:.设备新增 02:.台帐修改 03.线路切改 04.设备更换 05.设备投运 06.设备退运) |
|  |  |  | ZXLX | 站房线路类型(1:站房 2:线路) |
|  |  |  | SQDZT | 申请单状态(01:新建、02: 报废中、03:报废完成) |
|  |  |  | SFTXBG | 是否图形变更 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFTZBG | 是否台账变更 (0:否 1:是) |
|  |  |  | TXFBSFCG | 是否成功 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFFSCG | 是否发送成功 (0:否 1:是) |
| 694 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_ZYNR | 范本_作业内容 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 695 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_ZYNR | 标准库_作业内容 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 696 | T_DW_ZCGL_ZCYJQC | 资产移交清册 | ZCFL | 资产分类 (1:环网柜2:开关柜3:C到GIS 4:站用变压器/柜 5:电气组合柜 6:GIS 7:低压开关柜) |
|  |  |  | SFZSB | 是否主设备(0:否 1:是) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCZT | 资产状态 (01:国家电网公司,02:分部,03:省(直辖市、自治区)公司,04:子公司,05:用户 |
|  |  |  | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
| 697 | T_DW_ZCGL_BFBHXX | 报废驳回信息 | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
| 698 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_ZYNR | 范本_作业内容 | ZYWBXS | 作业文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 699 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_AQFXBS | 作业文本_安全风险辨识 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 700 | V_PWGC_JGDXJHXMGZGM_TJB | 配网工程技改大修计划项目改造规模统计视图 | SBLX | 设备类型(01：采集终端 02：电能表03：变压器) |
|  |  |  | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 701 | T_YJ_YWZH_CZZLP | 操作指令票 | ZT | 调度操作指令票流程状态,包括(01:编制中,02:待审核,03:待预令,04:待执行,06:已归档,07:已作废,05:执行中) |
|  |  |  | TFYLX | 描述调度操作指令票的停复役类型，包括(01:停役,02:复役,03:改变运方,08:新设备启动) |
|  |  |  | SFDXP | 描述该调度操作指令票是否是典型票，包括(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFHG | 描述该调度操作指令票评估是否合格，包括(T:是,F:否) |
| 702 | T_YJ_YWZH_BHDZTZD | 保护定值通知单 | BHLX | 编号类型(01:过电流保护,02:过电压保护,03:低压保护,04:周波保护) |
|  |  |  | SFZY | 是否重要(1:是,0:否) |
|  |  |  | SFSQRQS | 是否申请人(T:是,F:否) |
|  |  |  | ZT | 状态(01:登记,02:审核,03:申请人签收,04:执行,05:设备主人签收,06:调度员签收,07:结束名称) |
|  |  |  | KG_DYDJ | 开关电压等级(22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV) |
| 703 | T_YJ_YWZH_BDZT | 保电状态 | BDZTJB | 保电状态级别(01:一级保电状态,02:二级保电状态,03:三级保电状态) |
|  |  |  | ZT | 状态(03:已执行,99:已取消,01:未执行,02:执行中) |
| 704 | T_CMS_G_TRAN | 变压器 | CHG_REMARK | 设备的变更说明(01 新装、02 停用、03 启用、04 拆除，05 减容，06 减容恢复) |
|  |  |  | RUN_STATUS_CODE | 本次变更前的运行状态(01 运行、02 停用、03 拆除) |
| 705 | T_YJ_YWZH_CZZLP_XGMX | 指令票修改记录明细 | YWLX | 业务类型(01:停电信息02:送电反馈03:故障报修省接单04:故障报修受理05:故障接单派工结果返回06:工单关联合并信息返回07:业务退单09:故障处理到达现场时间反馈10:故障现场故障信息反馈11:故障报修处理结果返回12:回单确认信息) |
|  |  |  | XGBM | 修改类型(01：新增，02：修改) |
| 706 | T_YJ_YWZH_CZZLP | 操作指令票 | ZRWLX | 主任务类型，调度操作指令票引用任务类型包括：(01:日调度计划,02:临时任务,03:故障处理,04:保供电任务,05:带电作业) |
| 707 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_XSJL | 作业文本_巡视卡_巡视记录 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 708 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_XSJG | 作业文本_巡视卡_巡视结果 | ZYWBXS | 作业文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 709 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_XSBZ | 作业文本_巡视标准 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 710 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_GXYQ | 作业文本_工序要求 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | SFQXZX | 是否取消执行:(0:否、1:是) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 711 | T_PWYX_YH_DYBLSJ | 用户电压比率数据表 | DYBL84 | 电压比率，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | DYBL85 | 电压比率，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | DYBL86 | 电压比率，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | DYBL87 | 电压比率，对应采集时间：21:30 |
|  |  |  | DYBL4 | 电压比率，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | DYBL5 | 电压比率，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | DYBL6 | 电压比率，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | DYBL7 | 电压比率，对应采集时间：1:30 |
| 712 | T_ZH_JGGH_GDZLNLJJXZBCXFX | 供电能力及经济性指标成效分析 | FXDM | 分项代码(1：城市、2：农网、3：10千伏配电网总容量(MVA)、4：户均配变容量、5：综合) |
|  |  |  | FXMC | 分项名称(1：城市、2：农网、3：10千伏配电网总容量(MVA)、4：户均配变容量(kVA)、5：综合) |
|  |  |  | ONEDATA | 用于记录2014年度值 |
|  |  |  | SBZT | 上报状态(0:未上报、1:已上报) |
|  |  |  | SHZT | 审核状态(1：地市编制、2：地市审核、3：省公司编制审核、4：省公司上报) |
|  |  |  | GHLB | 规划类别(1：十二五规划、2：十三五规划、3：十四五规划) |
| 713 | T_SB_JZL_ZLCDZZ_ERP | 直流充电装置(ERP) | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 714 | T_PWYX_YH_DYBLSJ | 用户电压比率数据表 | DYBL44 | 电压比率，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | DYBL45 | 电压比率，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | DYBL46 | 电压比率，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | DYBL47 | 电压比率，对应采集时间：11:30 |
| 715 | T_SB_JZL_ZYDXT | 站用电系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 716 | T_SB_JZL_ZLUPS | 直流电源系统UPS设备 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 717 | T_YJ_YWZH_NXPGZPZ | 逆序票规则配置 | NXLX | 逆序类型(01：工作内容，02：操作内容) |
| 718 | T_YJ_YWZH_MNKPGZPZ | 模拟开票规则配置 | CZLX | 操作类型，包括(01:拉开,02:合上,03:挂,04:摘,05:转动) |
| 719 | T_YJ_YWZH_JJBDRPZB | 交接班记录导入配置表 | SFQY | 是否启用，包括(T:是,F:否) |
| 720 | T_SB_JZL_ZLCDZZ_ERP | 直流充电装置(ERP) | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | CDZZLX | 充电装置类型(01:相控型 04:混合型 03:磁饱和 02: 高频型) |
| 721 | T_YJ_DWYJ_LP_RZ | 两票日志 | MKLX | 模块类型:(1:工作票、2:操作票) |
| 722 | T_SB_PDZDHSB_DG | 配电自动化设备大纲表 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 723 | T_SB_JZL_ZYDXT_ERP | 站用电系统（ERP） | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 724 | T_SB_JZL_ZYDXT | 站用电系统 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 725 | T_SB_PZ_CSSYFW | 设备参数适用范围配置 | ERPNULLABLE | 往ERP同步时是否验证必填( 0：验证 1:不验证) |
|  |  |  | DYDJBM | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | SFBT | 是否必填:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFPLXG | 是否批量修改:(1:是 0：否) |
|  |  |  | EDITORTYPE | 编辑器类型(1:下拉框 2:文本框 3：数字编辑器 4：时间编辑器) |
| 726 | T_SB_PDZDHSB_ZBSB_VER | 载波设备版本表 | OHFS | 耦合方式(01:电感耦合 02:电容耦合) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 727 | T_YJ_YWZH_YFDXXB | 运方单信息表 | XKZT | 运方单许可状态，包括(01：未许可02：已许可03：已汇报) |
|  |  |  | ZT | 运方单状态，包括(01：未编入02：已编入) |
| 728 | T_YJ_YWZH_TDTZEWYHB | 停电通知额外用户表 | YHLX | 用户类型(2:保供电用户,3:普通用户,1:重要用户规则) |
| 729 | T_YJ_ZXGL_BTDSJYHB | 不停电事件用户表 | QYLX | 区域类型(01:市中心区,02:市区,03:城镇,04:县城区,05:农村,06:乡镇,07:农牧区) |
|  |  |  | YHLX | 用户类型(01:杆变,02:配变,03:中压用户,04:低压用户) |
| 730 | T_YJ_ZHJH_JHK | 综合生产计划库 | JHZT | 计划状态(12:变更中,01:计划需求编制中,02:待带电审核,03:生产计划编制中,04:待批复,05:综合生产计划编制中,06:待执行,07:已执行,08:已取消,09:被合并,10:已发布年计划,11:已变更) |
|  |  |  | HLXLDYDJ | 电压等级(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV) |
|  |  |  | JHTYYF | 计划停役月份(01:1月份,02:2月份,03:3月份,04:4月份,05:5月份,06:6月份,07:7月份,08:8月份,09:9月份,10:10月份,11:11月份,12:12月份) |
|  |  |  | JHLYLX | 计划来源类型(05:遗留计划,06:营销系统,04:手工编制,01:检修计划,02:项目,03:年计划,07:月计划) |
|  |  |  | CLZT | 处理状态(01：已处理02:未处理) |
| 731 | T_YJ_ZHJH_JHHBGZ | 计划合并规则表 | CSLX | 参数类型(01:停电标识,02:项目类型,03:所属公司) |
| 732 | T_SB_RPT_PWJGQKTJB | 省公司-XX年配网结构情况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 733 | T_SB_RPT_PDKGSBTJB | 省公司-XX年配电开关设备统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | MHJZLX | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 734 | T_SB_RPT_PWSBQK_DGX | 省公司-XX年县供电企业配网设备情况 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 735 | T_SB_RPT_SEWGMJNJZZLTJB | 负荷电量装机规增长率统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 736 | T_YJ_ZXGL_KKXYXSJ | 可靠性运行事件 | SJLX | 事件类型(01:普通停电,02:热切停电,03:冷切停电) |
| 737 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BSXPZ | 表属性配置 | SFZD | 是否只读(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFKWK | 是否可为空(0：否：1：是) |
| 738 | T_SB_RPT_ZLPBDKQYXNXTJB | 直流平波电抗器运行年限统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 739 | T_SB_RPT_ZLDYSBTZTJB | 直流电源设备台帐统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 740 | T_MXPMS_ODS_EFILE_SYNC_LOG | E文件同步日志记录表 | SYNC_STATUS | E文件同步日志记录表的同步状态(0：成功；1：失败；2：已发送未收到回执) |
| 741 | T_YJ_ZXGL_KKXYXSJ | 可靠性运行事件 | RWLX | 任务类型(01:日调度计划,02:临时任务,03:故障处理,04:保供电任务,05:带电作业) |
| 742 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_JJBJL | 交接班记录 | BBSFJS | 本班是否结束(0：否：1：是) |
| 743 | T_SB_SDSB_CSLXB | 水电设备参数类型表 | CSSJLX | 参数数据类型(1:电流 2:电压 3：功率) |
| 744 | T_SB_SCFZSS_DLTD | 电力通道 | FSFS | 敷设方式(01:隧道 02:电缆沟 03:排管 04:桥架 07:直埋 08:抛敷 09:冲埋 十:顶(拉)管 1:3:混合 1:4:直埋(穿管) 十五:夹层 99:其他) |
| 745 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH130 | PMS数据中心数据变更中间存储表130 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功:0：失败:空值代表未处理) |
| 746 | T_SB_ZNYC_DKQ_VER | 电抗器版本表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JRFS | 接入方式(1:高压并联 2:串联 3:低压并联) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:三相叠装 02:品字型 03:一字型 04:三相一体 99:其他) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压 1:有载调压 2:无励磁调压) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式 4:环氧树脂) |
|  |  |  | DCJG | 导磁结构(1:空芯 2:铁芯 3:半芯) |
| 747 | T_SB_ZLSB_SBDGB | 换流一次设备大纲表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 748 | T_SB_SHSB_GJGTXX | 告警杆塔信息 | GJDJ | 告警等级(01:一级 03:三级 02:二级) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YZZT | 告警验证状态(01:执行中 02:已执行) |
| 749 | T_SB_ZNYC_DLZD | 站内电缆终端 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 750 | T_SB_ZNYC_DLJT | 站内电缆接头 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内 02:户外) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 2:B 3:C 5:ABC) |
|  |  |  | SFWTJT | 是否问题监听(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JTLX | 接头类型(1:绝缘接头 2:直通接头 3:塞止接头 4:过渡接头 9:其他) |
|  |  |  | ZZGY | 制作工艺(01:整体预制 02:组合预制 03:冷缩 04:热缩 05:油纸 06:预制 07:绕包式 08:浇注式 99:其他) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 751 | T_SB_ZNYC_DKQ_VER | 电抗器版本表 | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXJG | 油箱结构(1:钟罩式 2:桶式) |
|  |  |  | YZMFFS | 油枕密封方式(1:开放式 2:全密封式 3:隔膜式(软膜式) 4:金属膨胀器式 5:胶囊式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
| 752 | T_ZH_BDJYH_PJJH | 评价计划表 | JHZT | 计划状态 (包括:01编制 02发布 03完成 来源:变电精益化公共代码表) |
| 753 | T_SB_ZNYC_DLZD | 站内电缆终端 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内 02:户外) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 3:特别重要 2:重要) |
| 754 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH32 | PMS数据中心数据变更中间存储表47 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功:0：失败:空值代表未处理) |
| 755 | T_SB_JZL_ZLCDZZ_VER | 直流充电装置版本表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | CDZZLX | 充电装置类型(01:相控型 04:混合型 03:磁饱和 02:高频型) |
|  |  |  | YWJYGL | 有无降压硅链(0:无 1:有) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 756 | T_SB_PDZDHSB_JHJ_VER | 交换机版本表 | DKGZ | 端口规格(01:2:光6电 02:4光二十电 03:8光二十电 04:其他) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 757 | T_SB_JZL_ZLCDZZ_VER | 直流充电装置版本表 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 758 | T_SB_RPT_PWSBQK_KGX | 省公司-XX年县供电企业配网设备情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 759 | T_SB_RPT_PWSBQK |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 760 | T_SB_PDZDHSB_WLSB_VER | 网络设备版本表 | SZAQFQ | 所在安全分区(01:I区 02:II区 03:III区) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 761 | T_MXPMS_WORKFLOW_YWLCPZ | 业务流程配置 | SFQY | 业务流程配置是否启用(T：是，F：否) |
| 762 | T_MXPMS_CURTASK_PROCESSCFG | 配置流程和环节是否在待办页面显示 | ID | 配置流程和环节是否在待办页面显示的主键ID |
| 763 | T_SB_RPT_PWSBQK_KGX | 省公司-XX年县供电企业配网设备情况 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 764 | T_SB_ZNYC_DLJT_VER | 站内电缆接头版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内 02:户外) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 2:B 3:C 5:ABC) |
|  |  |  | SFWTJT | 是否问题监听(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JTLX | 接头类型(1:绝缘接头 2:直通接头 3:塞止接头 4:过渡接头 9:其他) |
|  |  |  | ZZGY | 制作工艺(01:整体预制 02:组合预制 03:冷缩 04:热缩 05:油纸 06:预制 07:绕包式 08:浇注式 99:其他) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 765 | T_PWYX_KXZDFZL_FBTJB | 配网运行_馈线最大负载率分布_统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 766 | T_YJ_GZQX_WWCQX | 未完成抢修 | DYDJ | 电压等级(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV) |
|  |  |  | SBCQSX | 设备产权属性(01:供电企业产权,02:客户产权,03:第三方产权) |
| 767 | T_YJ_GZQX_QXZD | 抢修驻点 | ZDZN | 驻点职能(01:检修,02:维修) |
| 768 | T_YJ_GZQX_QXYA | 抢修预案 | YALX | 预案类型(01:典型抢修预案,02:标准化抢修预案) |
|  |  |  | XCZYLX | 现场作业类型(01:10kV线路拉线更换,02:10kV配电线路拆除,03:10kV柱上配电变压器更换,04:10kV环网柜、箱式变、分接箱更换,05:10kV电缆故障抢修,06:10kV柱上开关类设备更换,07:10kV跌落式熔断器更换,08:典型故障抢修,99:其他,09:低压0.4kV抢修) |
| 769 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DLQFJTQK | 断路器非计划停运基本情况表 | SFTZ | 是否跳闸（T：是；F：否） |
| 770 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_BYQFJTQK | 变压器非计划停运详细情况统计 | SFTZ | 是否跳闸（T：是；F：否） |
| 771 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_PDDDZYYDHZB | 综合报表管理配电带电作业月度统计汇总表 | SJLX | 数据类型:(01 城网、02 县域、03 全口径) |
|  |  |  | TJPL | 统计频率:(01 月报、02 季报、03 年报) |
| 772 | V_PWGC_JGDXMNCBXMGZGM_TJB | 配网工程技改大修明年项目改造规模统计视图 | SBLX | 设备类型(01：采集终端 02：电能表03：变压器) |
| 773 | T_YJ_YWZH_CGLLMDXQB | 超供拉路名单详情表 | XLLX | 线路类型，包括(01：架空、02：混合、03：电缆)来源:T_SB_ZWYC_XL.JSFS |
|  |  |  | BDZT | 保电状态，描述超供拉路设备的保点状态，包括( 05：保供电结束 04：保供电执行 03:保供电下达 02:保供电审核 01:保供电登记) |
| 774 | T_YJ_YWZH_BHDZSQD | 保护定值申请单 | SQLX | 申请类型(01:开闭所,02:柱上开关,03:环网柜,04:备用柜投运) |
|  |  |  | SFTP | 是否特批(T:是,F:否) |
|  |  |  | ZT | 状态(01:登记,02:审核,03:结束,04:回退) |
|  |  |  | SFYSCTZD | 是否已生成通知单(1:是,0:否) |
|  |  |  | KG_DYDJ | 开关电压等级(22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV) |
| 775 | V_PWGC_JGDXGM_ALL | 配网工程技改大修规模视图 | SBLX | 设备类型(01：采集终端 02：电能表03：变压器) |
| 776 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_QTYS | 范本_其他要素 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 777 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GGML | 范本_公共目录 | ZYWBXS | 文本型式编号:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | JDFL | 节点分类:(1:卡、2:要素) |
| 778 | T_DW_ZCGL_ZLY | 再利用设备历史信息 | SFZY | 是否占用 (0:否 1:是) |
|  |  |  | ZLYZT | 再利用状态 (01:未修理 02:已修理) |
|  |  |  | ZLYDJ | 再利用等级 包含01:一类,02:二类,03:三类 |
|  |  |  | SFJGXF | 是否经过修复 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFYSY | 是否已使用 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFDBSB | 是否调拨设备 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
| 779 | T_YJ_YWZH_DDQXJL | 调度缺陷记录 | SFGP | 是否挂牌，包括(0:未挂牌,1:已挂牌,2:已摘牌) |
|  |  |  | ZT | 状态，包括(0:未消缺,1:已消缺,3:已消缺归档,2:已消缺待归档) |
|  |  |  | SFYLWT | 是否遗留问题 (T:是,F:否) |
|  |  |  | SFZX | 是否最新，包括(T:是,F:否) |
| 780 | T_YJ_YWZH_BCPZB | 班次配置表 | ZT | 班次状态，表示该班次是否启用包括(T:是,F:否) |
| 781 | T_YJ_SDYJ_YHJL | 隐患记录(水电) | SDZMC | 是否允许（T：是；F：否） |
| 782 | T_YJ_SDYJ_QXJL | 缺陷记录(水电) | QXLYMC | 缺陷来源名称 （巡检、日常运维、检修、技术监督、反措、大坝定检、水工观测、安全性评价、专项检查） |
| 783 | T_YJ_SDYJ_JZQTJL | 机组启停记录(水电) | SFSY | 是否试验（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFJJ | 是否交接（01：是；02：否） |
| 784 | T_YJ_JC_ZSBYQCFHJL | 柱上变压器测负荷记录 | SFCLGY | 是否测量高压（T：是；F：否） |
| 785 | T_EFILE_ZTX_ATTRPZB | 逐条型电子文件属性配置表 | IFTRANSLATEATTRCNT | 关联配置表是否需要属性转换(1：是，2：否) |
| 786 | T_EFILE_EDOC_MESSAGE | 电子文档信息表 | FILE_TYPE | 电子文档信息表的文档类型 ，属于枚举型属性(1：xls，2：excel) |
|  |  |  | MANUSCRIPT_TYPE | 电子文档信息表的稿本类型，属于枚举型属性(1：正文，2：标题) |
| 787 | T_DW_ZCGL_SBDBGZB | 设备打包规则表 | XH | 标识组合设备打包类别(01:组合设备 02:组合设备内设备) |
|  |  |  | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | SFXL | 是否细类 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFZYZCSB | 是否重要组成 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFSBLXZD | 是否有设备类型字段 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFHTZCBH | 是否回填资产编号(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFZDYDB | 是否自定义打包(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFPD | 是否盘点 (0:否 1:是) |
| 788 | T_DW_ZCGL_BPBJ | 备品备件 | SFZY | 是否占用 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 2:B 3:C 5:ABC 4:O 6:ABCO 8:BC 9:CA 1:2:CN 十一:BN 7:AB 十:AN 1:3:备用相) |
| 789 | T_DW_YC_FWYCCLTZXXB | 服务用车车辆台账信息表 | CLLX | 车辆类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
| 790 | T_YJ_GZQX_ZHZXJJRZ | 指挥中心交接日志 | ZBLB | 用于记录值班类别(1:日班;2:夜班;3:24小时班;) |
|  |  |  | TQ | 用于记录天气(01:晴,02:多云,03:小雨,04:中雨) |
|  |  |  | GZQXZT | 故障抢修状态(01:一级状态,02:二级状态,03:三级状态) |
|  |  |  | RQ | 日期(1:星期一,2:星期二,3:星期三,4:星期四,5:星期五,6:星期六,0:星期日),时间格式为yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 791 | T_SB_ZNYC_ZNHWG | 站内环网柜 | AZWZ | 安装位置(01:户内02: 户外) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | ZCFL | 资产分类(02: 环网柜01:开关柜03:C到GIS04:站用变压器/柜05:电气组合柜06:GIS07:低压开关柜08:低压电容器柜09:电力电容器柜) |
|  |  |  | DDFW | 调度范围(01:国调02: 分中心03:省(直辖市、自治区)调04:地调06:县调99:其他) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维(1: 是0 否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 792 | T_SB_ZNYC_JLLBQ_VER | 交流滤波器版本表 | DYDRQLJFS | 低压电容器到连接方式(1:无 3:电阻柜 2:消弧线圈) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | LX | 类型(1: 单调谐滤波器2: 双调谐滤波器3:HP3滤波器4:并联电容器) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级04:d级03:c级05:e级) |
|  |  |  | DXXS | 调谐形式(01:单调谐02: 双调谐) |
| 793 | T_SB_ZNYC_JHLBQ_VER | 结合滤波器版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 794 | T_YJ_GZQX_QXZHRR | 抢修指挥人员 | ZHZXZY | 指挥人员专业(1:变电;2:线路;3:电缆;)名称 |
| 795 | T_YJ_GZQX_QXPGXX | 抢修派工信息 | PGRYLX | 派工人员类型(01:抢修队伍/班组,02:设备运行人员)名称 |
|  |  |  | PGMD | 派工目的(01:勘察,02:抢修) |
|  |  |  | SFZF | 是否作废(T:是,F:否) |
| 796 | T_YJ_GZQX_QXD_SUM | 抢修单统计信息表 | SFQXYA | 是否关联抢修预案(T：是，F：否) |
| 797 | T_MXPMS_WORKFLOW_REMINDPZ | 是否需要待办提醒配置 | OBJ_ID | 是否需要待办提醒配置主键ID |
|  |  |  | ISNEED | 是否需要提醒(T：是，F：否) |
|  |  |  | USERID | 是否需要待办提醒配置用户ID |
|  |  |  | USERMC | 是否需要待办提醒配置用户名称 |
|  |  |  | PATHMC | 是否需要待办提醒配置组织机构 |
| 798 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_ZFJTTZ | 主分接头调整 | SFDDH | 是否带电荷（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFYKCZ | 是否遥控操作（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFYKCG | 是否遥控成功（T：是；F：否） |
| 799 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_YXJLGSPZ | 运行记录格式配置 | SFPZJL | 是否配置记录（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFPZGL | 是否配置关联（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFGLSC | 是否关联删除（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFKJ | 是否可见（T：是；F：否） |
|  |  |  | SFWHGZJL | 是否维护工作记录（T：是；F：否） |
| 800 | T_ZH_BDJYH_PJBG | 精益化评价报告表 | XZFL | 细则分类 (包括:01设备管理 02电站管理 来源:变电精益化公共代码表) |
|  |  |  | BGZT | 报告状态 (包括:01编制 02提交 来源:变电精益化公共代码表) |
|  |  |  | PJLX | 评价类型(包括:01:专评,02:自评) |
| 801 | T_YJ_ZXGL_ZYXLTJB | 中压线路统计表 | SFCXKG | 是否出线开关(T：是F:否) |
| 802 | T_YJ_ZXGL_YFSLSZB | 可靠性统计月份用户数量设置表 | QYLX | 区域类型(01:市中心区,02:市区,03:城镇,04:县城区,05:农村,06:乡镇,07:农牧区) |
| 803 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQSHQKTJB | 2013年直流换流站滤波电容器损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 804 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQCSSHQKTJB | 直流换流站滤波电容器厂商损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 805 | T_SB_RPT_ZLHLZBLDRQCSQKTJB | 直流换流站并联电容器厂商情况统计表 | ZDYDJ | 站电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 806 | T_SB_RPT_ZHDQZYQKHZB | 组合电器装用情况汇总表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 807 | T_YJ_ZXGL_KKXBMB | 可靠性编码表 | DMZT | 代码状态(01：状态一，02：状态二) |
|  |  |  | SFZF | 是否作废(T:是，F：否) |
| 808 | T_YJ_ZXGL_DYKKXTJYFYHSSZB | 低压可靠性统计月份用户数量设置表 | QYLX | 区域类型(01:市中心,02:市区,03:城镇,04:农村) |
| 809 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_DDLJKSJHCB_ZJL | 调度令接口数据缓存表子表 | SFLR | 是否录入(0：否：1：是) |
| 810 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_CSLXWH | 设备测试类型维护 | SFYXHXG | 是否与型号相关(0：否：1：是) |
| 811 | T_SB_RPT_WGBCSBKYLQKTJB | 无功补偿设备可用率情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 812 | T_SB_RPT_SHJLBDZBLDRQCSQKTJB | 损坏交流变电站并联电容器厂商情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 813 | T_YJ_YWZH_ZYYHXXB | 重要用户信息表 | SFGP | 是否已挂牌，包括(T：是 F：否) |
|  |  |  | ZYDJ | 重要等级(01：一级，02：二级，03：特级) |
| 814 | T_YJ_DWYJ_WXDSH | 危险点审核 | SFTG | 是否通过（01：是；02：否） |
| 815 | T_SB_PZ_SBQX | 设备权限 | ECSBSBLX | 二次设备设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | SCFZSBLX | 生产辅助设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | ZWYCSBLX | 站外一次设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | ECSBDYDJ | 二次设备电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 816 | T_SB_PZ_SBLL_PZ | 设备履历配置表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 817 | T_SB_PZ_SBLL_JBX | 设备履历基本项表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 818 | T_SB_PZ_KQDW | 跨区电网配置 | SBLX | 配置方式(01:单组配置 99:其它配置 03:混合配置 02:双组配置) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 819 | T_DW_QJ_SYGHJL | 工器具使用归还记录 | SFDY | 是否调用 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFXYGH | 是否需要归还(0:否 1:是) |
| 820 | T_SB_PDZDHSB_WXSB | 无线设备 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 821 | T_SB_PDZDHSB_JSJSB_VER | 计算机设备版本表 | SZAQFQ | 所在安全分区(01:I区 02:II区 03:III区) |
|  |  |  | CZXT | 操作系统(01:AIX 02:UNIX 03:LINUX 04:WINDOWS) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 822 | T_SB_PDZDHSB_JHJ | 交换机 | DKGZ | 端口规格(01:2:光6电 02:4光二十电 03:8光二十电 04:其他) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 823 | T_SB_PDZDHSB_DG_VER | 配电自动化设备大纲版本表 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 824 | T_SB_PDZDHSB_CCSB | 配电自动化设备-存储设备 | SZAQFQ | 所在安全分区(01:I区 02:II区 03:III区) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 825 | T_YJ_YWZH_MNKPSBMCGZPZ | 模拟开票设备名称规则配置 | DZNW | 电站内外，包括：(02:电站外,01:电站内) |
| 826 | T_YJ_DWYJ_GZTX | 故障提醒 | SFTX | 是否提醒（01：是；02：否） |
| 827 | T_PWYX_KXCJ_SJB | 馈线采集数据表 | I44 | 电流值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | I45 | 电流值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | I46 | 电流值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | I47 | 电流值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | I84 | 电流值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | I85 | 电流值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | I86 | 电流值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | I87 | 电流值，对应采集时间：21:30 |
|  |  |  | PHASE_FLAG | 相序标志 (0：功率总/电流零序/功率因数总1：A相2：B相3：C相) |
|  |  |  | DATA_POINT_FLAG | 数据点标志（1：96 2：48 3：24） |
|  |  |  | I4 | 电流值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | I5 | 电流值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | I6 | 电流值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | I7 | 电流值，对应采集时间：1:30 |
| 828 | T_PWYX_KXCFTY_RTJB | 馈线重复停运日统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 829 | T_PWYX_KKL_TJB | 可靠率统计表 | ZDY | 中低压(0：低压、1：中压) |
| 830 | T_PWYX_DWGZ_ZRTJB | 电网故障昨日统计表 | GZYYFL | 故障原因分类(1:高压故障;2:低压故障;3:电能质量;9:其他;) |
| 831 | T_YJ_GZQX_YJZT | 预警状态 | YJDJ | 预警等级(01:一级预警,02:二级预警,03:三级预警) |
|  |  |  | SFQX | 预警等级(01:一级预警,02:二级预警,03:三级预警) |
| 832 | T_YJ_GZQX_QXZT | 抢修状态 | QXZT | 抢修状态(01:一级抢修状态,02:二级抢修状态,03:三级抢修状态) |
|  |  |  | SFQX | 是否取消(0:否，1：是) |
| 833 | T_YJ_GZQX_QXYXFA | 抢修演习方案 | ZT | 用于记录状态(1:未执行;2:演习中;3:演习完成;) |
|  |  |  | YXPJ | 演习评价(1：优2：良3：中4：差) |
| 834 | T_YJ_GZQX_QXGCJL | 抢修过程记录 | GCZT | 过程状态(1:接单登记;2:勘察通知;3:抢修通知;4:到达记录;5:勘察汇报;6:电网隔离;7:修复记录;8:恢复送电;9:最终修复;10:原因分析;11:抢修归档;13:倒闸操作;20:全部负荷转移;21:部分负荷转移;22:未负荷转移;23:安全措施;32:已转派供电所;12:转缺陷;16:抢修单合并;14:工作许可;15:工作汇报;17:调度协助;18:作废;19:回退;27:工单转派;32:回单信息审核;33:故障预案跟踪;26:人员抢单;28:回单确认;24:回单确认未通过;25:回单确认通过;31:审核通过;29:提交审核;30:回退供电所;)详细描述 |
|  |  |  | PGMD | 派工目的(01:勘察,02:抢修) |
|  |  |  | SFZF | 是否作废(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFCS | 是否超时(01:未超时,02:超时) |
| 835 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_WGSBTT | 无功设备投退 | SFYKCZ | 是否遥控操作(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFYKCG | 是否遥控成功(0：否：1：是) |
| 836 | T_SB_ZNYC_DLDRQ_VER | 电力电容器版本表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:分散 02:集合 03:箱式) |
|  |  |  | DRQZNBBHFS | 电容器组内部保护方式(1:不平衡电压 2:不平衡电流 3:桥差 4:差压) |
|  |  |  | DTBHFS | 单台保护方式(1:内熔丝 2:外熔断器 3:无熔丝 4:内熔丝+外熔断器) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(1:单星 2:双星 3:多星 4:三角) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | JRFS | 接入方式(1:高压并联 2:串联 3:低压并联) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 837 | T_SB_XL_PB_GX | 线路-配电变压器关系 | BYQLX | 变压器类型(01:柱上变压器 02: 配电变压器) |
| 838 | T_SB_SYH_CSXG | 参数修改记录表 | ZT | 状态(0：有效 1:作废) |
| 839 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_JJBXJPZ | 交接班小结配置 | SFCSYBXJDR | 是否从上一班小结导入(0：否：1：是) |
| 840 | T_SB_SDSB_SBTZB | 水电设备台帐表 | ZCLX | 资产类型(01:处理器板卡 99:其他板卡 1:2:程序存储卡 十一:通讯子模块板卡 十:现场总线卡 09:通讯缓冲存储器模块板卡 08:通讯模块板卡 07:门极板GU 06:通讯接口板卡 05:测量接口板卡 04:阀控接口板卡 03:输入输出板卡 02:通讯板卡) |
|  |  |  | SFZSB | 是否注释表:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCZT | 资产状态 (01:国家电网公司,02:分部,03:省(直辖市、自治区)公司,04:子公司,05:用户 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 841 | T_SB_RPT_ZYCLHGQJKFQKTJB | 主要车辆和工器具库房情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 842 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQSHYXNXQKTJB | 直流换流站并联电容器损坏运行年限情况统计 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 843 | T_SB_RPT_ZBYQYXNXTJB | 主变压器运行年限统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 844 | T_YJ_ZXGL_FX_BDZTYHF | 变电站停运与恢复信息 | SFWZB | 是否专报数据：(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFYSB | 是否已上报(T是，F否) |
| 845 | T_YJ_ZXGL_DYYHXD | 低压用户详单 | YHLX | 用户类型(01:低压非居民,02:低压居民) |
|  |  |  | QYLX | 区域类型(01:市中心,02:市区,03:城镇,04:农村) |
|  |  |  | KKXYHLX | 可靠性用户类型(01:低压非居民,02:低压居民) |
| 846 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZXHGZZTQK | 输电线路外绝缘配置校核工作总体情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 847 | T_SB_RPT_SBTC | 设备退出运行情况汇总表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 848 | T_SB_RPT_PDZDHXTYYQKTJB | 配电自动化系统应用情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 849 | T_SB_RPT_PDXLZTQKTJB | 配电线路总体情况统计表 | XLLX | 线路类型(01:架空；02:电缆；03：混合；04：单辐射线路。) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | XLLXMC | 线路类型名称(01:架空；02:电缆；03：混合；04：单辐射线路。) |
| 850 | T_SB_RPT_PDWJBQKTJB | 配电网基本情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 851 | T_SB_RPT_NDBDSBSZQYWHDJBHTJB | 年度变电设备所在区域污秽等级变化统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | BDZSBWJYPZSFMZYQ | 是否比对总数部位建议配置方面资源(1:.是 0.否) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 852 | T_YJ_ZHJH_JHZXQK | 计划执行情况 | ZT | 状态(1：已批复2：未批复) |
| 853 | T_YJ_ZHJH_GCXM | 工程项目表 | XMZT | 项目状态(01:已关联02:未关联) |
| 854 | T_SB_RPT_220KVJYQBYQKDLNL | 198-220kV及以上变压器抗短路能力 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 855 | T_SB_PDZDHSB_ZBSB | 载波设备 | OHFS | 耦合方式(01:电感耦合 02:电容耦合) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 856 | T_DW_SBBG_SBBGSQD | 设备变更申请单 | TZFBSFCG | 是否成功(0:否 1:是) |
|  |  |  | SQLX | 申请类型(01:.设备新增 02:.台帐修改 03.线路切改 04.设备更换 05.设备投运 06.设备退运) |
|  |  |  | ZXLX | 站房线路类型(1:站房 2:线路) |
|  |  |  | SQDZT | 申请单状态(01:新建、02: 报废中、03:报废完成) |
|  |  |  | SFTXBG | 是否图形变更(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFTZBG | 是否台账变更(0:否 1:是) |
|  |  |  | TXFBSFCG | 有图形审核的情况下图形发布是否成功(1:是 0：否) |
| 857 | T_DW_SBBG_RWFBRZ | 任务发布日志 | SFFB | 是否发布 (0:否 1:是) |
| 858 | T_DW_JK_SBZSJ | 设备主数据 | SFKTY | 是否可退役(针对资产性质为总部网省的福建设备) (0:否 1:是) |
|  |  |  | TZZCBHTZ | 台账表资产编号回传(1:需要回填台账表资产编号 2:已完成台账表资产编号回传) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | PMSBBM | 是否备品备件设备(1:是) |
|  |  |  | SFZYZCSB | 是否重要组成 (0:否 1:是) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 (0:否 1:是) |
|  |  |  | FHXX | 返回消息(0:成功 1:失败) |
| 859 | T_DW_JK_IMS_PARAM | IMS集成指标缓存表 | SFFS | 是否发送(T:发送 F:不发送) |
|  |  |  | SFMX | 是否明细(1:是 0：否) |
| 860 | T_DW_JK_IMS_FORZTJCPARAM | IMS集成指标缓存表FOR状态监测 | KEY | 监控状态(1:状态监测 2:供电电压) |
| 861 | T_DW_JK_IMS_DEPART | IMS集成部门表 | DWJB | 单位级别(1:一类 4:四类 3:三类 2:二类) |
| 862 | T_DW_JK_GNWZ | 功能位置表 | SFYTB | 同步状态 (0:否 1:是) |
| 863 | T_YJ_YWZH_ZBB | 值班表 | ZT | 当前值班状态，包括(01当班 02已交接 03正在交接) |
| 864 | T_YJ_YWZH_YHTDTYSQD | 用户停电停役申请单 | XKZT | 许可状态，包括(01:未许可 02:已许可 03:已汇报) |
|  |  |  | SFHT | 是否回退(1:是,0:否) |
| 865 | T_YJ_YWZH_XHXQJL | 消弧线圈变更记录 | GQZT | 过欠状态，包括(01：过欠 02：未过欠) |
|  |  |  | ZT | 状态，包括(01:未完成,02:已完成) |
|  |  |  | SFYLWT | 是否遗留问题，包括(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFZX | 是否最新，包括(T:是,F:否) |
| 866 | T_YJ_YWZH_XGPSB | 需挂牌设备 | DYDJ | 电压等级，包括(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV) |
|  |  |  | SFYGP | 是否已挂牌,包括(03:已摘牌,02:已挂牌,01:未挂牌) |
| 867 | T_YJ_YWZH_WGYHJL | 无功优化记录 | SFZX | 是否最新,包括(T:是 F:否) |
| 868 | T_YJ_YWZH_TDFWB | 停电范围表 | ZT | 状态(01 完成02 用农户新增03 设备异动) |
| 869 | T_YJ_DWYJ_RWCSB | 任务池设备 | SBZT | 设备状态:(01 检修、02 运行、03 热备用、04 冷备用、05 调停、06 开关线路检修、07 线路检修、08 停用、09 信号、10 用上、11 空出、12 开关检修、13 开关变压器修、14 旁路代) |
|  |  |  | SFZSB | 是否主设备:(0 否、1 是) |
| 870 | T_YJ_DWYJ_QXJL_OMSXX | 缺陷OMS信息 | YSSFHG | 验收是否合格（01：是；02：否） |
| 871 | T_YJ_DWYJ_QXJL | 缺陷记录 | SFFSDD | 用于记录是否发送调度 |
|  |  |  | SFZXXQ | 是否自行消缺（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFPWSB | 是否配网设备（01：是；02：否） |
|  |  |  | OMSSFJS | 是否接受(值为空说明不是OMS数据：0：不接受,1：接受) |
|  |  |  | FXLYLX | 发现来源类型（01：护线员发现:02：巡视:03：基建遗留:04：试验:05：检测:06：航巡:07：故障:08：调度监控:09：家族性缺陷） |
|  |  |  | SFXQ | 是否已消缺（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFYQXQ | 是否延期消缺（01：是；02：否） |
|  |  |  | YSSFHG | 验收是否合格（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFYZYH | 是否已转隐患（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFYYS | 是否已验收（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFJZXQX | 是否家族性缺陷（01：是；02：否） |
| 872 | T_SB_PDZDHSB_ONU_VER | 光网络单元版本表 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 873 | T_SB_PDZDHSB_OLT_VER | 光线路终端版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 874 | T_SB_PDZDHSB_JSJSB | 计算机设备 | SZAQFQ | 所在安全分区(01:I区 02:II区 03:III区) |
|  |  |  | CZXT | 操作系统(01:AIX 02:UNIX 03:LINUX 04:WINDOWS) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 875 | T_SB_PDZDHSB_FTU_VER | 馈线终端设备版本表 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | WK | 外壳(01:罩式 02:箱式 03:其他) |
|  |  |  | TXFS | 通信方式(01:无线专网 02:载波 03:无线公网 04:光纤 05:其他) |
|  |  |  | QDFS | 取电方式(01:PT取电 02:穿透取电 03:太阳能 04:外接电源 05:其他) |
|  |  |  | HBDY | 后备电源(01:超级电容 02:蓄电池 03:其他) |
| 876 | T_SB_JZL_ZLUPS_VER | 直流电源系统UPS设备版本表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 877 | T_SB_JZL_ZLDYXT_VER | 直流电源系统版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | GDFS | 供电方式(02:环状 01:辐射状) |
|  |  |  | KXBHLX | 馈线保护类型(02:直流空开 01:熔丝) |
|  |  |  | PZFS | 配置方式(01:单组配置 99:其它配置 03:混合配置 02:双组配置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 878 | T_YJ_YWZH_SBTDTYDSHJL | 设备停电停役申请单审核记录（市调） | SFGLPMSLC | 是否关联PMS流程(T：是F:否) |
| 879 | T_YJ_DWYJ_JHTDFW | 计划停电范围 | JHLX | 计划类型（01：年计划,02：月计划，03：周（旬）计划） |
| 880 | T_YJ_DWYJ_GZRWD_JXCBHSB | 检修成本核算表 | SFLL | 是否领料:(0 否、1 是) |
| 881 | T_YJ_DWYJ_DDZY_QYLX | 区域类型 | QYLX | 区域类型:(01 城网、02县域) |
| 882 | T_SB_FBSB_FBSKT | 覆冰实况图 | FBTLX | 分布图类型(1:自发自用 3:自发自用余量上网 2:全量上网) |
| 883 | T_SB_BPBJ_BPBJDG | 备品大纲表 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDB | 是否代表(0:否 1:是) |
|  |  |  | YSBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | SYFW | 适用范围(03:交流设备 0三十1:主变压器 0三十5:断路器 0三十6:隔离开关 0三十一3:电流互感器 0三十一4:电压互感器 03十七:耦合电容器 0三十一8:避雷器 0三十4:接地变 0三十一2:电抗器 03十六:电力电容器 01:架空线路设备 0十1:导线 wlgt:杆塔 02:电缆线路设备 0二十1:电缆 0四十5:保护装置 0四十五百6:线路保护 0四十五百7:母线保护 0四十五百8:变压器保护 0四十五百9:断路器保护 04:自动装置装置 0四十7:安全自动装置 0四十8:常规自动装置 0501:直流设备 050十01:蓄电池) |
| 884 | T_ZH_JGLG_LGXJZB | 技改零购应急主表 | XMLX | 项目类型(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1：未评审、2：已评审、3：地市已审核、4：专业审核、5：技改专责审核、6：可研已批复、7：已批复) |
| 885 | T_YJ_YWZH_GPJYGZ | 挂牌校验规则配置 | PLX | 牌类型(01：许可牌，02：开断牌) |
| 886 | T_YJ_YWZH_DDZBRYB | 调度值班人员表 | ZW | 职位(01:值长,02:主值,03:副值,04:实习) |
|  |  |  | ZT | 状态(02:正在交接班,03:交班完成,01:当班) |
| 887 | T_YJ_YWZH_DDYTXDB | 单电源特巡单表 | XKZT | 许可状态，(01：未许可02：已许可03：已汇报) |
|  |  |  | ZT | 状态，包括(01:未编入日计划,02:已编入日计划,10:日计划已取消) |
|  |  |  | LB | 类别，包括(01：线路02：电缆03：变电04：相邻调度) |
| 888 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_DXML | 作业文本典型目录 | ZYWBXS | 文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | SFZWBBZSXS | 是否在编制时显示:(0:否、1:是) |
| 889 | T_DW_BZZX_SBXHB_ZJ_TEMP | 设备型号中间表 | XDLX | 修订类型(2:2:安全操作系统 99:其他应用 二十一:雷电监测系统 二十:电网运行稳态监控 1:9:水电监测与调度 1:8:基础平台 十七:气象监测与应用 十六:新能源监测与调度 十五:火电机组综合监测 1:4:调度管理应用 1:3:负荷预测 1:2:电能量计量系统 十一:调度计划及安全校核 十:调度员培训模拟 09:在线安全稳定分析 08:网络分析 07:自动电压控制 06:自动发电控制 05:电网运行动态监视与分析 04:二次设备在线监视与分析 03:综合智能分析与告警 02:地理信息系统 01:数据库) |
| 890 | T_DW_BZZX_BZBGSQD | 标准变更申请单 | SQNR | 申请类型(01:.设备新增 02:.台帐修改 03.线路切改 04.设备更换 05.设备投运 06.设备退运) |
|  |  |  | BZLX | 标准类型(0:无 3:图形和台帐 2:台帐 1:图形) |
| 891 | OPC_MODEL_COLS | 计算模块模型字段配置 | STATUS | 状态，（0：启用，1：不启用） |
| 892 | T_YJ_YWZH_CZZLP_VERSION | 指令票修改记录版本表 | ZT | 状态,包括(01：编制中 02：待审核 03：待预令 04：待执行 05：执行中：06：归档) |
|  |  |  | TFYLX | 停复役类型，包括(停复役类型01:停役,02:复役,03:改变运方,08:新设备启动) |
|  |  |  | SFDXP | 是否典型票，包括( T:是 F：否) |
|  |  |  | SFHG | 是否合格，包括( T：是 F：否) |
|  |  |  | ZRWLX | 主任务类型，包括(状态01:编制中,02:待审核,03:待预令,04:待执行,06:已归档,07:已作废,05:执行中) |
| 893 | T_SB_RPT_PWBYQTJB | 省公司-XX年配网变压器统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 894 | T_DW_QJ_WHSYJL | 维护试验记录 | JDLX | 检定类型(01:A级检修 04:D级检修 03:C级检修 02:B级检修) |
| 895 | T_DW_DDZZJG | 调度组织机构表 | SFTY | 是否统一(1:.是 0.否) |
| 896 | T_YJ_YWZH_TDTYMSGCONFIRM | 设备停电停役申请单确认消息 | CONFIRM | 是否已确认(T：是 F：否) |
| 897 | T_YJ_DWYJ_TDSQD | 停电申请单 | SQDZT | 申请单状态:(01 编制、02 流程中、03 发布、07 延改期申请、09 作废申请、10 调度作废) |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型:(01 线路、02 电站) |
|  |  |  | YGQLX | 延改期类型:(01 延期、02 改期) |
|  |  |  | RWLY | 任务来源 01:(临时工作 02:计划工作) |
| 898 | T_SB_PDZDHSB_AQSB | 安全设备 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 899 | T_YJ_YWZH_RJHYDJGLB | 日计划与单据关联表 | DJLX | 单据类型(01:停电停役单,02:客户停复役单,03:用户停役单,04:运方单,05:单电源特巡单,06:预控通知单,07:新设备投运单,08:电容电流单) |
| 900 | T_YJ_YWZH_JXFXYKTZD | 检修风险预控通知单 | TZDZT | 通知单状态，包括(01:未编入日计划,02:已编入日计划,10:日计划已取消) |
|  |  |  | XKZT | 许可状态，包括( 01：未许可02：已许可03：已汇报) |
| 901 | T_SB_DYSB_YH | 低压/中压用户信息 | YHLX | 用户类型(1:常规用户 2:分布式电源) |
|  |  |  | ZYDJ | 重要等级(1:一般 3:特别重要 2:重要) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 902 | T_SB_DYSB_DXMPYXK | 电系铭牌运行库(低压) | MPZT | 铭牌状态 (02: 停用 01:在用 03:未启用 04:启用中) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFFX | 是否分相(0:否 1:是) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 903 | T_PWYX_TZ_ZRTJB | 10kV跳闸昨日统计表 | CHZQK | 重合闸情况 （1：成功 ，0：不成功） |
| 904 | T_ZH_JGLG_PZWH | 技改零购新建主表 | ZYLB | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
| 905 | T_ZH_JGGL_JGXMSBFKB | 技改项目上报反馈表 | ZYLB | 专业类别(1：发电、2：电网一次、3：二次系统、9：其他) |
|  |  |  | ZYXF | 专业细分(11：水电、12：火电、21：输电、22：变电、23：配电、32：继电保护及安全自动装置、33：调度系统、34：通信、35：自动化、91：安全措施、99：其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
| 906 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_XSNR | 作业文本_巡视内容 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 907 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_RYFG | 作业文本_人员分工 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 908 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_JBXX | 作业文本基本信息 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | ZTPJ | 整体评价:(01:优、02:良、03:中、04:差) |
| 909 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_CZWT | 作业文本_巡视卡_存在问题 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 910 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_BQBHHY | 作业文本班前班后会议 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 911 | T_YJ_YWZH_BGDRWD | 保供电任务单 | BDLX | 保电类型(03:电系薄弱,02:重要用户、场所保电,01:重要任务保电) |
|  |  |  | ZYCD | 重要等级(03:二级,02:一级,01:特级,99:其他) |
|  |  |  | ZT | 状态(05:保供电结束,04:保供电执行,03:保供电下达,02:保供电审核,01:保供电登记) |
| 912 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_BQBHHY | 范本班前班后会议 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 913 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_JBXX | 标准库_基本信息 | ZT | 状态:(01:草稿、02:审批中、03:审批结束) |
| 914 | T_EFILE_ZTX_JKCZJL | 逐条型电子文件接口操作记录表 | CZJG | 逐条型电子文件接口操作记录表的操作结果(0 ：未生成，1：生成，2：发送 ) |
| 915 | T_DW_ZCGL_DBSBXX | 调拨设备信息 | ZT | 状态(0：有效 1:作废) |
| 916 | T_YJ_JC_JCZQ_BD | 检测周期（变电） | SFBRJH | 是否编入计划（T：是；F：否） |
| 917 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_BLDKQFJTQK | 并联电抗器非计划停运基本情况 | SFTZ | 是否跳闸（T：是；F：否） |
| 918 | T_YJ_GZQX_ZYWDSCFB | 重要文档上传发布 | WDLX | 文档类型(01:公告,02:规定,03:值班须知,99:其他) |
|  |  |  | SFZF | 是否作废(T:是,F:否) |
|  |  |  | WDZT | 文档状态(01:未提交02:已提交03:已作废) |
| 919 | T_YJ_GZQX_ZHZXPB | 指挥中心排班 | SFYDR | 是否已导入(01：是，02：否) |
|  |  |  | ZBLX | 值班类型(1:日班;2:夜班;3:24小时班;) |
|  |  |  | XQ | 星期(1:星期一,2:星期二,3:星期三,4:星期四,5:星期五,6:星期六,0:星期日) |
|  |  |  | SFYFB | 是否已发布(01:已发布,02:未发布) |
| 920 | T_YJ_GZQX_YPGDLJB | 研判供电路径表 | YPLX | 研判类型(01：初级研判 02 二次研判) |
| 921 | T_SB_ZYGL_COLUMNS | 台账列配置表 | OMSGJCS | 是否为OMS关键参数(1:是 0：否) |
|  |  |  | NULLABLE | 是否为空(0:否 1:是) |
|  |  |  | SHOWSTYLE | 是否两列显示(1:是 0:否) |
|  |  |  | READONLY | 是否只读(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFXLDX | 是否下拉多选(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFPLGX | 是否批量更新 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFYDR | 是否已导入 用于设备型号参数维护(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFKFZ | 是否可复制(0:否 1:是) |
|  |  |  | ERPNULLABLE | 往ERP同步时是否验证必填( 0：验证 1:不验证) |
| 922 | T_YJ_GZQX_TJQJ | 统计区间 | QJLX | 区间类型(1：影响重要用户 2：影响配变 3：影响停电时户数)(个) |
| 923 | T_MXPMS_SEQ_EXPRESSION | 序号生成表达式 | RESET_FREQ | 序号生成表达式的重置周期( |
|  |  |  |  | 00:无,01:年,02:半年,03:季度,04:月,05:周,06:日) |
|  |  |  | SYNC_TYPE | PMS统一数据交换平台数据同步触发配置表的同步类型(1:网省同步到总部，2:总部同步到网省) |
| 924 | T_SB_ZNYC_DXMPYXK | 电系铭牌运行库 | MPZT | 铭牌状态 (02: 停用 01:在用 03:未启用 04:启用中) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFFX | 是否分析：(1:是 0：否) |
| 925 | T_SB_ZNYC_BLQ_VER | 避雷器版本表 | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDJX | 是否地脚线(0:无间隙 1:带串联间隙) |
| 926 | T_SB_SHSB_HDYZXX | 火点验证信息 | SFXM | 是否项目：(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZBLX | 植被类型(01:普通 03:分流 02:OPGW) |
|  |  |  | SFLXH | 是否类型号：(1:是 0：否) |
| 927 | T_SB_RPT_ZYDLTDYWRYXXB | 重要电缆通道运维人员信息表 | TDLX | 通道类型(01:普通 03:分流 02:OPGW) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 928 | T_SB_RPT_ZLHLZLBDRQCSQKTJB | 直流换流站滤波电容器厂商情况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 929 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHDZDTZJL_OMS | 保护定值单调整记录OMS | SFLR | 是否录入(0：否：1：是) |
| 930 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHDZDJL | 保护定值单记录 | SFTZ | 是否调整(0：否：1：是) |
| 931 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZXHQKFWSZ | 输电线路外绝缘配置校核情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 932 | T_YJ_ZXGL_BTDSJB | 不停电事件表 | RWLX | 任务类型(01:日调度计划02:临时任务03:故障处理04:保供电任务05:带电作业) |
|  |  |  | ZT | 状态(01:全部,02:未完成,03:已完成) |
| 933 | T_YJ_ZHJH_JH | 计划主表 | SFBGJH | 是否变更计划(T：是F:否) |
|  |  |  | SFHBJH | 是否合并计划(T：是F:否) |
|  |  |  | JHZT | 计划状态(1：计划需求编制中2：待带电审核3：生产计划编制中4：待批复5：综合生产计划编制中6：待执行7：已执行8：已取消9：被合并10：已发布年计划11：已变更) |
|  |  |  | HLXLDYDJ | 回路/线路电压等级(22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,86:直流1000kV,85:直流800kV,84:直流660kV,83:直流500kV,82:直流400kV,88:直流320kV,87:直流200kV,81:直流125kV,80:直流120kV,101:直流66kV,78:直流50kV,76:直流35kV,77:直流30kV,73:直流3000V,72:直流1500V,71:直流750V,70:直流600V,60:直流220V,56:直流110V,55:直流48V,54:直流36V,53:直流24V,52:直流12V,51:直流6V) |
| 934 | T_YJ_DWYJ_YDZY_PACKAGEUSER | 作业包用户信息 | TBZT | 同步状态(01:未生成;02:生成中;03:已生成;04:可下载;05:已下载;06:已上传;07:生成异常;08:数据冲突;09:上传异常) |
| 935 | T_SB_PZ_EXCEL_FIELDS_DEF | 字段与EXCEL对应表 | KEY_FIELD | 是否为关键字段(1:是 0：否) |
| 936 | T_SB_PZ_DYDJYS | 电压等级约束表 | SFGL | 是否管理:(1:是 0：否) |
| 937 | T_DW_SBBG_BGSBQD | 变更设备清单 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 938 | T_DW_SBBG_BGSBLB | 变更设备列表 | SFDB | 是否打包 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFTBERP | 是否同步ERP(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFTGSH | 是否通过审核(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFYTB | 同步状态 (0:否 1:是 |
|  |  |  | SFZYZCSB | 是否重要组成 (0:否 1:是) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 939 | T_DW_JK_IMS_CONFIG | Ims指标统计sql | SFSJHS | 是否是数据库函数(1:是 0：否) |
| 940 | T_DW_BZZX_SCCJ_GFSJ_TEMP | 生产厂家规范库 | SFSC | 是否可见 (0:否 1:是) |
| 941 | T_DW_BZZX_SCCJINFO | 生产厂家数据 | CJZT | 厂家状态(0:不在线 1:在线) |
| 942 | T_YJ_YWZH_XSBTYGZNRBZK | 新设备投运工作内容标准库 | GZZ | 工作组，包括(01:运方,02:继保,03:通信,04:自动化,05:调度,06:计划) |
| 943 | T_YJ_YWZH_WFJSJL | 五防解锁记录 | SFYLWT | 是否遗留问题，包括(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFZX | 是否最新，包括(T:是,F:否) |
|  |  |  | ZT | 状态，包括(01:未完成,02:已完成) |
| 944 | T_YJ_YWZH_TDTZYHB | 停电通知用户表 | BGZT | 变更状态(01:新增停电,02:停电时间变更,03:取消停电) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV) |
|  |  |  | YHLX | 用户类型(01:高大,02:低大,03:低非,04:居民,05:居委,06:物业,07:抄送用户,08:考核) |
|  |  |  | GDDLX | 供电点类型(0302:配电变压器0110:柱上变压器3218000:低压用户接入点0125:中压用户接入点) |
|  |  |  | ZT | 状态(01:已审核,02：未审核) |
| 945 | T_SB_PDZDHSB_XT_VER | 主站系统版本表 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 946 | T_SB_PDZDHSB_XT | 主站系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 947 | T_SB_PDZDHSB_FZSB | 辅助设备 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 948 | T_YJ_YWZH_SGYSBGJL | 事故原始报告记录 | SFYLWT | 是否遗留问题，包括(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFZX | 是否最新(T:是,F:否) |
| 949 | T_YJ_YWZH_LSYXFSBGJL | 临时运行方式变更记录 | SFZX | 是否最新(T:是,F:否) |
|  |  |  | KGZT | 开关状态,包括( 01：拉开 02：合上) |
|  |  |  | SFGP | 是否挂牌，包括(0:未挂牌,1:已挂牌,2:已摘牌) |
|  |  |  | ZT | 状态，包括(01:未完成,02:已完成) |
|  |  |  | SFYLWT | 是否遗留问题，包括(T:是,F:否) |
| 950 | T_YJ_YWZH_JJJFHMDXQB | 紧急减负荷名单详情表 | BDZT | 保电状态(05：保供电结束 04：保供电执行 03:保供电下达 02:保供电审核 01:保供电登记) |
| 951 | T_YJ_DWYJ_DLSSZAFF_SGSBB | 电力设施保护加强治安防范工作情况省公司报 | BBLX | 报表类型(101月报，102季报，103年报） |
| 952 | T_YJ_DWYJ_DLSSSJFL_DSBB | 电力设施保护盗窃破坏和外力损坏情况地市报 | BBLX | 报表类型（101：月报，102：季报，103：年报） |
| 953 | T_YJ_DWYJ_DDZYJL | 带电作业记录 | QYLX | 区域类型:(01 城网、02 县域) |
|  |  |  | XQLB | 消缺类别:(01 危急、02 严重、03 一般) |
|  |  |  | ZYFS | 作业方式:(01 绝缘杆作业法、02 绝缘手套作业法、03 综合不停电作业法、04 绳索法、05 滑车组法、06 卡具法、07 软梯法、08 硬梯法、09 飞车法) |
|  |  |  | ZYXZ | 作业性质:(32001 用户工程、32002 配网工程、32003 抢修、32004 消缺) |
| 954 | T_SB_BPBJ_SBFL | 备品备件设备分类表 | SFYFJ | 是引风机(0：否 1:是) |
| 955 | T_QXTS_S_95598_WKST | 95598工作单 | HANDLE_STATUS_CODE | 处理状态（0：未处理，1:已处理） |
|  |  |  | IMPORTANT_CUST_LEVEL | 重要用户星级(01 一星02 两星03 三星04 四星05 五星) |
|  |  |  | URBAN_RURAL_FLAG | 城乡类别，(1：城网；2：农网) |
| 956 | T_PWYX_ZGZ_TQDBTJB | 重过载同期对比统计表 | CNW | 城农网（1：城网 2：农网） |
|  |  |  | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 957 | T_PWYX_ZGZXLYX_ZRTJB | 重过载线路影响昨日统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 958 | T_ZH_JGLG_LGJYZB | 技改零购应改造清单主表 | GDZCFL | 固定资产(1：变电、2：输电、3：配电、4：二次) |
|  |  |  | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | SFDKXM | 打捆项目(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFEXCELDR | 是否EXCEL(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFZBXD | 是否总部下达(1:是、0:否) |
|  |  |  | TZFL | 调整类型(1:故障抢修、2:公司统一组织项目、3:停电原因、4:招标采购、5:政策变化、6:环境条件变化、7:其他、8:灾后恢复) |
|  |  |  | XMKB | 项目库表(01:技改新建、02:技改规划、03:技改储备、04:技改应急、05:技改预计划、06:技改专项计划、07:技改年度计划、08:大修新建、09:大修储备、10:大修应急、11:大修预计划、12:大修专项计划、13:大修年度计划、14:技改低压新建档案库、15:大修低压新建档案库、101:项目包子项目) |
|  |  |  | XMLCZT | 项目流程状态(1:未审核、10:已进入储备、11:已进入预计划、12:已进入专项计划、13:已进入年度计划、14:已进入应急、15:省公司分发、16:退回到省专业审核、17:已上报总部、2:审核中、3:已退回、4:上报省公司、5:已审核、6:拟上报、7:省专业审核中、8:拟上报总部、9:已进入规划) |
|  |  |  | XMLX | 项目类型包含：(01：限上、02：限下、03：打捆) |
|  |  |  | XMPSZT | 项目评审状态(1：未评审、2：已评审、3：地市已审核、4：专业审核、5：技改专责审核、6：可研已批复、7：已批复) |
|  |  |  | ZBSHJL | 总部审核结论(01:通过、02:不通过) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(1:总部、2:分部、3:省(直辖市、自治区)公司、4:控股县(含全资子公司)、5:用户) |
| 959 | T_ZH_JGGH_ZBZBCXFX | 规划指标查询分析表 | FXZBDM | 分项指标(1: 220千伏及以上标准化线路占比、2: 变电主设备状态监测覆盖率、3: 配网高损耗变压器比例、4:配电架空线路绝缘化率5: 35kV及以上变电站调度数据网覆盖率、6: 500千伏及以上线路保护光纤化率、7: 220千伏及以上线路保护光纤化率、8: 110千伏及以上变电站故障录波器覆盖率、9: 35千伏及以上变电站通信光纤覆盖率、10: 10千伏配电自动化站点光纤覆盖率、11:其中“三遥”站点光纤覆盖率、12:省网光纤通信网络容量、13:地网光纤通信网络容、14:数据通信网络容量) |
|  |  |  | FXZBMC | 分项指标名称(1:220千伏及以上标准化线路占比、2: 变电主设备状态监测覆盖率、3: 配网高损耗变压器比例、4: 配电架空线路绝缘化率、5: 35kV及以上变电站调度数据网覆盖率、6: 500千伏及以上线路保护光纤化率、7: 220千伏及以上线路保护光纤化率、8: 110千伏及以上变电站故障录波器覆盖率、9: 35千伏及以上变电站通信光纤覆盖率、10: 10伏配电自动化站点光纤覆盖率、11: 其中“三遥”站点光纤覆盖率、12: 省网光纤通信网络容量、13: 地网光纤通信网络容量、14: 数据通信网络容量) |
|  |  |  | GHLB | 规划类别(1：十二五规划、2：十三五规划、3：十四五规划) |
|  |  |  | ONEDATA | 用于记录2014年度指标值 |
|  |  |  | SBZT | 上报状态(0:未上报、1:已上报) |
|  |  |  | SHZT | 审核状态(1：地市编制、2：地市审核、3：省公司编制审核、4：省公司上报) |
| 960 | T_ZH_JGDX_ZXJHSXPZ | 技改大修纵向交换属性配置 | SFXYZH | 需要转换(1:是、0:否) |
| 961 | T_YJ_YWZH_GPRZ | 挂牌日志 | PLX | 牌类型，包括(01:许可牌 02:接地牌03:检修牌04:禁止遥控牌05:开断牌06:保安锁牌07:缺陷牌08:特别注意(不可并)09:重要用户牌10:临时保电牌11:尾线牌12:自切牌13:停用牌14:手动牌15:信号牌16:保电牌17:可遥控牌18:临时牌19;防雷牌20:解列点牌21:按周减载牌22:开口点牌) |
|  |  |  | ZRWLX | 挂摘记录对应主任务类型，包括(01：日计划 02：临时任务 03：故障抢修 04：保电任务) |
|  |  |  | ZT | 挂摘牌状态，包括(01：未摘牌 02:已摘牌) |
| 962 | T_YJ_YWZH_DXMPSBLXS | 电系铭牌设备类型树 | DXMPFL | 电系铭牌分类，包括(1:一级,2:二级,3:三级,4:四级,5:五级) |
| 963 | T_YJ_YWZH_DXCZBZ | 典型操作步骤 | CZQZT | 操作后状态(01:拉开,02:合上,03:挂,04:摘,05:转动) |
|  |  |  | CZHZT | 操作前状态(01:拉开,02:合上,03:挂,04:摘,05:转动) |
| 964 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_JYXM | 检验项目-作业文本 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 965 | T_PWYX_PB_DDYJL | 低电压配变异常记录表 | DDYGDY | 异常类型：（1:低电压，2:过电压，3:异常电压） |
| 966 | T_PWYX_PBZGZ_RTJB | 配变重过载日统计表 | CNW | 城农网（1：城网 2：农网） |
|  |  |  | SFZFSZZ | 是否只发生重载，(1代表是，0代表否) |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 967 | V_PWGC_JGDXMNCBXM_TJB | 配网工程技改大修明年储备项目统计视图 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 968 | V_PWGC_JGDXCBXM_TJB | 配网工程技改大修储备项目统计 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 969 | T_YJ_JC_PDBYQCFHJL | 配电变压器测负荷记录 | SFCLGY | 是否测量高压（T：是；F：否） |
| 970 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_WXD | 范本_危险点 | WXDXZ | 中文注释:(引用PMS2.0系统数据编码规范危险点性质:01:各专业交叉、配合工作中的风险点、02:工作间断、转移或跨日工作补充因素分析、03:危险点) |
|  |  |  | ZYWBXS | 作业文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 971 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_JBXX | 范本_基本信息 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
|  |  |  | ZT | 状态:(01:草稿、02:审批中、03:审批结束) |
|  |  |  | ZYWBXS | 作业文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 972 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_AQFXBS | 范本_安全风险辨识 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 973 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_WXD | 标准库_危险点 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 974 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_GGYS | 标准库_公共因素 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 975 | T_DW_ZCGL_ZCQC | 资产清册 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFYBC | 保存状态(0：未保存 1:已保存) |
|  |  |  | SFYSY | 是否已使用 (0:否 1:是) |
| 976 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DYHGQFJTQK | 电压互感器非计划停运情况表 | SFTZ | 是否跳闸（T：是；F：否） |
| 977 | T_YJ_GZQX_ZHZX | 指挥中心 | ZHZXLX | 用于记录指挥中心类型(1:中心;2:分中心;3:驻点;) |
|  |  |  | ZBFS | 用于记录值班方式(1:日夜班;2:24小时班次;) |
| 978 | T_YJ_GZQX_YXTRZY | 演习投入资源 | ZYLX | 资源类型(01:抢修队伍,02:抢修班组,03:外协队伍) |
| 979 | T_SYHZB_RGCCLDFPZ | 人工抽查类得分配置 | KFSQL | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的SFNW字段 是否农网(1:是、0:否) |
|  |  |  | KFSQLSM | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的SFZBXD字段 是否总部下达(1:是、0:否) |
| 980 | T_SB_ZWYC_XLBZ | 线路班组表 | WHFWLX | 维护范围类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
| 981 | T_PWYX_KXZGZ_RTJB | 馈线重过载日统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 982 | T_PWYX_GBYXXX_JLB | 公变运行信息记录表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 983 | T_PWYX_DDY_TQDBTJB | 低电压同期对比统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 984 | T_YJ_GZQX_SCFWYC | 生产服务用车 | CLLX | 车辆类型(01:吊车,02:非吊车) |
| 985 | T_YJ_GZQX_QXYLWT | 抢修遗留问题 | CLZT | 处理状态(01:已处理,02:未处理) |
| 986 | T_ZH_BDJYH_PJXX | 评价小项表 | JCFS | 检查方式(61:检查备品,62:检查备品台账等,来源变电精益化公共代码表,代码类别003) |
|  |  |  | KFFS | 扣分方式(01:自动,02:人工) |
|  |  |  | ZHFS | 组合方式(逻辑符:01:>,02>=,03:=等等,来源变电精益化公共代码表,代码类别008) |
| 987 | T_ZH_BDJYH_PJSB | 评价设备表 | DYFS | 调压方式(包括:1:有载调压,2:无励磁调压,3:无调压) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态 (包括:10未投运 20在运 30退役 31现场留用 来源:标准中心公共代码表,设备分类编码为010402) |
| 988 | T_ZH_BDDDJC_JCZQ | 变电设备检测周期 | JCLX | 检测类型(01：SF6气体压力检测；02：液体压力检测；03：空气压力检测) |
| 989 | T_SB_ZNYC_BJFJ_VER | 设备部件/附件版本表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 990 | T_SB_SHSB_SHYCT | 山火预测图 | YBLX | 预报类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
| 991 | T_SB_SHSB_SHYBXX | 山火预报信息 | YBLX | 预报类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
| 992 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_HSJL | 合上记录 | ZSLB | 装设类别（01 地线；02 地刀） |
|  |  |  | SFYCC | 是否拆除(0：否：1：是) |
| 993 | T_SB_RPT_ZLLBQYXNXTJB | 直流滤波器运行年限统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 994 | T_SB_RPT_ZLDLQYXNXTJB | 直流断路器运行年限统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 995 | T_SB_RPT_ZBYQLSBZKTJB | 主变压器类设备状况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 996 | T_YJ_ZXGL_FX_SKSWXX | 水库水位信息 | SFWZB | 是否专报数据：(T:是,F:否) |
| 997 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHYBJCJL | 保护压板检查记录表 | JCSJ1 | 检查时间1:格式为：'yyyy-mm-dd HH24:mi:ss'。 |
|  |  |  | JCSJ11 | 检查时间11:格式为：'yyyy-mm-dd HH24:mi:ss'。 |
| 998 | T_SB_RPT_KKXZBTJB | 可靠性指标统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 999 | T_SB_RPT_GRIDPZ | 电网资源综合报表明细类配置表 | READONLY | 是否只读(0:否 1:是) |
| 1000 | T_YJ_YYJC_PZXX | 配置信息 | DQXQ | 运营监测配置信息表当期需求(1：是) |
|  |  |  | JLDW | 运营监测配置信息表计量单位(1:次,2:个,3:年,4:小时,5:%,6:台,7:次/百千米·年,8:万元,9:万千伏安,10:千米) |
|  |  |  | SFQY | 运营监测配置信息表是否启用(1：是，0：否) |
|  |  |  | SFXN | 运营监测配置信息表是否线内(1：是，0：否) |
|  |  |  | TJKJ | 统计口径(01:合并口径，02:统调口径，03:地区口径，04:电网口径，05:调度口径) |
|  |  |  | TJWD1 | 统计维度1(GGD0014:电压等级，其他) |
|  |  |  | TJWD2 | 统计维度2(GGD0081:停电检修计划类别，其他) |
|  |  |  | TJWD4 | 统计维度4(GGD0108:资产类别，其他) |
|  |  |  | TJWD5 | 统计维度5(GGD0170:设备类别，其他) |
|  |  |  | TJWD8 | 统计维度8(GGD0010:任务来源类型，其他) |
|  |  |  | ZBJB | 运营监测配置信息表指标级别(1：省级，2：市级) |
| 1001 | T_YJ_YYJC_ODSBUFFER | 财务集约化数据信息 | STAT_CYCLE | 运营监测指标计算结果表的统计周期： |
|  |  |  |  | 日 20120801 |
|  |  |  |  | 周 2012W12 |
|  |  |  |  | 月 201208 |
|  |  |  |  | 季 2012Q3 |
|  |  |  |  | 半年 2012Y1 |
|  |  |  |  | 年 2012 |
|  |  |  | STAT_CALIBRE | 运营监测指标计算结果表的统计口径(01:合并口径，02:统调口径，03:地区口径，04:电网口径，05:调度口径) |
|  |  |  | DIM_CODE1 | 维度代码1(GGD0014:电压等级，其他) |
|  |  |  | DIM_CODE2 | 维度代码2(GGD0081:停电检修计划类别，其他) |
|  |  |  | DIM_CODE4 | 维度代码4(GGD0108:资产类别，其他) |
|  |  |  | DIM_CODE5 | 维度代码5(GGD0170:设备类别，其他) |
|  |  |  | DIM_CODE8 | 维度代码8(GGD0010:任务来源类型，其他) |
| 1002 | T_YJ_DWYJ_YDZY_GHSJMB | 固化数据模板 | OBJ_DISPIDX | 规则标识(01:站内巡视规则;02:站外巡视规则;03:站外检测规则;04:站内检测规则;05:检修规则) |
|  |  |  | DYFWBS | 电压范围标识(01:10kV;02:110kV;03:220kV) |
|  |  |  | ZT | 状态(01:成功;02:失败) |
| 1003 | T_YJ_DWYJ_XS_ZNXSJH | 巡视计划(站内) | SFWC | 是否完成（01：是；02：否） |
| 1004 | T_SB_RPT_BDSBWJYPZXHQK | 变电设备外绝缘配置校核情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1005 | T_SB_RPT_220KVJYQBYQKDLNLYWCXH | 220kV及以上变压器抗短路能力校核调研表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1006 | T_SB_PZ_EXCEL_WORKSHEET | 台帐导入工作表配置 | HAS_DD_NAME | 是否有调度铭牌(1:是 0：否) |
|  |  |  | HAS_GRAPHIC | 是否有图形(1:是 0:否) |
| 1007 | T_DW_QJ_JYZQWHB | 检验周期维护表 | SJSB | 上级类型(01:交换机 03:负载均衡器 02:路由器) |
| 1008 | T_DW_QJ_CFDD | 存放地点 | CFDDLX | 存放地点类型(02:二遥动作型 01:二遥基本型 05:其他 04:三遥 03:二遥标准型) |
| 1009 | T_YJ_YWZH_YXRZPZ | 运行日志配置 | RZLX | 日志类型(01：许可记录日志，02：倒闸操作日志) |
| 1010 | T_YJ_YWZH_YKBGJL | 遥控变更记录 | SFYLWT | 是否遗留问题，包括(T:是,F:否) |
|  |  |  | SFZX | 是否最新，包括(T:是,F:否) |
|  |  |  | ZT | 状态：包括(01:未完成,02:已完成) |
| 1011 | T_YJ_YWZH_XSBTYGZNR | 新设备投运工作内容 | GZZ | 工作组，包括(01:运方,02:继保,03:通信,04:自动化,05:调度,06:计划) |
|  |  |  | GZZBQK | 工作准备情况(01:未完成,02:已完成) |
| 1012 | T_YJ_YWZH_TDXXBSB | 停电信息报送表 | TDLX | 停电类型(01:计划停电,02:临时停电,03:电网故障停限电,04:超电网供电能力停限电,05:有序用电规则) |
|  |  |  | XCSDLX | 现场送电类型(01 全部02 部分03 未送电) |
|  |  |  | BGLX | 变更类型(01 撤消02 计划变更03 现场变更00新增) |
|  |  |  | BSZT | 报送状态(01:未报送02:已报送03:未反馈04:已反馈) |
| 1013 | T_YJ_YWZH_TDTZGDDXXB | 停电通知供电点信息表 | GDDLX | 供电点类型(0302:配电变压器0110:柱上变压器3218000:低压用户接入点0125:中压用户接入点) |
| 1014 | T_YJ_YWZH_TDTZDB | 停电通知单表 | FBZT | 发布状态(01:未报送,02:已报送,03:已变更未报送,04:已反馈规则) |
|  |  |  | FSZT | 发送状态(01:未发送,02:部分发送,03:已发送规则) |
|  |  |  | TDLX | 停电类型(01:计划停电,02:临时停电,03:电网故障停限电,04:超电网供电能力停限电,05:有序用电规则) |
|  |  |  | ZT | 状态(01：未完成,02 ：已完成) |
| 1015 | T_YJ_DWYJ_LP_GZPJL | 工作票记录 | PZT | 票状态:(1.新建 101.待签发 102.待接票 103.待许可 104.待终结 11.存档 5.典型票新建 6.典型票审核 7.典型票存档) |
| 1016 | T_PWYX_PB_ZGZJL | 配变重过载事件记录表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 1017 | T_DW_BZZX_BZXXPZ | 标准信息配置表 | SFQY | 是否启用 (0:否 1:是) |
| 1018 | T_DW_BZZX_BZFLB | 标准分类表 | SFDL | 是否大类(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFGWBZ | 是否国网标准 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFZSJ | 是否主数据 (0:否 1:是) |
| 1019 | T_YJ_YWZH_BDDX | 保电对象 | DYDJ | 电压等级(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV) |
| 1020 | T_PWYX_PBZGZ_ZTJB | 配变重过载周统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 1021 | V_PWGC_JGDXJHXM_TJB | 配网工程技改大修计划项目统计视图 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 1022 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_ML | 范本_目录 | ZYWBXS | 作业文本类型:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 1023 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GXYQ | 范本_工序要求 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
|  |  |  | ZYWBXS | 作业文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 1024 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_GXYQ | 标准库_工序要求 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 1025 | T_DW_ZCGL_TCSBXX | 退出设备信息 | CZFS | 处置方式(01:再利用 02:报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | TYSBQX | 退役设备去向(用于退役设备处置后的去向标识 未处置0、再利用1:、备品备件2:、 报废3) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1026 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_AQFXBS | 标准库_安全风险辨识 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 1027 | T_PWYX_PBFZ_ZRTJB | 单位重过载日统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 1028 | OPC_MANAGER | 计算模块管理配置 | STATUS | 状态，（0：启用，1：不启用） |
| 1029 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_GLKGFJTQK | 隔离开关非计划停运基本情况表 | SFTZ | 是否跳闸（T：是；F：否） |
| 1030 | T_YJ_JCZX_ZHBBGL_DLHGQFJTQK | 电流互感器非计划停运情况表 | SFTZ | 是否跳闸（T：是；F：否） |
| 1031 | T_YJ_GZQX_ZHZXPBMX | 指挥中心排班明细 | SFFZR | 是否负责人(01:是,02:否)名称 |
| 1032 | T_SYHZB_RGCCJLB | 人工抽查记录表 | SFCD | 存档(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFWZX | 完整性(1:是、0:否) |
|  |  |  | SFYX | 有效(1:是、0:否) |
| 1033 | T_SB_ZWYC_ZLLPZ | 载流量配置 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1034 | T_SB_ZWYC_YXZB | 营销专变 | RUN_STATUS_CODE | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | PROTECT_MODE | 保护方式(1:内熔丝 4:内熔丝+外熔断器 3:无熔丝 2:外熔断器) |
|  |  |  | COOL_MODE | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
| 1035 | T_SB_ZNYC_JGDY_VER | 间隔单元版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JGDYLX | 间隔单元类型(十 公用单元十一 不完整单元1:2: 桥开关单元1:3:串补单元二十一 极母线单元2:2: 换流阀单元2:3:直流滤波器单元2:4:极中性线单元二十五 双极中性线单元二十六 换流变压器单元07:站用变(接地变)单元02: 变压器单元04:母联(分段)开关单元05:3/2:接线中开关单元08:电容器单元09:电抗器单元01:出线单元03:母线单元06:旁路单元十六 二次单元2:7:接地极单元32: 母线PT(C伏T)单元33:主变进线单元2:8:交流滤波器单元2:9:直流PLC单元三十 交流PLC单元三十一 平波电抗器单元34:进线单元) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(01:单母线带旁路02: 单母线分段带旁路03:单母线不带旁路04:双母线带旁路05:双母线不带旁路06:双母线分段07:3/2:接线08:4/3接线09:单元接线十 桥型接线(外桥、内桥)十一 角型接线1:2: 单母线分段不带旁路1:3:变压器母线组接线) |
|  |  |  | SSDD | 所属调度(01:国调02: 分中心03:省(直辖市、自治区)调04:地调06:县调99:其他) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1036 | T_SB_ZNYC_JDW_VER | 接地网版本表 | ZDWCZ | 主地网材质(01:铜02: 铁) |
|  |  |  | JDYXXCZ | 接地引下线材质(01:铜02: 铁) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1037 | T_PWYX_KXFZ_YDTJB | 单位馈线重过载月统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 1038 | T_PWYX_DWKXTZ_RTJB | 单位馈线跳闸日统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 1039 | T_PWYX_DDYSC_YTJB | 单位低电压时长月统计 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 1040 | T_YJ_GZQX_QXYXBZ | 抢修演习步骤 | ZT | 状态(01 未执行02 正在执行03 已执行) |
| 1041 | T_YJ_YWZH_DZCZYXFW | 倒闸操作影响范围 | ZTBHLX | 状态变化类型，包括(01：失电，02 送电) |
| 1042 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_GXHJ | 标准库_工序环节 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 1043 | T_SYHZB_RGCCZBCXPZ | 人工抽查指标查询配置 | SFBDCX | 是否本地查询(1:是、0:否) |
| 1044 | T_YJ_GZQX_XXFS | 消息发送 | XXLB | 消息类别(01:到达预警,02:到达超时,03:处理预警,04:处理超时,05:抢修单统计) |
| 1045 | T_YJ_GZQX_SX | 事项 | SXLX | 事项类型(01:联系事项,02:重要事项) |
| 1046 | T_MXPMS_WORKFLOW_YWLCDB | 业务流程待办数据 | RWZT | 业务流程待办数据表的任务状态(0：未完成，1：已完成，2：进行中) |
|  |  |  | SFDB | 业务流程待办数据表的是否待办(0：不是， 1：是) |
| 1047 | T_ZH_BDJYH_DZZQWH | 电站周期维护表 | ZQDW | 周期单位(包括01:年,02:月,03:日) |
| 1048 | T_ZH_BDJYH_DZBS | 电站报送表 | ZT | 状态 (包括:01待上报 02已上报) |
| 1049 | T_ZH_BDDDJC_JHNR | 变电带电检测计划内容 | JCLX | 检测类型(01：SF6气体压力检测；02：液体压力检测；03：空气压力检测) |
| 1050 | T_SB_YHJRD_PB_GX | 用户接入点-专变/配变关系 | YBYQLX | 原变压器类型(1:悬垂 4:瓷担 3:吊串 2:耐张) |
|  |  |  | XBYQLX | 现变压器类型(01:交换机 03:负载均衡器 02:路由器) |
| 1051 | T_YJ_ZXGL_XSJSGZB | 线损计算规则表 | ZT | 状态(0:未发布1:已同步2:已修改) |
| 1052 | T_YJ_ZXGL_XSJSGSXXB | 线损计算公式信息表 | XZBZ | 修正标志(0:无修正 1:修正) |
|  |  |  | GSLX | 公式类型 (01：动态，02：静态) |
| 1053 | T_YJ_ZXGL_TQXSXXB_DETAIL | 台区线损数据详情表 | INDEX_UNIT | 指标项单位 01 百分比(可扩充)中文名称 |
| 1054 | T_YJ_ZXGL_TQXSXXB | 台区线损数据表 | INDEX_CODE | 指标项编码 日台区线损指标编码为03001规则 |
|  |  |  | STAT_CYCLE | 统计周期(01日02周03月04年) |
|  |  |  | CONS_TYPE | 用户类型(00全部01专变用户、02公变计量点 03 低压用户) |
|  |  |  | OBJ_TYPE | 指标对象类型:(01 供电单位02 线路03 台区04 用户05 终端06 电能表(可扩充)) |
| 1055 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_DLQDZJL | 断路器跳闸记录 | SFDZ | 是否动作(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFGLGZ | 是否关联故障(0：否：1：是) |
| 1056 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_DLQCZJL | 断路器操作记录 | SFYKCG | 是否遥控成功(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFYKCZ | 是否遥控操作(0：否：1：是) |
| 1057 | T_SB_RPT_YXDWJBQKB | 运行单位基本情况表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1058 | T_YJ_ZXGL_DYKKXYXSJ | 低压可靠性运行事件 | RWLX | 任务类型(01:日调度计划02:临时任务03:故障处理04:保供电任务05:带电作业) |
|  |  |  | SJLX | 事件类型(01:普通停电,02:热切停电,03:冷切停电) |
|  |  |  | ZT | 状态(01：全部02：未完成03：已完成) |
| 1059 | T_YJ_ZXGL_DYKKXBMB | 低压可靠性编码表 | DMZT | 代码状态(5005:110kV设施计划检修5006:220kV及以上电压等级设施计划检修5007:外部电网设施计划检修5010:10(20、6)kV配电网设施临时检修5011:10(20、6)kV馈线系统设施临时检修5012:10(20、6)kV母线及以上设施临时检修5013:外部电网设施临时检修5020:10(20、6)kV配电网设施计划施工5021:10(20、6)kV馈线系统设施计划施工5022:10(20、6)kV母线系统设施计划施工5023:35kV设施计划施工5024:66kV设施计划施工5025:110kV设施计划施工5026:220kV及以上电压等级设施计划施工5027:外部电网建设施工5028:业扩工程施工5029:市政工程建设施工5030:用户计划申请5031:用户临时申请) |
|  |  |  | SFZF | 是否作废(T:是，F：否) |
| 1060 | T_SB_RPT_SDXLWJYPZXHQK | 输电线路外绝缘配置校核情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1061 | T_SB_RPT_KGSBTCQKMXB | 开关设备退出情况明细表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1062 | T_YJ_ZHJH_JH_T | 计划合并临时表 | JHZT | 计划状态(1：计划需求编制中2：待带电审核3：生产计划编制中4：待批复5：综合生产计划编制中6：待执行7：已执行8：已取消9：被合并10：已发布年计划11：已变更) |
|  |  |  | SFBGJH | 是否变更计划(T：是F:否) |
|  |  |  | SFHBJH | 是否合并计划(T：是F:否) |
| 1063 | T_YJ_YWZH_ZLPQSJLB | 指令票签收记录表 | PJLX | 票据类型，包括(01 逐项票、02 综合票) |
|  |  |  | QSZT | 签收状态，包括(01 已签收 02 未状态) |
| 1064 | T_YJ_YWZH_ZLPCZNR | 指令票操作内容 | JZT | 旧状态，包括(01 拉开02 合上) |
|  |  |  | MBZT | 目标状态，包括(01 拉开02 合上) |
|  |  |  | SFXS | 是否显示，包括(T：显示 F：不显示) |
| 1065 | T_YJ_YWZH_ZHCZZLP | 综合操作指令票 | ZRWLX | 主任务类型,包括(01 日调度计划；02 临时任务；03 故障抢修) |
|  |  |  | ZT | 状态，包括(01 正常；02 退回；03 作废) |
| 1066 | T_YJ_DWYJ_XS_ZWXSJH | 巡视计划(站外) | SFWC | 是否完成（01：是；02：否） |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型（01：架空:02：电缆:03：电站） |
| 1067 | T_YJ_DWYJ_XSJL | 修试记录 | JL | 结论:(01 合格、可以投运、02 加强巡视、暂可投运、03 跟踪检测、暂可投运、04 缩短检修周期、暂可投运、05 原因待查、暂不可投运、06 不合格、不可投运) |
|  |  |  | JLZT | 记录状态:(01 填写、02 待验收、03 回退、04 已验收) |
|  |  |  | JXLX | 检修分类:(01 A类检修、02 B类检修、03 C类检修、04 D类检修、05E类检修) |
|  |  |  | SFWW | 是否委外:(0 否、1 是) |
|  |  |  | ZYXZ | 专业性质:(01 一次、02 保护、03 自动化、04 其他) |
| 1068 | T_SB_PZ_KBQD | 电网资源库表清单 | SFQYJYJZ | 是否迁移建议基准:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFYDDMP | 是否阅读代码:(1:是 0：否) |
|  |  |  | CSSFPLXG | 厂商是否批量修改:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDYDJGL | 是否电压技改类:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFQYYZ | 是否迁移验证:(1:是 0：否) |
| 1069 | T_SB_PZ_JMXX | 界面配置信息 | SFKJ | 是否开机:(1:是 0：否) |
| 1070 | T_YJ_YWZH_XSBTYQDD | 新设备投运启动单 | XKZT | 许可状态，包括(01:未许可 02:已许可 03:已汇报) |
|  |  |  | ZT | 启动单状态：包括(01：已归档02：创建03：启动资料登记04：工作05：改期06：批准07：调度08：归档) |
|  |  |  | ZXJG | 新设备启动单执行结果，包括(01：已执行02：未执行03：已取消) |
| 1071 | T_SB_PDZDHSB_ONU | 光网络单元 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1072 | T_YJ_YWZH_PWXTPZB | 配网系统配置表 | SFQY | 是否启用，包括(T:是,F:否) |
| 1073 | T_YJ_YWZH_PWGZTJ | 配网故障统计 | GZLX | 故障类型，包括(01:配网异常,02:八级设备事件,03:配网停电I级故障) |
| 1074 | T_YJ_DWYJ_GZJL | 故障记录 | GZLX | 故障类型（01：设备跳闸:02：临时拉停:03：直流闭锁） |
|  |  |  | GZSFYJ | 故障是否越级（01：是；02：否） |
|  |  |  | GZXZ | 故障性质公共编码 故障性质编码（01：事故:02：障碍:03：异常） |
|  |  |  | SFBS | 是否闭锁（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFTY | 是否停运（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFTZ | 是否跳闸（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFZJL | 是否主记录（01：是；02：否） |
|  |  |  | SFZNGZ | 是否站内故障（01：是；02：否） |
| 1075 | T_YJ_ZXGL_ZYYHTJB | 中压用户统计表 | YHLX | 用户类型(01:高大02:低大03:低非04:居民05:居委06:物业07:抄送用户08:考核) |
| 1076 | T_YJ_ZXGL_YXYHJLB | 事件影响相关用户记录表 | QYLX | 区域类型(01:市中心区,02:市区,03:城镇,04:县城区,05:农村,06:乡镇,07:农牧区) |
|  |  |  | KKXYHLX | 可靠性用户类型(01:杆变,02:配变,03:中压用户,04:低压用户) |
| 1077 | T_YJ_ZXGL_XSDXXXB | 线损对象信息表 | DXLX | 对象类型(01：分线线损，02：台区线损) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级，包括(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV)ID |
|  |  |  | DXZT | 对象状态(01:启用,02:停用) |
|  |  |  | JSJD | 计算精度(01:精确对比,02:趋势对比) |
|  |  |  | GSLX | 公式类型(01:动态公式,02:静态公式) |
|  |  |  | JCDJ | 检测等级(01:一般监测,02:重要监测) |
|  |  |  | SFZX | 是否专线(01:是,02:否) |
| 1078 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_DDLJL | 调度令记录 | SFYKYTCZ | 是否遥控遥调操作(0：否：1：是) |
| 1079 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHJAZJL | 存储设备选择后的临时保护及安自装置基类 | TD1SFFY | 通道1是否复用(0：否：1：是) |
|  |  |  | TD2SFFY | 通道2是否复用(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFGC | 是否国产(0：否：1：是) |
|  |  |  | SFTCYX | 是否退出运行(0：否：1：是) |
| 1080 | T_YJ_DWYJ_YDZY_ZYBSYXX | 作业包索引信息 | ZT | 状态(01:未生成;02:生成中;03:已生成;04:可下载;05:已下载;06:已上传;07:生成异常;08:数据冲突;09:上传异常) |
| 1081 | T_SB_RPT_XJPDZDHGMTJB | 新建配电自动化规模统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1082 | T_SB_RPT_XDCTRNXTJB | 蓄电池投入年限统计表 | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1083 | T_SB_RPT_PDZDHTYGMTJB | 配电自动化投运规模统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1084 | T_YJ_DWYJ_XS_ZNXSJL | 巡视记录（站内) | SFGD | 是否归档（01：是；02：否） |
|  |  |  | XSSFWC | 巡视是否完成（T：是,F：否） |
| 1085 | T_SB_RPT_FDJYXNXTJB | 发动机运行年限统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1086 | T_SB_PZ_RPT | 报表配置信息 | SFYJSB | 是否越级上报(0否 1:是) |
|  |  |  | SFQY | 是否迁移:是否启用(0否 1:是) |
| 1087 | T_SB_PZ_PMSERPCOLUMNS | PMSERP字段对应关系 | PMSSBLX | 设备精益系统设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | ZPW | 主配网(待用 1:主网 2:配网 3：主配网) |
| 1088 | T_SB_PZ_ERPGRIDXX | ERP列表信息 | EDITORTYPE | 编辑器类型(1:下拉框 2:文本框 3：数字编辑器 4：时间编辑器) |
|  |  |  | SFXS | 是否巡视:(1:是 0：否) |
| 1089 | T_SB_PZ_DXMP | 主网电系铭牌新增权限配置表 | SFQY | 是否迁移:(1:是 0：否) |
| 1090 | T_DW_JK_JHBSXPZ | 交换表属性配置 | SFGL | 是否主键(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFZH | 是否转换(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFYXWK | 是否允许为空(1:是 0:否) |
| 1091 | T_YJ_DWYJ_SBABWTJBB | 按缺陷部位统计报表 | QXLX | 缺陷类型:(01 、02 严重、03 一般) |
| 1092 | T_YJ_DWYJ_QXJLOMSXX | 缺陷OMS系统信息 | YSSFHG | 验收是否合格（01：是；02：否） |
| 1093 | T_YJ_DWYJ_PWQXGLB | 配网抢修关联表 | SFWW | 是否委外:(0:、否1:是) |
| 1094 | T_SB_PDZDHSB_OLT | 光线路终端 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1095 | T_SB_PDZDHSB_FZSB_VER | 辅助设备版本表 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1096 | T_SB_PDZDHSB_DTU_VER | 数据终端设备版本表 | AZFS | 安装方式(01:户外立式 02:遮蔽立式 03:遮蔽卧式 04:组屏式 05:其他) |
|  |  |  | GDDY | 供电电源(01:PT取电 02:穿透取电 03:太阳能 04:外接电源 05:其他) |
|  |  |  | HBDY | 后备电源(01:超级电容 02:蓄电池 03:其他) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | TXFS | 通信方式(01:无线专网 02:载波 03:无线公网 04:光纤 05:其他) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZDLX | 终端类型(02:二遥动作型 03:二遥标准型 04:三遥 01:二遥基本型) |
| 1097 | T_SB_PDZDHSB_DTU | 数据终端设备 | ZDLX | 终端类型三遥(02:二遥动作型 03:二遥标准型 04:三遥 01:二遥基本型) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | TXFS | 通信方式(01:无线专网 02:载波 03:无线公网 04:光纤 05:其他) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | HBDY | 后备电源(01:超级电容 02:蓄电池 03:其他) |
|  |  |  | GDDY | 供电电源(01:PT取电 02:穿透取电 03:太阳能 04:外接电源 05:其他) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:户外立式 02:遮蔽立式 03:遮蔽卧式 04:组屏式 05:其他) |
| 1098 | T_SB_JZL_ZYDXT_VER | 站用电系统版本表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1099 | T_YJ_DWYJ_GZBB | 故障报表 | BBLX | 报表类型（01：年度报表:02：月度报表） |
| 1100 | T_YJ_DWYJ_DLSSBHSJ | 电力设施保护事件 | SFPA | 是否破案(01:是；02：否) |
| 1101 | T_SB_JZL_ZLCDZZ | 直流充电装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | YWJYGL | 有无降压硅链(0:无 1:有) |
|  |  |  | CDZZLX | 充电装置类型(01:相控型 04:混合型 03:磁饱和 02:高频型) |
| 1102 | T_SB_FBSB_FBYCT | 覆冰预测图 | FBTLX | 分布图类型(1:自发自用 3:自发自用余量上网 2:全量上网) |
| 1103 | T_SB_FBSB_FBYBXX | 覆冰预报信息 | YBLX | 预报类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
| 1104 | T_PWYX_YH_DYCJSJ | 用户电压采集数据 | DY4 | 电压值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | DY5 | 电压值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | DY6 | 电压值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | DY7 | 电压值，对应采集时间：1:30 |
|  |  |  | DY44 | 电压值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | DY45 | 电压值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | DY46 | 电压值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | DY47 | 电压值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | DY84 | 电压值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | DY85 | 电压值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | DY86 | 电压值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | DY87 | 电压值，对应采集时间：21:30 |
| 1105 | T_YJ_YWZH_DZCZYXYH | 倒闸操作影响用户 | YHLX | 用户类型(1:重要客户,2:VIP客户,3:普通客户,4:物业客户,5:110客户)ID |
|  |  |  | ZTBHLX | 状态变化类型，包括(01 失电，02 送电，03 供电电源改变) |
| 1106 | T_YJ_YWZH_DZCZRZ | 倒闸操作日志 | ZRWLX | 主任务类型，包括(01：日计划 02：临时任务 03：故障抢修) |
|  |  |  | CZLX | 操作类型，包括(01：开断 02：闭合 03：热切操作) |
|  |  |  | YSZT | 原始状态，包括(01 拉开 02 合上) |
|  |  |  | ZZZT | 最终状态，包括(01 拉开 02 合上) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级，包括(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V(含400V),09:交流660V,10:交流1000V(含1140V),11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV)ID |
| 1107 | T_YJ_YWZH_DRDLDWCDICZ | 电容电流单位长度IC值 | SBLX | 设备类型，包括(0101:架空线路,0201:电缆) |
| 1108 | T_YJ_YWZH_DRDLBGD | 电容电流变更单 | XKZT | 许可状态，包括(01:未许可 02:已许可 03:已汇报) |
|  |  |  | ZT | 变更单状态，包括(01:编制中,02:已编入日计划,03:已执行,10:已取消) |
| 1109 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_GGYS | 安全措施文件开工竣工检修电工作安排 | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 1110 | T_DW_BZZX_SBFL | 设备分类 | TXTZBS | 图形台帐标识(0:无 1:图形 2:台帐 3:图形和台帐) |
|  |  |  | SYZY | 适用专业(01:输电 02:变电 03:配电 04:直流) |
|  |  |  | SFZBWHXH | 是否总部维护型号(为1:则该类设备的型号由总部维护) |
|  |  |  | SFYFJ | 是否有附件 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFYDDMP | 是否有调度铭牌(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFRQ | 是否容器(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFQY | 是否启用 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFJHLX | 是否几何类型 (1:是 0:否) |
|  |  |  | SFGP | 是否挂牌 (1:是 0:否) |
|  |  |  | SFFX | 是否分相 (1:是 0:否) |
|  |  |  | SCTBOMS | 是否为首次同步OMS类型(1:是 0：否) |
| 1111 | OPC_MODEL | 计算模块模型配置表 | STATUS | 状态，（0：启用，1：不启用） |
| 1112 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ_ERP | 柱上重合器 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 03:遥控 02:电动) |
| 1113 | T_SB_RPT_JLBDZBLDKQSHYXNXQKTJB | 交流变电站并联电容器损坏运行年限情况统计 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1114 | T_SB_SCFZSS_GYDSJGBXT_ERP | 工业电视及广播系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1115 | T_ZH_JGDX_IN_TAB | 技改大修总部网省表映射关系表 | W_WS_TYPE | 固定条件网省公司字段类型(1：ISCID 、2：18位标准编码 |
|  |  |  | SBXDLX | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
|  |  |  | SFZB | 是否主表(1:是、0:否) |
| 1116 | T_SB_RPT_HLBYQSBZKTJB | 表2-17 换流变压器设备状况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1117 | T_SB_RPT_GDYDJSDXLSBZKTJB | 表2-8 各电压等级输电线路设备状况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1118 | T_SB_ZXJCZZ_DLTDZXJCZZ_VER | 变电设备在线监测装置 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZZLX | 装置类型(03:CAC01:sensor(独立监测装置)02: embed(嵌入组件型CMA)) |
|  |  |  | BJCSBLX | 被监测设备类别(1009001空调冷却器机组1011010五 办公楼1011002 调度楼1004002 工业视频1010010一 电缆桥1010007:电缆防火墙1010006:检查井(工井)2402003:排污泵2402004:旁路循环泵24031003:工业泵电机24031004:排污泵电机24031005:旁路循环泵电机2405009:管道2405010一 加药装置0124:自动调压器zf13:低压电缆终端箱23106:变频器及软启动器21031020一 接触器97031001带电作业用安全帽97031002 绝缘服装97031003:屏蔽服装97031004:带电作业用绝缘手套97031005:带电作业用绝缘靴(鞋)97031006:带电作业用绝缘垫97031007:带电作业用绝缘毯97031008:带电作业用绝缘硬梯97031009:绝缘托瓶架97031010 带电作业用绝缘绳(绳索类工具)97031010一 绝缘软梯97031012 带电作业用绝缘滑车97031013:带电作业用提线工具等) |
| 1119 | T_PWYX_KXFZ_ZRTJB | 单位馈线负载日统计表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
|  |  |  | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 1120 | T_SB_ZLSB_ZLJYZ_VER | 直流绝缘子 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYSQLX | 绝缘伞裙类型(1:大小伞 2:等径伞) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1121 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBZKTJB | 表2-22 互感器、直流测量设备状况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1122 | T_SB_ZNYC_DYHGQ_ERP | 电压互感器 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFQJY | 是否求建议：(1:是 0：否) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
| 1123 | T_SB_DYSB_DYDX_VER | 低压导线 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | QSLX | 起始类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSXLCS | 所属线路层数(1:1:层 2:2:层 3:3层 4:4层 5:5层 6:6层) |
|  |  |  | SFJHX | 是否计划性(0:否 1:是) |
| 1124 | T_SB_JZL_JLYTHJYJCSB_VER | 交流一体化绝缘监察设备 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YWJLCDJCGN | 有无交流窜电检测功能(0:无 1:有) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JYJCXTZLJCLX | 绝缘监测系统支路监测类型(01:直流型 02:交流型) |
|  |  |  | YWCGZZ | 有无常规装置(0:无 1:有) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1125 | T_SB_ECSB_FTFKZZ_VER | 阀厅阀控装置 | TXYDZZXH | 使用状态 (1:现场留用 2:库存备用 3:在运 4:退役 5:报废 6:未投运 7:待报废) |
|  |  |  | TDSFFY | 停电是否费用(1:是 0:否) |
|  |  |  | TDLX | 通道类型(01:载波 02:微波 03:专用光纤 04:复用光纤 05:导引线 99:其他) |
| 1126 | T_SB_DYSB_DYMX_VER | 低压母线 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | MXCZ | 母线材质(01:铜 02:铝) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1127 | T_SB_JZL_JLYTHXDC | 交流一体化蓄电池 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DCLB | 电池类别(01:阀控式 02:防酸式 03:镉镍) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1128 | T_SB_SCFZSS_FWZZ_VER | 防误装置 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1129 | T_SB_BPBJ_BJFJ | 设备部件/附件表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1130 | T_SB_RPT_GYBLQYXNXTJB | 表2-25 高压避雷器运行年限统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1131 | T_PWGC_PWXQ_DMB | 配网工程代码表 | SFQY | 是否启用（1：是，2：否） |
| 1132 | T_PWYX_ZYTDSJ_DWTJB | 中压停电事件单位统计表 | DYTZ | 用于记录地域特征(01:城网02:县域03全口径) |
|  |  |  | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 1133 | T_SB_SCFZSS_DLZDZ | 电缆终端站 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | YXHJ | 运行环境(01:草地 02:农地 03:路面) |
|  |  |  | SFJK | 是否监控(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1134 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ | 低压剩余电流保护器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1135 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ | 低压剩余电流动作保护器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1136 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ_VER |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1137 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ | 低压剩余电流保护器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1138 | T_SB_ZLSB_DKQHLYC_VER | 换流一次_电抗器 | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式 4:环氧树脂) |
|  |  |  | DCJG | 导磁结构(1:空芯 2:铁芯 3:半芯) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1139 | T_PWYX_KXTZ_GLB | 配网运行馈线跳闸关联表 | CHZQK | 重合闸情况 （1：成功 ，0：不成功） |
| 1140 | T_SB_RPT_HLBYQZYQKHZB | 257--换流变压器在运情况汇总表 | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1141 | T_SB_DYSB_DYKGG_VER | 低压开关柜 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1142 | T_SB_RPT_HLBYQZYQKHZB | 257--换流变压器在运情况汇总表 | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1143 | T_SB_JZL_JZLYTHDYXT_VER | 交直流一体化电源系统 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1144 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ | 检查井/工井 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1145 | T_SB_ZNWYC_PBBYQ_XGJL | 配电变压器-柱上变压器修改记录表 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1146 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB_VER | 防误装置设备 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1147 | T_SB_RPT_JLBDZBLDKQCSQKHZTJB | 交流变电站并联电容器厂商情况汇总统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1148 | T_SB_ZNYC_ZBYQ_ERP | 主变压器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1149 | T_SB_DYSB_DYRSX | 低压熔丝箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1150 | T_SB_ZNYC_ZBYQ_ERP | 主变压器 | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 1151 | T_SB_ZLSB_DZQ_ERP | 电阻器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
| 1152 | T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ | 静态无功补偿装置(SVC) | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级03:c级04:d级05:e级) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1153 | T_SB_RPT_BLDKQSHQKTJB | 31--2013年并联电抗器损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1154 | T_SB_ZWYC_DL_VER | 电缆 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DLLX | 电缆类型(01:油浸式02: 橡胶03:充油式04:交联聚乙烯) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(十09001:空调冷却器机组十一百一十五 办公楼十一百一02: 调度楼十0四十02: 工业视频十十0十一 电缆桥十十007:电缆防火墙十十006:检查井(工井)2:四十二十03:排污泵2:四十二十04:旁路循环泵2:四十三十03:工业泵电机2:四十三十04:排污泵电机2:四十三十05:旁路循环泵电机2:四十五百9:管道2:四十50十一 加药装置01:2:4:自动调压器zf1:3:低压电缆终端箱2:三十6:变频器及软启动器2:十三十二十一 接触器970三十01:带电作业用安全帽970三十02: 绝缘服装970三十03:屏蔽服装970三十04:带电作业用绝缘手套970三十05:带电作业用绝缘靴(鞋)970三十06:带电作业用绝缘垫970三十07:带电作业用绝缘毯970三十08:带电作业用绝缘硬梯970三十09:绝缘托瓶架970三十十 带电作业用绝缘绳(绳索类工具)970三十十一 绝缘软梯970三十1:2: 带电作业用绝缘滑车970三十1:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
| 1155 | T_PWYX_KXZGZ_TQDBTJB | 单位馈线重过载日统计表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | CNW | 城农网（1：城网 2：农网） |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 1156 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_CLGQJBPBJ | 材料、工器具、备品备件 | ZYWBXS | 作业文本型式:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
|  |  |  | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 1157 | T_SB_ZWYC_DLZD_VER | 电缆终端 | XB | 相别(1: A2: B3:C5:ABC) |
|  |  |  | LJSBLX | 连接设备类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内02: 户外) |
|  |  |  | ZDLX | 终端类型(01:油浸式终端02: GIS终端03:复合套+应力锥04:瓷套+应力锥05:预制06:冷缩07:热缩08:绕包式09:油纸十 浇注式十一 尼龙斗1:2: 铸铁99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
| 1158 | T_PWGC_PWZXGCGL_BGSQB | 配网工程变更申请表 | SQLX | 申请类型(1：档案修改 2：档案报废) |
| 1159 | T_SB_ZWYC_DLZD_VER | 电缆终端 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | KQZDWJYXS | 空气终端外绝缘型式(1: 瓷质2: 硅橡胶3:环氧树脂4:玻璃5:瓷复合6:GIS型) |
| 1160 | T_SB_ZXJCZZ_DLTDZXJCLJZZ | 变电设备在线监测装置逻辑装置 | JCLX | 监测类型(1:009001:空调冷却器机组1:01:1:01:0五 办公楼1:01:1:002: 调度楼1:00四1:002: 工业视频1:01:001:01: 电缆桥1:01:0007:电缆防火墙1:01:0006:检查井(工井)2:四1:0二1:003:排污泵2:四1:0二1:004:旁路循环泵2:四1:031:003:工业泵电机2:四1:031:004:排污泵电机2:四1:031:005:旁路循环泵电机2:四1:0五百9:管道2:四1:0501:01: 加药装置01:2:4:自动调压器zf1:3:低压电缆终端箱2:31:06:变频器及软启动器2:1:031:0二1:01: 接触器97031:001:带电作业用安全帽97031:002: 绝缘服装97031:003:屏蔽服装97031:004:带电作业用绝缘手套97031:005:带电作业用绝缘靴(鞋)97031:006:带电作业用绝缘垫97031:007:带电作业用绝缘毯97031:008:带电作业用绝缘硬梯97031:009:绝缘托瓶架97031:01:0 带电作业用绝缘绳(绳索类工具)97031:01:01: 绝缘软梯97031:01:2: 带电作业用绝缘滑车97031:01:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | SSWLZZ | 所属物理装置(2:c905cb652:8二十六ab50十五2:82:9c67三百三005:1:2:32:c905cb652:8二十六ab50十五2:82:9caebe0006:3332:c905cb652:8二十六ab50十五2:82:9d01:870007:2:2:2:2:c905cb652:86f6900十五2:8743a3c五百32: 天堂鸟2:c905cb652:86f6900十五2:874a0fa60037:地方法地方的2:c905cb652:86f6900十五2:874aaa7b0038:规范规范规范2:c905cb652:86f6900十五2:874b74ca0039:风风光光发2:c905cb652:86f6900十五2:874d十一6a003a 1:2:32:c905cb652:86f6900十五2:874dbdf四十03b 大幅度懂法发的2:c905cb652:86f6900十五2:87574737003f 健健康康经2:c905cb652:8ad08a0十五2:8b4b70b700十五 地方法地方的地方1:CCFDA1:9F到542:8到四十六十六到9EEE到D5F十一1:D00B08到00001:1:2:39A3CA32:2:到AF二十一到4三十五E到B7E1:到ED2:7B2:D7A842:到00001:风风光光发q四十2:8ab6b533十4d十十五3三十一cee33二十006:1:2:2:c905cb65334c4dd0十五334cc7三十二十003:1:32:2:3二十五5四十2:8ab6b5三十五8e1:b二十十五三十五8e52:c790005:隧道到在线监测装置四十2:8ab6b5三十五8e1:b二十十五三十五8e60三十60006:电缆沟到在线监测装置四十2:8ab6b5三十五8e1:b二十十五三十五8e652:8三十007:管道到在线监测装置2:c905cb65372:91:e80十五372:98三十一e四十00b 电缆井到在线监测装置2:c905cb6537四十0fc0十五37四十b3c十七0007:0三十一4到在线监测装置2:c905cb6537四十0fc0十五37四十f6a6c0008:0三十一4到在线监测装置2:c905cb6537四十0fc0十五374十七4da000) |
|  |  |  | SFZZZ | 是否主装置(1: 是0 否) |
| 1161 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ | 低压剩余电流动作保护器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BHLX | 保护类型(01:总保 02:分保) |
|  |  |  | SFYTS | 是否源头数(1:是 0:否) |
|  |  |  | SYDLDZTX | 剩余电流动作特性(01:AC 型剩余电流动作保护器 02:A 型剩余电流动作保护器) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(01:板前接线) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1162 | T_SB_ZNYC_LBDRQ | 滤波电容器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
| 1163 | T_SB_DYSB_DYDLD_ERP | 低压电缆段 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1:充油 5:聚氯乙烯 9:其他 4:橡胶 3:油纸 2:交联聚乙烯) |
| 1164 | T_SB_ZNYC_FHKG_VER | 负荷开关 | KGZY | 开关作用(1: 母联2: 进线3:出线4:分段5:联络) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六02: 真空05:充油06:空气) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动02: 电动03:遥控) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SFWSGW | 是否网省岗位(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1165 | T_SB_ZLSB_DJ | 电机 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1166 | T_SB_ZWYC_ZSZHHGQ_VER | 柱上组合互感器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1167 | T_SB_RPT_DLQTYSJTJB | 201 断路器投运时间统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1168 | T_SB_ZWYC_ZSDLHGQ_VER | 柱上电流互感器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFSLXCT | 是否数量相冲突(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1169 | T_SB_ECSB_BK | 板卡 | LX | 类型(01:处理器板卡 02:通讯板卡 03:输入输出板卡 04:阀控接口板卡 05:测量接口板卡 06:通讯接口板卡 07:门极板GU 08:通讯模块板卡 09:通讯缓冲存储器模块板卡 十:现场总线卡 十一:通讯子模块板卡 1:2:程序存储卡 99:其他板卡) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SRTDLX | 输入通道类型(01:载波 99:其他 05:导引线 04:复用光纤 03:专用光纤 02:微波) |
|  |  |  | SCTDLX | 输出通道类型(01:载波 99:其他 05:导引线 04:复用光纤 03:专用光纤 02:微波) |
| 1170 | T_SB_SCFZSS_PSXT_ERP | 排水系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1171 | T_SB_ZNYC_SYB_VER | 所用变 | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式4:环氧树脂5:光电式6:空气7:真空8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | BYQYT | 变压器用途(02: 接地变兼所用03:锅炉专用01:所用) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1: 自然冷却/油浸自冷(ONAN)2: 自然油循环风冷(ONAF)3:强迫油循环风冷(OFAF)4:强迫油循环水冷(OFWF)5:强迫油循环导向风冷(ODAF)6:强迫油循环导向水冷(ODWF)7:强迫气循环导向风冷(ODAF)8:自然空气冷却(AN)9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压1: 有载调压2: 无励磁调压) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
| 1172 | T_SB_ZLSB_ZLDLQ_VER | 直流断路器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1173 | T_SB_ZNYC_FDXQ_ERP | 放电线圈 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | SFQMF | 是否签名:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZQJCXQ1 | 准确级次(线圈1:) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
| 1174 | T_SB_JZL_XDCXJSB_VER | 蓄电池巡检设备 | XJLX | 巡检类型(01:接地巡检 03:接地蓄电池巡检 02:蓄电池巡检) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1175 | T_SB_DYSB_DYDLHGQ_ERP | 低压电流互感器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
| 1176 | T_SB_ZWYC_DLZD_ERP | 电缆终端 | LJSBLX | 连接设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(1:间隔 5:构架 4:电缆小间 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1177 | T_SB_ECSB_JKG | 接口柜 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | LX | 类型(01:阀组接口柜 02:开关接口柜 03:阀组冷却系统接口柜 04:测量接口柜 05:阀控接口柜) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1178 | T_SB_ZWYC_GT | 杆塔(运行) | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | GTXZ | 杆塔性质(1: 直线2: 耐张) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZJFX | 转角方向(1: 左2: 右) |
|  |  |  | SFZD | 是否字段(1: 是0 否) |
|  |  |  | TGXLWZ | 同杆线路位置(01:左02: 右03:左上04:右上05:左下06:右下07:左中08:右中09:上十 下十一 中1:2: 左内1:3:左外1:4:右内十五 右外) |
|  |  |  | SFHX | 是否横向(1: 是0 否) |
|  |  |  | XXJB | 相序/极别(01:ABC02: BAC03:CAB04:ACB05:BCA06:CBA07:AB08:AC09:BA十 CA十一 BC1:2: CB1:3:左极Ⅰ/右极Ⅱ1:4:左极Ⅱ/右极Ⅰ十五 上极Ⅰ/下极Ⅱ十六 上极Ⅱ/下极Ⅰ十七 左上极Ⅰ/左下极Ⅱ1:8:右上极Ⅰ/右下极Ⅱ1:9:左上极Ⅱ/左下极Ⅰ二十 右上极Ⅱ/右下极Ⅰ) |
|  |  |  | SFZJ | 是否主键(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | FW | 方位(01:左中右02: 左右中03:中左右04:中右左05:右左中06:右中左07:上中下08:上下中09:中上下十 中下上十一 下中上1:2: 下上中) |
|  |  |  | DXPLFS | 导线排列方式(01:水平02: 垂直03:矩形04:三角05:六角形06:八角形07:上字08:中等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFFZ | 是否负责(1: 是0 否) |
| 1179 | T_SB_ECSB_GZCJZZ | 故障测距装置 | ZZYT | 装置用途(02:交流输电系统 01:直流输电系统) |
| 1180 | T_SB_DYSB_DYDL | 低压电缆 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DLLX | 电缆类型(01:油浸式 02:橡胶 03:充油式 04:交联聚乙烯) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(1:间隔 5:构架 4:电缆小间 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1181 | T_SB_ECSB_FZZZ_VER | 辅助装置 | ZBTDJGX | 载波通道加工相(01:A相 02:B相 03:C相) |
|  |  |  | GXJKMS | 光纤接口模式(01:ST 02:FC 03:LC 04:SC 05:无) |
|  |  |  | HBDYGN | 合并单元功能(01:电流合并单元 02:电压合并单元) |
|  |  |  | HGQLX | 互感器类型(01:常规互感器 02:电子式互感器 03:光学互感器 04:罗氏线圈互感 05:低功率互感器) |
|  |  |  | ZNZDGN | 智能终端功能(01:主变(电抗器)本体智能终端 02:断路器智能终端 03:母线智) |
|  |  |  | JHJGN | 交换机功能(01:S伏交换机 02:GOOSE交换 03:S伏和GOOSE共用交换机) |
|  |  |  | SFZCRSTP | 是否注册人数投票在(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFZC1588 | 是否支持十五88对时(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFZCDTZB | 是否注册地图指标(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFZC61850 | 是否注册6十五80(1:是 0:否) |
|  |  |  | JHJLX | 交换机类型(01:以太网交换机) |
|  |  |  | SFZCSNMP | 是否注册室内铭牌(1:是 0:否) |
|  |  |  | XCDQJYLX | 下次定期检验类型(02:已执行 01:执行中) |
|  |  |  | SCDQJYLX | 上次定期检验类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
| 1182 | T_SB_ZLSB_DLQKQKG | 断路器/空气开关 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BHTKFS | 保护脱扣方式(1:架空 3:电缆 2:混合) |
| 1183 | T_SB_JZL_DLX | 动力箱 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1184 | T_SB_ZWYC_DL | 电缆 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DLLX | 电缆类型(01:油浸式02: 橡胶03:充油式04:交联聚乙烯) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(十09001:空调冷却器机组十一百一十五 办公楼十一百一02: 调度楼十0四十02: 工业视频十十0十一 电缆桥十十007:电缆防火墙十十006:检查井(工井)2:四十二十03:排污泵2:四十二十04:旁路循环泵2:四十三十03:工业泵电机2:四十三十04:排污泵电机2:四十三十05:旁路循环泵电机2:四十五百9:管道2:四十50十一 加药装置01:2:4:自动调压器zf1:3:低压电缆终端箱2:三十6:变频器及软启动器2:十三十二十一 接触器970三十01:带电作业用安全帽970三十02: 绝缘服装970三十03:屏蔽服装970三十04:带电作业用绝缘手套970三十05:带电作业用绝缘靴(鞋)970三十06:带电作业用绝缘垫970三十07:带电作业用绝缘毯970三十08:带电作业用绝缘硬梯970三十09:绝缘托瓶架970三十十 带电作业用绝缘绳(绳索类工具)970三十十一 绝缘软梯970三十1:2: 带电作业用绝缘滑车970三十1:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 1185 | T_SB_ZLSB_IGBTHLF | IGBT换流阀 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | LX | 类型(1:汞弧阀 2:晶闸管阀 3:GTO阀 4:IGBT阀 9:其他) |
|  |  |  | JYFS | 绝缘方式(1:空气绝缘 2:油绝缘) |
|  |  |  | LQXT | 冷却系统(1:空气冷却 2:油冷却 3:水冷却) |
|  |  |  | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZLCDYDJ | 直流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1186 | T_SB_DYSB_DYDLFZX_VER | 低压电缆分支箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1187 | T_SB_DYSB_DYDLHGQ | 低压电流互感器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:干式 2:油浸) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1188 | T_SB_ZLSB_IGBTHLF | IGBT换流阀 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1189 | T_SB_DYSB_DYZF | 低压站房 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZFLX | 站房类型(01:服务器 02:工作站) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1190 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GXHJ | 工序环节 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
|  |  |  | ZYWBXS | 作业文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 1191 | T_SB_ZWYC_XLJCKY | 线路交叉跨越 | BKWFL | 被跨物分类(05:七百五千伏线路06:五百千伏线路07:三百三千伏线路08:二百二千伏线路09:一百一(六十六)千伏线路10 三十五千伏线路12 十千伏线路13:低压线路14:一级通信线15:二级及以下通信线16:高速公路17:一级公路18:二级及以下公路19:准轨铁路20 窄轨铁路22 通航河流23:不通航河流24:电车线路25:管道及索道26:电气化铁路27:建筑物28:绿化31 直流800千伏线路32 直流六十六0千伏线路33:直流五百千伏线路34:直流四十0千伏线路35:直流十五0千伏线路36:直流1二十五千伏线路99:其他) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1192 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ_ERP | 检查井/工井 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | JLX | 井类型(01:直线井 06:顶管工井 05:四通井 04:三通井 03:转角井 02:接头井) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
| 1193 | T_SB_ZNYC_JLLBQ_ERP | 交流滤波器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | DXXS | 调谐形式 01:单调谐、02:双调谐 |
|  |  |  | DYDRQLJFS | 低压电容器到连接方式(1:无 3:电阻柜 2:消弧线圈) |
| 1194 | T_SB_RPT_GYKGLSBZKTJB | 表2-19 高压开关类设备状况统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1195 | T_SB_ZLSB_ZLDLQ_ERP | 直流断路器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
| 1196 | T_SB_SCFZSS_XFXT_VER | 消防系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1197 | T_PWYX_SXBPHPB_ZRTJB_L | 单位三相不平衡日统计表临时表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 1198 | T_PWGC_JGDXCBXM_TJB | 技改大修储备项目日统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 1199 | T_SB_JZL_XDC | 蓄电池 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DCLB | 电池类别(01:阀控式 02:防酸式 03:镉镍) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1200 | T_SB_ZWYC_ZYYHJRD | 中压用户接入点 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFSDY | 是否双电源(0 否1: 是) |
|  |  |  | JLFS | 计量方式(01:高供高计02: 高供低计03:低供低计) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1201 | T_SB_ZLSB_ZLZBQ_ERP | 直流阻波器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1202 | T_SB_ECSB_YDZDSB | 远动终端设备（RTU） | SFJZLZD | 是否集中离职单(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFJSDDL | 是否技术调度类(1:是 0:否) |
| 1203 | T_SB_ECSB_BK_VER | 板卡 | LX | 类型(01:处理器板卡 02:通讯板卡 03:输入输出板卡 04:阀控接口板卡 05:测量接口板卡 06:通讯接口板卡 07:门极板GU 08:通讯模块板卡 09:通讯缓冲存储器模块板卡 十:现场总线卡 十一:通讯子模块板卡 1:2:程序存储卡 99:其他板卡) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SRTDLX | 输入通道类型(01:载波 99:其他 05:导引线 04:复用光纤 03:专用光纤 02:微波) |
|  |  |  | SCTDLX | 输出通道类型(01:载波 99:其他 05:导引线 04:复用光纤 03:专用光纤 02:微波) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1204 | T_SB_ZWYC_GBFJB_VER | 杆变分接表 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1205 | T_SB_RPT_DWSWZCBFYDBB | 349-电网实物资产报废月度报表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1206 | T_SB_DYSB_DYKG_VER | 低压开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1207 | T_SB_RPT_DWSWZCBFYDBB | 349-电网实物资产报废月度报表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1208 | T_SB_ZWYC_ZDTYQ_VER | 自动调压器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
| 1209 | T_SB_DYSB_DYDLD_VER | 低压电缆段 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1:充油 2:交联聚乙烯 3:油纸 4:橡胶 5:聚氯乙烯 9:其他) |
|  |  |  | XXCL | 线芯材料(01:铜芯 02:铝芯) |
|  |  |  | XS | 芯数(1:单芯 2:三芯 3:四芯 4:五芯) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1210 | T_SB_ZWYC_ZDTYQ_VER | 自动调压器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1211 | T_SB_SCFZSS_XFXTFJ_ERP | 消防系统附件 | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
| 1212 | T_SB_ZWYC_ZSDLHGQ_ERP | 柱上电流互感器 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFSLXCT | 是否数量相冲突：(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
| 1213 | T_SB_JZL_DLDL | 动力电缆 | FHXZ | 负荷性质(01:冷却器电源 02:操作机构电源 03:通风除湿设备电源 04:照明设备电源 99:其他 06:技防电源 07:遥视电源 08:检修用电电源 05:消防电源) |
|  |  |  | FSFS | 电缆敷设方式(01:隧道 02:电缆沟 03:排管 04:桥架 07:直埋 08:抛敷 09:冲埋 十:顶(拉)管 1:3:混合 1:4:直埋(穿管) 十五:夹层 99:其他) |
|  |  |  | FHCS | 防火措施(01:阻燃电缆 02:分层 06:防火阻燃带 04:防火隔墙 05:防火涂料 03:电缆沟) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1214 | T_YJ_DWYJ_YDZY_HANDSET_INFO | 移动作业设备信息表 | SBZT | 设备状态( 0:离线; 1:在线) |
|  |  |  | SSZY | 所属专业(01:站内巡视;02:站外巡视;03:线路检测;04:线路设备检测;05:站内一次设备检测;06:班组任务单) |
|  |  |  | REGISTERSOURCE | 登录来源( 1:外网;0:内网) |
|  |  |  | ISTABLET | 是否是平板( 1:是;0:否) |
| 1215 | T_SB_ZLSB_JCQ | 接触器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1216 | T_SB_ZLSB_ZLLBQ | 直流滤波器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1217 | T_SB_ZLSB_ZLJYZ_ERP | 直流绝缘子 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYSQLX | 绝缘伞裙类型(1:大小伞 2:等径伞) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1218 | T_SB_ZLSB_ZLJYZ |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYSQLX | 绝缘伞裙类型(1:大小伞 2:等径伞) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1219 | T_SB_ZLSB_ZLJDDZ_ERP | 直流接地刀闸 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1220 | T_SB_ZLSB_ZLJDDZ |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1221 | T_SB_ZLSB_ZLGLKG_ERP | 直流隔离开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1222 | T_SB_ZLSB_ZLGLKG |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1223 | T_SB_ZLSB_ZLDYHGQ_ERP | 直流电压互感器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1224 | T_SB_ZLSB_ZLDYHGQ |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 4:玻璃 5:瓷复合) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1225 | T_SB_ZLSB_ZLDXZZ_ERP | 直流调谐装置 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1226 | T_SB_ZLSB_ZLDLHGQ_ERP | 直流电流互感器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1:充油 5:聚氯乙烯 9:其他 4:橡胶 3:油纸 2:交联聚乙烯) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFWLXCT | 是否物理性畅通：(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
| 1227 | T_SB_ZLSB_ZLDLHGQ |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:正立式 2:倒立式 3:贯穿式 4:浇筑式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(01:油纸电容型 02:充油型 03:胶纸电容型 04:示范六气体绝缘型 05:环氧胶注型 06:干式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | LX | 类型(1:电磁式 2:电容式 3:光电式 4:电子式 5:零磁通) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFWLXCT | 是否物理性畅通(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1228 | T_SB_ZLSB_ZLCQTG_ERP | 直流穿墙套管 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1229 | T_SB_ZLSB_ZLCQTG |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:复合干式 2:油纸电容式 3:瓷质 4:充气式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 4:玻璃 5:瓷复合) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1230 | T_SB_ZLSB_ZLBLQ_ERP | 直流避雷器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYTLX | 绝缘体类型(01:瓷外套 04:GIS型 03:瓷复合 02:硅橡胶外套) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
| 1231 | T_SB_ZLSB_QDDZ | 启动电阻 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1232 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP | 平波电抗器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1233 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1234 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
| 1235 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
| 1236 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
| 1237 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂) |
| 1238 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
| 1239 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
| 1240 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
| 1241 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
| 1242 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1243 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
| 1244 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1245 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1246 | T_SB_ZLSB_PBDKQ_ERP |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1247 | T_SB_ZLSB_PBDKQ |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1248 | T_SB_ZLSB_JRQ | 加热器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1249 | T_SB_ZLSB_JDJ | 接地极 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1250 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT_ERP | 换流站阀外冷却系统 | BPQXH | 变频器到型号(01:交流6伏、51:直流6伏、89:其他) |
| 1251 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT |  | BPQXH | 变频器到型号(01:交流6伏、51:直流6伏、89:其他) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
| 1252 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT_ERP |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1253 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
| 1254 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT_ERP |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1255 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1256 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT_ERP |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1257 | T_SB_ZLSB_HLZFWLQXT |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1258 | T_SB_ZLSB_HLF_ERP | 换流阀 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | KKGCFXS | 可控硅到触发形式 (1:光触发,2:电触发 |
|  |  |  | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZLCDYDJ | 直流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1259 | T_SB_ZLSB_HLF |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYFS | 绝缘方式(1:空气绝缘 2:油绝缘) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | KKGCFXS | 可控硅到触发形式(1:光触发 2:电触发) |
|  |  |  | LQXT | 冷却系统(1:空气冷却 2:油冷却 3:水冷却) |
|  |  |  | LX | 类型(1:汞弧阀 2:晶闸管阀 3:GTO阀 4:IGBT阀 9:其他) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZLCDYDJ | 直流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1260 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP | 换流变 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1261 | T_SB_ZLSB_HLB |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(1:有载调压 2:无励磁调压 3:无调压) |
| 1262 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
| 1263 | T_SB_ZLSB_HLB |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:芯式 2:壳式) |
| 1264 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
| 1265 | T_SB_ZLSB_HLB |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂) |
| 1266 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
| 1267 | T_SB_ZLSB_HLB |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | RZXS | 绕组型式(1:双绕组 2:三绕组 3:自耦) |
| 1268 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1269 | T_SB_ZLSB_HLB |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
| 1270 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
| 1271 | T_SB_ZLSB_HLB |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
| 1272 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1273 | T_SB_ZLSB_HLB |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1274 | T_SB_ZLSB_HLB_ERP |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1275 | T_SB_ZLSB_HLB |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZXDJDFS | 中性点接地方式(1:直接接地 2:经小电抗接地 3:经小电阻接地 4:经间隙接地 5:中性点直接接 6:不接地) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1276 | T_SB_ZLSB_GLQ | 过滤器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1277 | T_SB_ZLSB_FNLSJDQ | 阀内冷水_继电器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1278 | T_SB_ZLSB_FNLSFM | 阀内冷水_阀门 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1279 | T_SB_ZLSB_DZQ | 电阻器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 9:强迫空气冷却(AF) 8:自然空气冷却(AN) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 2:自然油循环风冷(ONAF)) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1280 | T_SB_ZLSB_DRQ | 电容器 | AZFS | 安装方式(01:分散 02:集合 03:箱式) |
|  |  |  | DTBHFS | 单台保护方式(1:内熔丝 2:外熔断器 3:无熔丝 4:内熔丝+外熔断器) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1281 | T_SB_ZLSB_DKQHLYC_ERP | 换流一次_电抗器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
| 1282 | T_SB_ZLSB_CGQJBJ | 传感器及表计 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1283 | T_SB_ZLSB_BPQRQDQ | 变频器/软启动器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1284 | T_SB_ZLSB_BJFJ_ERP | 设备部件/附件表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1285 | T_SB_ZLSB_BJFJ |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1286 | T_SB_ZLSB_B | 泵 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1287 | T_SB_ZLSB_DZQ_VER | 电阻器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
| 1288 | T_SB_RPT_DLQTZMXB | 200 -断路器台帐明细表 | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | JYJZLX | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1289 | T_SB_SCFZSS_TFK_ERP | 通风口 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
| 1290 | T_YJ_GZQX_YDZY_PDA_APPLICATION | 终端申请表 | APPROVE_STATUS | 批准状态(1:申请,2:批准,3:未批准,9:作废) |
| 1291 | T_SB_ECSB_ZDHXT_ERP | 自动化系统 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZZGDYDJ | 厂站最高电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XTGSCZFL | 系统归属厂站分类 (01:发电厂 02:变电站 |
|  |  |  | XTGSZZFL | 系统归属主站分类 (01:调度主站 02:集控站 |
|  |  |  | SJKLX | 数据库类型(01:windows 02: linux) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配：(1:是 0：否) |
|  |  |  | YYLX | 应用类型(01:交换机 03:负载均衡器 02:路由器) |
|  |  |  | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
| 1292 | T_SB_ZLSB_ZLDXZZ | 直流调谐装置 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1293 | T_SB_BPBJ_WLG | 物理杆 | GDFS | 固定方式(1:自立 2:拉线) |
|  |  |  | DX | 地形(01:平原 02:丘陵 03:山地 04:高原 十一:泥沼 1:2:河网 1:3:戈壁滩 1:4:农田地 十五:沙丘 十六:沙漠 十七:沿海 1:8:滩涂 1:9:草原 二十一:高山 2:2:森林 99:其他) |
|  |  |  | DZ | 地质(01:粘土 02:淤泥 03:岩石 04:风化石 05:坚土 06:流沙 07:砂石 08:土夹石 09:湿陷性黄土) |
|  |  |  | HDCZ | 横担材质(1:铁 2:瓷 3:木头) |
|  |  |  | JDXS | 接地型式(1:自然接地 2:垂直接地 3:放射型 4:环型 5:复合型) |
|  |  |  | DSSG | 单/双/三杆(1:单杆 2:双杆 3:三杆 4:四杆) |
|  |  |  | GTCZ | 杆塔材质(1:角钢塔 2:钢管塔 3:钢管杆 4:水泥杆 5:铁杆 6:木杆 9:其他 98:铁杆(门架)) |
|  |  |  | JCXS | 基础形式(01:钢筋混凝土 02:素混 03:卡盘式基础 04:阶梯型基础 05:掏挖基础 06:岩石锚杆基础 07:金属基础 08:联合基础 09:灌注桩基础 十:斜插板式基础 十一:电杆基础 1:2:水泥杆基础 1:3:土壤技术 1:4:嵌入式 十五:三盘基础 十六:预制装配式 99:其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1294 | T_SB_DYSB_DYPDP_VER | 低压配电盘 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1295 | T_SB_ECSB_ZLBHZZ_ERP | 直流保护装置 | SFNZGZLB | 是否内置工作类别：(1:是 0：否) |
| 1296 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ_VER | 低压剩余电流保护器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1297 | T_SB_ZNYC_ZNYCDG_VER | 站内一次大纲表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否运行(1: 是0 否) |
| 1298 | T_SB_ZWYC_GT_VER | 杆塔(运行) | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | GTXZ | 杆塔性质(1: 直线2: 耐张) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZJFX | 转角方向(1: 左2: 右) |
|  |  |  | SFZD | 是否字段(1: 是0 否) |
|  |  |  | TGXLWZ | 同杆线路位置(01:左02: 右03:左上04:右上05:左下06:右下07:左中08:右中09:上十 下十一 中1:2: 左内1:3:左外1:4:右内十五 右外) |
|  |  |  | SFHX | 是否横向(1: 是0 否) |
|  |  |  | XXJB | 相序/极别(01:ABC02: BAC03:CAB04:ACB05:BCA06:CBA07:AB08:AC09:BA十 CA十一 BC1:2: CB1:3:左极Ⅰ/右极Ⅱ1:4:左极Ⅱ/右极Ⅰ十五 上极Ⅰ/下极Ⅱ十六 上极Ⅱ/下极Ⅰ十七 左上极Ⅰ/左下极Ⅱ1:8:右上极Ⅰ/右下极Ⅱ1:9:左上极Ⅱ/左下极Ⅰ二十 右上极Ⅱ/右下极Ⅰ) |
|  |  |  | SFZJ | 是否主键(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | FW | 方位(01:左中右02: 左右中03:中左右04:中右左05:右左中06:右中左07:上中下08:上下中09:中上下十 中下上十一 下中上1:2: 下上中) |
|  |  |  | DXPLFS | 导线排列方式(01:水平02: 垂直03:矩形04:三角05:六角形06:八角形07:上字08:中等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFFZ | 是否负责(1: 是0 否) |
| 1299 | T_SB_JZL_JLYTHXDCXJSB_VER | 交流一体化蓄电池巡检设备 | XJLX | 巡检类型(01:接地巡检 03:接地蓄电池巡检 02:蓄电池巡检) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1300 | T_SB_ZLSB_ZLBLQ | 直流避雷器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(01:金属氧化物 02:碳化硅阀式) |
|  |  |  | JYTLX | 绝缘体类型(01:瓷外套 02:硅橡胶外套 03:瓷复合 04:GIS型) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 1301 | T_SB_ZNYC_FDXQ | 放电线圈 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸3:干式) |
|  |  |  | SFQMF | 是否签名(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZQJCXQ1 | 准确级次(线圈1:) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1302 | T_PWYX_DLQGZTZJL | 断路器故障跳闸记录 | CHZQK | 重合闸情况 （1：成功 ，0：不成功） |
| 1303 | T_SB_ZWYC_DLZD | 电缆终端 | XB | 相别(1: A2: B3:C5:ABC) |
|  |  |  | LJSBLX | 连接设备类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内02: 户外) |
|  |  |  | ZDLX | 终端类型(01:油浸式终端02: GIS终端03:复合套+应力锥04:瓷套+应力锥05:预制06:冷缩07:热缩08:绕包式09:油纸十 浇注式十一 尼龙斗1:2: 铸铁99:其他) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | KQZDWJYXS | 空气终端外绝缘型式(1: 瓷质2: 硅橡胶3:环氧树脂4:玻璃5:瓷复合6:GIS型) |
| 1304 | T_SB_BPBJ_ZBYQ | 主变压器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式) |
|  |  |  | RZXS | 绕组型式(1:双绕组 2:三绕组 3:自耦) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:芯式 2:壳式) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(1:有载调压 2:无励磁调压 3:无调压) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | YZMFFS | 油枕密封方式(1:开放式 2:隔膜式(软膜式) 3:金属膨胀器式 4:胶囊式) |
|  |  |  | YWRHX | 有无热虹吸(01:有 02:无) |
|  |  |  | YQXJG | 油(气)箱结构(1:钟罩式 2:桶式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1305 | T_SB_RPT_DWRXWGBCDTJB | 公司220kV及以下电网容性无功补偿度统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1306 | T_SB_ZNYC_ZNDL_ERP | 站内电缆 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | FSFS | 电缆敷设方式 (01:隧道 02:电缆沟 03:排管 04:桥架 07:直埋 08:抛敷 09:冲埋 十:顶(拉)管 99:其他) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 1307 | T_PWGC_PWZXGCGL_RZXX | 配网工程专项信息日志信息表 | SSZXLX | 所属专项类型(0：机井通电，1：村村通动力电，2：小城镇（中心村），3光伏扶贫接网) |
| 1308 | T_SB_DYSB_DYDLHGQ_VER | 低压电流互感器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:干式 2:油浸) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1309 | T_SB_ZWYC_LX_ERP | 拉线 | LXLX | 拉线类型(1:多位置伏型 4:两位置 3:三位置 2:多位置T型) |
| 1310 | T_SB_ECSB_ZDHXT | 自动化系统 | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
|  |  |  | YYLX | 应用类型(01:数据库 02:地理信息系统 03:综合智能分析与告警 04:二次设备在线监视与分析 05:电网运行动态监视与分析 06:自动发电控制 07:自动电压控制 08:网络分析 09:在线安全稳定分析 十:调度员培训模拟 十一:调度计划及安全校核 1:2:电能量计量系统 1:3:负荷预测 1:4:调度管理应用 十五:火电机组综合监测 十六:新能源监测与调度 十七:气象监测与应用 1:8:基础平台 1:9:水电监测与调度 二十:电网运行稳态监控 二十一:雷电监测系统 2:2:安全操作系统 99:其他应用) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配(1:国有 2:非国有) |
|  |  |  | SJKLX | 数据库类型(01:windows 02: linux) |
|  |  |  | DQDW | 大区电网(01:华北 02:华东 03:华中 04:东北 05:西北) |
|  |  |  | SJDW | 省级电网(1:国调 十:蒙东区调 十一:东北分中心 1:2:辽宁省调 1:3:吉林省调 1:4:黑龙江省调 十五:华东分中心 十六:上海市调 十七:江苏省调 1:8:浙江省调 1:9:福建省调 2:华北分中心 二十:安徽省调 二十一:华中分中心 2:2:湖北省调 2:3:湖南省调 2:4:河南省调 二十五:江西省调 二十六:四川省调 2:7:重庆市调 2:8:西北分中心 2:9:陕西省调 3:北京市调 三十:甘肃省调 三十一:青海省调 32:宁夏区调 33:新疆区调 34:西藏区调 4:天津市调 5:河北省调 6:冀北中调等) |
|  |  |  | XTGS | 系统归属(01:省调主站 02:省调直调厂站 03:地调主站 04:地调直调厂站 05:县调主站 06:县调直调厂站) |
|  |  |  | XTGSZZFL | 系统归属主站分类(01:调度主站 02:集控站) |
|  |  |  | XTGSCZFL | 系统归属厂站分类(01:发电厂 02:变电站) |
|  |  |  | CZZGDYDJ | 厂站最高电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1311 | T_SB_ZNYC_DZ | 电站 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DZLX | 电站类型(01:变电站 02:换流站 03:电厂 04:开关站 05:串补站 06:配电室 07:环网柜 08:箱式变电站 09:电缆分支箱) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | BZFS | 布置方式(02:地下 01:常规 03:半地下) |
|  |  |  | SFSNZ | 是否枢纽站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | WHDJ | 污秽等级 (01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDLJZW | 是否电量建筑物：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDXZ | 是否地线站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | XBLX | 箱变类型(1:欧式箱变 9:其他 2:美式箱变) |
|  |  |  | SFJYHW | 是否简易货物：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFMZNJY | 是否每组凝集原：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRAVC | 是否接入AC伏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRGZXXYCXT | 是否接入工作信息远程系统：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJZJK | 是否集中监控：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFZNBDZ | 是否智能变电站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | BDZZYJB | 变电站重要级别(1:一类变电站 4:四类变电站 3:三类变电站 2:二类变电站) |
|  |  |  | HLZLX | 换流站类型(1:常规直流 3:特高压直流 2:背靠背直流) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | LX | 类型(01:低压配电箱 02:综合配电箱) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFGISBDZ | 是否GIS变电站(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFFHZ | 是否负荷站(1:是 0:否) |
| 1312 | T_SB_ZNYC_SBTZZL | 保存设备相关图纸资料 | TZZLLX | 资料类型(01:固定串补 02:可控串补) |
| 1313 | T_SB_DYSB_DYRSX_ERP | 低压熔丝箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1314 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH42 | PMS数据中心数据变更中间存储表42 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功:0：失败:空值代表未处理) |
| 1315 | T_SB_ZNYC_DLDRQ_ERP | 电力电容器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:悬挂式 02:座式) |
|  |  |  | DTBHFS | 单台保护方式(1:内熔丝 4:内熔丝+外熔断器 3:无熔丝 2:外熔断器) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
| 1316 | T_PWYX_PB_DYBLSJ | 配变电压比率数据表 | DYBL4 | 电压比率值，对应采集时间：1:45 |
|  |  |  | DYBL5 | 电压比率值，对应采集时间：1:00 |
|  |  |  | DYBL6 | 电压比率值，对应采集时间：1:15 |
|  |  |  | DYBL7 | 电压比率值，对应采集时间：1:30 |
|  |  |  | DYBL44 | 电压比率值，对应采集时间：11:45 |
|  |  |  | DYBL45 | 电压比率值，对应采集时间：11:00 |
|  |  |  | DYBL46 | 电压比率值，对应采集时间：11:15 |
|  |  |  | DYBL47 | 电压比率值，对应采集时间：11:30 |
|  |  |  | DYBL84 | 电压比率值，对应采集时间：21:45 |
|  |  |  | DYBL85 | 电压比率值，对应采集时间：21:00 |
|  |  |  | DYBL86 | 电压比率值，对应采集时间：21:15 |
|  |  |  | DYBL87 | 电压比率值，对应采集时间：21:30 |
| 1317 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ_VER | 检查井/工井 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | JLX | 井类型(01:直线井 02:接头井 03:转角井 04:三通井 05:四通井 06:顶管工井) |
|  |  |  | JG | 结构(01:带室 02:不带室) |
|  |  |  | JGXZ | 井盖形状计量单位:mm(01:方形 02:圆形) |
|  |  |  | JGCZ | 井盖材质(01:球墨 02:铁 03:水泥 04:复合材料 05:聚酯 99:其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1318 | T_SB_JZL_JZLYTHDYXT | 交直流一体化电源系统 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1319 | T_SB_ZWYC_ZYYHJRD_ERP | 中压用户接入点 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFSDY | 是否双电源(0：否 1:是) |
| 1320 | T_SB_ZNYC_DZ_XGJL | 电站表台账修改记录表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1321 | T_SB_ZLSB_HLZFNLSXT_ERP | 换流站阀内冷水系统 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1322 | T_SB_ZWYC_DLJDX_VER | 电缆接地箱 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(1: 单辐射2: 双辐射3:单环网4:双环网5:多联络) |
|  |  |  | JDFS | 接地方式(1: 直接接地3:保护接地2: 阀片接地) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1323 | T_SB_ZXJCZZ_SDJKXLWLZZ | 输电架空线路物理装置表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZZLB | 装置类别(03:CAC01:sensor(独立监测装置)02: embed(嵌入组件型CMA)) |
|  |  |  | SFJH | 是否激活 (1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1324 | T_SB_PZ_ZXQY_GXSQL | 站线迁移执行脚本配置表 | SFYMP | 是否有铭牌(1:是 0：否) |
| 1325 | T_SB_ZLSB_ZLDLQ | 直流断路器 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1326 | T_SB_ECSB_JLBHBK_VER | 交流保护装置板卡 | BKLX | 板卡类型(2: 通讯板卡 1: 处理器板卡 3:输入输出板卡) |
| 1327 | T_SB_ECSB_GZZ_VER | 工作站 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | CZXTLX | 操作系统类型(01:AIX 04:WINDOWS 03:LINUX 02: UNIX) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1328 | T_SB_ZNYC_ZNDL | 站内电缆 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XS | 芯数(1: 单芯2: 三芯3:四芯4:五芯) |
|  |  |  | FSFS | 电缆敷设方式(01:隧道02: 电缆沟03:排管04:桥架07:直埋08:抛敷09:冲埋十 顶(拉)管1:3:混合1:4:直埋(穿管)十五 夹层99:其他) |
|  |  |  | JYCJG | 绝缘层结构(01:交联聚乙烯02: 充油03:油纸) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1329 | T_SB_BPBJ_GLKG | 隔离开关 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JDKGKHGYDLNL | 接地开关开合感应电流能力(1:A类 2:B类 3:超B类) |
|  |  |  | JDDDJGZDYLB | 接地刀电机工作电源类别(07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 56:直流1:1:0V 60:直流2:2:0V 99:无电源) |
|  |  |  | JDDDJKZDYLB | 接地刀电机工作电源类别(07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 56:直流1:1:0V 60:直流2:2:0V 99:无电源) |
|  |  |  | GWS | 伏型、T型、三工位(1:多位置伏型 2:多位置T型 3:三位置 4:两位置) |
|  |  |  | JDKGXS | 接地开关型式(1:单侧 2:双侧 3:不带接地刀) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1330 | T_SB_RPT_HLZWJYHCBMZYQTJB | 56-换流站外绝缘核查不满足要求统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1331 | T_SB_DYSB_DYDLFZX | 低压电缆分支箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1332 | T_SB_DYSB_DYDLJT_VER | 低压电缆接头 | AZWZ | 安装位置(01:户内 02:户外) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFFH | 是否符合:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1333 | T_SB_ZLSB_IGBTHLF_VER | IGBT换流阀 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 04:d级 03:c级 05:e级) |
|  |  |  | LX | 类型(1:汞弧阀 2:晶闸管阀 3:GTO阀 4:IGBT阀 9:其他) |
|  |  |  | JYFS | 绝缘方式(1:空气绝缘 2:油绝缘) |
|  |  |  | LQXT | 冷却系统(1:空气冷却 2:油冷却 3:水冷却) |
|  |  |  | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZLCDYDJ | 直流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1334 | T_SB_ZLSB_IGBTHLF_ERP |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 8:H 7:G 6:F 5:E 4:D 3:C 2:B) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | JLCDYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZLCDYDJ | 直流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1335 | T_SB_ZWYC_ZSCHQ_ERP | 柱上重合器 | CZFS | 操作方式(01:手动 03:遥控 02:电动) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
| 1336 | T_SB_RPT_DZSDLHGQTZMXB | 267-66kV及以上电子式电流互感器台账明细表 | AZLX | 安装类型(1: 悬垂2: 耐张3: 吊串4: 瓷担) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1337 | T_SB_ZLSB_DZQ_VER | 电阻器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1338 | T_SB_SCFZSS_ZMXT | 照明系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | GYLX | 光源类型(01:ST 05:无 04:SC 03:LC 02:FC) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1339 | T_YJ_YWZH_PBJLB | 配网调度运行日志排班记录表 | ZBLX | 值班类型，包括(01 三班制 02 二班制 03 24小时制) |
|  |  |  | ZT | 排班记录状态，包括(01正常) |
| 1340 | T_SB_ECSB_CJ | 保护及自动装置插件 | CJLX | 插件类型(01:按型号管理 02:按模块管理) |
| 1341 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN_VER | 导线 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电3:配电) |
|  |  |  | DXLXXF | 导线类型细分(01:碳纤维导线02: 钢芯铝绞线03:铝合金绞线/钢芯铝合金绞线04:防腐钢芯铝绞线05:铝包钢芯铝合金绞线06:其他) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | FLGS | 分裂根数(1: 1:2: 2:3:34:45:66:8) |
|  |  |  | DXPLFS | 导线排列方式(01:水平02: 垂直04:三角) |
|  |  |  | DXLX | 导线类型(01:绝缘导线02: 裸导线) |
|  |  |  | XZFX | 旋转方向(1: 左2: 右) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1342 | T_YJ_DWYJ_DLSSZAFF_DSBB | 电力设施保护加强治安防范工作情况地市报表 | BBLX | 用于记录报表类型(101月报，102季报，103年报） |
| 1343 | T_PWGC_PWZXGCGL_BGSBLB | 配网工程变更申请列表 | BGZT | 变更状态(0：信息变更 1：档案报废) |
|  |  |  | SSZXLX | 所属专项类型(0：机井通电，1：村村通动力电，2：小城镇（中心村），3：光伏扶贫接网) |
| 1344 | T_SB_SCFZSS_DLQ_VER | 电缆桥 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZ | 材质(01:铸铁 02:管道 03:水泥) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 1345 | T_SB_ECSB_HLZKBXT_VER | 换流站控保系统 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNZGZLB | 是否内置工作类别(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SJKLX | 数据库类型(01:windows 02: linux) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配(1:国有 2:非国有) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1346 | T_SB_BPBJ_ZLDYXT | 直流电源系统 | YSBLX | 原设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(01:交流6V 02:交流1:2:V 03:交流2:4V 04:交流36V 05:交流48V 06:交流1:1:0V 07:交流2:2:0V 08:交流380V（含400V） 09:交流660V 1:0:交流1:000V（含1:1:40V） 1:1:交流600V 1:2:交流750V 1:3:交流1:500V 1:4:交流3000V 1:5:交流2:500V 2:0:交流3kV 2:1:交流6kV 2:2:交流1:0kV 2:3:交流1:5.75kV 2:4:交流2:0kV 2:5:交流35kV 30:交流66kV 31:交流72:.5kV 32:交流1:1:0kV 33:交流2:2:0kV 34:交流330kV 35:交流500kV 36:交流750kV 37:交流1:000kV 51:直流6V 52:直流1:2:V等) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | KXBHLX | 馈线保护类型(1:多位置伏型 4:两位置 3:三位置 2:多位置T型) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1347 | T_SB_ECSB_HLZKBXT_VER | 换流站控保系统 | XTLBZT | 系统类别状态 (01:集成控制保护 02:独立控制 03:独立保护) |
|  |  |  | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
| 1348 | T_SB_JZL_DLDL_ERP | 动力电缆 | FSFS | 电缆敷设方式 (01:隧道 02:电缆沟 03:排管 04:桥架 07:直埋 08:抛敷 09:冲埋 十:顶(拉)管 99:其他) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1349 | T_SB_ZWYC_ZSZHHGQ_ERP | 柱上组合互感器 | SFNW | 是否内网:是否内外：(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1350 | T_SB_ZLSB_JDJ_ERP | 接地极 | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1351 | T_SB_ZWYC_DL_ERP | 电缆 | ZDLX | 终点类型(1:间隔 5:构架 4:电缆小间 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | DLLX | 电缆类型(01:油浸式 04:交联聚乙烯 03:充油式 02:橡胶) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1352 | T_SB_DYSB_DYBX_VER | 低压表箱 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1353 | T_SB_ZWYC_DL_ERP | 电缆 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 1354 | T_DW_SBBG_BGSBLB_GDK | 变更设备列表归档库 | SFTBERP | 是否同步ERP (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFYTB | 是否已同步(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDW | 是否代维 (0:否 1:是) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDB | 是否打包 (0:否 1:是) |
|  |  |  | SFTGSH | 是否通过审核(1:是 0：否) |
| 1355 | T_SB_ECSB_AQZDHZZ | 安全自动化装置 | AKZDLX | 安控站点类型(02:执行站 01:子站) |
|  |  |  | SBGNPZ | 设备功能配置(01:低频减负荷 02:低压减负荷 03:低频解列 08:水电厂低频自启动 05:高频切机 06:高频解列 07:过压解列 04:低压解列) |
| 1356 | T_SB_ZNYC_ZBQ | 阻波器 | XS | 相数(1: 单相3:三相) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | AZFS | 安装方式(01:悬挂式02: 座式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1357 | T_SB_DYSB_QZJ_VER | 墙支架 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1358 | T_PWYX_PB_ZGZJL_L | 配变重过载事件记录表_临时表 | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 1359 | T_SB_DYSB_QZJ_VER | 墙支架 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1360 | T_SB_ZNYC_KZCS_DY | 设备部件/附件扩展参数定义表 | SFBT | 是否必填:(1:是 0：否) |
|  |  |  | BJQLX | 编辑器类型(1:下拉框 2:文本框 3：数字编辑器 4：时间编辑器) |
|  |  |  | SFXL | 是否线路：(1:是 0：否) |
| 1361 | T_SB_ZNYC_KGG_VER | 开关柜 | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFFD | 是否发电(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | LX | 类型断路器柜 母线柜(01:固定式02: 中置手车式03:落地手车式04:可扩展式金属封闭式05:紧凑型金属封闭式06:敞开式) |
|  |  |  | JGLX | 类型(04:可扩展式金属封闭式05:紧凑型金属封闭式06:敞开式01:固定式02: 中置手车式03:落地手车式) |
|  |  |  | SFLSC2L | 高压类指具备运行连接性功能的开关柜(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFIACJ | 高压级指满足内部故障电弧要求的开关柜(1: 是0 否) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式4:环氧树脂5:光电式6:空气7:真空8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1362 | T_YJ_DWYJ_DLSSSJFL_SGSBB | 设施盗窃、破坏和外力损坏情况省公司报表 | BBLX | 报表类型（101：月报，102：季报，103：年报） |
| 1363 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ_VER | 低压剩余电流动作保护器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(01:板前接线) |
|  |  |  | SYDLDZTX | 剩余电流动作特性(01:AC 型剩余电流动作保护器 02:A 型剩余电流动作保护器) |
|  |  |  | SFYTS | 是否源头数(1:是 0:否) |
|  |  |  | BHLX | 保护类型(01:总保 02:分保) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1364 | T_SB_ECSB_FZZZ | 辅助装置 | SFZCSNMP | 是否注册室内铭牌(1:是 0:否) |
|  |  |  | JHJLX | 交换机类型(01:以太网交换机) |
|  |  |  | SFZC61850 | 是否注册61:850(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFZCDTZB | 是否注册地图指标(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFZC1588 | 是否支持十五88对时(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFZCRSTP | 是否注册人数投票(1:是 0:否) |
|  |  |  | JHJGN | 交换机功能(01:S伏交换机 02:GOOSE交换 03:S伏和GOOSE共用交换机) |
|  |  |  | ZNZDGN | 智能终端功能(01:主变(电抗器)本体智能终端 02:断路器智能终端 03:母线智) |
|  |  |  | HGQLX | 互感器类型(01:常规互感器 02:电子式互感器 03:光学互感器 04:罗氏线圈互感 05:低功率互感器) |
|  |  |  | HBDYGN | 合并单元功能(01:电流合并单元 02:电压合并单元) |
|  |  |  | GXJKMS | 光纤接口模式(01:ST 02:FC 03:LC 04:SC 05:无) |
|  |  |  | ZBTDJGX | 载波通道加工相(01:A相 02:B相 03:C相) |
|  |  |  | SFSYGDXFXH | 是否使用国调下发型号(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZZSX | 装置属性(01:出线单元 02:变压器单元 03:母线单元 04:母联(分段)开关单元 二十六:换流变压器单元 34:进线单元) |
|  |  |  | GDDY | 供电电源(01:AC 02:DC一百一伏 03:DC二百二伏 04:自适应) |
|  |  |  | SCDQJYLX | 上次定期检验类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | XCDQJYLX | 下次定期检验类型(02:已执行 01:执行中) |
| 1365 | T_SB_RPT_GYKGLSBYXNXTJB | 表2-20 高压开关类设备运行年限统计表 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1366 | T_SB_RPT_66KVJYQDYHGQZTMXB | 265-66kV及以上电压互感器台账明细表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1367 | T_SB_ECSB_GKJ | 工控机 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZXTLX | 操作系统类型(01:AIX 04:WINDOWS 03:LINUX 02: UNIX) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1368 | T_SB_RPT_BDZHLZWJYPZXHGZZTQK | 50变电站换流站外绝缘配置校核工作总体情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1369 | T_SB_DYSB_DYDL_VER | 低压电缆 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZDLX | 终点类型(1:间隔 5:构架 4:电缆小间 3:电缆T接头 2:杆塔) |
|  |  |  | QDLX | 起点类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | DLLX | 电缆类型(01:油浸式 02:橡胶 03:充油式 04:交联聚乙烯) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1370 | T_SB_RPT_CDZZTRNXTJB | 249-充电装置投入年限统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | CDZZLX | 充电装置类型(01:相控型 04:混合型 03:磁饱和 02: 高频型) |
| 1371 | T_SB_RPT_JLBDZWGBCSBJBQKTJB | 35kV及以上变电站无功补偿设备基本情况统计 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1372 | T_SB_SCFZSS_GD_ERP | 管道 | GDLX | 管道类型(01:基站 02:终端) |
|  |  |  | JMLX | 截面类型(1:悬垂 4:瓷担 3:吊串 2:耐张) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1373 | T_SB_ZNYC_PDBYQ | 配电变压器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFSDY | 是否双电源(1: 是0 否) |
|  |  |  | SYXZ | 使用性质(01:专用变02: 路灯变03:公用变) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYDJ | 绝缘等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | JXZB | 接线组别(01:YYn002: DYn十一) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(2: 油浸1: 干式) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFFJB | 是否附件表(1: 是0 否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1374 | T_SB_SCFZSS_SD | 隧道 | JMLX | 截面类型(1:悬垂 4:瓷担 3:吊串 2:耐张) |
|  |  |  | XGFS | 悬挂方式(01:支架 02:涨圈 03:挂钩) |
|  |  |  | JGXS | 结构形式(01:砖混 02:顶管 03:方沟 04:单衬 05:双衬 06:盾构 07:浇筑) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | FHCH | 首层支架是否安装防火槽盒(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1375 | T_SB_ZLSB_TBSFZ | TBS阀组 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1376 | T_SB_ZLSB_HLZFNLSXT | 换流站阀内冷水系统 | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1377 | T_SB_RPT_JLBZDBLDKQJBQKMXB | 262-交流变电站并联电抗器基本情况明细表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1378 | T_SB_ZLSB_DLQKQKG_VER | 断路器/空气开关 | BHTKFS | 保护脱扣方式(1:架空 3:电缆 2:混合) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1379 | T_PWYX_PBDYYH_TJB | 配变低压用户统计表 | SFDW | 是否代维，(1代表是，0代表否) |
| 1380 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN | 导线 | DXLXXF | 导线类型细分(01:碳纤维导线02: 钢芯铝绞线03:铝合金绞线/钢芯铝合金绞线04:防腐钢芯铝绞线05:铝包钢芯铝合金绞线06:其他) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | FLGS | 分裂根数(1: 1:2: 2:3:34:45:66:8) |
|  |  |  | DXPLFS | 导线排列方式(01:水平02: 垂直04:三角) |
|  |  |  | DXLX | 导线类型(01:绝缘导线02: 裸导线) |
|  |  |  | XZFX | 旋转方向(1: 左2: 右) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电3:配电) |
| 1381 | T_SB_ECSB_BHJAZJL | 保护及安自装置基类 | BHXLLX | 保护线路类型(01:电铁保护 02:终端线保护 03:联络线保护 99:其它) |
|  |  |  | TB | 套别(01:第一套 02:第二套 03:其他) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DSFS | 对时方式(01:SNTP网络对时方式 02:IRIG到B(DC)码对时方式) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFTCYX | 是否提测运行(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFTJYXSJ | 是否提交运行时间(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFGC | 是否改成(1:是 0:否) |
|  |  |  | SBXS | 设备型式(01:微机型 02:集成电路型 03:晶体管型 04:电磁型 05:整流型 99:其他) |
|  |  |  | TD2SFFY | 停电2:是否费用(1:是 0:否) |
|  |  |  | TD2LX | 通道2:类型(01:载波 02:微波 03:专用光纤 04:复用光纤 05:导引线 99:其他) |
|  |  |  | TD1SFFY | 停电2:是否费用(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1382 | T_SB_ECSB_ZDHSBJL_ERP | 自动化设备基类 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZZGDYDJ | 厂站最高电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBGSCZFL | 设备归属厂站 (1:发电厂,2:变电站 |
|  |  |  | SBGSZZFL | 设备归属主站 (1:调度主站,2:集控站 |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配：(1:是 0：否) |
|  |  |  | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
| 1383 | T_SB_RPT_BDZZLSBZYQKTJB | 243变电站直流设备装用情况统计表 | DBZDYDJ | 变电站电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1384 | T_SB_JZL_XDCXJSB | 蓄电池巡检设备 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XJLX | 巡检类型(01:接地巡检 03:接地蓄电池巡检 02:蓄电池巡检) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1385 | T_SB_ZWYC_ZSGLKG_VER | 柱上隔离开关 | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(01:分段02: 分支03:联络04:用户分界) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
| 1386 | T_SB_DYSB_DYXL | 低压线路 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | XLLX | 线路类型(1:架空 2:混合 3:电缆) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | BYQLX | 变压器类型(01:1:0:柱上变压器 0302:配电变压器) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1387 | T_PWYX_PBFZ_ZRTJB_L | 单位重过载日统计表_临时表 | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
|  |  |  | ZGZ | 重过载（1：代表重载，2：代表过载） |
| 1388 | T_SB_DYSB_DYGLKG_ERP | 低压隔离开关 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFYRS | 是否有熔丝(1:是 0：否) |
|  |  |  | GWLX | 工位类型(01:普通 03:分流 02:OPGW) |
| 1389 | T_SB_JZL_JXDYX | 检修电源箱 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1390 | T_SB_ZLSB_DKQHLYC | 换流一次_电抗器 | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | DCJG | 导磁结构(1:空芯 2:铁芯 3:半芯) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 3:干式 4:环氧树脂) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1391 | T_SB_ZNYC_JDDZ | 接地电阻 | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1392 | T_SB_ECSB_JDQ_VER | 继电器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BHLX | 保护类型(01:电气量 02:非电气量) |
| 1393 | T_SB_ZNYC_ZHHGQ_VER | 组合互感器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | PTLX | 平点类型(1: 有源型2: 无源型) |
|  |  |  | CTYCCGQYL | 穿透一次传感器原理(1: 磁光玻璃2: 全光纤3:有源型) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式(1: 模拟信号2: 数字信号) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1394 | T_SB_ZXJCZZ_DLWLZZ | 输电架空线路物理装置表 | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | SFJH | 是否激活 (1: 是0 否) |
|  |  |  | ZZLB | 装置类别(03:CAC01:sensor(独立监测装置)02: embed(嵌入组件型CMA)) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
| 1395 | T_SB_ECSB_ZDHSBJL | 自动化设备基类 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZZGDYDJ | 厂站最高电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBGSCZFL | 设备归属厂站 (01:发电厂 02:变电站) |
|  |  |  | SBGSZZFL | 设备归属主站 (01:调度主站 02:集控站) |
|  |  |  | SBGS | 设备归属(01:主站 02:厂站) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配(1:国有 2:非国有) |
|  |  |  | SJDW | 省级电网(1:国调 十:蒙东区调 十一:东北分中心 1:2:辽宁省调 1:3:吉林省调 1:4:黑龙江省调 十五:华东分中心 十六:上海市调 十七:江苏省调 1:8:浙江省调 1:9:福建省调 2:华北分中心 二十:安徽省调 二十一:华中分中心 2:2:湖北省调 2:3:湖南省调 2:4:河南省调 二十五:江西省调 二十六:四川省调 2:7:重庆市调 2:8:西北分中心 2:9:陕西省调 3:北京市调 三十:甘肃省调 三十一:青海省调 32:宁夏区调 33:新疆区调 34:西藏区调 4:天津市调 5:河北省调 6:冀北中调等) |
|  |  |  | DQDW | 大区电网(01:华北 02:华东 03:华中 04:东北 05:西北) |
|  |  |  | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
|  |  |  | SSXT | 所属系统(c2f0c0a十五2四十28818842c2d0b四十142c2f0bf3d01:c6:ewewew c2f1db602:2四十28818842c2d0b四十142c2f1d9f四十1d0:xxxxs 658282a684四十2881884三十五7a3fc01:43658二十五45d2e8a:df 7十一a1f六十六ba四十2881884370a7f四十1437十一a1c860三十6:系统33 2cf05dee3e四十2881884329536e01:432cf05ac二十5b9:咖啡豆笙歌鼎沸 2cf0fe0967四十2881884329536e01:432cf0fad705c3:广泛的瓜分蛋糕 2cf3f6二十9a四十2881884329536e01:432cf3f2e905cb:地方电视反对撒旦发方式 2cf441ea6c四十2881884329536e01:432cf43eaf05d1:饭卡圣诞节疯狂的事疯狂的事辅导费卡嗒声廊坊市对立法双方商定 bd6ff6b2ae四十28818842bd561801:42bd6ff69600二十一:1#自动化系统 7十一eb二十六1ec四十2881884370a7f四十1437十一eaf6c0三十一f:伏伏 47e7cca1c3四十2881a34447b01:四十14447e7cc9四十01:8:自动化系统1 4ccbbb8ea5四十2881a3444cb3fe01:444ccbbb8d0000:自动化系统1 a9c6448二十五7四十28a08144a9786e01:44a9c6444d00六十六:1#自动化设备 a9c6a9e7c3四十28a08144a9786e01:44a9c6a9b0006a:1#二次安全防护系统 十五d803975b四十28a08145十五a6ed01:45十五d8038900十七:二十1四十33十1 dd33六十六9419四十28a08144dd0bad01:44dd33六十六8b000f:成都市 dd3397129a四十28a08144dd0bad01:44dd33970800十一:bgtrf 十七9ae14a83四十28a08145十七83一百一1 |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1396 | T_SB_RPT_DZSDLDYZHXHGQTZMXB | 6kV及以上电流电压组合型互感器台账明细 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYHGQLX | 电压互感器类型(1:有源型 2:无源型)) |
|  |  |  | AZLX | 安装类型(1: 悬垂2: 耐张3: 吊串4: 瓷担) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1397 | T_SB_ZWYC_DLJT_ERP | 电缆接头 | SFWTJT | 是否问题监听:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFFH | 是否符合:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JTLX | 接头类型(1:绝缘接头 9:其他 4:过渡接头 3:塞止接头 2:直通接头) |
|  |  |  | SBZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
| 1398 | T_SB_ZLSB_GDJSBWG | 管道/金属波纹管 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1399 | T_SB_JZL_JLYTHKQKG | 交流一体化空气开关设备 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 02:电动 03:遥控) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1400 | T_SB_ZNYC_JGDY | 间隔单元 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSDD | 所属调度(01:国调02: 分中心03:省(直辖市、自治区)调04:地调06:县调99:其他) |
|  |  |  | JXFS | 接线方式(01:单母线带旁路02: 单母线分段带旁路03:单母线不带旁路04:双母线带旁路05:双母线不带旁路06:双母线分段07:3/2:接线08:4/3接线09:单元接线十 桥型接线(外桥、内桥)十一 角型接线1:2: 单母线分段不带旁路1:3:变压器母线组接线) |
|  |  |  | JGDYLX | 间隔单元类型(十 公用单元十一 不完整单元1:2: 桥开关单元1:3:串补单元二十一 极母线单元2:2: 换流阀单元2:3:直流滤波器单元2:4:极中性线单元二十五 双极中性线单元二十六 换流变压器单元07:站用变(接地变)单元02: 变压器单元04:母联(分段)开关单元05:3/2:接线中开关单元08:电容器单元09:电抗器单元01:出线单元03:母线单元06:旁路单元十六 二次单元2:7:接地极单元32: 母线PT(C伏T)单元33:主变进线单元2:8:交流滤波器单元2:9:直流PLC单元三十 交流PLC单元三十一 平波电抗器单元34:进线单元) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1401 | T_SB_DYSB_FGDZZ_VER | 反孤岛装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1402 | T_SB_ZNYC_FHKG | 负荷开关 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFWSGW | 是否网省岗位(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动02: 电动03:遥控) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六02: 真空05:充油06:空气) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(1: 母联2: 进线3:出线4:分段5:联络) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1403 | T_SB_DYSB_DYZSDRQ | 低压柱上电容器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1404 | T_SB_ZNYC_JYZ_ERP | 绝缘子(站内) | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | CLFL | 材料分类(01:玻璃、02:瓷质、3合成、4瓷复合、5玻璃复合 |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1405 | T_SB_JZL_JLYTHUPS | 交流一体化UPS设备 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1406 | T_SB_RPT_GXWGBCQKTJB | 8-感性无功补偿情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1407 | T_SB_SCFZSS_GYSSHSXT | 工业水、生活水系统 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1408 | T_SB_RPT_JLBDZBLDRQSHQKTJ | 2012年投运的变电站并联电容器损坏统计 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1409 | T_SB_ZWYC_ZSDLSRDQ_VER | 柱上跌落式熔断器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1410 | T_SB_ZNYC_JHLBQ_ERP | 结合滤波器 | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1411 | T_SB_ZLSB_FNLSFM_VER | 阀内冷水_阀门 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1412 | T_ZH_JGDX_JYHPJ_ZHTJ | 技改大修精益化评价综合统计 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 1413 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG | 低压柱上隔离开关 | KGZY | 开关作用(01:分段 02:分支 03:联络 04:用户分界) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1414 | T_SB_ZNYC_JZWGBCFSZZ | 静止无功补偿发生装置(SVG) | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级02: b级03:c级04:d级05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1415 | T_SB_ZNYC_JGDY_ERP | 间隔单元 | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JGDYLX | 间隔单元类型(01:交换机 03:负载均衡器 02:路由器) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1416 | T_SB_ECSB_GZZ | 工作站 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZXTLX | 操作系统类型(01:AIX 04:WINDOWS 03:LINUX 02: UNIX) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1417 | T_SB_ZNYC_RDQ_VER | 熔断器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | XS | 相数(1: 单相2: 两相3:三相) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | XHFS | 熄弧方式(1: 单端排气2: 逐级排气) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1418 | T_SB_RPT_BDSBWJYPZXHQKFWSZ | 变电设备外绝缘配置校核情况 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1419 | T_SB_SCFZSS_FZSSJCKZXT_VER | 辅助设施集成控制系统 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1420 | T_SB_ECSB_ZDHSBJL_VER | 自动化设备基类 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZZGDYDJ | 厂站最高电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBGSCZFL | 设备归属厂站(01:发电厂 02:变电站) |
|  |  |  | SBGSZZFL | 设备归属主站(01:调度主站 02:集控站) |
|  |  |  | SBGS | 设备归属(01:主站 02:厂站) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配(1:国有 2:非国有) |
|  |  |  | SJDW | 省级电网(1:国调 十:蒙东区调 十一:东北分中心 1:2:辽宁省调 1:3:吉林省调 1:4:黑龙江省调 十五:华东分中心 十六:上海市调 十七:江苏省调 1:8:浙江省调 1:9:福建省调 2:华北分中心 二十:安徽省调 二十一:华中分中心 2:2:湖北省调 2:3:湖南省调 2:4:河南省调 二十五:江西省调 二十六:四川省调 2:7:重庆市调 2:8:西北分中心 2:9:陕西省调 3:北京市调 三十:甘肃省调 三十一:青海省调 32:宁夏区调 33:新疆区调 34:西藏区调 4:天津市调 5:河北省调 6:冀北中调等) |
|  |  |  | DQDW | 大区电网(01:华北 02:华东 03:华中 04:东北 05:西北) |
|  |  |  | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
|  |  |  | SSXT | 所属系统(c2f0c0a十五2四十28818842c2d0b四十142c2f0bf3d01:c6:ewewew c2f1db602:2四十28818842c2d0b四十142c2f1d9f四十1d0:xxxxs 658282a684四十2881884三十五7a3fc01:43658二十五45d2e8a:df 7十一a1f六十六ba四十2881884370a7f四十1437十一a1c860三十6:系统33 2cf05dee3e四十2881884329536e01:432cf05ac二十5b9:咖啡豆笙歌鼎沸 2cf0fe0967四十2881884329536e01:432cf0fad705c3:广泛的瓜分蛋糕 2cf3f6二十9a四十2881884329536e01:432cf3f2e905cb:地方电视反对撒旦发方式 2cf441ea6c四十2881884329536e01:432cf43eaf05d1:饭卡圣诞节疯狂的事疯狂的事辅导费卡嗒声廊坊市对立法双方商定 bd6ff6b2ae四十28818842bd561801:42bd6ff69600二十一:1#自动化系统 7十一eb二十六1ec四十2881884370a7f四十1437十一eaf6c0三十一f:伏伏 47e7cca1c3四十2881a34447b01:四十14447e7cc9四十01:8:自动化系统1 4ccbbb8ea5四十2881a3444cb3fe01:444ccbbb8d0000:自动化系统1 a9c6448二十五7四十28a08144a9786e01:44a9c6444d00六十六:1#自动化设备 a9c6a9e7c3四十28a08144a9786e01:44a9c6a9b0006a:1#二次安全防护系统 十五d803975b四十28a08145十五a6ed01:45十五d8038900十七:二十1四十33十1 dd33六十六9419四十28a08144dd0bad01:44dd33六十六8b000f:成都市 dd3397129a四十28a08144dd0bad01:44dd33970800十一:bgtrf 十七9ae14a83四十28a08145十七83一百一1 |
| 1421 | T_SB_PDZDHSB_GZZSQ | 故障指示器 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZDZT | 终端状态 (0:不在线 1:在线) |
| 1422 | T_SB_ZWYC_LX_VER | 拉线 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | LXXH | 拉线型号(1: 钢绞线2: 其它) |
|  |  |  | LXLX | 拉线类型(01:导拉02: 地拉03:合力04:侧拉05:腰拉06:内分角07:外分角) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:左前02: 左后03:右前04:右后05:左06:右) |
| 1423 | T_SB_ZNYC_GLKG_ERP | 隔离开关 | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1424 | T_SB_ECSB_CKBHZZ | 测控保护装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1425 | T_SB_SCFZSS_GD | 管道 | SGFS | 施工方式(1:顶管 2:明挖 3:拉管) |
|  |  |  | JMLX | 截面类型(1:悬垂 4:瓷担 3:吊串 2:耐张) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1426 | T_SB_RPT_GSBLDKQCSSHQKTJB | 2013年干式并联电抗器厂商损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1427 | T_SB_SCFZSS_XFXT | 消防系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1428 | T_SB_ECSB_LCTCTDZMK | 零磁通CT电子模块 | SRLX | 输入类型(01:开关量 02:电流 03:电压) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1429 | T_SB_SCFZSS_GD_VER | 管道 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SGFS | 施工方式(1:顶管 2:明挖 3:拉管) |
|  |  |  | JMLX | 截面类型(1:悬垂 4:瓷担 3:吊串 2:耐张) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1430 | T_SB_DYSB_DYSYDLDZBHQ_ERP | 低压剩余电流动作保护器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFYTS | 是否源头数:(1:是 0：否) |
|  |  |  | BHLX | 保护类型(02: 分保 01:总保) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1431 | T_SB_ECSB_HLZKBXT | 换流站控保系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNZGZLB | 是否内置工作类别(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SJKLX | 数据库类型(01:windows 02: linux) |
|  |  |  | SFGYPP | 是否关于匹配(1:国有 2:非国有) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | XTLBZT | 系统类别状态(01:集成控制保护 02:独立控制 03:独立保护) |
|  |  |  | XTLX | 系统类型(0801:001:智能电网调度控制系统 0801:003:调度员培训仿真系统 0801:004:调度计划系统 0801:01:7:电力市场技术支持系统 0801:01:8:配网自动化系统 0801:01:9:电能质量采集系统 0801:02:0:调度数据网系统 0801:005:电能量计量系统 0801:006:水调自动化系统 0801:007:广域相量测量系统 0801:008:动态预警系统 0801:01:0:雷电定位系统 0801:01:1:保护管理系统 0801:01:2:二次安全防护系统 0801:01:3:变电站监控系统 0801:01:5:集控站监控系统 0801:002:能量管理系统 0801:009:调度管理应用 0801:02:1:变电站综合自动化系统) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1432 | T_SB_ZNYC_ZHDQ_VER | 组合电器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JCXFS | 进出线方式(1: 架空2: 电缆3:封闭式导线) |
|  |  |  | DLHGQBZFS | 电流互感器布置方式(1: 内置2: 外置) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(01:断路器共箱、母线共箱02: 断路器分箱、母线分箱03:断路器分箱、母线共箱04:断路器分箱05:断路器共箱) |
|  |  |  | LX | 类型(01:GIS02: HGIS03:PASS04:COMPASS05:HIS06:ZHW07:ZCW08:CAIS99:其他) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
| 1433 | T_SB_JZL_SGZMQHZZ_VER | 事故照明切换装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1434 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ_ERP | 低压剩余电流保护器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1435 | T_SB_JZL_JLYTHZLCDZZ_VER | 交流一体化直流充电装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YWJYGL | 有无降压硅链(0:无 1:有) |
|  |  |  | CDZZLX | 充电装置类型(01:相控型 04:混合型 03:磁饱和 02:高频型) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1436 | T_SB_RPT_GLKGTZMXB | 206 隔离开关台帐明细表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1437 | T_PWGC_JGDXCBXMGZGM_TJB | 技改大修储备项目改造规模统计表 | XMLB | 项目类型，(1：技改；2：大修) |
| 1438 | T_SB_ZNYC_GZZSQ_VER | 故障指示器版本表 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1439 | T_SB_DYSB_DYDLZD | 低压电缆终端 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZDLX | 终端类型(01:热缩 02:冷缩 03:非冷缩预制 04:尼龙斗 05:铸铁 99:其他) |
|  |  |  | AZWZ | 安装位置(01:户内 02:户外) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1440 | T_SB_ZWYC_ZYYHJRD_VER | 中压用户接入点 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | JLFS | 计量方式(01:高供高计02: 高供低计03:低供低计) |
|  |  |  | SFSDY | 是否双电源(0 否1: 是) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1441 | T_PWGC_PWXQ_PWXMBB | 配网工程配网项目包表 | LCZT | 流程状态(0：新建 1：流程中 2：县审核 3：市审核 4：省审核 5：出库) |
| 1442 | T_SB_ECSB_AKXT | 安控系统 | AKXTDYDJ | 安控系统电压等级电压等级(1:交流6伏、2:交流1:2:伏、3:交流2:4伏、4:交流36伏、5:交流48伏 、6:交流一百一伏、7:交流二百二伏、8:交流380伏(含四十0伏)、51:直流6伏、52:直流1:2:伏、53:直流2:4伏、54:直流36伏、、88:直流3二十千伏) |
| 1443 | T_SB_ZNYC_OHDRQ | 耦合电容器 | XS | 相数(1: 单相3:三相) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸3:干式) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A十 AN十一 BN1:2: CN1:3:备用相2: B3:C4:O5:ABC6:ABCO7:AB8:BC9:CA) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1444 | T_SB_ZLSB_ZLLBQ_VER | 直流滤波器 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | DYDRQLJFS | 低压电容器到连接方式(1:无 3:电阻柜 2:消弧线圈) |
|  |  |  | DXXS | 调谐形式(01:单调谐 02:双调谐) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1445 | T_SB_ZWYC_ZSFDQ_VER | 柱上分段器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1446 | T_SB_ZWYC_ZWYCDG_VER | 站外一次大纲表 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:是否远程：(1:是 0：否) |
| 1447 | T_SB_ZNYC_CQTG_ERP | 穿墙套管 | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1448 | T_SB_ZNYC_JDDZ_ERP | 接地电阻 | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1449 | T_SB_JZL_DLX_ERP | 动力箱 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1450 | T_SB_ZLSB_ZLCQTG_VER | 直流穿墙套管 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 4:玻璃 5:瓷复合) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:复合干式 2:油纸电容式 3:瓷质 4:充气式) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | SSJ | 所属极(1:极Ⅰ 2:极Ⅱ 3:双极 4:单元Ⅰ 5:单元Ⅱ 6:单元Ⅲ 7:单元Ⅳ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1451 | T_SB_ZLSB_HLB_VER | 换流变 | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | ZXDJDFS | 中性点接地方式(1:直接接地 2:经小电抗接地 3:经小电阻接地 4:经间隙接地 5:中性点直接接 6:不接地) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(1:有载调压 2:无励磁调压 3:无调压) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:芯式 2:壳式) |
|  |  |  | RZXS | 绕组型式(1:双绕组 2:三绕组 3:自耦) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | GDD | 高低端(01:高端 02:低端) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1452 | T_SB_DYSB_DYGT_VER | 低压杆塔 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | GLWLGTLX | 关联物理杆塔类型0:低压物理杆,1:输配电物理杆 |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术(0:否 1:是) |
|  |  |  | SFZD | 是否字段(0:否 1:是) |
|  |  |  | ZJFX | 转角方向(1:左 2:右) |
|  |  |  | GTXZ | 杆塔性质(1:直线 2:耐张) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1453 | T_SB_RPT_2006GSBLDKQCSSHQKTJB | 33--干式并联电抗器厂商损坏情况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1454 | T_SB_ZLSB_CGQJBJ_VER | 传感器及表计 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1455 | T_SB_ZNYC_DLHGQ_ERP | 电流互感器 | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式(1:模拟信号,2:数字信号 |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFWLXCT | 是否物理性畅通：(1:是 0：否) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(1:充油 5:聚氯乙烯 9:其他 4:橡胶 3:油纸 2:交联聚乙烯) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
| 1456 | T_SB_ECSB_GCTYDMK_VER | 光CT远端模块 | SRLX | 输入类型(01:开关量 02:电流 03:电压) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1457 | T_SB_ECSB_CKBHZZ_VER | 测控保护装置 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1458 | T_PWGC_PWXQ_GJGMZB | 配网工程改建规模子表 | ZYLB | 专业类别 （01.配电线路;02.配电通道;03.配电站室;04.配电自动化;05.配网通信;06.配电附属设施） |
|  |  |  | GMFL | 规模分类（08001.开关柜;08002.架空线路;08004.电力电缆;08006.10千伏电缆分支箱 ...等） |
| 1459 | T_SB_BPBJ_BLQ | 避雷器 | YSBLX | 设备类型：引用《设备（资产）运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(1:009001:空调冷却器机组 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:002:调度楼 1:004002:工业视频 1:01:001:1:电缆桥 1:01:0007:电缆防火墙 1:01:0006:检查井(工井) 2:402:003:排污泵 2:402:004:旁路循环泵 2:403003:工业泵电机 2:403004:排污泵电机 2:403005:旁路循环泵电机 2:405009:管道 2:40501:1:加药装置 01:2:4:自动调压器 zf1:3:低压电缆终端箱 2:306:变频器及软启动器 2:1:0302:1:接触器 9703001:带电作业用安全帽 9703002:绝缘服装 9703003:屏蔽服装 9703004:带电作业用绝缘手套 9703005:带电作业用绝缘靴（鞋） 9703006:带电作业用绝缘垫 9703007:带电作业用绝缘毯 9703008:带电作业用绝缘硬梯 9703009:绝缘托瓶架 970301:0:带电作业用绝缘绳（绳索类工具） 970301:1:绝缘软梯 970301:2:带电作业用绝缘滑车 970301:3:带电作业用提线工具等) |
|  |  |  | BPLY | 备品来源(01:物资零购 02:工程移交 03:退役转备品) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JYTLX | 绝缘体类型(01:瓷外套 04:GIS型 03:瓷复合 02:硅橡胶外套) |
|  |  |  | FDJXLX | 放电间隙类型(01:熔丝 02:直流空开) |
|  |  |  | SFDJX | 是否等级线(0:否 1:是) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1460 | T_SB_ZNYC_DLHGQ | 电流互感器 | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | ZQDJ | 准确等级(十一:2:.5 十:2:.0 09:1:.5 08:1:.0 07:0.5 06:0.2: 05:0.1: 04:0.05 03:0.02: 02:0.01: 01:0.005 99:其他 52:0.5S 51:0.2:S 十七:二十 十六:十 十五:5.0 1:4:4.0 1:3:3.5 1:2:3.0) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YCCGQYL | 一次传感器原理(1:磁光玻璃 2:全光纤 3:有源型) |
|  |  |  | ECXHSCXS | 二次信号输出形式(1:模拟信号 2:数字信号) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFWLXCT | 是否物理性畅通(1:是 0:否) |
|  |  |  | MFXS | 密封型式(1:微正压 2:全密封) |
|  |  |  | JYLX | 绝缘类型(01:油纸电容型 02:充油型 03:胶纸电容型 04:示范六气体绝缘型 05:环氧胶注型 06:干式) |
|  |  |  | WJYXS | 外绝缘型式(1:瓷质 2:硅橡胶 3:环氧树脂 4:玻璃 5:瓷复合 6:GIS型) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1:油浸 2:示范六 3:干式 5:光电式) |
|  |  |  | JGXS | 结构型式(1:正立式 2:倒立式 3:贯穿式 4:浇筑式) |
|  |  |  | ZHSBLX | 组合设备类型(1:0 电力电容器成套装置 1:7:电抗器成套装置 1:6:接地变成套装置 1:5:充气柜 1:4:直流阻波器 1:3:直流调谐装置 1:2: 直流滤波器 09:电缆分支箱 08:箱式变电站 07:环网柜 06:PLC设备 05:串联补偿装置 04:交流滤波器 03:组合电器 02: 开关柜 01: 否 1:1: 消弧线圈成套装置) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | SFYC | 是否隐藏:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1461 | T_SB_DYSB_FGDZZ_ERP | 反孤岛装置 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1462 | T_SB_RPT_GDYDJTXWKKXTJB | 表2-3各电压等级通信网可靠性统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1463 | T_SB_RPT_DZSDYHGQTZMXB | 268-66kV及以上电子式电压互感器台账明细表 | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质 (1:油浸 2:示范六 3:干式 4:环氧树脂 5:光电式 6:空气 7:真空 8:氮气(N2:) ) |
|  |  |  | AZLX | 安装类型(1: 悬垂2: 耐张3: 吊串4: 瓷担) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1464 | T_SB_ZNYC_BJFJ | 设备部件/附件表 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1465 | T_SB_ECSB_GCTYDMK | 光CT远端模块 | SRLX | 输入类型(01:开关量 02:电流 03:电压) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1466 | T_SB_ECSB_ZLBHZZ_VER | 直流保护装置 | SFNZGZLB | 是否内置工作类别(1:是 0:否) |
| 1467 | T_SB_ZWYC_ZSDLQ_ERP | 柱上断路器 | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动 03:遥控 02:电动) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质 (01:示范六 02:真空 03:多油 04:少油 05:充油 06:空气) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1468 | T_SB_ZLSB_QDDZ_VER | 启动电阻 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1469 | T_SB_DYSB_DYGLKG | 低压隔离开关 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFYRS | 是否有熔丝(1:是 0:否) |
|  |  |  | GWLX | 工位类型(1:多位置伏型 2:多位置T型 3:三位置 4:两位置) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1:一般 2:重要 3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1470 | T_SB_ZNYC_LBDRQ_ERP | 滤波电容器 | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(1: 普通 2: 防污) |
|  |  |  | XB | 相别 (1:A 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1471 | T_SB_ECSB_BHGZXXXTZZ | 保护故障信息系统子站 | SFJR | 是否接入(1:是 0:否) |
| 1472 | T_SB_DYSB_DYRS_VER | 低压熔丝 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1473 | T_SB_ZWYC_ZSTRBYQ_ERP | 柱上调容变压器 | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1:自然冷却/油浸自冷(ONAN) 2:自然油循环风冷(ONAF) 3:强迫油循环风冷(OFAF) 4:强迫油循环水冷(OFWF) 5:强迫油循环导向风冷(ODAF) 6:强迫油循环导向水冷(ODWF) 7:强迫气循环导向风冷(ODAF) 8:自然空气冷却(AN) 9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | SFFJB | 是否附件表:是否电网：(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1474 | T_SB_ZNYC_DZ_ERP | 电站 | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | HLZLX | 换流站类型(1:常规直流 3:特高压直流 2:背靠背直流) |
|  |  |  | BDZZYJB | 变电站重要级别(1:一类变电站 4:四类变电站 3:三类变电站 2:二类变电站) |
|  |  |  | SFZNBDZ | 是否智能电站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJZJK | 是否集中监控：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRGZXXYCXT | 是否接入工作信息远程系统：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJRAVC | 是否接入A伏C:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFMZNJY | 是否每组凝集原：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFJYHW | 是否简易货物：(1:是 0：否) |
|  |  |  | XBLX | 箱变类型(1:欧式箱变 9:其他 2:美式箱变) |
|  |  |  | SFDXZ | 是否地线站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFDLJZW | 是否电量卷闸门：(1:是 0：否) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | WHDJ | 污秽等级 (01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | SFSNZ | 是否枢纽站：(1:是 0：否) |
|  |  |  | BZFS | 布置方式(02:地下 01:常规 03:半地下) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DZLX | 电站类型(01:变电站 02:换流站 03:电厂 04:开关站 05:串补站 06:配电室 07:环网柜 08:箱式变电站 09:电缆分支箱) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1475 | T_SB_ECSB_ECP | 二次屏 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | PGLX | 屏柜类型(01:中央信号屏 02:控制屏 03:保护屏 04:故障录波屏 05:测控屏 06:远动屏 07:直流屏 08:站用电屏 09:UPS屏 1:0:计量屏 1:1:模拟屏 1:2:公用屏 1:3:保护测控屏 1:4:一体化智能屏 1:5:有载调压屏 1:6:交流配电屏 1:7:交流电源屏 99:其他) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1476 | T_SB_ZNYC_SYB | 所用变 | SYXZ | 使用性质(01:专用变02: 路灯变03:公用变) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | DYFS | 调压方式(3:无调压1: 有载调压2: 无励磁调压) |
|  |  |  | LQFS | 冷却方式(1: 自然冷却/油浸自冷(ONAN)2: 自然油循环风冷(ONAF)3:强迫油循环风冷(OFAF)4:强迫油循环水冷(OFWF)5:强迫油循环导向风冷(ODAF)6:强迫油循环导向水冷(ODWF)7:强迫气循环导向风冷(ODAF)8:自然空气冷却(AN)9:强迫空气冷却(AF)) |
|  |  |  | BYQYT | 变压器用途(02: 接地变兼所用03:锅炉专用01:所用) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1: 户内式2: 户外式) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式4:环氧树脂5:光电式6:空气7:真空8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1477 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS | 房屋土建设施 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | JZWLX | 建筑物类型(1:01:1:001:主控楼 1:01:1:002:调度楼 1:01:1:003:继电保护室 1:01:1:004:变电室 1:01:1:005:配电装控室 1:01:1:006:母线室 1:01:1:007:蓄电池室 1:01:1:008:通风机房 1:01:1:009:变压器检修间 1:01:1:01:0:检修楼 1:01:1:01:1:电能表室 1:01:1:01:2:配电所 1:01:1:01:3:生活、消防、污水泵房 1:01:1:01:4:水泵室 1:01:1:01:5:办公楼 1:01:1:01:6:门卫室 1:01:1:01:7:场地 1:01:1:01:8:围墙) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1478 | T_SB_JZL_SGZMQHZZ_ERP | 事故照明切换装置 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1479 | T_SB_RPT_66KVJYQSBZTYSJHZB | 272-66kV及以上设备按投运时间汇总表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | JL_DYDJ | 交流侧电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZL_DYDJ | 直流电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1480 | T_SB_DYSB_DYDX | 低压导线 | QSLX | 起始类型(1: 间隔2: 杆塔3:电缆T接头4:电缆小间5:构架) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SSXLCS | 所属线路层数(1:1:层 2:2:层 3:3层 4:4层 5:5层 6:6层) |
|  |  |  | SFJHX | 是否计划性(0:否 1:是) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1481 | T_SB_RPT_BYQLJSBZYQKHZB | 258--变压器老旧设备在运情况汇总表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1482 | T_SB_JZL_JYJCSB_VER | 绝缘监察设备 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | YWJLCDJCGN | 有无交流窜电检测功能(0:无 1:有) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JYJCXTZLJCLX | 绝缘监测系统支路监测类型(01:直流型 02:交流型) |
|  |  |  | YWCGZZ | 有无常规装置(0:无 1:有) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1483 | T_SB_ZWYC_ZSGLKG_ERP | 柱上隔离开关 | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1484 | T_SB_ECSB_JLBHBK | 交流保护装置板卡 | BKLX | 板卡类型(2: 通讯板卡 1: 处理器板卡 3:输入输出板卡) |
| 1485 | T_SB_ZWYC_ZSDLQ | 柱上断路器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZFS | 操作方式(01:手动02: 电动03:遥控) |
|  |  |  | CZJGXS | 操作机构型式(01:弹簧02: 电磁03:液压04:液簧05:气动06:气动弹簧99:其他) |
|  |  |  | MHJZ | 灭弧介质(01:示范六02: 真空03:多油04:少油05:充油06:空气) |
|  |  |  | KGZY | 开关作用(01:分段02: 分支03:联络04:用户分界) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1486 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB_ERP | 防误装置设备 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1487 | T_SB_DYSB_DYWLG_ERP | 低压物理杆 | JCXS | 基础形式 (1:钢筋混凝土,2:素混,3:卡盘式基础，4：阶梯型基础 |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术:(1:是 0：否) |
| 1488 | T_SB_ZWYC_WLG | 物理杆 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JCXS | 基础形式 (01:钢筋混凝土02: 素混03:卡盘式基础04:阶梯型基础05:掏挖基础06:岩石锚杆基础07:金属基础08:联合基础09:灌注桩基础十 斜插板式基础十一 电杆基础1:2: 水泥杆基础1:3:土壤技术1:4:嵌入式十五 三盘基础十六 预制装配式99:其他) |
|  |  |  | GTCZ | 杆塔材质(1: 角钢塔2: 钢管塔3:钢管杆4:水泥杆5:铁杆6:木杆9:其他98:铁杆(门架)) |
|  |  |  | DSSG | 单/双/三杆(1: 单杆2: 双杆3:三杆4:四杆) |
|  |  |  | JDXS | 接地型式(1: 自然接地2: 垂直接地3:放射型4:环型5:复合型) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SFTGJS | 是否提供技术(1: 是0 否) |
|  |  |  | SFZJ | 是否主键:(1:是 0：否) |
|  |  |  | SFHX | 是否横向：(1:是 0：否) |
|  |  |  | HDCZ | 横担材质(1: 铁2: 瓷3:木头) |
|  |  |  | DZ | 地质(01:粘土02: 淤泥03:岩石04:风化石05:坚土06:流沙07:砂石08:土夹石09:湿陷性黄土) |
|  |  |  | DX | 地形(01:平原02: 丘陵03:山地04:高原十一 泥沼1:2: 河网1:3:戈壁滩1:4:农田地十五 沙丘十六 沙漠十七 沿海1:8:滩涂1:9:草原二十一 高山2:2: 森林99:其他) |
|  |  |  | GDFS | 固定方式(1: 自立2: 拉线) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFMJ | 是否枚举(1: 是0 否) |
| 1489 | T_SB_ZNYC_BLZ | 避雷针 | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | LX | 类型钢 钢筋混凝土(01:钢 02:钢筋混凝土) |
|  |  |  | SFDL | 是否登录(1:是 0:否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1490 | T_SB_DYSB_DYKGG_ERP | 低压开关柜 | SFFD | 是否发电:(1:是 0：否) |
|  |  |  | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1491 | T_SB_SCFZSS_DLQ | 电缆桥 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZ | 材质(01:铸铁 02:管道 03:水泥) |
|  |  |  | DQTZ | 地区特征 (01:市中心区 02:市区 03:城镇 04:县城区 05:农村 06:乡镇 07:农牧区) |
|  |  |  | SSSBLX | 所属设备类型引用《设备(资产)运维精益管理系统设备代码规范》中的代码(二十0四十002:4:电能质量采集系统 二十0四十0001:能量管理系统 二十0十十2:2:合并单元智能终端装置集成 二十02:99十五3:电阻测试仪 二十0二十三十07:交直流校表仪 二十0四十00二十一:智能电网调度技术支持系统 二十0二十二十十七:示范六检漏仪 S1:四十0四十02:直流控制保护到服务器 2:70十00二十六:检修楼 2:70十0045:生活、消防、污水泵房 1:四十二十十1:3:直流电力线载波(PLC) 二十0二十8009:同步表 二十0二十十09:标准电压互感器 1:四十三十0003:静止无功补偿装置 二十0二十十51:移相器 二十0二十十65:氧化锌避雷器阻性电阻 二十0十二十02:静止无功补偿控制保护装置 二十0二十二十1:9:电导率测试仪 十六0二十001:2:配电电缆 二十0十二十06:雷电定位系统 1:四十三十00二十:熔断器 二十0二十三十09:交流采样检定装置 二十0二十70十一:规程分析仪 二十0四十001:3:模拟屏 二十0二十十80:直流电桥 二十0二十50十一:测温仪 十六0二十0001:配电变压器 二十0十十04:断路器保护 二十0十十07:短引线保护 二十0二十四十03:温度变送器校验装置 二十0二十四十04:温度数显仪检验装置等) |
|  |  |  | YXZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1492 | T_SB_ZWYC_ZSFDQ_ERP | 柱上分段器 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网:是否内网：(1:是 0：否) |
| 1493 | T_SB_RPT_GDYDJTXWFGZKTJB | 表2-2各电压等级通信网覆盖状况统计表 | SBZT | 上报状态 (1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 ) |
| 1494 | T_SB_PZ_SBLXDZB | 设备类型对照表 | KBQDSBLX | 库表清单设备类型(01:.机炉、02:.线路、03.主变、04.开关、05.母线、06.直流、07.保护、08.稳控安自、09.其他) |
| 1495 | T_PWGC_PWXQ_TCGZJXSBZB | 配网工程退出/改造/检修对象子表 | SFCL | 是否处理 (1:是，2：否) |
|  |  |  | ZXLX | 站线类型(01：线路 02：电站) |
|  |  |  | CLFS | 处理方式（1：现场留用，2：待报废，3：再使用...等） |
| 1496 | T_SB_ECSB_GKJ_VER | 工控机 | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | CZXTLX | 操作系统类型(01:AIX 04:WINDOWS 03:LINUX 02: UNIX) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1497 | T_SB_ZWYC_ZSDRQ | 柱上电容器 | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1498 | T_SB_ECSB_JDQ_ERP | 继电器 | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | BHLX | 保护类型(02: 分保 01:总保) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
| 1499 | T_SB_ECSB_YDZDSB_VER | 远动终端设备（RTU） | SFJSDDL | 是否技术调度类(1:是 0:否) |
|  |  |  | SFJZLZD | 是否集中离职单(1:是 0:否) |
| 1500 | T_SB_ZWYC_DLJT | 电缆接头 | ZZGY | 制作工艺(01:整体预制02: 组合预制03:冷缩04:热缩05:油纸06:预制07:绕包式08:浇注式99:其他) |
|  |  |  | YWFBH | 有无防爆盒(0 无1: 有) |
|  |  |  | SFFH | 是否符合(1: 是0 否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | JTLX | 接头类型(1: 绝缘接头2: 直通接头3:塞止接头4:过渡接头9:其他) |
|  |  |  | SFWTJT | 是否问题监听(1: 是0 否) |
|  |  |  | XB | 相别(1: A2: B3:C5:ABC) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SBZT | 设备状态：(31:现场留用 32:库存备用 2:0:在运 30:退役 40:报废 1:0:未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
| 1501 | T_PWYX_ZYTDSJ_DWYDTJB | 中压停电事件单位月度统计表 | JD | 季度：(1：第一季度，2 第二季度，3 第三季度，4 第四季度) |
|  |  |  | DYTZ | 用于记录地域特征(01:城网02:县域03全口径) |
|  |  |  | DWJB | 单位级别：（3：省，4：地市，5：县，6、801、802、803、804：班组） |
| 1502 | T_SB_JZL_JZLYTHDYXT_ERP | 交直流一体化电源系统 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
| 1503 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ_VER | 柱上变压器 | ZYFL | 专业分类 (1: 输电2: 变电3:配电) |
|  |  |  | LX | 类型(01:长期 03:短期 02:中期) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1: 是0 否) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1: A2: B3:C4:D5:E6:F7:G8:H) |
|  |  |  | JYJZ | 绝缘介质(1: 油浸2: 示范六3:干式4:环氧树脂5:光电式6:空气7:真空8:氮气(N2:)) |
|  |  |  | SFFJB | 是否附件表(1: 是0 否) |
|  |  |  | SYXZ | 使用性质(01:专用变02: 路灯变03:公用变) |
|  |  |  | ZYCD | 重要程度(1: 一般2: 重要3:特别重要) |
|  |  |  | SFDW | 是否电网:(1:是 0：否) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | SFYC | 是否运行(1: 是0 否) |
| 1504 | T_SB_ZNYC_CLBCZZ | 串联补偿装置 | ZCXZ | 资产性质 (01:国家电网公司 02:分部 03:省(直辖市、自治区)公司 04:子公司 05:用户 06:代管县) |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级(1:交流6V、2:交流1:2:V、3:交流2:4V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流1:1:0V、7:交流2:2:0V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流1:2:V、53:直流2:4V、54:直流36V、、88:直流32:0kV) |
|  |  |  | XS | 相数(1:单相 2:两相 3:三相) |
|  |  |  | XB | 相别(1:A 十:AN 十一:BN 1:2:CN 1:3:备用相 2:B 3:C 4:O 5:ABC 6:ABCO 7:AB 8:BC 9:CA) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
|  |  |  | SYHJ | 使用环境(1:户内式 2:户外式) |
|  |  |  | JYNRDJ | 绝缘耐热等级(1:A 2:B 3:C 4:D 5:E 6:F 7:G 8:H) |
|  |  |  | FWDJ | 防污等级(01:a级 02:b级 03:c级 04:d级 05:e级) |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | CBLX | 串补类型(01:固定串补 02:可控串补) |
|  |  |  | SFNW | 是否内网(1:是 0:否) |
|  |  |  | ZYFL | 专业分类 (1:输电 2:变电 3:配电) |
| 1505 | T_ZH_JGDX_JYHPJBZGZ | 技改大修精益化评价标准从表-指标详细规则 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 1506 | T_ZH_JGDX_XMGL_XMDA | 项目档案管理 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 1507 | T_YJ_GZQX_YDZY_TASK_TRANSFER | 任务移交单 | APPROVE_STATUS | 批准状态(1:申请,2:批准,3:未批准,9:作废) |
| 1508 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_CLGQJBPBJ | 材料、工器具、备品备件 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
|  |  |  | ZYWBXS | 文本型式ID:(1:作业指导书 、2:班组作业控制卡 、3:多班组作业控制卡 、4:工序质量控制卡 、5:巡视卡 ) |
| 1509 | T_SB_ZXJCZZ_SDJKXLWLZZ_VER | 输电架空线路物理装置表 | SBZJFS | 设备增加方式 (01:设备增加到基本建设 02:设备增加到技术改造 03:设备增加到零星购置 04:设备增加到投资者投入 05:设备增加到融资租入 06:设备增加到债务重组取得 07:设备增加到接受捐赠 08:设备增加到无偿调入 09:设备增加到盘盈 十:设备增加到其他途径 ) |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质(01:国家电网公司02: 分部03:省(直辖市、自治区)公司04:子公司05:用户06:代管县) |
|  |  |  | SFJH | 是否激活 (1: 是0 否) |
|  |  |  | ZZLB | 装置类别(03:CAC01:sensor(独立监测装置)02: embed(嵌入组件型CMA)) |
|  |  |  | YXZT | 运行状态(31: 现场留用 32: 库存备用 20 在运 30 退役 40 报废 10 未投运 33:待报废) |
| 1510 | T_ZH_JGDX_SEND_2 | 技改大修数据交换任务子表 | JXZT | 来源于t_zh_dxgl_dxxmjyzb源表的CBXMJB字段 储备项目级别(1：一级、2：二级、7：三级) |
|  |  |  | SFZB | 是否主表(1:是、0:否) |
| 1511 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_GXHJ | 工序环节 | KZZT | 控制状态:(01 :允许修改、02:禁止修改) |
| 1512 | T_ZH_JGDX_JYHPJ_RWFB | 技改大修精益化评价任务发布主表 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 1513 | T_ZH_JGDX_XMGL_DAGL | 档案文件管理 | SBXDBS | 上报下达标识(1：空、2：上报总部、3：上报区域、4：总部已确认、5：总部退回、6：区域已确认、7：区域退回) |
| 1514 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_KGGJFJCZBJL | 开关柜局放检测记录主表 | SFCB | 是否超标(0：否：1：是) |
| 1515 | T_SB_ZXJCZZ_DLLJZZ | 输电架空线路逻辑装置表 | JCLX | 监测类型(01:架空线路设备01:01: 导线01:02: 地线01:03:杆塔01:031:001:绝缘子01:031:002: 金具01:031:00二1:01: 悬垂线夹01:031:00二1:02: 耐张线夹01:031:00二1:03:连接金具01:031:00二1:04:接续金具01:031:00二1:05:防护金具01:031:00二1:06:拉线金具01:031:003:杆塔基础01:031:004:接地装置01:031:005:拉线01:031:006:横担01:04:光缆01:1:0 柱上变压器01:1:0001:杆变分接表01:1:0002: 杆变无载开关01:01:1: 柱上断路器01:01:2: 柱上负荷开关01:01:3:柱上隔离开关01:01:4:柱上重合器01:1:0五 柱上跌落式熔断器01:01:6:线路避雷器01:01:7:线路故障指示器01:01:8:柱上电容器01:01:9:柱上电压互感器01:二1:0 柱上电流互感器01:二1:01: 柱上组合互感器等) |
| 1516 | T_ZH_ZTJX_TGYPJRW | 特高压评价任务表 | LCZT | 流程状态包括01未启动02流程中03已完成04已中止 |
|  |  |  | PJLX | 用于记录评价类型包括：01动态评价、02定期评价 |
| 1517 | T_ZH_ZTJX_TGYPJBG | 特高压评价报告表 | PJLX | 用于记录评价类型包括：01动态评价、02定期评价 |
|  |  |  | PJJG | 评价结果包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1518 | T_ZH_ZTJX_SDSBBJPJJG | 输电设备部件评价结果表 | PJJG | 评价结果状态包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1519 | T_ZH_ZTJX_PDYJJL | 配电预警记录表 | YJFL | 预警分类包括：01单位、02部件、03状态量、04整体 |
| 1520 | T_ZH_ZTJX_BDZTLPJJG | 变电状态量评价结果表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | JYJXFL | 建议检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1521 | T_ZH_ZTJX_SDPJRW | 输电评价任务表 | LCZT | 流程状态包括：01未启动、02流程中、03已完成、04已终止 |
|  |  |  | PJLX | 用于记录评价类型包括：01动态评价、02定期评价 |
| 1522 | T_ZH_ZTJX_BDZTLZXPJJG | 变电状态量最新评价结果表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1523 | T_YJ_FC_GC_TYPE_CODE | 发电方式 | GC_TYPE_CODE | 发电方式包括:01光伏发电02天然气三联供03生物质发电04风电05地热发电06海洋能发电07资源综合利用发电（含煤矿瓦斯发电 |
| 1524 | T_ZH_ZTJX_SDZTLPJJG | 输电状态量评价结果表 | PJJG | 评价结果状态包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | JYJXFL | 建议检修分类包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1525 | T_ZH_ZTJX_SBLXYPJDZGLB | 设备类型与评价导则关联表 | SSZTLX | 所属整体类型包括：01线路整体、02站房整体、03站房本身 |
| 1526 | T_ZH_ZTJX_PJJH | 状态检修评价计划表 | JHZT | 用于记录计划状态包括：00是、01否 |
| 1527 | T_ZH_ZTJX_BDZTLZCCB | 状态量值储存表 | SFCL | 用于记录是否处理 |
| 1528 | T_ZH_ZTJX_BDPJRW | 变电评价任务表 | LCZT | 流程状态:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01未启动、02流程中、03已完成、04已中止 |
|  |  |  | PJLX | 评价类型:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01动态评价、02定期评价 |
| 1529 | T_ZH_JSJD_GYSBLXW | 供应商不良行为表 | ZT | 状态包含:01编制02审核03归档来源:技术监督公共代码表,代码类别为201 |
| 1530 | T_ZH_ZTJX_PJGZ | 评价规则表 | PJJG | 评价结果状态包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1531 | T_ZH_ZTJX_PDZTLPJJG | 配电状态量评价结果表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | JYJXFL | 建议检修分裂:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1532 | T_ZH_BZQX_FLYJ | 分类依据表 | QXFL | 缺陷分类包括:030501010000006锈蚀030101040203002漏油来源:标准缺陷缺陷描述表缺陷描述编码和缺陷描述 |
| 1533 | T_ZH_ZTJX_BDYJJL | 变电预警记录表 | YJFL | 预警分类：引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括:01单位、02部件、03状态量、04整体 |
| 1534 | T_ZH_ZTJX_BDSBPJBG | 变电设备评价报告表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | PJLX | 评价类型:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01动态评价、02定期评价 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | TZBGPJJG | 同组报告评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1535 | T_ZH_ZTJX_BDSBBJPJJG | 变电设备部件评价结果表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1536 | T_YJ_DWYJ_JXJH | 检修计划 | GZFL | 工作分类：01检修,02处理缺陷,03运转基建,04新设备投运 |
| 1537 | T_ZH_ZTJX_SBJXXM | 设备检修项目表 | JXFL | 检修分类包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1538 | T_ZH_ZTJX_PDSBBJPJJG | 配电设备部件评价结果表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1539 | T_ZH_JGDX_SCJSGZZDTJB | “十三五”生产技术改造重点统计表 | THREE | 用于记录2018年 |
|  |  |  | FOUR | 用于记录2019年 |
|  |  |  | GHLB | 规划类别1：十二五规划2：十三五规划3：十四五规划 |
|  |  |  | SBZT | 用于记录上报状态0:未上报，1:已上报 |
|  |  |  | ONE | 用于记录2016年 |
|  |  |  | TWO | 用于记录2017年 |
| 1540 | T_ZH_ZTJX_SDZTLZXPJJG | 输电状态量最新评价结果表 | PJJG | 评价结果状态包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1541 | T_ZH_ZTJX_SDYJJL | 输电预警记录表 | YJFL | 预警分类包括：01单元、02部件、03状态量、04整体 |
| 1542 | T_ZH_ZTJX_BDSBJCJY | 变电设备决策建议表 | JYJXFL | 建议检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1543 | T_ZH_ZTJX_PDZTLZXPJJG | 配电状态量最新评价结果表 | PJJG | 评价结果状态包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1544 | T_ZH_ZTJX_PDSBPJBG | 配电设备评价报告表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | PJLX | 评价类型:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01动态评价、02定期评价 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | TZBGPJJG | 同组报告评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1545 | T_ZH_ZTJX_PDSBJCJY | 配电设备决策建议表 | JYJXFL | 建议检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1546 | T_YJ_FC_CONS_GC_RELA | 发用电客户关联 | INURE_FLAG | 用于记录生效标志01是02否 |
| 1547 | T_YJ_DWYJ_JXGD | 检修工单 | GDZT | 工单状态:01:新建,02已同步ERP:,03:任务完成,04:完成 |
| 1548 | T_ZH_ZTJX_SDSBPJBG | 输电设备评价报告表 | PJJG | 评价结果状态包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | PJLX | 用于记录评价类型包括：01动态评价、02定期评价 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类状态包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1549 | T_ZH_ZTJX_SDSBJCJY | 输电设备决策建议表 | JYJXFL | 建议检修分类包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1550 | T_ZH_ZTJX_PDPJRW | 配电评价任务表 | LCZT | 流程状态00未启动、01流程中、10已中止、11已完成 |
|  |  |  | PJLX | 评价类型:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01动态评价、02定期评价 |
| 1551 | T_ZH_ZTJX_JXJC | 检修决策表 | PJJG | 评价结果:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | JXFL | 检修分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
| 1552 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH1 | PMS数据中心数据变更中间存储表1 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1553 | L_PB_DYCJSJ | 配变电压采集数据 | SJDBZ | "数据点标识（1：96 2：48 3：24）" |
|  |  |  | XXBZ | "相序标识（0：功率总/电流零序/功率因数总1：A相2：B相3：C相）" |
| 1554 | T_YJ_GZQX_QXDFXJG | 95598抢修单分析结果表 | YCDJ | "异常等级（1:正常,2:告警或可能存在异常,3:异常）" |
| 1555 | T_PWGC_XMGHK_DR | 项目规划库导入表 | JSLX | 建设类型 DM: JSLX_CODE 01- 新建 02- 改造 03-扩建 |
|  |  |  | XMLY | 用于记录项目来源：01-需求库，02-新建 |
| 1556 | T_YJ_DWYJ_YHJL_AJ | 隐患排查 | TASK_FLAG | 用于记录0:已删除（不可用）;1:未删除（默认可用） |
| 1557 | T_PWGC_XMBGJHK | 项目变更-计划库 | ZYLB | 专业类别 DM:ZYLB_CODE （01.配电线路;02.配电通道;03.配电站室;04.配电自动化;05.配网通信;06.配电附属设施） |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 DM:ZCXZ_CODE（01.国家电网公司;02.分部;03.省（直辖市、自治区）公司;04.子公司;05.用户） |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质 DM:XMXZ_CODE（01.迎峰度夏项目;02.迎峰度冬项目;03.阶段性保障供电项目;04.“五大”体系建设项目;05灾后恢复项目;99.其他） |
|  |  |  | XMLX | 项目类型 DM:XMLX_CODE（01.网架优化完善;02.供电区域优化;03.配变增容布点;04.旧或缺陷设备改造;05.架空线路绝缘化改造;06.配电自动化改造;07.业扩接入电网配套改造;08.其他） |
|  |  |  | XMLY | 项目来源：01-规划计划系统，02-储备库，03-新增，04-手工导入 |
|  |  |  | NWJSXZ3 | 农网建设性质3 DM:NWJSXZ3_CODE（01.机井通电供电设施改造;02.农村经济作物和农副产品生产加工供电设施改造;03.乡村旅游供电设施改造;04.农村公用供电设施改造;05.畜禽水产养殖供电设施改造;06.其它） |
|  |  |  | NWJSXZ2 | 农网建设性质2 DM:NWJSXZ2_CODE（01.农业生产供电设施改造;02.农林场等供电设施;03.示范县;04.其它） |
|  |  |  | NWJSXZ1 | 农网建设性质1 DM:NWJSXZ1_CODE（01.未改造地区农网改造升级;02.已改造地区农网改造升级;03.无电地区电力建设农网改造升级、无电地区电力建设） |
|  |  |  | GZYY | 改造原因 DM:GZYY_CODE（01.网架结构不合理;02.供电能力不足;03.设备老化;04.落实安措（安全防护）及反措要求;05.设备故障;06.设备质量缺陷;07.电能质量问题;08.运行环境恶化;09.电网发展需求需提高主要技术参数水平;10.新技术应用;11.配合市政建设;12.落实国家政策;13.其他） |
|  |  |  | JSLX | 建设类型 DM: JSLX_CODE （01-新建 02-改造 03-扩建） |
| 1558 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SBCWJL | 设备测温记录 | CWFW | 测温范围 （01 全站一、二次设备；02 全站一次设备；03 全站二次设备；04 全站某一电压等级设备；05 全站某一间隔设备） |
| 1559 | T_PWYX_YHJR_JLB | 配网运维低压用户接入记录表 | CYPL | 用于记录采样频率，1：96 2：48 3：24 |
| 1560 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_ZYNRFJ | 范本_作业内容 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1561 | T_PWGC_XMJD_10KVPROJ_SPLC | 10KV项目月进度审批流程信息表 | REPT_STATE | 用于记录上报状态(0：未上报 1：已上报, 2：退回 ) |
|  |  |  | BACK_REASON_CAT | 退回原因分类(0：数据异常，1：工程信息错误，2：节点日期错误) |
| 1562 | T_PWGC_XMXQK | 项目需求库表 | JSLX | 建设类型 DM: JSLX_CODE 01-新建 02-改造 03-扩建 |
|  |  |  | XMLY | 用于记录项目来源：01-生成，02-新增 |
| 1563 | T_QJ_GJYB_GJYBTZ | 工器具及仪器仪表台帐 | SBZT | 上报状态 包括：1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 |
|  |  |  | SFXDB | 用于记录是否需打包 包括：0:否 1:是 |
|  |  |  | SFZY | 用于记录是否占用 包括：0:否 1:是 |
|  |  |  | SFTBCG | 用于记录是否同步成功 包括：0:否 1:是 |
| 1564 | T_PWGC_WZFWGYS | 物资服务供应商 | ZHZ | 帐户组：Z001-物资供应商，Z007-服务供应商 |
| 1565 | T_PWGC_XMGHK | 项目规划库表 | JSLX | 建设类型 DM: JSLX_CODE 01- 新建 02- 改造 03-扩建 |
|  |  |  | XMLY | 用于记录项目来源：01-需求库，02-新建 |
| 1566 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ | 柱上变压器 | DQTZ | 地区特征 包括：01:市中心区,02:市区,03:城镇,04:县城区,05:农村,06:乡镇,07:农牧区 |
| 1567 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_WXDFJ | 范本_危险点(福建) | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1568 | T_PWGC_PWXQ_GJCXZB | 配网工程改建成效子表 | XMLX | 项目类型 （01.网架优化完善;02.供电区域优化;03.配变增容布点;04.旧或缺陷设备改造;05.架空线路绝缘化改造;06.配电自动化改造;07.业扩接入电网配套改造;08.其他） |
| 1569 | T_ZH_BDJYH_PJWCQK | 评价完成情况表 | DZXZ | 用于记录电站的性质(01:变电站,02:换流站) |
| 1570 | T_PWGC_GCWZFW | 工程物资服务（用于采购申报、合同签订） | WLTYPE | 物料类型：1-物资单位 2-施工单位 3-设计单位 4-监理单位 5-咨询 |
| 1571 | T_PWGC_XMJD_BZMB | 10kV项目进度标准码表 | FLAG | 风险因子的标识，外围系统引入。01表示引入 |
| 1572 | T_YJ_DWYJ_YHZYFL_OMS | 隐患基础数据信息 | IS_DO | 用于记录是否在增加时可用（0：不可用；1：可用） |
| 1573 | T_PWGC_XMBGSQ | 项目变更申请 | BGSQZT | 变更申请状态（01-编制中，02-已上报，03-已退回，04-市公司已审核，05-省公司已审核，06-已取消） |
| 1574 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_XSNR | 范本_巡视内容 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1575 | T_YJ_GZQX_YXSBFW | 影响设备范围 | SBLX | 电压等级(55:直流48V,56:直流110V,60:直流220V,70:直流600V,71:直流750V,72:直流1500V,22:交流10kV,23:交流15.75kV,24:交流20kV,25:交流35kV,30:交流66kV,31:交流72.5kV,32:交流110kV,33:交流220kV,34:交流330kV,35:交流500kV,36:交流750kV,37:交流1000kV,51:直流6V,52:直流12V,53:直流24V,54:直流36V,80:直流120kV,81:直流125kV,82:直流400kV,83:直流500kV,84:直流660kV,86:直流1000kV,01:交流6V,02:交流12V,03:交流24V,04:交流36V,05:交流48V,06:交流110V,07:交流220V,08:交流380V（含400V）,09:交流660V,10:交流1000V（含1140V）,11:交流600V,12:交流750V,13:交流1500V,14:交流3000V,15:交流2500V,20:交流3kV,21:交流6kV,85:直流800kV,73:直流3000V,77:直流30kV,78:直流50kV,87:直流200kV,88:直流320kV) |
| 1576 | T_ZH_ZTJX_ZTLFZ | 状态量分组表 | KFYZ | 用于记录扣分原则包括：01最高扣分、02合计扣分 |
| 1577 | T_ZH_ZTJX_ZLSBPJBG | 直流设备评价报告表 | PJJG | 中评价结果 包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | PJLX | 评价类型 包括：01动态评价、02定期评价 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类 包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | TZBGPJJG | 同组报告评价结果 包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1578 | T_ZH_ZTJX_ZLSBJCJY | 直流设备决策建议表 | JYJXFL | 建议检修分类 |
| 1579 |  |  |  | 包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | SCJXFL | 上次检修分类 |
| 1580 |  |  |  | 包括：01A类检修、02B类检修、03C类检修、04D类检修、05E类检修 |
|  |  |  | ZJTYRQ | 运行状态 包括 31现场留用 32库存备用 20在运 30退役 40报废 10未投运 33待报废 |
| 1581 | T_ZH_YJJX_SJZSPZ | 数据追溯配置表 | SFQY | 是否迁移：1是、0否 |
| 1582 | T_ZH_YJJX_DSZBZXJG | 地市级指标最新结果表 | SHZT | 审核状态包括：01编制、02审核、03归档(来源:运检绩效公共代码公共代码表,代码列别为008) |
| 1583 | T_ZH_JSJD_JSJDWLRY | 技术监督网络人员表 | ZY | 专业 包括：01电能质量、02电气设备性能、03化学、04电测、05金属、06热工、07保护与控制、08自动化、09信息通信、10节能、11环境保护、12水机、13水工 |
| 1584 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH9 | PMS数据中心数据变更中间存储表9 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1585 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH35 | PMS数据中心数据变更中间存储表35 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1586 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH14 | PMS数据中心数据变更中间存储表14 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1587 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH124 | PMS数据中心数据变更中间存储表124 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1588 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH119 | PMS数据中心数据变更中间存储表119 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1589 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH104 | PMS数据中心数据变更中间存储表104 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1590 | T_YJ_DWYJ_YHSB | 隐患设备记录表 | ZXLX | 01：线路 02：电站 |
|  |  |  | DYDJ | 34：交流330kV 33：交流220kV 32：交流110kV 31：交流72.5kV 30：交流66kV 25：交流35kV 24：交流20kV 23：交流15.75kV 22：交流10kV 72：直流1500V 71：直流750V 70：直流600V 60：直流220V 56：直流110V 55：直流48V |
| 1591 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH6 | PMS数据中心数据变更中间存储表6 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1592 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH55 | PMS数据中心数据变更中间存储表55 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1593 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH4 | PMS数据中心数据变更中间存储表4 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1594 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH29 | PMS数据中心数据变更中间存储表29 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1595 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH20 | PMS数据中心数据变更中间存储表20 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1596 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH19 | PMS数据中心数据变更中间存储表19 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1597 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH10 | PMS数据中心数据变更中间存储表10 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1598 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_XSBZ | 范本_巡视标准 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1599 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GJXCBCAQCS | 根据现场补充安全措施 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1600 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GGYS | 工作安排、开工、检修、竣工、安全措施 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1601 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH23 | PMS数据中心数据变更中间存储表23 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1602 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH22 | PMS数据中心数据变更中间存储表22 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1603 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH13 | PMS数据中心数据变更中间存储表13 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1604 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH12 | PMS数据中心数据变更中间存储表12 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1605 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH7 | PMS数据中心数据变更中间存储表7 | DATA_CHANGE_TIME | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1606 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH46 | PMS数据中心数据变更中间存储表46 | XH | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1607 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH37 | PMS数据中心数据变更中间存储表37 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1608 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH36 | PMS数据中心数据变更中间存储表36 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1609 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH33 | PMS数据中心数据变更中间存储表48 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1610 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_ZYZYSX | 作业文本_作业注意事项 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1611 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_WXD | 作业文本_危险点 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1612 | T_YJ_ZXGL_FX_ZZJGGW | 防汛组织机构岗位设置 | GWDM | 11:领导小组组长12:领导小组副组长13:领导小组成员21:办公室主任22:办公室副主任23:办公室成员31 联系人 |
| 1613 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH26 | PMS数据中心数据变更中间存储表26 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1614 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH25 | PMS数据中心数据变更中间存储表25 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1615 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH24 | PMS数据中心数据变更中间存储表24 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1616 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH16 | PMS数据中心数据变更中间存储表16 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1617 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH131 | PMS数据中心数据变更中间存储表131 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1618 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH3 | PMS数据中心数据变更中间存储表3 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1619 | T_ZH_ZTJX_ZLZTLPJJG | 状态量评价结果表 | PJJG | 评价结果包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1620 | T_ZH_ZTJX_ZLPJRW | 评价任务表 | LCZT | 流程状态 包括 01未启动 02流程中 03已完成 04已中止 |
| 1621 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_ZYNR | 范本_作业内容 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1622 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_AQFXBS | 作业文本_安全风险辨识 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1623 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_XSBZ | 作业文本_巡视标准 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1624 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_GXYQ | 作业文本_工序要求 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1625 | T_ZH_ZQGL_MBXQ | 模板详情 | ZQDW | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范周期单位，01 年，02 半年，03 季，04 月，05 周，06 天 |
| 1626 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_JJBJL | 交接班记录 | TQ | 天气（01 晴；02 阴；03 多云；04 小雨；05 中雨；06 大雨；07 暴雨；08 雷；10 霜冻；11 小雪；12 中雪；13 大雪；14 雨夹雪；15 雾；16 浓雾；17 冰冻；18 雹灾；19 大风；20 热带风暴；21 强热带风暴；22 龙卷风；23 飑线风；24 台风；25 沙尘暴；26 扬尘；27 洪水；28 泥石流；29 地震；31 暴雪；32 冻雨；33 霾；99 其他；34 雾霾） |
| 1627 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_FSGYXJL | 反事故演习记录 | JSQH | 假设气候（01 晴；02 阴；03 多云；04 小雨；05 中雨；06 大雨；07 暴雨；08 雷；10 霜冻；11 小雪；12 中雪；13 大雪；14 雨夹雪；15 雾；16 浓雾；17 冰冻；18 雹灾；19 大风；20 热带风暴；21 强热带风暴；22 龙卷风；23 飑线风；24 台风；25 沙尘暴；26 扬尘；27 洪水；28 泥石流；29 地震；31 暴雪；32 冻雨；33 霾；99 其他；34 雾霾） |
| 1628 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH28 | PMS数据中心数据变更中间存储表28 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1629 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_JSYSSYJL | 解锁钥匙使用记录 | JSLX | 解锁类型（01 操作中装置故障解锁；02 操作中非装置故障解锁；03 配合检修解锁；04 运行维护解锁；05 紧急事故解锁；99 其他原因） |
| 1630 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH31 | PMS数据中心数据变更中间存储表31 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1631 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SFXJCSJL | 收发信机测试记录 | CSJL | （01 正常；02 异常） |
| 1632 | T_ZH_JSJD_WLHDJL | 网络活动记录表 | GZJD | 工作进度 包括：01可研规划、02工程设计、03设备采购、04设备制造、05设备验收、06运输储存、07安装调试、08竣工验收、09运维检修、10设备报废 |
|  |  |  | ZYLX | 专业类型 包括：01电能质量、02电气设备性能、03化学、04电测、05金属、06热工、07保护与控制、08自动化、09信息通信、10节能、11环境保护、12水机、13水工 |
| 1633 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH34 | PMS数据中心数据变更中间存储表34 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1634 | T_ZH_YJJX_DSZRCSPZ | 地市责任处室配置表 | ZRCSBM | 责任处室编码引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01检一处、02检二处、03检三处、04计划处、05技术处、06综合处 |
| 1635 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_YXFXJL | 运行分析记录 | FXLB | 分析类别（01 专题分析；02 综合分析） |
| 1636 | T_ZH_YJJX_DSZBFL | 地市级指标分类表 | ZBFLBM | 指标分类编码:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01绩效考核、02管理评价、03基础分析 |
| 1637 | T_ZH_YJJX_ZBWH | 指标维护表 | ZBDW | 指标单位包括：01%、02百公里/人、03百台/人、04次/百公里*年、05次/百公里（百台）、06次/百公里（百台）*年、07次/百台*年、08次/极、09分钟/户、10年/台、11年/组、12万千伏安/人、13万千伏安、14座、15次、16项、17个、18年、19分、20百公里、21公里、22条、23百台、24台、25万元、26次/百台、27元、28次/极*年、29次/百公里 |
|  |  |  | ZBPD | 指标频度包括：01月度、02季度、03半年度、04年度 |
|  |  |  | ZBYY | 指标应用包括：01考核、02评价、03分析、04同业对标、05企业负责人考核、06对标指标 |
|  |  |  | SSZBFL | 所属指标分类包括：01绩效考核、02管理评价、03基础分析 |
|  |  |  | SJLY | 数据来源包括：01PMS省公司侧、02PMS总部侧、03总部手工填报、04年度总部处室审核、05总部提取、06省公司手工填报 |
|  |  |  | ZRCS | 责任处室包括：01检一处、02检二处、03检三处、04计划处、05技术处、06综合处 |
| 1638 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH17 | PMS数据中心数据变更中间存储表17 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1639 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH11 | PMS数据中心数据变更中间存储表11 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1640 | V_YJ_GZQX_QXD | 抢修单视图 | SFTZ | 用于记录是否跳闸 |
|  |  |  | CLXCFL | 处理现场分类1:城市2:郊区3:特殊边远山区 |
|  |  |  | GZLX | 故障类型1:单相接地故障（含断线故障）2:相间短路故障3:三相短路4:其他 |
|  |  |  | TZYY | 跳闸原因(1:外力破坏;2:雷击;3:鸟害;4:风偏;5:自然灾害;6:污闪;7:运行维护不到位;8:原因不明;9:施工质量;10:设计不周;) |
|  |  |  | EJFL | 二级分类(101:高压计量设备;102:高压线路;103:高压变电设备;201:低压线路;202:进户装置;203:低压公共装置;204:低压计量设备;301:电能质量;901:其他;) |
|  |  |  | SJFL | 三级分类(111:电压互感器;112:电流互感器;113:计量箱;121:架空线;122:绝缘子;123:金具;124:杆塔;125:电缆;126:电缆分支箱;127:十字搭头;128:高压熔断器;129:引下线;131:变压器;132:接地线;133:跌落开关;134:断路器;135:隔离开关;136:避雷器;137:熔断器;138:电容器;139:配电柜;211:架空线;212:电缆;213:分线箱;214:接户线;215:表前线;216:表后线;217:电杆;218:瓷瓶;219:金具;221:表箱;222:熔断器;223:开关;224:刀闸;225:配电柜;226:电容器;231:路灯线路;232:路灯灯泡;233:路灯灯杆;234:路灯变压器;235:弄线;236:垂直杆线;241:计量表计;242:电流互感器;311:频率;312:电压;313:谐波;911:其他故障;912:电网;913:带电/漏电;914:欠费送电;915:计划停电;1210:杆变;1211:杆刀;1310:母线;1311:三位置闸刀;1312:负荷闸刀;2110:十字搭头;2111:令克箱;2112:表前线;) |
|  |  |  | SIJFL | 四级分类(101:支柱闪烙;102:内部短路;103:二次短路;104:二次阻抗异常;105:误差异常;106:声音异常;107:渗油;108:二次接点接触不良;201:支柱闪烙;202:内部短路;203:二次开路;204:二次阻抗异常;205:误差异常;206:声音异常;207:渗油;208:二次接点接触不良;301:着火;302:渗油;303:引线断线;304:引线短路;305:引线瓷瓶闪烙;306:接点接触不良;401:断线;402:断股;403:短路;404:异物;501:闪烙;502:破损;601:破损;602:歪斜;701:断杆;702:倒杆;703:斜杆;704:破损;705:拉线断;801:接头故障;802:断线;803:绝缘击穿短路;901:接头故障;902:绝缘故障;1001:断搭头;1101:熔断;1102:熔丝具故障;1201:断线;1301:内部短路;1401:操作机构故障;1501:内部短路;1502:引线瓷瓶闪烙;1503:引线断线;1504:引线短路;1505:着火;1506:渗油;1507:声音异常;1508:温度异常;1509:配电台架破损;1601:断线;1701:掉相;1702:保险熔断;1703:支柱闪烙;1901:内部故障;1902:操作机构故障;1903:支柱闪烙;1904:误跳闸;1905:声音异常;1906:缺相;2001:接头接触不良;2002:操作机构故障;2003:支柱闪烙;2101:击穿;2102:支柱闪烙;2201:熔断;2202:支柱闪烙;2301:爆炸;2302:鼓涨;2303:内部击穿;2304:温度异常;2305:声音异常;2306:引线瓷瓶闪烙;2401:烧毁;2501:相间短路;2502:绝缘降低;2503:接地;2601:操作机构故障;2701:操作机构故障;2801:混线;2802:断线;2803:短路;2804:断股;2805:漏电;2806:异物;2901:接头故障;2902:断线;2903:绝缘击穿短路;2904:漏电;3001:接点接触不良;3002:短路;3101:断线;3102:短路;3103:老化裸露;3104:墙头铁板折断、荡落;3201:断线;3202:短路;3203:老化裸露;3301:断线;3302:短路;3303:老化裸露;3304:客户内部，非电业职责;3401:断杆;3402:倒杆;3403:斜杆;3404:破损;3405:拉线断;3501:闪烙;3502:破损;3601:破损;3602:歪斜;3701:断搭头;3801:操作机构故障;3901:断线;4001:接点接触不良;4002:断线;4003:短路;4004:烧毁;4005:表箱出线桩头坏;4006:电表箱荡落;4007:表箱小线故障(出火);4008:表箱进线桩头坏;4009:表箱脱落/损坏/松动;4010:箱门未关上;4011:表箱无门;4012:现场情况正常;4013:室号接反;4014:相线/零线接反;4015:其他;4101:熔断;4102:烧毁;4103:电业总熔丝故障;4104:电业分总熔丝故障;4105:分路熔丝熔断/烧坏;4106:分路熔丝直联;4107:其它;4201:跳闸;4202:烧毁;4203:操作机构故障;4204:保护开关坏，已直联;4301:接点接触不良;4302:烧毁;4303:操作机构故障;4401:接点接触不良;4402:断线;4403:短路;4404:烧毁;4501:爆炸;4502:鼓涨;4503:内部击穿;4504:温度异常;4505:引线瓷瓶闪烙;4601:断线;4602:短路;4701:烧毁;4702:损坏;4801:断杆;4802:倒杆;4803:斜杆;4804:破损;4805:拉线断;4901:烧毁;4902:短路;5001:墙头铁板损坏/老化/松动;5002:弄线;5003:现场情况正常;5004:其它;5005:进户线老化裸露;5101:过路箱带电;5102:垂直杆线带电;5103:垂直杆线故障;5104:其它;5201:烧毁;5202:短路;5203:显示异常;5204:停表;5205:接点接触不良;5206:时钟异常;5207:电池欠压;5208:潜动;5209:超差;5210:反转;5211:倍率错误;5212:接线错误;5213:通信故障;5214:卡表预付费不足;5215:卡表不读卡;5216:误报警;5217:丢表;5218:砸表;5219:空转;5220:分时电表日夜同走;5221:分时电表日夜颠倒;5222:分时电表红（绿）灯常亮;5223:电表表壳、玻璃：损坏、脱落;5224:电表声音响;5225:分时电表夜间不走;5226:电表特校处理;5227:电表封印遗失;5228:电表桩头松动、出火;5229:拆表读数有错;5230:电表正常;5231:电表烧坏，已直联;5301:烧毁;5302:二次开路;5303:二次阻抗异常;5304:误差异常;5305:二次接点接触不良;5401:电压高;5402:电压低;5403:波动过大;5404:电压正常;5501:频率高;5502:频率低;5503:波动过大;5504:频率正常;5601:异常;5701:大面积停电;5702:其他;5801:树枝碰线;5802:吊车碰线;5803:施工开挖;5804:异物碰线;5805:汽车撞杆;5806:设施被盗;5807:外损其他;5901:墙面带电;5902:水管带电;5903:表箱带电;5904:漏电;5905:接地线带电;5906:现场正常;5907:其它;6001:无欠费，停错电;6002:欠费已付，24小时未送电;6003:有欠费，客户有付款凭据;6101:计划停电范围;) |
|  |  |  | GZXX | 故障现象(1:路灯;2:恢复供电;3:停电区域;4:户内故障;5:带电/漏电;6:户外故障;7:外力破坏;8:偷盗;9:电压质量;) |
|  |  |  | JJCD | 紧急程度(1:特急;2:紧急;3:一般;) |
|  |  |  | GZSBCQ | 故障设备产权属性(1:供电企业产权;2:客户产权;3:第三方产权;) |
|  |  |  | CLJG | 处理结果(1:已处理完毕;2:临时处理;3:转其它部门处理;4:非电业职责，无法处理;5:此单重复;6:此单作废;7:下发信息错，无法处理;8:现场情况正常;) |
|  |  |  | GZWHCD | 用于记录故障危害程度(1:单户;2:局部;3:大面积;) |
|  |  |  | GZLB | 故障级别(1:重大事故;2:重要事故;3:较大事故;4:一般事故;5:重大事件;6:重要事件;7:关注事件;8:一般事件;) |
|  |  |  | GZJB | 故障级别(1:重大事故;2:重要事故;3:较大事故;4:一般事故;5:重大事件;6:重要事件;7:关注事件;8:一般事件;) |
|  |  |  | YJFL | 一级分类(1:高压故障;2:低压故障;3:电能质量;9:其他;) |
|  |  |  | QXDZT | 抢修单状态(01:已受理;02:已派工;03:已到达;04:已勘察;05:电网隔离;06:完成安措;07:已许可;08:已汇报;9:部分负荷转移;10:全部负荷转移;11:已修复;12:已送电;13:最终修复;14:已退单;29:已修复;30:已送电;35:最终修复;39:已验收;40:已归档;41:已作废;42:已归并;32:已转派) |
|  |  |  | SFZXGZ | 是否主线故障(0: 主线故障 1: 支线故障) |
|  |  |  | YHLX | 用户类型(1:重要客户;2:VIP客户;3:普通客户;4:物业客户;5:110客户;) |
| 1641 | T_YJ_JC_FWJCD | 防污检测点 | WHDJ | (01 a级,02 b级,03 c级,04 d级,05 e级) |
| 1642 | T_ZH_ZTJX_SYMPXX | 试验铭牌信息表 | XB | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范相别，01 A相，02 B相，03 C相，04 ABC相，05 ABCO，06 O相，07 中性点，08 备用相，09 /，10 AB相，11 CA相，12 BC相，13 AN相，14 BN相，15 CN相 |
| 1643 | T_ZH_ZTJX_SYMBXB | 试验模板相别表 | SBXB | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范设备相别，01 A相，02 B相，03 C相，04 ABC相，05 ABCO，06 O相，07 中性点，08 备用相，09 /，10 AB相，11 CA相，12 BC相，13 AN相，14 BN相，15 CN相 |
| 1644 | T_ZH_YJJX_ZBFL | 运检绩效指标分类表 | ZBFLBM | 指标分类编码包括：01绩效考核、02管理评价、03基础分析 |
| 1645 | T_ZH_YJJX_DSZBWH | 地市级指标维护表 | ZBDW | 指标单位:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01%、02百公里/人、03百台/人、04次/百公里*年、05次/百公里（百台）、06次/百公里（百台）*年、07次/百台*年、08次/极、09分钟/户、10年/台、11年/组、12万千伏安/人、13万千伏安、14座、15次、16项、17个、18年、19分、20百公里、21公里、22条、23百台、24台、25万元、26次/百台、27元、28次/极*年、29次/百公里 |
|  |  |  | ZBPD | 指标频度:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01月度、02季度、03半年度、04年度 |
|  |  |  | ZBYY | 指标应用:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01考核、02评价、03分析、04同业对标、05企业负责人考核、06对标指标 |
|  |  |  | SSZBFL | 所属指标分类:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01绩效考核、02管理评价、03基础分析 |
|  |  |  | SJLY | 数据来源:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01PMS省公司侧、02PMS总部侧、03总部手工填报、04年度总部处室审核、05总部提取、06省公司手工填报 |
|  |  |  | ZRCS | 责任处室:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01检一处、02检二处、03检三处、04计划处、05技术处、06综合处 |
| 1646 | T_ZH_YJJX_DSZBSBPDPZ | 地市指标上报频度配置表 | SBPDBM | 上报频度编码:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01月度、02季度、03半年度、04年度 |
| 1647 | T_ZH_YJJX_DSJCSJX | 地市级基础数据项表 | SJXDW | 数据项单位:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01%、02百公里/人、03百台/人、04次/百公里*年、05次/百公里（百台）、06次/百公里（百台）*年、07次/百台*年、08次/极、09分钟/户、10年/台、11年/组、12万千伏安/人、13万千伏安、14座、15次、16项、17个、18年、19分、20百公里、21公里、22条、23百台、24台、25万元、26次/百台、27元、28次/极*年、29次/百公里 |
| 1648 | T_ZH_JSJD_NDJH | 年度计划表 | LCZT | 流程状态 包含:01编制 02审核 03归档 来源:技术监督公共代码表,代码类别为104 |
| 1649 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH8 | PMS数据中心数据变更中间存储表8 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1650 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SBQSJL | 设备清扫记录 | TQ | 天气（01 晴；02 阴；03 多云；04 小雨；05 中雨；06 大雨；07 暴雨；08 雷；10 霜冻；11 小雪；12 中雪；13 大雪；14 雨夹雪；15 雾；16 浓雾；17 冰冻；18 雹灾；19 大风；20 热带风暴；21 强热带风暴；22 龙卷风；23 飑线风；24 台风；25 沙尘暴；26 扬尘；27 洪水；28 泥石流；29 地震；31 暴雪；32 冻雨；33 霾；99 其他；34 雾霾） |
| 1651 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_RDQGHJL | 熔断器更换记录 | XB | 相别（1：A,2:B,3:C,4:O,5:ABC,6:ABCO,7:AB,8:BC,9:CA,10:AN,11:BN,12:CN） |
| 1652 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH15 | PMS数据中心数据变更中间存储表15 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1653 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH103 | PMS数据中心数据变更中间存储表103 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1654 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BLQZXJCJL | 避雷器在线监测记录 | TQ | 天气（01 晴；02 阴；03 多云；04 小雨；05 中雨；06 大雨；07 暴雨；08 雷；10 霜冻；11 小雪；12 中雪；13 大雪；14 雨夹雪；15 雾；16 浓雾；17 冰冻；18 雹灾；19 大风；20 热带风暴；21 强热带风暴；22 龙卷风；23 飑线风；24 台风；25 沙尘暴；26 扬尘；27 洪水；28 泥石流；29 地震；31 暴雪；32 冻雨；33 霾；99 其他；34 雾霾） |
| 1655 | T_ZH_ZTJX_SYXM | 试验项目表 | XSFS | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范显示方式，01 行为相别，02 行为子项目，03 竖排，04 列为子项目 |
| 1656 | T_ZH_ZTJX_SYJL | 试验记录表 | SYJL | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范试验结论，01 合格，02 不合格，03 异常 |
|  |  |  | ZT | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范状态，01 编辑中，02 审核中，03 归档 |
|  |  |  | JXFL | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范检修分类，01 A类检修，02 B类检修，03 C类检修，04 D类检修，05 E类检修 |
| 1657 | T_ZH_ZTJX_ZLYJJL | 直流预警记录表 | YJFL | 预警分类 包括 01单元02部件03状态量04整体 |
| 1658 | T_ZH_ZTJX_TGYYJJL | 特高压预警记录表 | YJFL | 预警分类 包括 01单元02部件03状态量04整体 |
| 1659 | T_ZH_YJJX_DSCXGXXMPZ | 地市创新贡献项目配置表 | ZRCS | 责任处室:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行）包括：01检一处、02检二处、03检三处、04计划处、05技术处、06综合处 |
| 1660 | T_ZH_JSJD_NDJHNR | 年度计划内容表 | JHFL | 计划分类 包括：01可研规划、02工程设计、03设备采购、04设备制造、05设备验收、06运输储存、07安装调试、08竣工验收、09运维检修、10设备报废 |
|  |  |  | ZY | 专业 包括：01电能质量、02电气设备性能、03化学、04电测、05金属、06热工、07保护与控制、08自动化、09信息通信、10节能、11环境保护、12水机、13水工 |
| 1661 | T_ZH_JSJD_JSJDYB | 技术监督月报表 | LCZT | 流程状态 包含:01编制 02审核 03归档 来源:技术监督公共代码表,代码类别为104 |
| 1662 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_YLJCJL | 压力检查记录 | JCLB | 检测类别（01 SF6气体压力检测；02 液体压力检测；03 空气压力检测） |
| 1663 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_WGSBTT | 无功设备投退 | TRORTC | （01 投入；02 退出） |
| 1664 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH27 | PMS数据中心数据变更中间存储表27 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1665 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH21 | PMS数据中心数据变更中间存储表21 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1666 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH2 | PMS数据中心数据变更中间存储表2 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1667 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH18 | PMS数据中心数据变更中间存储表18 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1668 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH118 | PMS数据中心数据变更中间存储表118 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1669 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_JZLBYQFJTKGTZJL | 交直流变压器分接开关调整记录 | XB | 相别（1：A,2:B,3:C,4:O,5:ABC,6:ABCO,7:AB,8:BC,9:CA,10:AN,11:BN,12:CN） |
| 1670 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHDZJL | 保护动作记录 | YQTBHPH | 用于记录与其他保护配合（0:否；1：是） |
|  |  |  | YLBZZPH | 用于记录与录播、子站配合（0:否；1：是） |
|  |  |  | YJKXTPH | 用于记录与监控系统配合（0:否；1：是） |
| 1671 | T_YJ_ZHJH_GCXM | 工程项目表 | XMLX | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范01:基建-营销,02:基建-电业,03:技改-营销,04:技改-电业,05:计划检修,06:专项大修(反措),07:消缺,08:电厂检修 |
| 1672 | T_YJ_DWYJ_RWCSB | 任务池设备 | DYDJ | 电压等级:37 交流1000kV，36 交流750kV，35 交流500kV，34 交流330kV，33 交流220kV，32 交流110kV，31 交流72.5kV，30 交流66kV，25 交流35kV，24 交流20kV，23 交流15.75kV，22 交流10kV，21 交流6kV，20 交流3kV，15 交流2500V，14 交流3000V，13 交流1500V，12 交流750V，11 交流600V，10 交流1000V（含1140V，）09 交流660V，08 交流380V（含400V，）07 交流220V，06 交流110V，05 交流48V，04 交流36V，03 交流24V，02 交流12V，01 交流6V，86 直流1000kV，85 直流800kV，84 直流660kV，83 直流500kV，82 直流400kV，88 直流320kV，87 直流200kV，81 直流125kV，80 直流120kV，78 直流50kV，77 直流30kV，73 直流3000V，72 直流1500V，71 直流750V，70 直流600V，60 直流220V，56 直流110V，55 直流48V，54 直流36V，53 直流24V，52 直流12V，51 直流6V |
| 1673 | T_YJ_DWYJ_QXJL | 缺陷记录 | DYDJ | (37 交流1000kV36 交流750kV35 交流500kV34 交流330kV33 交流220kV32 交流110kV31 交流72.5kV30 交流66kV25 交流35kV24 交流20kV23 交流15.75kV22 交流10kV21 交流6kV20 交流3kV15 交流2500V14 交流3000V13 交流1500V12 交流750V11 交流600V10 交流1000V（含1140V）09 交流660V08 交流380V（含400V）07 交流220V06 交流110V05 交流48V04 交流36V03 交流24V02 交流12V01 交流6V86 直流1000kV85 直流800kV84 直流660kV83 直流500kV82 直流400kV88 直流320kV87 直流200kV81 直流125kV80 直流120kV78 直流50kV77 直流30kV73 直流3000V72 直流1500V |
| 1674 | T_ZH_ZQGL_GQJYQYBZQMB | 工器具仪器仪表周期模板 | ZQDW | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范周期单位，01 年，02 半年，03 季，04 月，05 周，06 天 |
| 1675 | T_YJ_ZXGL_BTDSBCZJL | 不停电运行事件设备操作记录 | CXLX | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范01:拉开,02:合上,03:挂,04:摘,05:转动 |
| 1676 | T_YJ_DWYJ_TDSQD | 停电申请单 | DYDJ | 电压等级:37 交流1000kV，36 交流750kV，35 交流500kV，34 交流330kV，33 交流220kV，32 交流110kV，31 交流72.5kV，30 交流66kV，25 交流35kV，24 交流20kV，23 交流15.75kV，22 交流10kV，21 交流6kV，20 交流3kV，15 交流2500V，14 交流3000V，13 交流1500V，12 交流750V，11 交流600V，10 交流1000V（含1140V，）09 交流660V，08 交流380V（含400V，）07 交流220V，06 交流110V，05 交流48V，04 交流36V，03 交流24V，02 交流12V，01 交流6V，86 直流1000kV，85 直流800kV，84 直流660kV，83 直流500kV，82 直流400kV，88 直流320kV，87 直流200kV，81 直流125kV，80 直流120kV，78 直流50kV，77 直流30kV，73 直流3000V，72 直流1500V，71 直流750V，70 直流600V，60 直流220V，56 直流110V，55 直流48V，54 直流36V，53 直流24V，52 直流12V，51 直流6V |
|  |  |  | OMS_GZXZ | OMS工作性质：01 发电原因,02 天气原因,03 电网约束,04 基建原因,05 运检原因,06 其他 |
|  |  |  | OMS_TDLX | OMS停电类型：01 计划停电,02 临时停电,03 紧急停电,04 年月计划免申报停电 |
|  |  |  | OMS_YJHBGYY | OMS月计划变更原因：01 发电原因,02 天气原因,03 电网约束,04 基建原因,05 运检原因,06 其他 |
|  |  |  | OMS_SBLB | OMS申报类别：01 正常申报,02 延迟申报,03 补单申报 |
|  |  |  | OMS_SBLBE | OMS设备类别：01 电气,02 机炉 |
|  |  |  | OMS_SBFW | OMS上报范围：01 国调许可分中心直调,02 省调直调,03 分中心许可省调直调,04 分中心直调,05 国调许可省调直调,06 国调直调,07 县调 |
| 1677 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_XSNR | 作业文本_巡视内容 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1678 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_RYFG | 作业文本_人员分工 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1679 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_BQBHHY | 作业文本班前班后会议 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1680 | T_CMS_IT_RUM | 运行互感器 | SORT_CODE | 类别 01电压互感器、02电流互感器、03组合式互感器...... |
|  |  |  | PHASE_CODE | 相别 互感器连接相别，引用代码“互感器连接相别”，包括： |
| 1681 |  |  |  | 01，A相02，B相 |
|  |  |  |  | 03，C相04，AB相 |
|  |  |  |  | 05，AC相06，BC相07，AB相+ BC相 |
|  |  |  | PRIV_FLAG | 是否计量专用 标明是否是计量专用互感器，包括01是、02否 |
| 1682 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_BQBHHY | 范本班前班后会议 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1683 | T_ZH_ZTJX_ZTLMX | 状态量模型表 | ZTLQZ | 状态量权重:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行） |
| 1684 |  |  |  | 包括：01权重1、02权重2、03权重3、04权重4 |
|  |  |  | ZTLLY | 状态量来源:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行） |
| 1685 |  |  |  | 包括：01巡检数据、02试验数据、03不良工况、04家族性缺陷、05其他 |
|  |  |  | PJJG | 评价结果 包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1686 | T_ZH_ZTJX_YJGZ | 预警规则表 | GHFL | 规则分类 包括：01单元、02部件、03状态量、04整体 |
| 1687 | T_ZH_YJJX_ZBSBPDPZ | 指标上报频度配置表 | SBPDBM | 指标频度编码:引用PMS2.0信息标准代码规范（试行） |
| 1688 |  |  |  | 包括：01月度、02季度、03半年度、04年度 |
|  |  |  | XB | 相别（1：A,2:B,3:C,4:O,5:ABC,6:ABCO,7:AB,8:BC,9:CA,10:AN,11:BN,12:CN） |
| 1689 | T_ZH_ZQGL_SYZQ | 试验周期 | ZQDW | 周期单位，01 年，02 半年，03 季，04 月，05 周，06 天 |
| 1690 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_WXD | 范本_危险点 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1691 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_JBXX | 范本_基本信息 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
|  |  |  | GTLX | 用于记录杆塔类型编号:1:直线,2:耐张 |
| 1692 | T_DW_ZCGL_ZCQC | 资产清册 | ERPLX | 用于记录ERP类型1:主设备,2:线路,3:房屋、建筑物 |
| 1693 | T_ZH_ZTJX_ZLSBBJPJJG | 直流设备部件评价结果表 | PJJG | 评价结果 |
| 1694 |  |  |  | 包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
|  |  |  | PJJG | 评价结果 包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1695 | T_ZH_YJJX_ZRCSPZ | 责任处室配置表 | ZRCSBM | 责任处室编码 包括：01检一处、02检二处、03检三处、04计划处、05技术处、06综合处 |
| 1696 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_XDCJCJL | 蓄电池检测记录 | CSFL | 用于记录02普测、01 抽测 |
| 1697 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SGYXJL | 事故预想演习日志记录 | FXLB | （01 专题分析；02 综合分析） |
| 1698 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_SBXSJCJL | 设备巡视检查记录 | XSLB | 巡视类别（01 正常巡视；02 特殊巡视；05 故障巡视；06 全面(持卡、PDA)巡视；07 专业巡视；03 例行巡视；04 夜间巡视；08 熄灯巡视；09 监察巡视） |
| 1699 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH102 | PMS数据中心数据变更中间存储表102 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1700 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_CDBHCLJL | 差动保护差流记录 | XB | 相别（1：A,2:B,3:C,4:O,5:ABC,6:ABCO,7:AB,8:BC,9:CA,10:AN,11:BN,12:CN） |
| 1701 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GXYQ | 范本_工序要求 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1702 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_GXYQ | 标准库_工序要求 | FBJB | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1703 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_BZK_AQFXBS | 标准库_安全风险辨识 | FBJB | 中文注释:引用PMS2.0系统数据编码规范发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1704 | T_ZH_ZTJX_SYZXM | 试验子项目表 | JGLX | 结果类型，01字符，02数字，03枚举，04日期，05单选，06图片 |
| 1705 | T_ZH_ZTJX_SYSB | 试验设备表 | JXLB | 检修类别，01A类检修，02B类检修，03C类检修，04D类检修，05E类检修 |
|  |  |  | PJJG | 评价结果，01正常状态，02注意状态，03异常状态，04严重状态 |
|  |  |  | SBXB | 设备相别，01A相，02B相，03C相，04ABC相，05ABCO，06O相，07中性点，08备用相，09/，10AB相，11CA相，12BC相，13AN相，14BN相，15CN相 |
| 1706 | T_ZH_ZTJX_SYSBXM | 试验设备项目表 | JL | 结论，01 合格，02 不合格，03 异常 |
| 1707 | T_ZH_YJJX_GCXMXX | 工程项目信息表 | SHZT | 审核状态包括：01编制、02审核、03归档(来源:运检绩效公共代码公共代码表,代码列别为008) |
| 1708 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH5 | PMS数据中心数据变更中间存储表5 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1709 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH30 | PMS数据中心数据变更中间存储表30 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1710 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_DLQCZJL | 断路器操作记录 | CZLX | 分闸类型（01 分闸；02 合闸） |
| 1711 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHDZDTZJL | 保护定值单调整记录 | SFCOMSLR | 是否从OMS录入(0:否；1：是） |
|  |  |  | SFTZ | （0:否；1：是） |
| 1712 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_JBSJL | 极闭锁记录 | JH | 极号（01 极一高端阀组；02 极一低端阀组；03 极二高端阀组；04 极二低端阀组；05 极一；06 极二；07 双极） |
|  |  |  | DY | 单元（01 单元I；02 单元II；03 单元III；04 单元VI） |
| 1713 | T_YJ_DWYJ_YXRZ_BHJAZJL | 存储设备选择后的临时保护及安自装置基类 | DYDJ | 电压等级(37 交流1000kV；36 交流750kV；35 交流500kV；34 交流330kV；33 交流220kV；32 交流110kV；31 交流72.5kV；30 交流66kV；25 交流35kV；24 交流20kV；23 交流15.75kV；22 交流10kV；21 交流6kV；20 交流3kV；15 交流2500V；14 交流3000V；13 交流1500V；12 交流750V；11 交流600V；10 交流1000V（含1140V）；09 交流660V；08 交流380V（含400V）；07 交流220V；06 交流110V；05 交流48V；04 交流36V；03 交流24V；；02 交流12V；01 交流6V；86 直流1000kV；85 直流800kV；84 直流660kV；83 直流500kV；82 直流400kV；88 直流320kV；87 直流200kV；81 直流125kV；80 直流120kV；78 直流50kV；77 直流30kV；73 直流3000V；72 直流1500V |
| 1714 | T_ZH_ZTJXBB_BYQZTPJMX | 变压器状态评价明细表 | ZXPJJG | 中文注释:引用设备评价导则包括：01正常状态、02注意状态、03异常状态、04严重状态 |
| 1715 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_GGYS | 安全措施文件开工竣工检修电工作安排 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1716 | T_QY_TCSBTBZDDY | 退出设备同步字段对应表 | GLBZ | 用于记录字段关联查询标志（1：需，0：不不需） |
| 1717 | T_QJ_GJYB_GJYBTZ_ERP | 工器具及仪器仪表台帐 | SFTBCG | 用于记录是否同步成功 包括：0:否 1:是 |
|  |  |  | SFZY | 用于记录是否占用 包括：0:否 1:是 |
|  |  |  | SFXDB | 用于记录是否需打包 包括：0:否 1:是 |
|  |  |  | SBZT | 上报状态 包括：1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 |
| 1718 | T_PWGC_PWXQ_DMB | 配网工程代码表 | XMLX | 项目类型 （01.网架优化完善;02.供电区域优化;03.配变增容布点;04.旧或缺陷设备改造;05.架空线路绝缘化改造;06.配电自动化改造;07.业扩接入电网配套改造;08.其他） |
| 1719 | T_SB_DYSB_DYSYDLBHQ | 低压剩余电流保护器 | ZCXZ | 资产性质 包括：01:国家电网公司,02:分部,03:省（直辖市、自治区）公司,04:子公司,05:用户 |
|  |  |  | SBZJFS | 设备增加方式 包括：01:设备增加-基本建设,02:设备增加-技术改造,03:设备增加-零星购置,04:设备增加-投资者投入,05:设备增加-融资租入,06:设备增加-债务重组取得,07:设备增加-接受捐赠,08:设备增加-无偿调入,09:设备增加-盘盈,10:设备增加-其他途径 |
| 1720 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH122 | PMS数据中心数据变更中间存储表122 | SBZT | 上报状态 包括：1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 |
| 1721 | T_SB_RPT_JLBDZBLDKQCSQKHZTJB | 交流变电站并联电容器厂商情况汇总统计表 | SHZT | 上报状态 包括：1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 |
| 1722 | T_PWGC_XMJD_DTXGKZ | 单体工程修改控制表 | FDJCJID | 用于记录是否打开(0:关闭，1：打开） |
| 1723 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_CLGQJBPBJ | 材料、工器具、备品备件 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1724 | MLOG$_T_YJ_JCZX_ZHBBGL_QTY | 读该表日志 T_YJ_JCZX_ZHBBGL_QTYBGDQK | YXZT | 运行状态 包括：31:现场留用 32:库存备用 20:在运 30:退役 40:报废 10:未投运 33:待报废 |
| 1725 | T_PWGC_PWZXGCGL_BGSQB | 配网工程变更申请表 | SBZT | 设备状态 包括：10:未投运,20:在运,30:退役,31:现场留用,32:库存备用,33:待报废,40:报废 |
|  |  |  | DYDJ | 电压等级包括：1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 包括：01:国家电网公司,02:分部,03:省（直辖市、自治区）公司,04:子公司,05:用户 |
| 1726 | T_PWGC_XMJD_PROJ_BATCH | 项目批次信息表 | BATCH_STAT | 用于记录批次下达状态（0：未下达 1：已下达） |
| 1727 | T_PWGC_XMJD_10KVPROJ_DCMP | 10KV单体工程信息表 | DCMP_PROJ_STATE | 用于记录单体工程状态（0：自定义 ；1：ERP） |
|  |  |  | BUILD_TYPE | 用于记录建设性质(0：新建 1：改造 ) |
| 1728 | T_PWYW_PBJR_JLB_BAK | 配变接入记录表 | CHANGE_TYPE | 用于记录变更操作（0：新增；1：修改；2：删除） |
| 1729 | MLOG$_T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ | 读取该表日志记录 SCYW.T_SB_ZNYC_JTWGBCZZ | DQTZ | 地区特征 包括：01:市中心区,02:市区,03:城镇,04:县城区,05:农村,06:乡镇,07:农牧区 |
| 1730 | MLOG$_T_YJ_YWZH_TDTYSGLXR | 读取该表日志记录 T_YJ_YWZH_TDTYSGLXR | XB | 用于记录相别 包括：1:A,2:B,3:C,4:O,5:ABC,6:ABCO |
| 1731 | MLOG$_T_YJ_DWYJ_GZTX | 读取该表日志记录 SCYW.T_YJ_DWYJ_GZTX | ZCXZ | 资产性质 包括：01:国家电网公司,02:分部,03:省（直辖市、自治区）公司,04:子公司,05:用户 |
| 1732 | T_PWGC_XMJD_10KVPROJ_MILESTONE | 电压等级里程碑计划信息表R_MILESTONE_INFO | DYDJ | 电压等级包括：1:交流6V、2:交流12V、3:交流24V、4:交流36V、5:交流48V 、6:交流110V、7:交流220V、8:交流380V(含400V)、51:直流6V、52:直流12V、53:直流24V、54:直流36V、、88:直流320kV |
| 1733 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_FB_GXHJ | 工序环节 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1734 | T_PWGC_XMJHK | 项目计划库表 | JSLX | 建设类型 DM: JSLX_CODE （01-新建 02-改造 03-扩建） |
|  |  |  | GZYY | 改造原因 DM:GZYY_CODE（01.网架结构不合理;02.供电能力不足;03.设备老化;04.落实安措（安全防护）及反措要求;05.设备故障;06.设备质量缺陷;07.电能质量问题;08.运行环境恶化;09.电网发展需求需提高主要技术参数水平;10.新技术应用;11.配合市政建设;12.落实国家政策;13.其他） |
|  |  |  | NWJSXZ1 | 农网建设性质1 DM:NWJSXZ1_CODE（01.未改造地区农网改造升级;02.已改造地区农网改造升级;03.无电地区电力建设农网改造升级、无电地区电力建设） |
|  |  |  | NWJSXZ2 | 农网建设性质2 DM:NWJSXZ2_CODE（01.农业生产供电设施改造;02.农林场等供电设施;03.示范县;04.其它） |
|  |  |  | NWJSXZ3 | 农网建设性质3 DM:NWJSXZ3_CODE（01.机井通电供电设施改造;02.农村经济作物和农副产品生产加工供电设施改造;03.乡村旅游供电设施改造;04.农村公用供电设施改造;05.畜禽水产养殖供电设施改造;06.其它） |
|  |  |  | XMLY | 项目来源：01-规划计划系统，02-储备库，03-新增，04-手工导入 |
|  |  |  | XMLX | 项目类型 DM:XMLX_CODE（01.网架优化完善;02.供电区域优化;03.配变增容布点;04.旧或缺陷设备改造;05.架空线路绝缘化改造;06.配电自动化改造;07.业扩接入电网配套改造;08.其他） |
|  |  |  | XMXZ | 项目性质 DM:XMXZ_CODE（01.迎峰度夏项目;02.迎峰度冬项目;03.阶段性保障供电项目;04.“五大”体系建设项目;05灾后恢复项目;99.其他） |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 DM:ZCXZ_CODE（01.国家电网公司;02.分部;03.省（直辖市、自治区）公司;04.子公司;05.用户） |
|  |  |  | ZYLB | 专业类别 DM:ZYLB_CODE （01.配电线路;02.配电通道;03.配电站室;04.配电自动化;05.配网通信;06.配电附属设施） |
| 1735 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH101 | PMS数据中心数据变更中间存储表101 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1736 | MLOG$_T_PWGC_PWXQ_TCGZJXSB | 读取该表日志记录 T_PWGC_PWXQ_TCGZJXSBZB | XB | 用于记录相别 包括：1:A,2:B,3:C,4:O,5:ABC,6:ABCO |
| 1737 | T_PWGC_XMJD_10KVPROJ | 10KV项目信息表 | SBZT | 上报状态 包括：1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 |
|  |  |  | BUILD_TYPE | 用于记录建设性质(0：新建 1：改造 ) |
|  |  |  | PROJ_PROPERTY | 项目类型（0：输变电专项工程；1：其他类型） |
|  |  |  | PROJ_DCMB_STAT | 用于记录项目分解状态（0：未分解，1：已分解） |
|  |  |  | CHANGE_TYPE | 用于记录变更操作（0：新增；1：修改；2：删除） |
| 1738 | T_TD_EXT_LOG_JOBINSTANCE_HIS | 日志-任务实例 | JI_WARNING | 用于记录超时预警:01-预警 02-超时 |
| 1739 | T_SB_DYSB_DYKG_VER | 低压开关 | SBZT | 上报状态 包括：1:未上报 2:已上报 3:被退回 4：被追回 |
| 1740 | T_PWGC_ZJ_QTFYJSBDR | 其他费用计算导入表 | YXZT | 运行状态 包括：31:现场留用 32:库存备用 20:在运 30:退役 40:报废 10:未投运 33:待报废 |
| 1741 | T_PWGC_XMJD_10KVPROJ | 10KV项目信息表 | BUILD_TYPE | 用于记录建设性质(0：新建 1：改造 ) |
|  |  |  | CHANGE_TYPE | 用于记录变更操作（0：新增；1：修改；2：删除） |
|  |  |  | PROJ_DCMB_STAT | 用于记录项目分解状态（0：未分解，1：已分解） |
|  |  |  | PROJ_IS_ERP | 用于记录是否项目ERP项目编码（0：是 1：否） |
|  |  |  | PROJ_PROPERTY | 项目类型（0：输变电专项工程；1：其他类型） |
|  |  |  | PROJ_STATE | 用于记录项目状态 （0：未分解；1：已分解） |
| 1742 | T_MXPMS_DMS_ZDDWYX | 配电自动电网运行实时信息 | YXZ | 用于记录遥信值(1:合上0:打开) |
|  |  |  | YXZT | 用于记录遥信状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | YGZCLZT | 用于记录有功值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | WGZCLZT | 用于记录无功值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | DLZCLZT | 用于记录电流值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | AXDLZCLZT | 用于记录A相电流值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | BXDLZCLZT | 用于记录B相电流值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | CXDLZCLZT | 用于记录C相电流值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | ABXDYZCLZT | 用于记录AB线电压值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | BCXDYZCLZT | 用于记录BC线电压值量测状态(0:无效1:有效) |
|  |  |  | CAXDYZCLZT | 用于记录CA线电压值量测状态(0:无效1:有效) |
| 1743 | T_TD_PAUSED_TRIGGER_GRPS | 存储已暂停的Trigger组的信息 | SCHED_NAME | 中午注释：标准代码，是和否。包括：1 是， 0 否 |
|  |  |  | TRIGGER_GROUP | 电站类型包括：01:变电站,02:换流站,03:电厂,04:开关站,05:串补站,06:配电室,07:环网柜,08:箱式变电站,09:电缆分支箱 |
| 1744 | T_TD_EXT_LOG_JOBINSTANCE | 日志-任务实例 | JI_WARNING | 用于记录超时预警:01-预警 02-超时 |
| 1745 | T_PWGC_XMJD_10KVPROJ_REPT_MON | 10KV项目单位批次汇总进度-月报 | MONTH_DATA_STATE | 报送状态(0：未上报 1：已上报, 2：退回 ，3：审核通过 ) |
| 1746 | MLOG$_T_SB_ECSB_JLBHGN | 读取该表日志记录 SCYW.T_SB_ECSB_JLBHGN | OBJ_ID | 绝缘介质 包括：1:油浸,2:SF6,3:干式,4:环氧树脂,5:光电式,6:空气,7:真空,8:氮气（N2） |
| 1747 | T_PWYX_YH_DDY_ZRTJB | 用户低电压昨日统计表 | YCYHS | 运行状态 包括：31:现场留用 32:库存备用 20:在运 30:退役 40:报废 10:未投运 33:待报废 |
| 1748 | T_YJ_DWYJ_GZRW_GLB | 工作任务关联表 | DATATYPE | 业务类型01:试验报告；02：作业文本，03：修试记录 |
| 1749 | T_YJ_GZQX_CMSERROR | 营销接口返回错误对照表 | SFQY | 用于记录是否启用，0：启用1： 不启用 |
|  |  |  | PPZD | 匹配字段0：对应错误编码1：对应错误描述2：对应返回的xml |
|  |  |  | PPLX | 用于记录匹配类型，0：等于1：包含 |
| 1750 | T_YJ_DWYJ_YHJL_OMS | 隐患排查 | EVA_GRADE | 用于记录评估等级(1:一般隐患、2:重大隐患) |
|  |  |  | PRIOR_EVA_GRADE | 预评估等级(1:一般隐患、2:重大隐患、5、安全事件) |
|  |  |  | ZD_GRADE | 用于记录重大隐患等级(1：重大Ⅰ级；2：重大Ⅱ级) |
|  |  |  | IS_RECORD | 用于记录是否完成计划外备案（1：是；0：否） |
|  |  |  | IS_PROJECT | 用于记录是否计划项目（1：是；0：否） |
|  |  |  | TASK_FLAG | 用于记录0:已删除（不可用）;1:未删除（默认可用） |
|  |  |  | IS_SUPERVISE | 用于记录是否挂牌督办(0:否,1:是) |
|  |  |  | CURRENT_STATE | 当前阶段(0:发现,1:预评估,2:评估,3:核定,4:治理,5验收,6:销号) |
| 1751 | T_PWGC_XMCBK | 项目预计划库 | XMXZ | 项目性质 DM:XMXZ_CODE（01.迎峰度夏项目;02.迎峰度冬项目;03.阶段性保障供电项目;04.“五大”体系建设项目;05灾后恢复项目;99.其他） |
|  |  |  | XMLX | 项目类型 DM:XMLX_CODE（01.网架优化完善;02.供电区域优化;03.配变增容布点;04.旧或缺陷设备改造;05.架空线路绝缘化改造;06.配电自动化改造;07.业扩接入电网配套改造;08.其他） |
|  |  |  | XMLY | 项目来源 01-规划库，02-新建，03-PMS2.0需求库 |
|  |  |  | NWJSXZ3 | 农网建设性质3 DM:NWJSXZ3_CODE（01.机井通电供电设施改造;02.农村经济作物和农副产品生产加工供电设施改造;03.乡村旅游供电设施改造;04.农村公用供电设施改造;05.畜禽水产养殖供电设施改造;06.其它） |
|  |  |  | NWJSXZ2 | 农网建设性质2 DM:NWJSXZ2_CODE（01.农业生产供电设施改造;02.农林场等供电设施;03.示范县;04.其它） |
|  |  |  | NWJSXZ1 | 农网建设性质1 DM:NWJSXZ1_CODE（01.未改造地区农网改造升级;02.已改造地区农网改造升级;03.无电地区电力建设农网改造升级、无电地区电力建设） |
|  |  |  | GZYY | 改造原因 DM:GZYY_CODE（01.网架结构不合理;02.供电能力不足;03.设备老化;04.落实安措（安全防护）及反措要求;05.设备故障;06.设备质量缺陷;07.电能质量问题;08.运行环境恶化;09.电网发展需求需提高主要技术参数水平;10.新技术应用;11.配合市政建设;12.落实国家政策;13.其他） |
|  |  |  | JSLX | 建设类型 DM: JSLX_CODE (01-新建 02-改造 03-扩建) |
|  |  |  | ZYLB | 专业类别 （01.配电线路;02.配电通道;03.配电站室;04.配电自动化;05.配网通信;06.配电附属设施） |
| 1752 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH135 | PMS数据中心数据变更中间存储表135 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1753 | T_PWGC_XMJD_ZZJGS | 组织机构配置表 | ORG_TYPE | 单位类型（0国网、1区域、2省、3市、4县、5供电所） |
| 1754 | T_MXPMS_ODS_INCDATA_BATCH51 | PMS数据中心数据变更中间存储表1 | IS_SUCCESS | 成功标识(1：成功，0：失败，空值代表未处理) |
| 1755 | T_PWGC_PWXQ_GJGMZB | 配网工程改建规模子表 | XMLX | 项目类型 （01.网架优化完善;02.供电区域优化;03.配变增容布点;04.旧或缺陷设备改造;05.架空线路绝缘化改造;06.配电自动化改造;07.业扩接入电网配套改造;08.其他） |
| 1756 | T_PWGC_WZFWGYS_DR | 物资服务供应商导入表 | ZHZ | 帐户组：Z001-物资供应商，Z007-服务供应商 |
| 1757 | T_PWGC_XMJD_PROJ_BATCH_PROV | 项目批次分解表 | BLD_CNTNT | 建设内容（多选0：土建施工；1：设备安装） |
| 1758 | T_PWGC_XMJD_MBLX | 码表类型 | FLAG | 风险因子的标识，外围系统引入。01表示引入 |
| 1759 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ_VER | 柱上变压器 | DQTZ | 地区特征 包括：01:市中心区,02:市区,03:城镇,04:县城区,05:农村,06:乡镇,07:农牧区 |
| 1760 | T_PWGC_XMXQK_DR | 项目需求库导入表 | JSLX | 建设类型 DM: JSLX_CODE 01-新建 02-改造 03-扩建 |
| 1761 | T_YJ_GZQX_CYPG | 常用派工表 | QXZYLX | "抢修资源类型01：工区/供电所02：抢修队伍" |
| 1762 | T_YJ_GZQX_MB | 抢修模板数据表 | PZJB | 配置级别（01:按网省配置，02：按单位配置，03：按人员配置） |
| 1763 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_CLGQJBPBJ | 材料、工器具、备品备件 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |
| 1764 | T_YJ_DWYJ_BZHZY_ZYWB_GXHJ | 工序环节 | FBJB | 发布级别:01:国网发布、02:网省发布、03:地市发布 |

附件3.数据不准确规则清单

| 序号 | 表英文名 | 表中文名 | 字段英文名 | 字段中文名 | 准确性规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T_DW_BZZX_BHGNFL | 保护功能分类表 | YJBHGNBM | 一级保护功能编码 | 二级保护不为空时，一级保护不能为空 |
|  |  |  | YJBHGNMC | 一级保护功能名称 | 二级保护不为空时，一级保护不能为空 |
| 2 | T_DW_BZZX_BZFLB | （电网）标准分类表 | GWBZDM | 国网标准代码 | 如果"是否国网标准"为1，则国网标准代码不为空 |
|  |  |  | SFGWBZ | 是否国网标准 | 如果"是否国网标准"为1，则国网标准代码不为空 |
| 3 | T_DW_JK_IMS_LOG | IMS日志数据表 | ENDTIME | 结束时间 | 开始时间小于或等于结束时间 |
|  |  |  | STARTTIME | 开始时间 | 开始时间小于或等于结束时间 |
| 4 | T_DW_JK_SBZSJ_TEMP | 设备主数据中间数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 投运日期大于出厂日期 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 投运日期大于出厂日期 |
| 5 | T_DW_SBBG_BGSBLB_GDK | 变更设备列数据表归档库 | WHBZ | 维护班组 | 维护班组与运维单位应一致（单向） |
| 6 | T_DW_ZCGL_BFSBXX | 报废设备信息数据表 | PMSBBM | 设备编码 | 与设备编号相对应（单向） |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 投运日期小于报废日期 |
| 7 | T_DW_ZCGL_BPBJ | 备品备件数据表 | YTYRQ | 原投运日期 | 退役日期大于原投运日期 |
|  |  |  | XTCRQ | 原退出日期 | 退役日期大于原投运日期 |
| 8 | T_DW_ZCGL_TCSBXX | 退出设备信息数据表 | SCCJ | 生产厂家 | 有设备型号就有生产厂家 |
|  |  |  | SCRQ | 生产日期 | 退出日期大于生产日期 |
|  |  |  | TCRQ | 退出日期 | 退出日期大于生产日期 |
|  |  |  | YDZXLMC | 原电站/线路名称 | 与原电站/线路一一对应 |
| 9 | T_DW_ZCGL_ZCQCPDSBLB | 设备核查列数据表 | SCCJ | 生产厂家 | 该字段在表t_dw_bzzx_sccj的字段SCCJBM中有 |
| 10 | T_DW_ZCGL_ZLY | 再利用设备历史信息数据表 | XDZXL | 现电站/线路 | XDZXL与XDZXLMC互相对应 |
|  |  |  | XDZXLMC | 现电站/线路名称 | XDZXL与XDZXLMC互相对应 |
|  |  |  | XYWDW | 现运维单位 | XYWDW与XYWDWMC互相对应 |
|  |  |  | XYWDWMC | 现运维单位名称 | XYWDW与XYWDWMC互相对应 |
|  |  |  | YDZXL | 原电站/线路 | YDZXL与YDZXLMC相互对应 |
|  |  |  | YDZXLMC | 原电站/线路名称 | YDZXL与YDZXLMC相互对应 |
|  |  |  | YYWDW | 原运维单位 | YYWDW与YYWDWMC相互对应 |
|  |  |  | YYWDWMC | 原运维单位名称 | YYWDW与YYWDWMC相互对应 |
|  |  |  | ZYBMMC | 占用部门名称 | ZYBMMC与ZYSJ相互对应 |
|  |  |  | ZYSJ | 占用时间 | ZYBMMC与ZYSJ相互对应 |
| 11 | T_SB_DYSB_DYDX | 低压导线数据表 | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
| 12 | T_SB_DYSB_DYDX_ERP | 低压导线ERP表 | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
| 13 | T_SB_DYSB_DYGLKG | 低压隔离开关数据表 | DJSJ | 登记时间 | 登记日期大于投运日期 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 登记日期大于投运日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 14 | T_SB_DYSB_DYGT | 低压杆塔数据表 | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
| 15 | T_SB_DYSB_DYKGG | 低压开关柜数据表 | DJSJ | 登记时间 | 登记时间大于投运日期 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 登记时间大于投运日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 16 | T_SB_DYSB_DYMX | 低压母线数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期<投运日期<登记时间 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期<投运日期<登记时间 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 出厂日期<投运日期<登记时间 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 17 | T_SB_DYSB_DYSBDGB | 低压设备大纲数据表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SBZRMC | 设备主人名称 | SBZR为空时，SBZRMC也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 18 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG | 低压柱上隔离开关数据表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
| 19 | T_SB_DYSB_DYZSKG | 低压柱上开关数据表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
| 20 | T_SB_DYSB_FGDZZ_ERP | 反孤岛装置ERP表 | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
| 21 | T_SB_DYSB_QZJ | 墙支架数据表 | SBMC | 墙支架名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
| 22 | T_SB_ECSB_BHJAZJL | 保护及安自装置基类数据表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSPG | 所属屏柜 | 若所属屏柜为空时，所属屏柜名称也为空 |
|  |  |  | SSPGMC | 所属屏柜名称 | 若所属屏柜为空时，所属屏柜名称也为空 |
|  |  |  | SSDDDWMC | 所属调度单位名称 | 所属调度单位为空时，所属调度单位名称也为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 23 | T_SB_ECSB_CJ | 保护及自动装置插件数据表 | BBH | 版本号 | 版本号不为空时，校验码也不为空 |
|  |  |  | SSBHMC | 所属保护名称 | 所属保护不为空时，所属保护名称也不为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | JYM | 校验码 | 版本号不为空时，校验码也不为空 |
| 24 | T_SB_ECSB_ECP | 二次屏数据表 | AZDD | 安装地点 | 屏名称不为空时，安装地点也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 | 屏名称不为空时，所属电站也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 运维班组 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 25 | T_SB_ECSB_JLBHGN | 交流保护功能数据表 | EJBHGNFL | 二级保护功能分类 | 二级保护不为空时，一级保护不能为空 |
|  |  |  | EJBHGNFLMC | 二级保护功能分类名称 | 二级保护不为空时，一级保护不能为空 |
|  |  |  | YJBHGNFLMC | 一级保护功能分类名称 | 二级保护不为空时，一级保护不能为空 |
| 26 | T_SB_ECSB_ZDHSBJL | 自动化设备基类数据表 | AZDD | 安装地点 | 屏名称不为空时，安装地点也不为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SBXH | 设备型号 | 设备名称不为空时，设备型号也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 | 屏名称不为空时，所属电站也不为空 |
|  |  |  | SSPG | 所属屏柜 | 若所属屏柜为空时，所属屏柜名称也为空 |
|  |  |  | SSPGMC | 所属屏柜名称 | 若所属屏柜为空时，所属屏柜名称也为空 |
|  |  |  | SSDDDWMC | 所属调度单位名称 | 所属调度单位为空时，所属调度单位名称也为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 运维班组 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 27 | T_SB_ECSB_ZDHXT | 自动化系统数据表 | AZDD | 安装地点 | 屏名称不为空时，安装地点也不为空 |
|  |  |  | XMBH | 项目编号 | 项目编号和项目名称是对应关系 |
|  |  |  | XMMC | 项目名称 | 项目编号和项目名称是对应关系 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDDDWMC | 所属调度单位名称 | 所属调度单位为空时，所属调度单位名称也为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 运维班组 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 28 | T_SB_JZL_JYJCSB | 绝缘监察设备数据表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSZLXT | 所属直流系统 | 所属直流系统不为空时，所属直流系统名称也不为空 |
|  |  |  | JYJCXTZLJCLX | 绝缘监测系统支路监测类型 | 若交流窜电检测不为空，常规装置不为空，则绝缘监测不为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SCCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWCGZZ | 有无常规装置 | 若检测功能不为空存在值的时候，有无常规装置不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 29 | T_SB_JZL_JZLYTHDYXT | 交直流一体化电源系统数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SCCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 30 | T_SB_JZL_XDC | 蓄电池数据表 | BCDYEDZ | 标称电压(额定值) | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | BCDYGZFW | 标称电压(工作范围) | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | DJDYEDZ | 单节电压(额定值) | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | DJDYGZFW | 单节电压(工作范围) | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | DJRL | 单节容量 | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | FCDY | 浮充电压 | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | JCDY | 均充电压 | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SCCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SL | 数量 | 电池类别不为空时，此字段不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 31 | T_SB_JZL_XDCXJSB | 蓄电池巡检设备数据表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSZLXT | 所属直流系统 | 所属直流系统不为空时，所属直流系统名称也不为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SCCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 32 | T_SB_JZL_ZLCDZZ | 直流充电装置数据表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSZLXT | 所属直流系统 | 所属直流系统不为空时，所属直流系统名称也不为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SCCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 33 | T_SB_JZL_ZLDYXT | 直流电源系统数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | SCCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 34 | T_SB_JZL_ZLUPS | 直流电源系统UPS设备数据表 | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
| 35 | T_SB_JZL_ZYDXT | 站用电系统数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SCCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
| 36 | T_SB_PZ_BATCHINFO | 全站批量维护参数配置表 | TZBM | 台账表 | 台账表不为空时，台账表名称也不为空 |
| 37 | T_SB_PZ_CSSYFW | 设备参数适用范围配置表 | KBID | 电网资源库表ID | 若电网资源库ID不为空，则电压等级编码、属性ID不为空 |
|  |  |  | SXID | 属性ID | 若电网资源库ID不为空，则电压等级编码、属性ID不为空 |
| 38 | T_SB_PZ_CYTJ | 常用统计表 | HBQ | 行标签 | 若行标签不为空，则列标签页不为空 |
| 39 | T_SB_PZ_EXCEL_FIELDS_DEF | 字段与EXCEL对应表 | RED_NAME_SQL | 冗余名称字段转换SQL | 对应的名称字段名称不为空时，冗余名称字段转换SQL也不为空 |
| 40 | T_SB_PZ_EXCEL_WORKSHEET | 台帐导入工作表配置 | CO_TAB_ID | 关联库表清单ID | 若清单ID不为空，则CO_TAB_NAME不为空 |
| 41 | T_SB_PZ_KBQD | 电网资源库表清单 | KBMC | 库表名称 | 若库表名称不为空，则库表中文名称则不为空 |
|  |  |  | KBZWMC | 库表中文名称 | 若库表名称不为空，则库表中文名称则不为空 |
|  |  |  | SBMCZD | 设备名称字段名 | 设备类型不为空时，设备名称字段名也不为空 |
| 42 | T_SB_PZ_PMSERPTABLE | PMSERP表对应关系 | ERPCAPTION | ERP表描述 | 若ERP表名称不为空，则ERP描述不为空 |
|  |  |  | PMSTABLENAME | PMS表名称 | 若PMS表名称不为空，则PMS表描述不为空 |
| 43 | T_SB_PZ_SCCJ_UPD_TEMP | 厂家数据刷新配置表 | KBM | 库表名 | 若库表名不为空，则库表描述不为空 |
| 44 | T_SB_PZ_TS_FBZD | 图形发布字段配置 | ZDMS | 台帐字段描述 | 台账字段名不为空时，台账字段描述也不为空 |
| 45 | T_SB_PZ_ZDYTJ | 自定义统计表 | ZD | 列 | 若ZD不为空，则ZDMC不为空 |
|  |  |  | ZDMC | 字段名称 | 若字段不为空，则字段名称不为空 |
| 46 | T_SB_PZ_ZXQY_GXSQL | 站线迁移执行脚本配置表 | KBMS | 表描述 | 表代码不为空时，表描述页不为空 |
|  |  |  | KBMC | 表代码 | 表代码不为空时，表描述页不为空 |
|  |  |  | SSDSMCZDM | 所属地市名称字段名 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSZDM | 所属地市字段名 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
| 47 | T_SB_RPT_BDZZNXJJQRZKTJB | 变电站智能巡检机器人状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 48 | T_SB_RPT_BLDRQJLLBQYXNXTJB | 并联电容器交流滤波器运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 49 | T_SB_RPT_DKQYXNXTJB | 电抗器运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 50 | T_SB_RPT_DRLBCJLBSBZKTJB | 电容类补偿及滤波设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 51 | T_SB_RPT_DWSWZCBFYDBB | 电网实物资产报废月度报数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SBXH | 设备型号 | 设备名称不为空时，设备型号也不为空 |
| 52 | T_SB_RPT_FDJSBZKTJB | 发电机设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 53 | T_SB_RPT_FDJYXNXTJB | 发动机运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 54 | T_SB_RPT_GDYDJSDXLSBZKTJB | 各电压等级输电线路设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
|  |  |  | JKXLCD | 架空线路长度(km) | 架空线路长度>0并且架空条数不为空或0时，架空长度也不能为空或0 |
| 55 | T_SB_RPT_GDYDJSDXLYXNXTJB | 各电压等级输电线路运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
|  |  |  | JKXLCD | 架空线路长度(km) | 架空线路长度>0并且架空条数不为空或0时，架空长度也不能为空或0 |
| 56 | T_SB_RPT_GDYDJTXWFGZKTJB | 各电压等级通信网覆盖状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 57 | T_SB_RPT_GDYDJTXWKKXTJB | 各电压等级通信网可靠性统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 58 | T_SB_RPT_GDZBTJB | 供电指标统计数据表（10kV） | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 59 | T_SB_RPT_GFDCGKTJB | 各发电厂概况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 60 | T_SB_RPT_GYBLQSBZKTJB | 高压避雷器设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 61 | T_SB_RPT_GYBLQYXNXTJB | 高压避雷器运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 62 | T_SB_RPT_GYKGLSBYXNXTJB | 高压开关类设备运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
|  |  |  | SBZLMC | 设备种类名称 | 设备种类不为空时，设备种类名称也不为空 |
| 63 | T_SB_RPT_GYKGLSBZKTJB | （设备）高压开关类设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
|  |  |  | XJ | 小计(台) | 小计（台）≥空气（台）+多油（台）+少油（台）+真空（台） |
| 64 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBYXNXTJB | 互感器、直流测量设备运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
|  |  |  | SBZLMC | 设备种类名称 | 设备种类不为空时，设备种类名称也不为空 |
| 65 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBZKTJB | 互感器、直流测量设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 66 | T_SB_RPT_HLBYQSBTYNXTJB | 换流变压器设备投运年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 67 | T_SB_RPT_HLBYQSBZKTJB | 换流变压器设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 68 | T_SB_RPT_HLFSBTYNXTJB | 换流阀设备投运年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 69 | T_SB_RPT_HLFSBZKTJB | 换流阀设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 70 | T_SB_RPT_KKXZBTJB | 可靠性指标统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 71 | T_SB_RPT_PDXLZTQKTJB | 配电线路总体情况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | JK_CD | 架空_长度(km) | 架空线路长度>0并且架空条数不为空或0时，架空长度也不能为空或0 |
| 72 | T_SB_RPT_SEWGMJNJZZLTJB | 十二五期间电网负荷、电量、装机规模及年均增长率统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 73 | T_SB_RPT_TXSBGMXZJYXNXTJB | 通信设备规模现状及运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 74 | T_SB_RPT_XLJBGMTJB | 线路基本规模统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
| 75 | T_SB_RPT_ZBYQLSBZKTJB | 主变压器类设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 76 | T_SB_RPT_ZBYQYXNXTJB | 主变压器运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 77 | T_SB_RPT_ZLDLQYXNXTJB | 直流断路器运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 78 | T_SB_RPT_ZLLBQYXNXTJB | 直流滤波器运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 79 | T_SB_RPT_ZLPBDKQSBZKTJB | 直流平波电抗器设备状况统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 80 | T_SB_RPT_ZLPBDKQYXNXTJB | 直流平波电抗器运行年限统计数据表 | DWMC | 单位名称 | 单位不为空时，单位名称也不为空 |
|  |  |  | DYDJMC | 电压等级名称 | 电压等级不为空时，电压等级名称也不为空 |
| 81 | T_SB_SCFZSS_AQJWXT | 安全警卫系统数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 | 屏名称不为空时，所属电站也不为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 82 | T_SB_SCFZSS_DLG | 电缆沟数据信息数据表 | QDWZ | 起点位置 | 起点位置不为空时，终点位置也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZDWZ | 终点位置 | 起点位置不为空时，终点位置也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 83 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS | 房屋土建设施数据表 | WBSBH | 工程编号 | 若工程编号不为空时，则工程名称也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | 工程名称 | 若工程编号不为空时，则工程名称也不为空 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 | 屏名称不为空时，所属电站也不为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 84 | T_SB_SCFZSS_FWZZ | 防误装置数据表 | AZDD | 安装地点 | 屏名称不为空时，安装地点也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 85 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB | 防误装置设备数据表 | AZDD | 安装地点 | 屏名称不为空时，安装地点也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSCJMC | 生产厂家名称 | 生产厂家为空时，生产厂家名称也为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
| 86 | T_SB_SCFZSS_FZSSJCKZXT | 辅助设施集成控制系统数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | AZDD | 安装地点 | 屏名称不为空时，安装地点也不为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 87 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ | 检查井/工井数据表 | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 88 | T_SB_SCFZSS_KDZZ | 空调装置数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 89 | T_SB_SCFZSS_SD | 隧道数据信息数据表 | QDWZ | 起点位置 | 起点位置不为空时，终点位置也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZDWZ | 终点位置 | 起点位置不为空时，终点位置也不为空 |
|  |  |  | SDBH | 隧道编号 | 隧道编号不为空时，隧道名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 90 | T_SB_SCFZSS_XFXT | 消防系统数据信息数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | AZDD | 安装地点 | 屏名称不为空时，安装地点也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 91 | T_SB_SCFZSS_ZMXT | 照明系统数据表 | WBSBH | WBS编号 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | WBSMS | WBS描述 | WBS编号不为空时，WBS描述也不为空 |
|  |  |  | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSZFMC | 所属站房名称 | 所属站房不为空时，所属站房名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDW | 资产单位 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCDWMC | 资产单位名称 | 资产单位不为空时，资产单位名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 92 | T_SB_ZNYC_BJFJ | 站内一次设备部件/附件数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 登记时间>投运日期>出厂日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 登记时间>投运日期>出厂日期 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 登记时间>投运日期>出厂日期 |
|  |  |  | YWDW | 运维单位 | 和所属地市一样 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 和运维单位一样 |
| 93 | T_SB_ZNYC_BLQ | （站内一次）避雷器数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 登记时间>投运日期>出厂日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 登记时间>投运日期>出厂日期 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 登记时间>投运日期>登记时间 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 与运维单位一样 |
|  |  |  | YWDW | 运维单位 | 与维护班组一样 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 94 | T_SB_ZNYC_BLZ | 避雷针数据表 | DJSJ | 登记时间 | 登记时间>投运日期 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 登记时间>投运日期 |
| 95 | T_SB_ZNYC_CQTG | 穿墙套管数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 96 | T_SB_ZNYC_DKQ | 电抗器数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 97 | T_SB_ZNYC_DLDRQ | 电力电容器数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 98 | T_SB_ZNYC_DLDRQ_ERP | 电力电容器ERP表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 99 | T_SB_ZNYC_DLHGQ | 电流互感器数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 100 | T_SB_ZNYC_DLQ | 断路器数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 101 | T_SB_ZNYC_DXMPYXK | 电系铭牌运行库数据表 | SSJGMPID | 所属间隔铭牌ID | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | SSJGSBID | 所属间隔设备ID | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
| 102 | T_SB_ZNYC_DYHGQ | 电压互感器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 103 | T_SB_ZNYC_DZ | 电站数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 104 | T_SB_ZNYC_FDXQ | 放电线圈数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 105 | T_SB_ZNYC_FHKG | 负荷开关数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 106 | T_SB_ZNYC_GLKG | 隔离开关数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 107 | T_SB_ZNYC_JDB | 接地变数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 108 | T_SB_ZNYC_JDW | 接地网数据表 | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 109 | T_SB_ZNYC_JXFS | 接线方式数据表 | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
| 110 | T_SB_ZNYC_JYZ | 绝缘子站内数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 111 | T_SB_ZNYC_KGG | 开关柜数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 112 | T_SB_ZNYC_MX | 母线数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 113 | T_SB_ZNYC_OHDRQ | 耦合电容器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 114 | T_SB_ZNYC_PDBYQ | 配电变压器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 115 | T_SB_ZNYC_RDQ | 熔断器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 116 | T_SB_ZNYC_SYB | 所用变数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 117 | T_SB_ZNYC_XHZZ | 消弧装置数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 118 | T_SB_ZNYC_ZBQ | 阻波器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 119 | T_SB_ZNYC_ZBYQ | 主变压器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 120 | T_SB_ZNYC_ZHDQ | 组合电器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 121 | T_SB_ZNYC_ZHHGQ | 组合互感器数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 122 | T_SB_ZNYC_ZNDL | 站内电缆数据表 | JGDY | 间隔单元ID | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房Id | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 123 | T_SB_ZNYC_ZNHWG | 站内环网柜数据表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生成厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属电站 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 124 | T_SB_ZWYC_DIXIAN | 地线数据表 | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 125 | T_SB_ZWYC_DL | 电缆数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 126 | T_SB_ZWYC_DLD | 电缆段数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | ZZMC | 主线名称 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
| 127 | T_SB_ZWYC_DLFZX | 电缆分支箱数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 128 | T_SB_ZWYC_DLJCHLX | 电缆交叉互联箱数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 129 | T_SB_ZWYC_DLJDX | 电缆接地箱数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 130 | T_SB_ZWYC_DLJT | 电缆接头数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 131 | T_SB_ZWYC_DLZD | 电缆终端数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 132 | T_SB_ZWYC_GT | 杆塔运行数据表 | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | ZZMC | 主线名称 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
| 133 | T_SB_ZWYC_JJ | 金具数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSGT | 所属杆塔 | 在表T_SB_ZWYC_GT中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 134 | T_SB_ZWYC_JYZ | 绝缘子数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSGT | 所属杆塔 | 在表T_SB_ZWYC_GL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 135 | T_SB_ZWYC_WLG | 物理杆数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 136 | T_SB_ZWYC_XL | 线路数据表 | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 137 | T_SB_ZWYC_XLBLQ | 线路避雷器数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 138 | T_SB_ZWYC_XLGZZSQ | 线路故障指示器数据表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSGT | 所属杆塔 | 在表T_SB_ZWYC_GL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 139 | T_SB_ZWYC_XLJCKY | 线路交叉跨越数据表 | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
| 140 | T_DW_DWZY_PWGM | 配网规模表 | SJSJ | 数据时间 | 不能超过当前时间 |
| 141 | T_DW_QJ_CBDE | 储备定额表 | DESL | 定额数量 | 大于0 |
| 142 | T_DW_QJ_ZTB | 工器具及仪器仪数据表状态数据表 | SL | 数量 | 大于0 |
| 143 | T_DW_ZCGL_SBBFDB | 设备报废打包数据表 | SQSJ | 申请时间 | 小于现在时间 |
| 144 | T_DW_ZCGL_SBBFSQD | 设备报废申请单数据表 | SQSJ | 申请时间 | 小于现在时间 |
| 145 | T_DW_ZCGL_ZCQCPDB | 设备核查清单数据表 | PDZS | 盘点设备类型总数 | 大于0 |
|  |  |  | YPDGS | 已盘点设备个数 | 大于0 |
| 146 | T_SB_DYSB_DYZSGLKG | 低压柱上隔离开关数据表 | EDDL | 额定电流 | ≥ 0 |
|  |  |  | EDDY | 额定电压 | ≥ 0 |
|  |  |  | JDDZ | 接地电阻 | ≥ 0 |
| 147 | T_SB_DYSB_DYZSKG | 低压柱上开关数据表 | EDDL | 额定电流计量单位:A | ≥ 0 |
|  |  |  | EDDY | 额定电压计量单位:V | ≥ 0 |
|  |  |  | JDDZ | 接地电阻 | ≥ 0 |
| 148 | T_SB_ECSB_BHJAZJL | 保护及安自装置基类数据表 | XLCD | 线路长度 | > 0 |
| 149 | T_SB_ECSB_SZTBZZ | 时钟同步装置数据表 | ZDKS | 总端口数 | ≥ 0 |
| 150 | T_SB_ECSB_ZDHXT | 自动化系统数据表 | JSJSL | 计算机数量 | ≥ 0 |
| 151 | T_SB_JZL_ZLCDZZ | 直流充电装置数据表 | DMKEDDL | 单模块额定电流 | ≥ 0 |
|  |  |  | EDSCDL | 额定输出电流 | ≥ 0 |
|  |  |  | EDSCDY | 额定输出电压 | ≥ 0 |
|  |  |  | MKSL | 模块数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDSCDL | 最大输出电流 | ≥ 0 |
| 152 | T_SB_PZ_JMXX | 界面配置信息表 | XSLK | 显示列宽 | > 0 |
| 153 | T_SB_PZ_SBLL_FZ | 设备履历信息分组表 | FZXH | 分组序号 | ≥ 0 |
| 154 | T_SB_PZ_SBLL_JBX | 设备履历基本项表 | SSFZ | 所属分组 | ≥ 0 |
| 155 | T_SB_PZ_SBLL_PZ | 设备履历配置表 | SSFZXH | 所属分组序号 | ≥ 0 |
|  |  |  | SBLXBM | 设备类型编码 | ≥ 0 |
| 156 | T_SB_RPT_BDZZNXJJQRZKTJB | 变电站智能巡检机器人状况统计数据表 | FGBDZSL | 覆盖变电站数量(座) | ≥ 0 |
| 157 | T_SB_RPT_BLDRQJLLBQYXNXTJB | 并联电容器交流滤波器运行年限统计数据表 | NX5_RL | 0-5年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX5_SL | 0-5年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX15_RL | 11-15年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX15_SL | 11-15年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX20_RL | 16-20年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX20_SL | 16-20年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX25_RL | 21-25年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX25_SL | 21-25年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX30_RL | 26-30年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX30_SL | 26-30年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX31_RL | 31年及以上-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX31_SL | 31年及以上-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX10_RL | 6-10年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX10_SL | 6-10年-数量(组) | ≥ 0 |
| 158 | T_SB_RPT_DKQYXNXTJB | 电抗器运行年限统计数据表 | NX10 | 0-10年(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX20 | 11-20年(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX30 | 21-30年(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX31 | 31年及以上(台) | ≥ 0 |
| 159 | T_SB_RPT_DRLBCJLBSBZKTJB | 电容类补偿及滤波设备状况统计数据表 | BCZZ_SL | 串联补偿装置--数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | DRL_RL | 电力电容器/并联电容器/ 交流滤波器--容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | DRL_SL | 电力电容器/并联电容器/ 交流滤波器--数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | ZLLBQ_RL | 直流滤波器--容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | ZLLBQ_SL | 直流滤波器--数量(组) | ≥ 0 |
| 160 | T_SB_RPT_DWSWZCBFYDBB | 电网实物资产报废月度报数据表 | SYNX | 使用年限 | ≥ 0 |
| 161 | T_SB_RPT_FDJSBZKTJB | 发电机设备状况统计数据表 | RL | 容量(MVA) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL | 数量(台) | ≥ 0 |
| 162 | T_SB_RPT_FDJYXNXTJB | 发动机运行年限统计数据表 | RL10 | 投运0-10年容量(MW) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL20 | 投运10-20年容量(MW) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL30 | 投运20-30年容量(MW) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL31 | 投运31年以上容量(MW) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL10 | 投运0-10年数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL20 | 投运10-20年数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL30 | 投运20-30年数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL31 | 投运31年以上年数量(台) | ≥ 0 |
| 163 | T_SB_RPT_GDYDJSDXLSBZKTJB | 各电压等级输电线路设备状况统计数据表 | DLCD | 电缆长度(km) | > 0 |
|  |  |  | DLTS | 电缆条数 | ≥ 0 |
|  |  |  | JKXLTS | 架空线路条数 | ≥ 0 |
| 164 | T_SB_RPT_GDYDJSDXLYXNXTJB | 各电压等级输电线路运行年限统计数据表 | DLCD | 电缆长度(km) | > 0 |
|  |  |  | NX | 年限 | ≥ 0 |
|  |  |  | DL_ZB | 占本电压等级电缆比例(%) | 0%-100% |
|  |  |  | JK_ZB | 占本电压等级架空线路比例(%) | 0%-100% |
| 165 | T_SB_RPT_GDYDJTXWFGZKTJB | 各电压等级通信网覆盖状况统计数据表 | SJTXW1000KV | 1000kv数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDH1000KV | 1000kv调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL1000KV | 1000kv站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX1000KV | 1000kv专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX1000KV | 1000kv租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLPDZDHSYZD10KV | 10kV配电自动化三遥站点站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGXPDZDHSYZD10KV | 10kV配电自动化三遥站点专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGXPDZDHSYZD10KV | 10kV配电自动化三遥站点租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXW110KV | 110KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDH110KV | 110KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL110KV | 110KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX110KV | 110KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX110KV | 110KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXW220KV | 220KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDH220KV | 220KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL220KV | 220KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX220KV | 220KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX220KV | 220KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXW330KV | 330KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDH330KV | 330KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL330KV | 330KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX330KV | 330KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX330KV | 330KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXWX35KV | 35KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL35KV | 35KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX35KV | 35KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX35KV | 35KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXW500KV | 500KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDH500KV | 500KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL500KV | 500KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX500KV | 500KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX500KV | 500KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXW66KV | 66KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDH66KV | 66KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL66KV | 66KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX66KV | 66KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX66KV | 66KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXW750KV | 750KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDH750KV | 750KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSL750KV | 750KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGX750KV | 750KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGX750KV | 750KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXWXQTZD | 其他站点数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDHQTZD | 其他站点调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLQTZD | 其他站点站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGXQTZD | 其他站点专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGXQTZD | 其他站点租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXWZ500KV | 直流500KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDHZ500KV | 直流500KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLZ500KV | 直流500KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGXZ500KV | 直流500KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGXZ500KV | 直流500KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXWZ660KV | 直流660KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDHZ660KV | 直流660KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLZ660KV | 直流660KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGXZ660KV | 直流660KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGXZ660KV | 直流660KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SJTXWZ800KV | 直流800KV数据通信网覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DDDHZ800KV | 直流800KV调度电话覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLZ800KV | 直流800KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZWGXZ800KV | 直流800KV专网光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZYGXZ800KV | 直流800KV租用光纤覆盖站点数量 | ≥ 0 |
| 166 | T_SB_RPT_GDYDJTXWKKXTJB | 各电压等级通信网可靠性统计数据表 | SXSLYZDSL1000KV | 1000kv实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYL1000KV | 1000kv通信通道运行可用率 | 0%≤可行率≤ 100% |
|  |  |  | ZDZSL1000KV | 1000kv站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSL220KV | 220KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYL220KV | 220KV通信通道运行可用率 | 0%≤可行率≤ 100% |
|  |  |  | ZDZSL220KV | 220KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSL330KV | 330KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYL330KV | 330KV通信通道运行可用率 | 0%≤可行率≤ 100% |
|  |  |  | ZDZSL330KV | 330KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSL500KV | 500KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYL500KV | 500KV通信通道运行可用率 | 0%≤可行率≤ 100% |
|  |  |  | ZDZSL500KV | 500KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSL660KV | 660KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYL660KV | 660KV通信通道运行可用率 | 0%≤可行率≤ 100% |
|  |  |  | ZDZSL660KV | 660KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSL750KV | 750KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYL750KV | 750KV通信通道运行可用率 | 0%≤可行率≤ 100% |
|  |  |  | ZDZSL750KV | 750KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSLGDQ110KV | 供电区110KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLGDQ110KV | 供电区110KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSLGDQ35KV | 供电区35KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLGDQ35KV | 供电区35KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSLGDQ66KV | 供电区66KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLGDQ66KV | 供电区66KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSLQTZD | 其他站点实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLQTZD | 其他站点站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYLZJ | 通信通道运行可用率总计 | 0%≤可用率≤ 100% |
|  |  |  | SXSLYZDSLZ500KV | 直流500KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYLZ500KV | 直流500KV通信通道运行可用率 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZDZSLZ500KV | 直流500KV站点总数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | SXSLYZDSL800KV | 直流800KV实现双路由站点数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | TXTDYXKYL800KV | 直流800KV通信通道运行可用率 | 0%≤可用率≤ 100% |
|  |  |  | ZDZSL800KV | 直流800KV站点总数量 | ≥ 0 |
| 167 | T_SB_RPT_GDZBTJB | 供电指标统计数据表（10kV） | CS10KVXSL | 10kV线损率(%)城市 | 0%-100% |
|  |  |  | NW10KVXSL | 10kV线损率(%)农网 | 0%-100% |
|  |  |  | ZH10KVXSL | 10kV线损率(%)综合 | 0%-100% |
|  |  |  | CSGDKKL | 供电可靠率(%)城市 | 0%-100% |
|  |  |  | NWGDKKL | 供电可靠率(%)农网 | 0%-100% |
|  |  |  | CSHJPBRL | 户均配变容量(KVA)城市 | ≥ 0 |
|  |  |  | NWHJPBRL | 户均配变容量(KVA)农网 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZHHJPBRL | 户均配变容量(KVA)综合 | ≥ 0 |
|  |  |  | CSZHDYHGL | 综合电压合格率(%)城市 | 0%-100% |
|  |  |  | NWZHDYHGL | 综合电压合格率(%)农网 | 0%-100% |
| 168 | T_SB_RPT_GFDCGKTJB | 各发电厂概况统计数据表 | DBSL | 大坝数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | JZTJNYXXS | 机组台均年运行小时 | ≥ 0 |
|  |  |  | KR | 库容 | ≥ 0 |
|  |  |  | NFDL | 年发电量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZJRL | 装机容量 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZJTS | 装机台数 | ≥ 0 |
| 169 | T_SB_RPT_GYBLQSBZKTJB | 高压避雷器设备状况统计数据表 | FSBLQ | 其中：阀式避雷器(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | JSYHXBLQ | 其中：金属氧化锌避雷器(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | XJ | 小计(台) | ≥ 0 |
| 170 | T_SB_RPT_GYBLQYXNXTJB | 高压避雷器运行年限统计数据表 | NX5 | 0-5年 | ≥ 0 |
|  |  |  | NX15 | 11-15年 | ≥ 0 |
|  |  |  | NX20 | 16-20年 | ≥ 0 |
|  |  |  | NX25 | 21-25年 | ≥ 0 |
|  |  |  | NX26 | 26年及以上 | ≥ 0 |
|  |  |  | NX10 | 6-10年 | ≥ 0 |
| 171 | T_SB_RPT_GYKGLSBYXNXTJB | 高压开关类设备运行年限统计数据表 | NX15 | 11-15年(台/间隔/组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX20 | 16-20年(台/间隔/组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX21 | 21年及以上(台/间隔/组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX5 | 5年以内(台/间隔/组) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX10 | 6-10年(台/间隔/组) | ≥ 0 |
| 172 | T_SB_RPT_GYKGLSBZKTJB | （设备）高压开关类设备状况统计数据表 | SF6_SL | SF6(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | DY_SL | 多油(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | KQ_SL | 空气(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | SY_SL | 少油(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | WYHL | 无油化率(%) | 0%-100% |
|  |  |  | ZQ_SL | 真空(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | ZHHL | 组合化率 | 0%≤组合化率≤ 100% |
| 173 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBYXNXTJB | 互感器、直流测量设备运行年限统计数据表 | NX15 | 11-15年(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX20 | 16-20年(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX25 | 21-25年(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX30 | 26-30年(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX31 | 30年以上(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX5 | 5年以内(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX10 | 6-10年(支) | ≥ 0 |
| 174 | T_SB_RPT_HGQZLCLSBZKTJB | 互感器、直流测量设备状况统计数据表 | CY | 充油(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | GS | 干式(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | GISKGG | 其中：GIS/开关柜(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | DZS | 其中：电子式(支) | ≥ 0 |
|  |  |  | XJ | 小计(台) | ≥ 0 |
| 175 | T_SB_RPT_HLBYQSBTYNXTJB | 换流变压器设备投运年限统计数据表 | NX | 年限 | ≥ 0 |
|  |  |  | SL | 数量(台) | ≥ 0 |
| 176 | T_SB_RPT_HLBYQSBZKTJB | 换流变压器设备状况统计数据表 | SL | 数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | ZRL | 总容量(MVA) | ≥ 0 |
| 177 | T_SB_RPT_HLFSBTYNXTJB | 换流阀设备投运年限统计数据表 | SL | 晶闸管数量(个) | ≥ 0 |
|  |  |  | NX | 年限 | ≥ 0 |
| 178 | T_SB_RPT_HLFSBZKTJB | 换流阀设备状况统计数据表 | FZJSL | 阀组件数量(个) | ≥ 0 |
|  |  |  | JJGSL | 晶闸管数量(个) | ≥ 0 |
| 179 | T_SB_RPT_KKXZBTJB | 可靠性指标统计数据表 | BYQ_KYXS | 变压器可用系数 | 1>可用系数> 0 |
|  |  |  | DLQ_FJHTYL | 断路器非计划停运率 | > 0 |
|  |  |  | DLQ_GZTYL | 断路器故障停运率 | > 0 |
|  |  |  | DLQ_KYXS | 断路器可用系数 | 1>系数> 0 |
|  |  |  | JKXL_FJHTYL | 架空线路非计划停运率 | > 0 |
|  |  |  | JKXL_GZTYL | 架空线路故障停运率 | > 0 |
|  |  |  | JKXL_KYXS | 架空线路可用系数 | 1>系数> 0 |
| 180 | T_SB_RPT_PDXLZTQKTJB | 配电线路总体情况统计数据表 | DL_CD | 电缆_长度(km) | > 0 |
|  |  |  | JKJY_CD | 架空绝缘_长度(km) | 小于架空长度 |
|  |  |  | JKLX_CD | 架空裸线_长度(km) | 小于架空长度 |
|  |  |  | SL | 数量(条) | ≥ 0 |
| 181 | T_SB_RPT_SEWGMJNJZZLTJB | 十二五期间电网负荷、电量、装机规模及年均增长率统计数据表 | QDZJELYS | 气电装机(MW)2014年 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZHXSLELYL | 综合线损率(%) | 0%-100% |
|  |  |  | ZHXSLELYS | 综合线损率(%)2014年 | 0%-100% |
| 182 | T_SB_RPT_TXSBGMXZJYXNXTJB | 通信设备规模现状及运行年限统计数据表 | TS1 | 0-5年台数 | >0 |
|  |  |  | TS3 | 11-15年台数 | ≥ 0 |
|  |  |  | TS4 | 16年及以上台数 | ≥ 0 |
|  |  |  | TS2 | 6-10年台数 | ≥ 0 |
| 183 | T_SB_RPT_SEWGMJNJZZLTJB | 十二五期间电网负荷、电量、装机规模及年均增长率统计数据表 | FGDLELYS | 发购电量(亿kWh)2014年 | ≥ 0 |
|  |  |  | FDZJELYS | 风电装机(MW)2014年 | ≥ 0 |
|  |  |  | GQFHMDELYS | 供区负荷密度(kw/km2)2014年 | ≥ 0 |
| 184 | T_SB_RPT_XLJBGMTJB | 线路基本规模统计数据表 | ZB_GTJS | 国家电网资产-杆塔基数 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZB_HS | 国家电网资产-回数 | ≥ 0 |
|  |  |  | ZB_HC | 国家电网资产-回长 | ≥ 0 |
|  |  |  | HJ_GTJS | 合计-杆塔基数 | ≥ 0 |
|  |  |  | HJ_HS | 合计-回数 | ≥ 0 |
|  |  |  | HJ_HC | 合计-回长 | ≥ 0 |
|  |  |  | QY_GTJS | 区域电网资产-杆塔基数 | ≥ 0 |
|  |  |  | QY_HS | 区域电网资产-回数 | ≥ 0 |
|  |  |  | QY_HC | 区域电网资产-回长 | ≥ 0 |
|  |  |  | SGS_GTJS | 省公司资产-杆塔基数 | ≥ 0 |
|  |  |  | SGS_HS | 省公司资产-回数 | ≥ 0 |
|  |  |  | SGS_HC | 省公司资产-回长 | ≥ 0 |
| 185 | T_SB_RPT_ZBYQLSBZKTJB | 主变压器类设备状况统计数据表 | BYQ_SL | 变压器数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | DKQ_GS | 电抗器其中：干式(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | DKQ_RL | 电抗器容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | DKQ_SL | 电抗器数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | S7_SL | 其中：S7及以下主变压器数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | BJYLXQ_SL | 其中：薄绝缘和铝线圈主变压器数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | YZTY_SL | 其中：有载调压数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | S7_RL | 其中：S7及以下主变压器容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | BJYLXQ_RL | 其中：薄绝缘和铝线圈主变压器容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | YZTY_RL | 其中：有载调压容量(MVar) | ≥ 0 |
| 186 | T_SB_RPT_ZBYQYXNXTJB | 主变压器运行年限统计数据表 | NX | 年限 | ≥ 0 |
|  |  |  | SL | 数量(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL | 容量(MVA) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL_ZB | 占本电压等级变压器比例(%) | 0%-100% |
|  |  |  | SL_ZB | 占本电压等级变压器比例(%) | 0%-100% |
| 187 | T_SB_RPT_ZLDLQYXNXTJB | 直流断路器运行年限统计数据表 | NX | 年限 | ≥ 0 |
|  |  |  | SL | 数量(台) | ≥ 0 |
| 188 | T_SB_RPT_ZLLBQYXNXTJB | 直流滤波器运行年限统计数据表 | RL_NX5 | 0-5年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL_NX5 | 0-5年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL_NX15 | 11-15年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL_NX15 | 11-15年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL_NX20 | 16-20年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL_NX20 | 16-20年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL_NX25 | 21-25年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL_NX25 | 21-25年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL_NX30 | 26-30年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL_NX30 | 26-30年-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL_NX31 | 31年及以上-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL_NX31 | 31年及以上-数量(组) | ≥ 0 |
|  |  |  | RL_NX10 | 6-10年-容量(MVar) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL_NX10 | 6-10年-数量(组) | ≥ 0 |
| 189 | T_SB_RPT_ZLPBDKQSBZKTJB | 直流平波电抗器设备状况统计数据表 | GSSL | 平波电抗器-其中 干式(台) | ≥ 0 |
|  |  |  | SL | 平波电抗器-数量(台) | ≥ 0 |
| 190 | T_SB_RPT_ZLPBDKQYXNXTJB | 直流平波电抗器运行年限统计数据表 | NX | 年限 | ≥ 0 |
|  |  |  | TS | 数量(台) | ≥ 0 |
| 191 | T_SB_SCFZSS_DLG | 电缆沟数据信息数据表 | DLGGBSL | 电缆沟盖板数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | DLGCD | 电缆沟长度计量单位:m | > 0 |
|  |  |  | DMCC | 断面尺寸计量单位:mm | ≥ 0 |
| 192 | T_SB_SCFZSS_FWTJSS | 房屋土建设施数据表 | JZMJ | 建筑面积 | > 0 |
|  |  |  | LCS | 楼层数 | > 0 |
| 193 | T_SB_SCFZSS_FWZZSB | 防误装置设备数据表 | SL | 数量 | ≥ 0 |
| 194 | T_SB_SCFZSS_JCJGJ | 检查井/工井数据表 | JCC | 井尺寸计量单位:m | > 0 |
|  |  |  | JGCC | 井盖尺寸计量单位:m | > 0 |
|  |  |  | JMGC | 井面高程计量单位:m | > 0 |
|  |  |  | NDGC | 内底高程计量单位:m | > 0 |
| 195 | T_SB_SCFZSS_KDZZ | 空调装置数据表 | GL | 功率 | > 0 |
| 196 | T_SB_SCFZSS_SD | 隧道数据信息数据表 | CGSL | 穿管数量 | ≥ 0 |
|  |  |  | JSL | 井数量计量单位:个 | ≥ 0 |
|  |  |  | SDCD | 隧道长度计量单位:m | > 0 |
| 197 | T_SB_SCFZSS_ZMXT | 照明系统数据表 | DJSL | 灯具数量 | ≥ 0 |
| 198 | T_SB_SHSB_SHHDXX | 上火火点信息数据表 | HDJD | 火点经度 | 0度≤经度≤ 180度 |
|  |  |  | HDWD | 火点纬度 | 0度≤维度≤ 180度 |
| 199 | T_SB_ZNYC_DZ | 电站数据表 | LXDH | 联系电话 | 7-12位 |
| 200 | T_SB_DYSB_DYDLZD | 低压电缆终端版本表 | CCRQ | 出厂日期 | 登记时间>投运日期>于出厂日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 登记时间>投运日期>于出厂日期 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 登记时间>投运日期>于出厂日期 |
| 201 | T_SB_DYSB_DYSBDGB | 低压设备大纲版本表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂编号不为空时，出厂日期也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
| 202 | T_SB_DYSB_DYZSDRQ | 低压柱上电容器版本表 | CCBH | 出厂编号 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
|  |  |  | SBMC | 设备名称 | 设备编码不为空时，设备名称也不为空 |
|  |  |  | SSDS | 所属地市 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | WHBZMC | 维护班组名称 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
|  |  |  | YWDWMC | 运维单位名称 | 运维单位不为空时，则运维单位名称也不为空 |
| 203 | T_SB_DYSB_DYZSRDQ | 低压柱上熔断器表版本表 | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
| 204 | T_SB_DYSB_FGDZZ | 反孤岛装置版本表 | WHBZ | 维护班组 | 维护班组不为空时，维护班组名称也不为空 |
| 205 | T_SB_ECSB_BHJAZJL | 保护及安自装置基类版本表 | CCRQ | 出厂日期 | 若出厂日期为空时，则出厂编号也为空 |
| 206 | T_SB_ECSB_ZDHXT | 自动化系统版本表 | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 207 | T_SB_JZL_JYJCSB | 绝缘监察设备版本表 | SSDSMC | 所属地市名称 | 所属地市不为空时，所属地市名称也不为空 |
|  |  |  | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 208 | T_SB_JZL_ZLCDZZ | 直流充电装置版本表 | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 209 | T_SB_JZL_ZLDYXT | 直流电源系统版本表 | ZCXZ | 资产性质 | 资产单位不为空时，资产性质也不为空 |
| 210 | T_SB_ZNYC_BLQ | 避雷器版本表 | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID字段中 |
| 211 | T_SB_ZNYC_JGDY | 间隔单元版本表 | SSJG | 所属间隔 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 212 | T_SB_ZNYC_ZNYCDG | 站内一次大纲表版本表 | JGDY | 间隔单元 | 在表T_SB_ZNYC_JGDY中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSZF | 所属站房 | 在表T_SB_ZNYC_DZ中的OBJ_ID中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 213 | T_SB_ZWYC_DAOXIAN | 导线版本表 | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SCCJ | 生产厂家 | 在表t_dw_bzzx_sccj中的SCCJBM中 |
|  |  |  | SSFDXL | 所属分段线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |
| 214 | T_SB_ZWYC_LX | 拉线表版本表 | DJSJ | 登记时间 | 出厂日期小于投运日期小于登记时间 |
|  |  |  | SSXL | 所属线路 | 在表T_SB_ZWYC_XL中的OBJ_D中 |
| 215 | T_SB_ZWYC_XLBLQ | 线路避雷器版本表 | SSGT | 所属杆塔 | 在表T_SB_ZWYC_GL中的OBJ_D中 |
| 216 | T_SB_ZWYC_ZSBYQ | 柱上变压器版本表 | CCRQ | 出厂日期 | 出厂日期小于投运日期小于登记日期 |
|  |  |  | SSGT | 所属杆塔 | 在表T_SB_ZWYC_GL中的OBJ_D中 |
|  |  |  | TYRQ | 投运日期 | 生产日期小于投运日期小于登记日期 |